## En Service sans prix
échéance
[7 empty] | FAC ST JEROME | [6 empty] | Date de dernière mise à jour : | 2025-03-04 | 0
[7 empty] | BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE | [6 empty] | Date d'édition : | 2016-07-26 | 7
[7 empty] | - | [8 empty] | > 7
REFERENCE SERGIE | REFERENCE CLIENT | TYPE | RUBRIQUE | USAGE | CHAPITRE | LIBELLE MATERIEL | LOCALISATION | COMMENTAIRE | N° ORDRE | MARQUE | TYPE | PUIS./ CAP. | UNITE | N° SERIE | ANNEE MISE EN SERVICE | Fin de vie prévisionnelle
09877-AA-38 | - | 01 | 1 | 1 | 1 | Chaudière chauffage | SOUS-STATION | ELECTRIQUE | 01 | SALVA ECLAIR | SE S 32 | 0 |  |  | 1995 | 2013
09877-AA-38 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SOUS-STATION | CHARGE ECHANGEUR | 01 | GRUNDFOS | UPS 80-120F | 0 |  | 964402441 | 2010 | 2018
09877-AA-38 | - | 04 | 1 | 2 | 1 | Circul prim réseau | SOUS-STATION | POT A BOUE | 02 | SALMSON | SXM 32-35 | 0 |  | 2037800 | 2014 | 2022
09877-AA-38 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR BU | 01 | GRUNDFOS | TP 65-130 | 0 |  |  | 2010 | 2018
09877-AA-38 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | RADIATEUR BU | 02 | GRUNDFOS | TP 65-130 | 0 |  |  | 2010 | 2018
09877-AA-38 | - | 04 | 4 | 4 | 1 | Circul chauffage secondaire | SOUS-STATION | APPARTEMENT (double) | 03 | grundfos | tpd 32-30 | 0 |  | 340001 | 2010 | 2018
09877-AA-38 | - | 05 | 8 | 4 | 1 | Régul chauff secondaire (coffret) | SOUS-STATION |  | 01 | TREND | IQ 22 | 0 |  |  | 2016 | 2024
09877-AA-38 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION | APPARTEMENT | 01 | SIEMENS | VBF21.50/SQK33 | 0 |  |  | 2010 | 2020
09877-AA-38 | - | 06 | 8 | 4 | 1 | Régul chauffe (mot/vanne) | SOUS-STATION | BU | 02 | SIEMENS | VBF 31-25/SQL 33 | 0 |  |  | 2010 | 2020
09877-AA-38 | - | 07 | 1 | 1 | 1 | Echangeur primaire | SOUS-STATION | 45 PLAQUES | 01 | CHAROT | P125-A/45 | 600 | KW | 315683-3 | 1999 | 2017
09877-AA-38 | - | 08 | 1 | 1 | 1 | Expansion sous/pression | SOUS-STATION |  | 01 | VAREM | MAXIVAREM UR | 500 | LITRE | 25000137 | 2010 | 2022
09877-AA-38 | - | 24 | 3 | 5 | 2 | Traitement d'eau | SOUS-STATION | POT A BOUE | 01 | FPI | 33 | 0 |  |  | 2014 | 2024
09877-AA-38 | - | 48 | 8 | 7 | 4 | Armoire électrique | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 0 |  |  | 2016 | 2031
09877-AA-38 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 01 |  |  | 5 | BAR |  | 2010 | 2017
09877-AA-38 | - | 50 | 1 | 1 | 6 | Soupape de sécurité | SOUS-STATION |  | 02 |  |  | 5 | BAR |  | 2010 | 2017
09877-AA-38 | - | 50 | 1 | 6 | 6 | Pressosat de sécurité | SOUS-STATION | MANQUE EAU | 01 |  |  | 0 |  |  | 2016 | 2023
09877-AA-38 | - | 13 | 5 | 4 | 1 | Radiateur et robinetterie | PARTIE PRIVATIVE | UN ENSEMBLE | 01 |  |  | 0 |  |  | 1993 | 2013
09877-AA-02 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA | 02 | ATLANTIC | ROTATECH 65 | 0 |  |  | 2010 | 2030
09877-AA-02 | - | 34 | 4 | 6 | 3 | Caisson traitement d'air | SANS AFFECTATION | CTA | 02 | ATLANTIC | ROTATECH 65 | 0 |  |  | 2010 | 2030
Inventaire des équipements