## lam
Num bâtiment | Nom bâtiment | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
M103_06 | LAM | Terrasse technique | GEG | 1 | 2007 | CARRIER | 30XA0702 |  | Production
M103_06 | LAM | Terrasse technique | GEG | 1 | 2010 | AERMEC | NSM3002 L00Z3 |  | Production
M103_06 | LAM | Extérieur vers la salle | Refroiddisseur scroll | 1 |  | CARRIER | 30RB-017CH | pour CTA POLARIS
M103_06 | LAM | Chaufferie | Chaudiere/bruleur | 2 |  | GUILLOT/CUENOD | LRP 13 / C 54 |  | Production
M103_06 | LAM | Sous Sol | Echangeur process | 1 |  | CIAT | PWA1811 |  | Production
M103_06 | LAM | Sous Sol | Désemboueur process | 1 |  |  | FMPI 33 |  | Production
M103_06 | LAM | Chaufferie | Désemboueur réseau chauffage | 1 |  |  | FMPI 40 |  | Production
M103_06 | LAM | Chaufferie | Pompe CTA chaud | 2 |  | KSB | 1504 |  | Distribution
M103_06 | LAM | Chaufferie | pompe réseau Mixte | 2 |  | KSB | 610 |  | Distribution
M103_06 | LAM | Chaufferie | pompe CTA eau glacée | 2 |  | KSB | 609 |  | Distribution
M103_06 | LAM | Chaufferie | pompe de recirculation | 1 |  | GRUNDFOS | TP50-90 |  | Distribution
M103_06 | LAM | Chaufferie | pompe de recirculation | 1 |  | GRUNDFOS | TP50-90 |  | Distribution
M103_06 | LAM | Chaufferie | Adoucisseur | 1 |  | PERMO | DATA 7 BIO | fillre à cartouche 20µ
M103_06 | LAM | Sous Sol | Pompe secondaire process | 2 |  | WILO | DL32/160 |  | Distribution
M103_06 | LAM |  | CTA non classées | 2 |  | HYDRONIC | CTB 22 |  | Equipements terminaux
M103_06 | LAM |  | CTA non classées | 1 |  | HYDRONIC | CTB 40 |  | Equipements terminaux
M103_06 | LAM | Bureaux | VC | 246 |  | TRANE | HFR |  | Equipements terminaux
M103_06 | LAM | Bureaux | VC | 1 |  | CARRIER | cassette VC |  | bureau S105
M103_06 | LAM | Salle AUTOCOM et serveur CeSAM | unité de refroidissement | 3 |  | EMERSON/LIEBERT | S15UC |  | Equipements terminaux
M103_06 | LAM | ZAD | Aérotherme | 3 |  | CIAT | HELIOTHERME 3000 |  | Equipements terminaux
M103_06 | LAM | Salle A109/A109A | Ventilation | 2 |  | FRANCE AIR | MODULYS DP 8/7
M103_06 | LAM | Salles ISO5 | Plafond filtrant classe 100 | 66 |  | ADS Laminaire | RESILE FFU | 6/12 | Equipements terminaux
M103_06 | LAM | Terrasse Ouest | Extracteur désenfumage | 1 |  | France AIR | DEFUMAIR XTA 450 |  | Ventilation
M103_06 | LAM |  | GTC DESIGO CC avec sondes et capteurs associés |  |  | SIEMENS |  |  | contrat LAM/SIEMENS pour intervention trimestrielle - durée 2J - présence mainteneur à prévoir sur cette période (1J mini)
M103_06 | LAM |  | superviseurs, sondes | 1 |  | ADS LAMINAIRE | PC+SOFTWARE |  | Ventilation
M103_06 | LAM |  | Aspiration centralisée | 1 |  | ALDES | AXPIRTCH FH50-3 |  | Ventilation
M103_06 | LAM | Salle onduleurs | VC | 1 |  | TRANE | FWD
M103_06 | LAM | Serveur SIP | unité de refroidissement | 2 |  | EMERSON/LIEBERT | S29UC
M103_06 | LAM | Salle A109/A109A | VC | 3 |  | TRANE | FWD
M103_06 | LAM | bibliotheque | VC | 2 |  | TRANE | FWD
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM |  | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 12B07
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 12B06
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 12B03
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 12B02
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 16 |  | salle 12B01
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 9B26
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 9B24 - 9B25
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 9B22 - 9B23
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM45
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 9B21
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM65
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 16 |  | salle 9B18
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM20
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC | CCM315
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | RS/OC 24 |  | salle 11B01 - 10B02 - 10B01
M103_06 | LAM | Terrasse technique | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 2X30 |  | salle 11B01 - 10B02 - 10B01
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM20
M103_06 | LAM | Mezzanine | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5 |  | salle 13B02
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM20
M103_06 | LAM | Mezzanine | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM65
M103_06 | LAM | Mezzanine | Humidificateur | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 24 |  | salle 11B03
M103_06 | LAM | Mezzanine | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM20
M103_06 | LAM | Façade Nord Ouest | CTA | 1 |  | WESPER | PR060 |  | POLARIS
M103_06 | LAM | Façade Nord Ouest |  | 1 |  | CONDAIR | MK5 Visual 5
M103_06 | LAM | Terrasse technique | CTA | 1 |  | HYDRONIC AXM45 | Douche à air
M103_06 | LAM | Faux plafond RdC | VC | 4 |  | TRANE | HFR08 |  | hall d'entrée et cafet CTA situé dans la réserve
M103_06 | LAM | Faux plafond | CTA | 1 |  | HYDRONIC | CTB 60 |  | amphi situé dans le degagement WC RdC
M103_06 | LAM | cafétaria et entrée | CTA | 1 |  | HYDRONIC | CTB 22 |  | Cafétéria et entrée
M103_06 | LAM | Terrasse Sud | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM20 | CTA réseau mixte soufflage reprise sur extracteur ALDES
M103_06 | LAM | Terrasse Ouest | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM65 | CTA réseau mixte soufflage reprise sur extracteur ALDES
M103_06 | LAM | Terrasse Est | CTA | 1 |  | HYDRONIC | AXM20 | CTA réseau mixte soufflage reprise sur extracteur ALDES
M103_06 | LAM | Faux plafond | CTA |  |  | HYDRONIC | CTB 22 |  | 9B20 | Air N 1 niveau 1
M103_06 | LAM | Faux plafond | CTA |  |  | HYDRONIC | CTB 40 |  | 13B07 | Air N 2 niveau 1
M103_06 | LAM | Terrasse technique | pompe recirculation GEG | 1 |  | KSB | 0610
M103_06 | LAM | Terrasse technique | pompe recirculation GEG | 1 |  | KSB | 0610
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | moteur ventulateur Sorbonne | 1 |  | FRANCE AIR | IBIZA200 |  | à coté du bureau de Patrick
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | Extracteur d'Air | 1 |  | ? | plaque signalétique non lisible
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | VMC | 1 |  | FRANCE AIR | RECTILYS 600
M103_06 | LAM | Terrasse technique | pompe air neuf | 2 |  |  |  |  | sous caiilebotis et sous caisson
M103_06 | LAM | Terrasse Est | Extracteur d'auir | 1 |  | ALDES | VEKITA +3000 |  | reprise d'air sur soufflage CTA
M103_06 | LAM | Terrasse Est | Monosplit | 2 |  | TOSHIBA | RAS107SAVE |  | UI en local E235 et E135 salle brassage
M103_06 | LAM | Terrasse Est | VMC | 3 |  | ? | ? |  | sanitaires angle Nord Est et Sud Est et Sud Ouest
M103_06 | LAM | Terrasse Sud | Monosplit | 3 |  | TOSHIBA | RAS107SAVE |  | UI en local RdC,1er ét, 2nd ét. à coté des WC Sud ouest
M103_06 | LAM | Terrasse Sud | Extracteur d'air | 1 |  | ALDES | EASYVEC C4 |  | reprise d'air sur soufflage CTA
M103_06 | LAM | Terrasse Ouest | Extracteur d'air | 1 |  | ? | ? |  | reprise d'air sur soufflage CTA
M103_06 | LAM | Terrasse Ouest | Monosplit | 3 |  | TOSHIBA | RAS107SAVE |  | salles brassage O036; O0162 O0272
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Ouest | moteur ventulateur Sorbonne | 8 |  | FRANCE AIR | IBIZA200
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Ouest | VMC | 1 |  |  |  |  | sanitaires
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | moteur ventulateur Sorbonne | 2 |  | FRANCE AIR | IBIZA200
M103_06 | LAM | Terrasse Nord Est | Monosplit | 1 |  | TOSHIBA | RAS107SAVE |  | UI en salle serveur C116
M103_06 | LAM | Facade Ouest | Monosplit | 2 |  | TOSHIBA | RAS107SAVE |  | UI dans les bureaux A109 et A109A
M103_06 | LAM | Sous-sol | Extracteur d'air | 1 |  | ? | ?
M103_06 | LAM | Sous-soll | Extracteur d'air salle compresseurs | 1 |  | AVIVAIR | CVT
M103_06 | LAM | sanitaires | CE | 18 |  | ATLANTIC | 15L
M103_06 | LAM | sanitaires avec douche | CE | 3 |  | ATLANTIC | 150L
M103_06 | LAM | Arriere salle de polissage RdC | VC | 1 |  | TRANE | FWD
M103_06 | LAM | salles A006,A003,A001 | VC | 7 |  | TRANE | FWD
M103_06 | LAM | salle A004 | VC | 2 |  | TRANE | HFR08 |  | slim en faux plafond
M103_06 | LAM | monosplit dans salle brassage B114 - positionnement UE non identifié
M103_06 | LAM | salle commande B102; B112 et salle B114 | VC | 3 |  | TRANE | FWD
M103_06 | LAM | salles serveur + autocom | clapet coupe-feu |  |  | FRANCE AIR | CIRCE
M103_06 | LAM | conduit fumée GE |  | 1 |  | POUJOULAT à vérifier | diam à vérifier simple peau
M103_06 | LAM | ZAD | bras d'aspiration | 2 |  | FRANCE AIR | CARAPACE V4/0,75 | ventilateur 750W
M103_06 | LAM | au nvieau des hottes | Caisson de compensation des hottes | 9 |  | FRANCE AIR | MODULYS DP8-7
M103_06 | LAM | salles blanches | diffuseur tourbillonaire | 24 |  | HALTON | JTC/A