## A210_CSU
Annexe 2 au CCTP Nom et num du site_A107_SAPORTA
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Bâtiment D | ARMOIRE ELECTRIQUE_Gymnase | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Bâtiment D | CTA_Gymnase | 1 |  | ALDES | TVEC1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Gymnase A | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Gymnase B et C et salle de musculation | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Salle de Danse | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Vestiaire Gymnase A | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | ARMOIRE ELECTRIQUE_Vestiaire Piscine + B et C Couloir + Vestiaire | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | CTA _Gymnase B et C et salle de musculation | 2 |  | CARRIER | 39 HQ 12-08 |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | CTA_Gymnase A | 1 |  | S et P | CAD XTC 120 BP | 8000 m3/h |  | Double flux avec échangeur à plaques
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | CTA_Salle de Danse | 1 |  | WESPER |  |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | VMC _Vestiaire Gymnase A | 1 |  |  | CAD XDC 18 GH |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique | VMC _Vestiaire Piscine + B et C Couloir + Vestiaire | 1 |  | S et P | CAD XDC 56 EH | 1900 m3/h |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique ménage / Vestiere Gymnase A | VMC_ | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | Analyseur | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | Appoint d'eau | 2
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | bac tampon équipé de niveaux d'alarme | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | bassin de 900 m3, température à 27°C | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | Echangeur coté bassin | 1 |  | BARRIQUAND
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | filtres à sables de 80m3/h chacun | 3
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | pompes de circulation de 120m3/h chacune | 2
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | pré-filtres à panier | 2
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | réseau de récupération des eaux de goulottes | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | Robot (remplacement des rouleaux nettoyant) | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Piscine | traitement d'eau au chlore liquide et acide chlorydrique | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | ADOUCOUSSEUR_Production ECS | 1 | 2012 | PERMO BWT | ALCYO 6025 |  |  | HS à démonter
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1 | 2012
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | BALLON_Production ECS | 1 | 2012 | CHAROT |  | 6000 L
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | DISCONNECTEUR_ | 1 | 2012 |  | DN 20/27 | Non contrôlable
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | ECHANGEUR A PLAQUES_Production ECS | 1 | 2012 | CHAROT
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | EXPANSION_ | 1 | 2012 | GITRAL |  | 400 L | 1300 Litres VAREM
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE BOUCLAGE_Production ECS | 1 |  | GRUNDFOS | UPS | Double
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Cicuit radiateurs vestiaire piscine | 1 | 2012 | WILO |  | Double
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit CTA piscine | 1 | 2012 | WILO | TOP-SD 50/15
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit DOJO radiateurs |  | 2012 | WILO |  | Double
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit gymnase BC + A | 1 | 2012 |  | TOP-SD 50/10
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit radiateurs logement |  | 2012 | WILO |  | Double
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Circuit sous station batiment D | 0 | 2012
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Production ECS | 1 | 2012 | WILO
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | POMPE DE CIRCULATION_Production ECS | 1 | 2017 | GRUNDFOS | UPS | Double
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | REGULATION_ | 1 | 2012 | SIEMENS | KNX | RMS 705B+RMH 760B+RMZ 789+console déportée
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | REGULATION_Cicuit radiateur vestiaire piscine | 1 | 2012 | SIEMENS |  | Avec 1 VM 3 voies
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | REGULATION_Circuit DOJO radiateurs | 1 | 2012 | SIEMENS |  | Avec 1 VM 3 voies
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station chauffage urbain | REGULATION_Circuit radiateurs logement | 1 | 2012 | SIEMENS |  | Avec 1 VM 3 voies
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station piscine | ECHANGEUR A PLAQUES_Piscine | 1 |  | BARRIQUANT | 56026
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station piscine | REGULATION_Piscine | 1 |  | SIEMENS | SYNCO | Avec 1 VM 3 voies
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Toiture | ARMOIRE ELECTRIQUE_Piscine | 1
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Toiture | CTA_Piscine | 1 |  | CARRIER | 39HQ 0912 |  |  | Ventilateur AN + ventilateur AR
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence |  | REGULATION_Gymnase B et C et salle de musculation | 2 |  | SIEMENS | RMU 720B+RMZ 787+Console
A210 | CSU | A210_01 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence |  | VMC_Salle de musculation | 1 |  | AESY VEC
A210 | CSU | A210_01 | CSU Loge | 3 avenue R. Schuman_13628 cd1_Aix en Provence | 1er
A210 | CSU | A210_01 | CSU Loge | 3 avenue R. Schuman_13628 cd1_Aix en Provence | RDC
A210 | CSU | A210_02 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Bureau | Bi split | 1
A210 | CSU | A210_02 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Bureau | Mono split | 1 |  | MITSUBISHI électrique
A210 | CSU | A210_02 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Bureau | Mono split | 1 |  | Mitsubishi Heavy
A210 | CSU | A210_02 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Bureau | Mono split | 2 |  | DAIKIN
A210 | CSU | A210_02 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local Surveillance piscine | Mono split | 1 |  | MITSUBISHI électrique
A210 | CSU | A210_02 | CSU | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Local technique Atelier | Mono split | 1 |  | Mitsubishi Heavy
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | ARMOIRE ELECTRIQUE_ | 1
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | BALLON_Circuit production ECS | 1 |  | HEKIA |  | 932 L
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE BOUCLAGE_Circuit production ECS | 1 |  | WILO | STAR ZD 25-6 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit club house | 1 |  | WILO | TOP SD 40-10 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit CTA | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 1 | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 2 A | 1 |  | WILO | TOP SD 32-10 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 2 B | 1 |  | WILO | TOP SD 32-11 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit plancher chauffant zone 3 | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | POMPE DE CIRCULATION_Circuit production ECS | 1 |  | WILO | TOP SD 30-5 | Double
A210 | CSU | A210_02 | Gymnase | 35 Avenue J. Ferry_13100_Aix en Provence | Sous station gymnase bâtiment D | REGULATION_Circuit production ECS | 1 |  | SIEMENS | KNX | 2 RMH 760B+3 RMZ 789+1 Console |  | Avec 6 VM 3voies
|  |  | salle de muscu |  |  | remplacement de la climatisation |  |  | 2025