## BPU
AMU151 -2025 Annexe 1 à l'acte d'engagement - Bordereau des prix unitaires BPU (incluant le scénario de commande annexe au RC) | [6 empty] | Les quantités et montants totaux ("partie scénario de commande") ne sont pas contractuels, ils servent uniquement à l'analyse des offres. Les quantités correspondent à une durée de 4 ans.
Aucune annotation ne sera acceptée et prise en compte , Chaque ligne peut etre commandé indépendamment les unes des autres
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES |  |  |  |  | Scénario de commande
| Unité | PU HT | PU TTC |  | quantité estimée | prix total HT | prix total TTC
circulateurs ou pompes
GRUNDFOS type TPD 32-60/2 | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type TPD 65/130 | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UP 25/55 boucle ECS | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPS 25/50/180 | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPS 65.60 | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPSD 32.50 | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPSD 40-120 F | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPSD 40-60 F | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPSD 50-120 | U |  |  |  | 1
GRUNDFOS type UPSD 65/120 | U |  |  |  | 1
KSB type 40-13/114 | U |  |  |  | 1
KSB type 40-15/014 | U |  |  |  | 1
KSB type 40-20/024 | U |  |  |  | 1
SALMSON type BMCXL 20.25P | U |  |  |  | 2
SALMSON type DCX 32.35 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 32.50 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 32.80 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 40.45 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 40/40 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 40/80 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 50.50 | U |  |  |  | 1
SALMSON type DCX 65/50 | U |  |  |  | 1
SALMSON type ECX 2501 | U |  |  |  | 1
SALMSON type JRL 403-16/0.25 boucle EC S | U |  |  |  | 1
SALMSON type JRL 406-13/037 | U |  |  |  | 1
SALMSON type MA 1300.2 | U |  |  |  | 1
SALMSON type MIA 300.4 | U |  |  |  | 1
SALMSON type MULTI H202 | U |  |  |  | 1
SALMSON type NRG 3-3-7/D | U |  |  |  | 1
SALMSON type NRG 63-7/D | U |  |  |  | 1
SALMSON type NRG 64-7/D | U |  |  |  | 1
SALMSON type NRG B-64-10 ARB | U |  |  |  | 1
SALMSON type NSB-S25-20 | U |  |  |  | 1
SALMSON type RLE 180.2 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SCX 32.50 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SCX 32/80 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SIRIUX D50-70 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SIRIUX D65-90 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SIRIUX D 80-90 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SIRIUX HOME 60-25 | U |  |  |  | 1
SALMSON type SXM 32.35 | U |  |  |  | 1
WILO type PARA RS25/7.5RKC | U |  |  |  | 1
WILO type STRATOS D40/1.12 | U |  |  |  | 1
WILO type STRATOS PARA30/1 | U |  |  |  | 1
WILO type TOP SD/40/7 | U |  |  |  | 1
WILO type YONES PICO D30/1 | U |  |  |  | 1
WILO type YORNOS PARA HF 25/10 | U |  |  |  | 1
WILO type TOP-200/4 boucle EC S | U |  |  |  | 1
WILO type TOP-220/4 boucle EC S | U |  |  |  | 1
pompe puisard
SALMSON type GV 27 | U |  |  |  | 2
SALMSON type GV 28 T | U |  |  |  | 1
GUINARD type ROTEX 70 | U |  |  |  | 2
SALMSON type SUBSON 10MF | U |  |  |  | 1
vase expansion à membrane type (ou équivalent)
FLEXCON type ERE type 12 LITRES | U |  |  |  | 4
FLEXCON type ERE type 18 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type GITRAL type 25 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type GITRAL type 50 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type CIMM type 80 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type FLEXCON type 140 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type ZILMET type 200 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type ELBI type 250 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type LRI type 300 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type ZILMET type 400 LITRES | U |  |  |  | 5
FLEXCON type GITRAL type 500 LITRES | U |  |  |  | 5
moteur de vanne de régulation type (ou équivalent)
SAUTER type A2T4 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AR 30W13 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 104 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 105 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 114 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 115 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 116 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 234 S5 F | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVR 32 W 32 S | U |  |  |  | 1
SAUTER type B 16E | U |  |  |  | 1
SAUTER type B 6R | U |  |  |  | 1
SAUTER type BT 43 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type SAS 61 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type SKD 32 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type SKD 62 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type SQL | U |  |  |  | 1
Remplacement de vanne de régulation type (ou équivalent)
SAUTER type Vanne de régulation BXN 15 | U |  |  |  | 1
SAUTER type Vanne de régulation BXN 20 | U |  |  |  | 1
SAUTER type Vanne de régulation BXN 25 | U |  |  |  | 1
SAUTER type Vanne de régulation BXN 32 | U |  |  |  | 1
SAUTER type Vanne de régulation BXN 40 | U |  |  |  | 1
SAUTER type Vanne de régulation 50 | U |  |  |  | 1
SAUTER type Vanne de régulation 65 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type V3V à secteur VXF 31.50 | U |  |  |  | 1
chaudières
chaudière viesmann type vitocrossal 200 CM2 chaudière à condensation de 400 à 600 KW |  |  |  |  | 2
regulation vitotronic 100+B1 |  |  |  |  | 2
BRÛLEUR GAZ CUENOD/WEISHAUPT < 200 kW modulant avec variateur électronique sur la ventilation |  |  |  |  | 1
régulateur type (ou équivalent)
SAUTER type MODU 524 | U |  |  |  | 1
SAUTER type NOVA 210 | U |  |  |  | 1
SAUTER type NOVA 220 | U |  |  |  | 1
SAUTER type NOVAFLEX | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RVL 470 SANS SOCLE | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RVL 480 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RMZ 783 B | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RMZ 785 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RMZ 787 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RMZ 789 | U |  |  |  | 1
SOFREL type S 500 | U |  |  |  | 1
TRANE type MP 580 | U |  |  |  | 1
régulateur de traitement d'air type (ou équivalent)
AFFICHEUR type SWEGON | U |  |  |  | 1
DANFOS type HVAC | U |  |  |  | 1
LACROIX SOFREL type S 550 TH | U |  |  |  | 1
SIEMENS type RKN8.L | U |  |  |  | 1
SAUTER type FLEXOTRON | U |  |  |  | 1
SAUTER type NOVAFLEX | U |  |  |  | 1
SAUTER type ECOS EY3600 | U |  |  |  | 1
SAUTER type ERAS 300 | U |  |  |  | 1
SAUTER type THERMOSTAT | U |  |  |  | 1
SAUTER type NOVA FLUX | U |  |  |  | 1
VARIATEUR MOTEUR type TE20E510 | U |  |  |  | 1
VARIATEUR MOTEUR type SCHNEIDER | U |  |  |  | 1
actionneur sur CTA type (ou équivalent)
SAUTER type AS 15 M124S | U |  |  |  | 1
SAUTER type ASM 124 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVM 234 | U |  |  |  | 1
SAUTER type AVR W 32 S | U |  |  |  | 1
SAUTER type AXT 116 | U |  |  |  | 1
SAUTER type B1W 15 F602 | U |  |  |  | 1
SAUTER type SE 132 | U |  |  |  | 1
SIEMENS type ACTAVIX SQS 65 | U |  |  |  | 1
compteur d'appoint d'eau y compris adaptation hydraulique, filtre, et vannes d'isolement, type (ou équivalent)
Narval type volumétrique DN 15 | U |  |  |  | 2
Narval type volumétrique DN 20 | U |  |  |  | 2
compteur d'eau chaude sanitaire y compris adaptation hydraulique, filtre, et vannes d'isolement, type (ou équivalent)
WATEAU type volumétrique DN 15 | U |  |  |  | 1
WATEAU type volumétrique DN 20 | U |  |  |  | 1
WATEAU type volumétrique DN 25 | U |  |  |  | 1
WATEAU type volumétrique DN 32 | U |  |  |  | 1
WATEAU type volumétrique DN 40 | U |  |  |  | 1
installation d'un séparateur de boue & pot d'injection, type (ou équivalent)
séparateur boues avec raccords à brides DN 50 .L’élément de séparation des boues doit pouvoir être démontable avec pompe | U |  |  |  | 1
Pot d'injection sur réseau chauffage 25 litres | U |  |  |  | 1
adoucisseur
Adoucisseur avec bac à sel et régénération sur le volume d'eau (Résine 100 litres) | U |  |  |  | 1
Poste d'injection fimlogène y compris bac à produit et pompe d'injection | U |  |  |  | 1
Pompe doseuse BETA 4 | U |  |  |  | 2
Pot de filtration & déchloration | U |  |  |  | 1
Thermostat, Aquastat, Pressostat et Sonde
Thermostat de régulation | U |  |  |  | 1
tete thermostatique à bulbe liquide pour radiateur | U |  |  |  | 20
robinet pour tete thermostatique pour radiateur | U |  |  |  | 1
Sonde de température d'ambiance ou extrérieure ( implantation existante ) | U |  |  |  | 1
Sonde de température ECS ou Chauffage à contact | U |  |  |  | 1
Sonde de température ECS ou Chauffage à plongeur | U |  |  |  | 1
Aquastat de régulation | U |  |  |  | 1
Aquastat de sécurité | U |  |  |  | 1
Aquastat double régulation & sécurité | U |  |  |  | 1
Pressostat manque d'eau type DSA 43 | U |  |  |  | 1
Disconnecteur y compris adaptation hydraulique, filtre, et vannes d'isolement, type (ou équivalent)
SOCLA type Remplacement d'un disconnecteur existant par disconnecteur non controlable | U |  |  |  | 1
SOCLA type Remplacement d'un disconnecteur existant par disconnecteur controlable | U |  |  |  | 1
Mitijeur ECS y compris adaptation hydraulique, filtre, et vannes d'isolement, type (ou équivalent)
EUROTHERM type Remplacement d'un mitijeur existant par disconnecteur non controlable | U |  |  |  | 1
EUROTHERM type Remplacement d'un mitijeur existant par disconnecteur controlable | U |  |  |  | 1
aerotherme
Aérotherme à batterie électrique tout air repris 10 Kw | U |  |  |  | 2
Aérotherme à batterie hydraulique tout air repris 25 Kw | U |  |  |  | 1
Aérotherme à batterie hydraulique avec mélange air neuf / air repris 25 Kw | U |  |  |  | 1
BALLON électrique ECS avec groupe de sécurité ( ballon à resistance thermo plongée)
BALLON ECS < 200Litres | U |  |  |  | 1
BALLON ECS > 200Litres et < 500Litres | U |  |  |  | 1
BALLON ECS > 500Litres | U |  |  |  | 1
BALLON ECS > 500Litres | U |  |  |  | 1
caisson d'extraction d'air
ALDES type CVEC 1500 | U |  |  |  | 1
ALDES type CVEC 240 | U |  |  |  | 1
ALDES type CVEC 2500 | U |  |  |  | 1
CIAT type CLIMA 207 2 HHI 4500 m3/h | U |  |  |  | 1
FRANCE AIR type G 10-10 (0,8 kw) | U |  |  |  | 1
FRANCE AIR type G 9-9 (0,7 kw) | U |  |  |  | 1
FRANCE AIR type HELICI 450 (10 000 m3/h | U |  |  |  | 1
FRANCE AIR type TKC 160C (0,1 kw) | U |  |  |  | 1
FRANCE AIR type WALL PLAY95T1500 | U |  |  |  | 1
SOFICA type ventilateur de désenfumage GTAF 3.031 | U |  |  |  | 1
SOFICA type ABX F03 | U |  |  |  | 1
VIM type JBHE ECO 12 C | U |  |  |  | 1
VIM type KMDT 05 | U |  |  |  | 1
centrale de traitement d'air |  |  |  |  | ,
le prix unitaire comprend le dimensionnement, la fourniture, et la mise en place de caisson d'extraction compris tous les supports de fixation des unités. Le caisson d'extraction sera monophasé, homologué C4 400° C 1/2H, peut être installé en intérieur ou en extérieur en tôle galvanisé avec grille anti-volatile au rejet, avec raccordement du caisson au réseau de gaine existant, et le raccordement électrique
centrale de traitement d'air double flux haut rendement echangeur contre courant , batterie chaude , batterie froide hydrauliques, ventilateur IEC regulation communicante intégrée, jusqu’à 2000 M3/h filtration F7 type DUOTECH 2000 VDI ou équivalent | U |  |  |  | 1
centrale de traitement d'air double flux haut rendement echangeur contre courant , batterie chaude , batterie froide, ventilateur IEC regulation communicante intégrée, jusqu’à 7500 M3/h filtration F7 type Atlantic DUOTECH7500 VDI ou équivalent | U |  |  |  | 1
centrale simple flux , 2000M3 /h batterie chaude et batterie froide hydraulique, filtration G4 panneau double peau, moteur IEC régulation intégrée, type Atlantic CRITAIR TA 2000 | U |  |  |  | 1
FRANCE AIR type VLIP1CVFBFC | U |  |  |  | 1
HYDRONIC type AXM 85 CONFORT | U |  |  |  | 1
CLIMATISATION A DÉTENTE DIRECTE MONO-SPLIT MURAL INVERTER AIR/AIR DE TYPE HAUT RENDEMENT au R32,
mono split de type inverter de marque DAIKIN , PANASSONIC , Mitsubishi ELECTRIQUE , plage de fonctionnement -15 °c à +46°c , R32 , matériel labélisé A+ en chaud et froid , sont compris l'unité murale, le groupe extérieur , les écoulement de condensat hors échaffaudage ou nacelle, les fixations murales. la mise en service et le gaz. Si les liaisons frigo sont à remplacer, le prix figure dans le paragraphe suivant . livré avec télécommande
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 2 KW | U |  |  |  | 2
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 2,5 KW | U |  |  |  | 3
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 3,5 KW | U |  |  |  | 3
MONO-SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 5
BOITIER INTERFACE pour raccorder télécommande filaire sur mural ou console | U |  |  |  | 10
TELECOMMANDE FILAIRE STANDARD | U |  |  |  | 10
CLIMATISATION A DÉTENTE DIRECTE MULTI-SPLIT MURAL INVERTER AIR/AIR DE TYPE HAUT RENDEMENT au R410
multi split de type inverter de marque DAIKIN , PANASSONIC , Mitsubishi ELECTRIQUE , plage de fonctionnement -15 °c à +46°c , R410 , matériel labélisé A+ en chaud et froid , sont compris les fixations murales, mise en service avec Gaz R410 évacuation condensats . Si les liaison Frigo ou goulotte sont à remplacer, le prix figure dans le paragraphe suivant. livré avec une télécommande par unité intérieure,
GROUPE EXTERIEUR BI-SPLIT de puissance frigorifique nominale 4 KW | U |  |  |  | 3
GROUPE EXTERIEUR BI-SPLIT de puissance frigorifique nominale 4,5 KW | U |  |  |  | 1
GROUPE EXTERIEUR TRI-SPLIT de puissance frigorifique nominale 6 KW | U |  |  |  | 1
GROUPE EXTERIEUR TRI-SPLIT de puissance frigorifique nominale 9 KW | U |  |  |  | 1
GROUPE EXTERIEUR QUADRI-SPLIT de puissance frigorifique nominale 7,1 KW | U |  |  |  | 1
GROUPE EXTERIEUR QUADRI-SPLIT de puissance frigorifique nominale 8 KW | U |  |  |  | 1
GROUPE EXTERIEUR CINQ VOIES de puissance frigorifique nominale 10 KW | U |  |  |  | 1
GROUPE EXTERIEUR SIX VOIES de puissance frigorifique nominale 12,5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE SPLIT MURAL de puissance frigorifique nominale 2 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE SPLIT MURALde puissance frigorifique nominale 2,5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE SPLIT MURALde puissance frigorifique nominale 3,5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE SPLIT MURALde puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE CASSETTE 4 VOIES de puissance frigorifique nominale 2,5 KW | U |  |  |  | 5
UNITE INTERIEURE CASSETTE 4 VOIES de puissance frigorifique nominale 3,5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE CASSETTE 4 VOIES de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX de puissance frigorifique nominale 2,5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX de puissance frigorifique nominale 3,5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE CONSOLE DOUBLE FLUX de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE PLAFONNIER de puissance frigorifique nominale 5 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE PLAFONNIER de puissance frigorifique nominale 7,1 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE PLAFONNIER de puissance frigorifique nominale 9 KW | U |  |  |  | 1
UNITE INTERIEURE PLAFONNIER de puissance frigorifique nominale 10 KW | U |  |  |  | 1
BOITIER INTERFACE pour raccorder télécommande filaire sur mural ou console | U |  |  |  | 1
TELECOMMANDE FILAIRE STANDARD | U |  |  |  | 1
DRV aerocondeseur vertical puissance de 18cv 50Kw réversible , tri, type AJY 162 | U |  |  |  | 1
DRV aerocondeseur vertical puissance de 14cv à 40 KW réversible tri, type AJY 126 | U |  |  |  | 1
liaison frigo pré isolé
le prix unitaire au metre linéaire, comprend le dimensionnement des tubes cuivres par rapport à la puissance frigo à installer, la fourniture, la mise en place et le raccordement ,les tubes sont pré isolés épaisseur cuivre 0,8mm mini et 9m épaisseur isolant , liaison frigo double la qualité des tubes frigo est suffisante pour la mise en place en extérieur
Liaison frigo de puissance frigorifique < 5 kw | ML |  |  |  | 50
liaison frigo 3,5 < P < 6 kw | ML |  |  |  | 100
liaison frigo de puissance frigorifique 6 < P < 10,5 kw | ML |  |  |  | 100
GOULOTTE MURALE INTÉRIEURE
Goulotte 100*60 | ML |  |  |  | 50
Goulotte 125*75 | ML |  |  |  | 25
Goulotte 80*60 | ML |  |  |  | 100
soupape de sécurité
WATTS type Soupape 4 bars diamétre 15/25 à 33/42 | U
WATTS type Soupape 4 bars diamétre 40/49 à 50/60 | U
émetteur de chauffage
Radiateur acier y compris robinetterie et supportage puissance < 1500 Watts | U |  |  |  | 1
Radiateur acier y compris robinetterie et supportage puissance > 1500 Watts et < 2500 Watts | U |  |  |  | 1
Radiateur acier y compris robinetterie et supportage puissance > 2500 Watts | U |  |  |  | 1
Ventilo-convecteur y compris robinetterie et supportage puissance < 1500 Watts | U |  |  |  | 1
Ventilo-convecteur y compris robinetterie et supportage puissance > 1500 Watts et < 2500 Watts | U |  |  |  | 1
Ventilo-convecteur y compris robinetterie et supportage puissance > 2500 Watts | U |  |  |  | 1
caisson de Ventilation Mécanique Controlée |  |  |  |  | 1
le prix unitaire comprend le dimensionnement, la fourniture, d'un caisson d'extraction , compris tous les supports de fixation des unités. Le caisson d'extraction sera monophasé, homologué C4 400° C 1/2H, peut être installé en intérieur ou en extérieur en tôle galvanisé avec grille anti-volatile au rejet, avec raccordement du caisson au réseau de gaine existant, et le raccordement électrique
Caisson d'extraction de < 100m3/h avec au moins 5 bouche | U |  |  |  | 2
Caisson d'extraction de 100à 500m3/h 1 bouche | U |  |  |  | 2
Caison d'extraction de 500à 1000m3/h 1 bouche | U |  |  |  | 2
LOCATION ENGINS pour travaux en journée du lundi au vendredi
Location grue 90T avec chauffeur et une équipe d'élingueur | heure |  |  |  | 16
Location grue 25 T avec chauffeur élingueur | heure |  |  |  | 16
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 16m avec chauffeur | heure |  |  |  | 16
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 20m avec chauffeur | heure |  |  |  | 16
Location nacelle élévatrice pour des hauteurs maxi de 25m avec chauffeur | heure |  |  |  | 16
Location Nacelle élévatrice électrique de type ciseau pour des hauteurs maxi de 20 metre pour usage intérieur des bâtiments | heure |  |  |  | 16
DIVERS pour intervention de maintenance, travaux curatifs, installation de matériel
Coût horaire technicien y compris déplacement , en horaire de journée du lundi au vendredi 7H 18H | heure |  |  |  | 600
cout horaire ingénieur pour éudes diverses et mise en service | heure |  |  |  | 100
Coefficient de revente pour les fournitures hors BPU et pour les interventions de sous traitance non prévue au CCTP ( il s'agit d'un nombre tel que par exemple , 1,2 ou 1,05 etc…) | nbre
|  |  |  | TOTAL |  | €HT | €TTC