## C401_GAP
Nom et num du site_A107_SAPORTA
Num du site | Nom du site | Num bâtiment | Nom bâtiment | Adresse | Localisation 1 | Désignation | Qté | Année | Marque | Type | Caractéristiques | Observations 1 | Observations 2
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | amphitheatre | Armoire éléctrique | 1 |  | SIEMENS |  | pour protection commande et régulation
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | amphitheatre | CTA | 1 |  |  |  | avec régulation de soufflage, batterie de chauffage raccordée sur la chaufferie
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | amphitheatre | Mono split | 4 |  | HAIER | AS24GS1ERA | 7 kW
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Bureau informatique | Bi-split | 1 |  |  |  | Inverter, reversible, 8 kW avec deux unités intérieures et unité extérieure
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Chaufferie | Armoire éléctrique | 1
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Chaufferie | brûleurs | 2 |  | CUENOD |  | Gaz C55 + C75
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Chaufferie | chaudières | 2 |  | GUILLOT | TOTAL TUB ST 510 | 600 kW Gaz
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Chaufferie | Pompes de circulation double
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Chaufferie | Régulateur | Ens |  | SIEMENS | SYNCO
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Chaufferie | Vase d'expansion | 2
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Comble de l'IUP | CTA | 1 |  |  |  | double flux avec batterie de réchauffage et caloduc
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Grand hall | CTA | 1 |  |  |  | avec régulation de soufflage, batterie de chauffage raccordée sur la chaufferie
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IFSI | Caisson double flux | 1 |  |  |  | avec échangeur de chaleur rotatif et batterie chaude
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IFSI | CTA | 1 |  | France Air | Powerplay max 90 | double flux chaud et froid à détente directe
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IFSI | Extension des reseaux radiateurs N et S à partir des reseaux existants
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IFSI | split mural | 1 |  |  | LBT | 2,6 kW
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IFSI | VMC | 1 |  | VIM | JBHB ECO 08 D
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IUP | Caissons VMC | 2
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | IUP + BU | Extracteurs VMC | 2 |  | ALDES
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | salle de 100 personnes dernier etage (3ème) | CTA | 1 |  | CIAT | CDFP 20 | avec récuperateur à plaque et batterie de chauffage éléctrique
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | Sanitaires IUT | Caisson VMC |  |  | ALDES | VEC 240 HT
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap | sous station IUP | Circuit radiateurs |  |  |  |  | Nord, sud, CTA
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap |  | Pompe relevage
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap |  | Régulation | Ens |  | SIEMENS |  | Synco
C401 | GAP | C401_01 | Pôle de Gap | 2_Rue Bayard _05000_Gap |  | Transmetteur de télésurveillance | 1 |  |  |  | liaisonné au régulateur de chauffage