## lot 1- VRD
PAGE 1
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE VESTIAIRE DESTINE AU PERSONNEL SURVEILLANT FEMININ | [5 empty] | 2025-01-17
CENTRE DE DETENTION DU PORT 97420 - NIVEAU DU QUARTIER BAS | [5 empty] | Mise à jour le 20/08/2025
MINISTERE DE LA JUSTICE
C.D.P.G.F. LOT 01- VRD - TERRASSEMENT- GROS ŒUVRE- CLOISON MACONNE
Lots | Désignation des lots | U | Quantités MOE | Quantités entreprise | Prix unitaire | Total
VRD - TERRASSEMENT
| Préparation / Installation/ sécurisation de la zone des travaux | ens | 1
| Terrassement général | m² | 105
| Réseau EU-EV : PVC 200 | ml | 10
| PVC 160 | ml | 5.1
| PVC 100 | ml | 4.4
| Regard pour EU-EV avec tampon fonte | ens | 3
| Regards EU-EV 40x40 tampon fonte | ens | 2
| Réseau AEP PEHD 50 y compris accessoires | ml | 11.8
| Réseau AEP PEHD 25 y compris accessoires | ml | 8.8
| Réseau EP- PVC 200 | ml | 7.3
| PVC 160 | ml | 3.1
| PVC 140 | ml | 10.8
| Regards EP 1,00x1,00 avec grille | ens | 1
| Regards EP pieds de chute 40x40 | ens | 5
| Déplacement et replacement réseau Eau Agricole y compris électrovane etc.. | ens | 1
| Terr vegétale + Engazonnement espace vert | m² | 21.1
| Remise en état des lieux en fin de travaux | ens | 1
[5 empty] | 0 | 0
| TOTAL HT VRD - TERRASSEMENT |  |  |  |  | 0
Lots | Désignation des lots | U | Quantités MOE | Quantités entreprise | Prix unitaire | Total
GROS ŒUVRE - MACONNERIE
| Préparation- Installation- Implantation | ens | 1
| Fouilles pour fondations | M3 | 12.6 |  |  | 0
| Béton de propreté | M3 | 2.1 |  |  | 0
| Béton de semelle de fondation | M3 | 4.6 |  |  | 0
| Longrine Béton | M3 | 1.2 |  |  | 0
| Soubassement blocs US 0,19 | M2 | 20.9 |  |  | 0
| Joint entre muret existant | ens | 1 |  |  | 0
| Remblais de fouilles | M3 | 7.6 |  |  | 0
| Traitement étanche sousbassement | M2 | 19.2 |  |  | 0
| Termifilm (traitement antitermite) | M2 | 83.1 |  |  | 0
| Fond de forme grave 0/80 | M3 | 16.6 |  |  | 0
| Hérissonage grave 0/31,5 | M3 | 12.5 |  |  | 0
| Sable 0/6 | M3 | 4.2 |  |  | 0
| Dallage ep 0,15 | M2 | 83.1 |  |  | 0
| Arase étanche | M2 | 6.4 |  |  | 0
| Elévation mur blocs US 0,19 à enduire | M2 | 115.2 |  |  | 0
| Enduit sur mur blocs 0,19 | M2 | 230.4 |  |  | 0
| Cloison blocs 0,10 à enduire | M2 | 43.5 |  |  | 0
| Enduit sur blocs 0,10 | M2 | 87 |  |  | 0
| Grille de ventilation 20x20 | ens | 14 |  |  | 0
| Dés béton et renformis | ens | 1 |  |  | 0
| TOTAL H.T. GROS ŒUVRE / MACONNERIE |  |  |  |  | 0
| TOTAL H.T. VRD- TERRASSEMENT - GROS ŒUVRE CLOISON MACONNE |  |  |  |  | 0
| TVA 8,5% |  |  |  |  | 0
| T.T.C. VRD-TERRASSEMENT- GROS ŒUVRE - CLOISON MACONNE |  |  |  |  | 0