## DPGF lot 2 charpente
PAGE 1
CONSTRUCTION D'UN BATIMENT A USAGE DE VESTIAIRE DESTINE AU PERSONNEL SURVEILLANT FEMININ | [5 empty] | 2025-01-17
CENTRE DE DETENTION DU PORT 97420 - NIVEAU DU QUARTIER BAS | [5 empty] | Mise à jour le 20/08/2025
MINISTERE DE LA JUSTICE
CDPGF - LOT 07- ELECTRICITE
Lots | Désignation des lots | U | Quantités MOE | Quantités entreprise | Prix unitaire | Total
ELECTRICITE
| PAC- Plan exe | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation depuis TGBT existant | ens | 1 |  |  | 0
| TGBT à créer | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à la terre | ens | 1 |  |  | 0
| Alimentation VMC | ens | 2 |  |  | 0
| Distribution intérieure | ens | 1 |  |  | 0
| Eclairage spot décoratif à led avec détecteur encastré | ens | 9 |  |  | 0
| Hublot étanche led avec détecteur | ens | 6 |  |  | 0
| PC10/16A | ens | 2 |  |  | 0
| Blocs de sécurité | ens | 2 |  |  | 0
| Brasseur d'air | ens | 4 |  |  | 0
| Détecteur Automatique Incendie (DAI) | ens | 2 |  |  | 0
| Déclencheur manuel | ens | 3 |  |  | 0
| Indicateur d'action | ens | 6 |  |  | 0
| Feux à éclat | ens | 4 |  |  | 0
| Sirène | ens | 1 |  |  | 0
| Extincteurs à eau 6 litres | ens | 2 |  |  | 0
| TOTAL H.T. ELECTRICITE |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 8,5% |  |  |  |  | 0
| T.T.C. |  |  |  |  | 0