## PGarde
CH Joigny
Forvis Mazars x Socofit
CH JOIGNY
Reconstruction de l'hôpital
Tableau des surfaces
2025-04-01

## LocauxTypes
Locaux Types
Catégorie | Code local Type Mazars | Nom du local Mazars | NRA (m²) | Uoe | Coeff | Méthode / Remarque
Accueil - Secrétariat | ACC001 | Accueil - Secrétariat |  | Nbr de Poste | 6 | 6m² / poste
Accueil - Secrétariat | ACC002 | Local reprographie | 2
Attente | ATT001 | Attente Valides |  | Nbr Pers. | 1.5 | Attente conventionnelle en chaise 1,5 x Nbr Pers.
Attente | ATT002 | Attente Couchés |  | Nbr Branc. | 3.5 | 3,5m² x Nbr Brancard (2,20*1,10*2)
Attente | ATT003 | Salon d'attente |  | Nbr Pers. | 2.5 | Salon d'attente plus confortable que l'attente classique 2,5 x Nbr Pers.
Attente | ATT004 | Attente Enfants |  | Nbr Pers. | 2 | 2 x Nbr Pers. - 25m² minimum en pédiatrie
Bureau | BUR001 | Bureau type A | 12 |  |  | Bureau individuel ou d'entretien
Bureau | BUR002 | Bureau type B | 15 |  |  | Bureau avec espace réunion, bureau médical, salle d'examen
Bureau | BUR003 | Bureau type C | 18 |  |  | Bureau de consultation
Bureau | BUR004 | Bureau partagé |  | Nbr Pers. | 8 | Bureau partagé permanent 8m² / personne
Bureau | BUR005 | Poste informatique |  | Nbr Pers. | 5 | Postes informatiques pour travail de passage 5m² / poste
Consultations | CSL001 | Salle d'exploration fonctionnelle | 20
Hébergement | CHA001 | Chambre individuelle | 16
Hébergement | CHA002 | Salle d'eau - Chambre individuelle | 4
Hébergement | CHA003 | Chambre double | 24
Hébergement | CHA004 | Salle d'eau - Chambre double | 5
Hébergement | CHA005 | Chambre de lit critique | 24
Hébergement | CHA006 | SAS | 6
Hébergement | CHA007 | Espace bébé - chambre maternité | 2 |  |  | à inclure dans la surface de la chambre maternité
Hébergement | CHA008 | Box néonatologie n* | 16
Activité - Convivialité | ACT001 | Salon de convivialité |  |  | 3 | 3m² par personne
Activité - Convivialité | ACT002 | Salle d'activité |  |  | 6 | 6m² par personne
Activité - Convivialité | ACT003 | Salle de restauration |  | Nbr Pers. | 2 | 2m² par personne
Activité - Convivialité | ACT004 | Salle de revalidation kiné | 45
Activité - Convivialité | ACT005 | Salle de revalidation ergo | 30
Activité - Convivialité | ACT006 | Cuisine thérapeutique | 25
Activité - Convivialité | ACT007 | Studio des familles | 24 |  |  | lit double, kitchenette, salle de bain
Dialyse | DIA001 | Traitement eau osmosée | 40 |  |  | A définir par TS
Hôpitaux de jour | HDJ001 | Box individuel avec WC et lavabo | 12
Hôpitaux de jour | HDJ002 | Espace fauteuils |  |  | 7 | 7m² / fauteuil
Hôpitaux de jour | HDJ003 | Box de prélèvement | 7 |  |  | 7m²
Hôpitaux de jour | HDJ004 | Box individuel fauteuil-lit | 12 |  |  | pas de WC pas de lavabo, fermable par porte
Hôpitaux de jour | HDJ005 | Salle de séjour | 60
Imagerie | IMA001 | Salle de radiologie conventionnelle | 30
Imagerie | IMA002 | Panoramique dentaire | 10
Imagerie | IMA003 | Echographie | 15
Imagerie | IMA004 | Mammographie | 16
Imagerie | IMA005 | Scanner non interventionnel | 40
Imagerie | IMA006 | Poste de commande | 10
Imagerie | IMA007 | IRM | 40
Imagerie | IMA008 | Local technique | 10
Imagerie | IMA009 | Scanner interventionnel | 70
Laboratoire | LAB001 | Salle blanche |  |  | 12 | 12m² / isolateur
Laboratoire | LAB002 | Douche de décontamination | 1 |  |  | pm - Dans surface couloirs
Laboratoire | LAB003 | Local extemporané quartier op | 20
Médecine nucléaire | MNC001 | Densitométrie | 20
Médecine nucléaire | MNC002 | Zone contrôle pieds et mains | 2 |  |  | pm - Dans surface couloirs
Médecine nucléaire | MNC003 | Box d'injection | 12 |  |  | 2 fauteuils par salle
Médecine nucléaire | MNC004 | Salle SPEC CT | 40
Médecine nucléaire | MNC005 | Caméra simple tête | 35
Médecine nucléaire | MNC006 | Local vidange gastrique | 4
Médecine nucléaire | MNC007 | Pourrissoire | 10
Médecine nucléaire | MNC008 | PET-Scan | 45
Chambre de garde | CHAG001 | Chambre de garde | 12
Détente Personnels | DET001 | Détente Personnels | 24 |  |  | kitchenette + 8 personnes
Logistique | LOG001 | Lave-bassin | 2 |  |  | Lave-bassin
Logistique | LOG003 | Linge propre | 12
Logistique | LOG004 | Local décontamination | 5
Logistique | LOG005 | Local ménage | 6 |  |  | Pour une unité
Logistique | LOG006 | Office alimentaire / Cuisine d'étage | 18 |  |  | Petit office - 1 service 30/36 lits -> 1 par 2 UC
Logistique | LOG007 | Réserve - petite | 16
Logistique | LOG008 | Local pneuma lourd - déchets | 1 |  |  | 75x75mm
Logistique | LOG009 | Local pneuma lourd - linge sale | 1 |  |  | 75x75mm
Logistique | LOG010 | Alcove chariot | 2
Logistique | LOG011 | Machine room | 40
Logistique | LOG012 | Réserve - grande | 40
Logistique | LOG013 | Stockage |  | Nbr module | 10 | 10m² / module
Logistique | LOG014 | Sas de livraison | 20
Pharmacie | PHA001 | Chambre froide | 20
Pharmacie | PHA002 | Local produits inflammables | 8
Pharmacie | PHA003 | Local blindé (stupéfiants) | 8
Revalidation | PTR001 | Box de prise en charge individuelle | 5
Revalidation | PTR002 | Gymnase | 70
Revalidation | PTR003 | Salle spécialisée | 20
Quartier d'accouchement | QAC001 | Salle monitoring | 16
Quartier d'accouchement | QAC002 | Salle d'accouchement | 40
Quartier d'accouchement | QAC003 | Salle technique | 36 |  |  | pour césarienne d'urgences ++
Quartier d'accouchement | QAC004 | Box de réanimation bébé | 20
Quartier opératoire | QOP001 | Zone de transfert | 15
Quartier opératoire | QOP002 | Tunnel automatique - nettoyage des tables | 12
Quartier opératoire | QOP003 | Vestiaire patients ambulatoires |  | Nbr patient | 3 | 3m² / patient
Quartier opératoire | QOP004 | Salle de réveil post-interventionnelle |  | Nbr poste | 10 | 10m²/poste
Quartier opératoire | QOP005 | Box réveil post-interventionnel isolable | 12
Quartier opératoire | QOP006 | Lave-sabots | 4
Quartier opératoire | QOP007 | Salle d'intervention standard | 50
Quartier opératoire | QOP008 | Salle d'intervention grande | 70
Quartier opératoire | QOP009 | Salle désinfection des endoscopes | 35
Quartier opératoire | QOP010 | Salle endoscopie | 25
Radiothérapie | RTH001 | Salle accélérateur | 65 |  |  | 45m² hors chicane / 75m² avec chicane
Radiothérapie | RTH002 | Traitement curiethérapie | 20 |  |  | voir VK
Salle de réunion | REU001 | Salle de réunion |  | Nbr Pers. | 2 | 2m² / Personne
Sanitaires | SAN001 | Sanitaire Personnels | 3
Sanitaires | SAN002 | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 4
Sanitaires | SAN003 | Change bébé | 4
Sanitaires | SAN004 | Douche Patients | 4
Soins | SOIN001 | Bureau Infirmier et secrétariat administratif | 24 |  |  | dont gare télétube
Soins | SOIN002 | Bureau infirmier - préparation des soins | 22
Soins | SOIN003 | Desk de surveillance | 10
Soins | SOIN004 | Salle de bain bien-être | 12
Soins | SOIN005 | Salle de soins | 15 |  |  | idem BUR002 ?
Soins | SOIN006 | Salle Snoezelen | 15
Soins | SOIN007 | Espace d'apaisement | 15
Soins | SOIN008 | Salle de bain brancard douche | 12
Soins | SOIN009 | Salle de bain patient brulé | 12
Urgences | URG001 | Sas d'entrée piétons | 6
Urgences | URG002 | Sas d'entrée véhicules |  | Nbr véhicules | 40 | 40m² / véhicule
Urgences | URG003 | Boxes de triage | 12
Urgences | URG004 | Douche de décontamination | 6
Urgences | URG005 | Box couché | 12
Urgences | URG006 | Box valides | 10 |  |  | dont extraction d'air
Urgences | URG007 | Poste de déchocage | 35
Urgences | URG008 | Cabanon | 10
Urgences | URG009 | Chauffe-biberon pour les parents | 2
Urgences | URG010 | Garage SMUR |  | Nbr véhicules | 40 | 40m² / véhicule
Vestiaires | VEST001 | Espace casiers |  | Nbr Casiers. | 0.2 | Petits casiers - 4 niveaux - 400x400x500 - soit 0,20 m² pour 4 casiers
Vestiaires | VEST002 | Vestiaires |  | Nbr Pers. | 1
Vestiaires | VEST003 | Cabine de déshabillage | 2
Vestiaires | VEST004 | Cabine de déshabillage PMR | 3
Vestiaires | VEST005 | Cabine de déshabillage avec sanitaire | 5

## Synthese
Forvis Mazars x Socofit
CH Joigny | [5 empty] | 2025-10-02
Synthèse des surfaces
| Type de bâtiment | Intitulé Onglet | Intitulé du service | Capacité | Uoe | m² SU | m² SDO |  | Ratio SDO/SU
[8 empty] | #REF! |  | 0
Services transverses
|  | Services transverses | Hall accueil et admission |  |  | 81 | 97.2 |  | 1.2
|  |  | Tertiaire administratif et médical |  |  | 454 | 544.8 |  | 1.2
|  |  | Chambres de garde | 4 | chambres | 42 | 50.4 |  | 1.2
Urgences - UHCD - USC - Lits tièdes - SMUR
|  | Urgences UHCD USC Lits tièdes | Urgences | 8 | 6 box + 2 déchoc | 422 | 633 |  | 1.5
|  |  | UHCD / USC / Lits tièdes | 14 | 5 UHCD / 5 USC / 4 lits tièdes | 428 | 599.2 |  | 1.4
Imagerie
|  | Imagerie | Imagerie | 6 | salles / équipements | 400 | 600 |  | 1.5
Hôpital de jour SMR gériatrique et SMR polyvalent / SMR cardio-respiratoire
|  | SMR cardio-respi & SMR polyv | Hôpital de jour SMR polyvalent et gériatrique | 10 | places | 308 | 415.8 |  | 1.35
|  |  | Hôpital de jour cardio-respiratoire | 34 | patients / jour | 412 | 494.4 |  | 1.2
Hôpital de jour de médecine, consultations et explorations fonctionnelles (= le plateau)
|  | HDJ Médecine et Plateau | Hôpital de jour de médecine - dont service diététique | 8 | patients / jour | 101 | 126.25 |  | 1.25
|  |  | Consultation et explorations fonctionnelles | 12 | salles | 422 | 527.5 |  | 1.25
Hospitalisations conventionnelles de médecine, équipe mobile de soins palliatifs, EMG, service social
|  | HC Médecine | Hospitalisation conventionnelle de médecine | 60 | lits | 1498 | 2022.3 |  | 1.35
|  |  | Equipe mobile de gériatrie |  |  | 30 | 37.5 |  | 1.25
|  |  | Equipe mobile de soins palliatifs |  |  | 18 | 24.3 |  | 1.35
|  |  | Service social |  |  | 18 | 22.5 |  | 1.25
|  |  | Hygyéniste |  |  | 10 | 12.5 |  | 1.25
HAD
|  | 8 | Hospitalisation à domicile | 100 | places | 140 | 168 |  | 1.2
CPP, PMI, Santé publique
|  | CPP | CPP | 6 | cabinets de consultations | 166 | 199.2 |  | 1.2
|  | Santé publique & PMI | PMI / Santé publique | 2 | cabinets / entretien | 45 | 54 |  | 1.2
Logistique centralisée et fonctions supports
|  | Logistique centralisée | Laboratoire et banque de sang |  |  | 175 | 192.5 |  | 1.1
|  |  | Chambre mortuaire | 6 | frigos | 55 | 60.5 |  | 1.1
|  |  | Lingerie |  |  | 40 | 44 |  | 1.1
|  |  | Quai |  |  | 0 | 0 |  | 1.1
|  |  | Vestiaire |  |  | 240 | 264 |  | 1.1
|  |  | Self du personnel |  |  | 97 | 106.7 |  | 1.1
|  |  | Archives médicales |  |  | 85 | 93.5 |  | 1.1
|  |  | Réserve gros matériel |  |  | 30 | 33 |  | 1.1
|  |  | Magasin |  |  | 0 | 0
|  |  | Plonge |  |  | 12 | 13.2 |  | 1.1
|  |  | Services techniques |  |  | 70 | 77 |  | 1.1
|  |  | Sous-total |  |  | 5799 | 7513.25
Locaux techniques centraux |  |  |  | 8% |  |  | 601.06
Circulations générales |  |  |  | 10% |  |  | 811.431
|  |  | Total surfaces SDO |  |  |  | 8925.741
Note on E1: Damien: Raccourci Macro pour réparation des formules : Ctrl + Shit + F

## Services transverses
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | Autres
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total SU | TOTAL SU | commentaires | SDO | Total | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 577 |  | 1.2 | 692.4
Hall et admissions | [5 empty] | 81 |  | 1.2 | 97.2
Hall d'accueil
|  | Salle d'attente | 1 | 20 | 20 |  | espace ouvert
|  | Sanitaires patients / PMR | 2 | 3 | 6
|  | Hall | 1 |  | pm |  | circulations générales
Bureau des entrées
|  | Guichet physique - front office | 2 | 6 | 12 |  | 1 pour les CS et 1 pour HC
|  | Bureau facturation - back office | 1 | 18 | 18 |  | 2 postes - dont stock dossiers patients et machine à affranchir
|  | Bureau responsable admissions | 1 | 10 | 10 |  | Proche facturation HC
|  | Casiers courriers des services | 1 |  | pm |  | Bannettes murales
|  | Bornes accueil et orientation | 1 |  | pm
Accueil téléphonique
|  | Standard téléphonique | 1 |  | pm |  | mutualisé 2 sites Joigny
Informations
|  | Murs numériques d'informations |  |  | pm
Cafétéria - ouverte au public
|  | Espace avec tables et assises | 1 | 15 | 15 |  | Espaces ouvert avec machines automatiques
Tertiaire administratif et médical | [5 empty] | 454 |  | 1.2 | 544.8
Direction
|  | Bureau simple | 1 | 14 | 14 |  | directeur délégué - table de réunion
|  | Bureau double | 2 | 15 | 30 |  | direction commune / qualité et secrétaire
|  | Bureau simple | 1 | 14 | 14 |  | affaires générales - accessible fauteuil roulant
|  | Secrétaire | 1 | 10 | 10 |  | direction générale
|  | Bureau simple | 1 | 14 | 14 |  | Cadre de pole - Avec petite table de réunions
|  | Bureau partagé | 1 | 18 | 18 |  | 3 postes - DIM
RH
|  | Bureau double | 2 | 16 | 32 |  | 2 personnes par bureau
|  | Bureau simple | 1 | 10 | 10
Finances
|  | Bureau double | 1 | 15 | 15
|  | Bureau simple | 1 | 10 | 10
Economat / Biomed / Services techniques
|  | Bureau triple | 1 | 18 | 18 |  | 3 postes
|  | Bureau simple | 3 | 10 | 30 |  | ST, biomed, log
|  | Réserve services techniques | 1 | 50 | pm |  | Logistique
|  | Atelier services techniques | 1 | 20 | pm |  | Logistique
Dir Systèmes d'Information
|  | Bureau double | 1 | 15 | 15 |  | 2 postes
|  | Bureau simple | 2 | 10 | 20 |  | responsable + DPI
|  | Stockage | 1 | 15 | 15
|  | Atelier | 1 | 15 | 15
Syndicats
|  | Bureau partagé | 1 | 15 | 15 |  | 5 agents dans un bureau 2j / semaine - 2 postes informatiques
|  | Bureau double | 1 | 14 | 14 |  | 2 agents
Salles de réunions
|  | Petite salle | 1 | 15 | 15 |  | Pour 8-10 personnes
|  | Grande salle | 1 | 60 | 60 |  | Pour 50 personnes - avec cloison amovible
|  | Bureau polyvalent | 1 | 16 | 16 |  | Pour les entretiens individuels, appels, médiation - 2 personnes en fauteul roulant
Médecine du travail et Addictologie
|  | Bureau simple | 1 | 15 | pm |  | en consultations
Locaux personnel
|  | Salle de pause | 1 | 15 | 15
|  | Sanitaires personnel | 3 | 3 | 9 |  | dont 1 PMR
Tertiaire Médical
|  | Bureau individuel | 1 | 10 | 10 |  | PCME
|  | Bureau partagé | 1 | 20 | 20 |  | pour les internes
|  | Bureau médecin hors chefs de service |  |  | pm |  | dans les services
Chambres de garde | [5 empty] | 42 |  | 1.2 | 50.4
|  | Chambres | 3 | 14 | 42 |  | 1 internes, 1 medecins urgentistes, 1 IDE SMUR

## Logistique centralisée
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | Logistique centralisée
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
Laboratoire : seuil minimal de 200 m2 pour la biologie / ratio 45 à 55 m2 SDO / millions de B + BHN Morgue : 0,45 à 0,50m2 / décès annuel Tertiaire médical : 20 à 24 m2 SDO / poste de travail Tertiaire administratif : 10% de la SDO de l'ensemble des secteurs (hors techniques, locaux tecgniques et circu générales) Self et distribution : 1,3 à 1,5 m2 SDO / place
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total | Total SU | commentaires | Ratio SDO | Total SDO | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 722 |  | 1.1 | 761.2
Logistique hôtelière
Quai | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 0
Réception du Hameau et arrivée directe depuis les fournisseurs
|  | Quai de chargement/déchargement | 1 |  | pm |  | 23 tonnes - 1 camion en simultanée
|  | Stockage palettes en attente - couverte | 1 | 15 | pm
|  | Porte dédiée logistique d'accès à l'hôpital | 1 |  | pm
Déchets | [5 empty] | 0 |  | 1.1 | 0
|  | Empreinte extérieur couverte | 1 |  | pm |  | DASRI dans un local fermé, DAOM, verre, radio, 1 benne
|  | Station de lavage | 1 |  | pm
Lingerie | [5 empty] | 40 |  | 1.1 | 44
|  | Salle de réception et tri - Local propre | 1 | 20 | 20 |  | Nb de rolls
|  | Local sale | 1 | 20 | 20 |  | Nb de rolls
Logistique médicale
Laboratoire et banque de sang - attention livraison | [5 empty] | 175 |  | 1.1 | 192.5
Plateau technique
|  | Secrétariat et banque de réception / accueil | 1 | 16 | 16 |  | commun laboratoire et banque de sang, 1 secrétaire + 2 techniciens
|  | Banque de sang | 1 | 18 | 18 |  | 2 enceintes réfigérées, accessible sans traverser le labo, dont archives patients non décédés
|  | Plateau technique | 1 | 60 | 60 |  | 7 automates, 2 frigos, 1 congélateurs, centrifugeuse, station d'eau - largeur min 6m
|  | Stockages | 1 | 25 | 25 |  | yc stock froid (2 congélateurs, 2 frigos, 2 grands frigos)
|  | SAS logistique | 1 | 3 | 3
|  | Local déchets | 1 | 6 | 6 |  | proche SAS logistique, dont vidoir
|  | Bureau | 1 | 18 | 18 |  | biologiste, cadre et qualité
Locaux personnel
|  | Vestiaires | 1 | 12 | 12 |  | y compris douche
|  | Détente / réunions | 1 | 15 | 15 |  | y compris fauteuil de repos (astreinte)
|  | Sanitaires | 1 | 2 | 2
Chambre mortuaire - entrée dédiée | [5 empty] | 55 |  | 1.1 | 60.5
|  | Espace extérieur | 1 |  | pm |  | 5 véhicules - parking dédié familles et pompes funebres
|  | Accueil / attente - sonnette | 1 | 8 | 8 |  |  |  |  | ACC001 | 2 | 12
|  | Salle de conservation | 1 | 20 | 20 |  | 6 frigos |  |  | LOG007 | 1 | 16
|  | Salle de préparation | 1 | 12 | 12
|  | Salle de présentation | 1 | 15 | 15
Fonctions supports
Self du personnel - livré directement dans le self | [5 empty] | 97 |  | 1.1 | 106.7
|  | Self service | 1 | 30 | 30 |  | Inclus présentoir et caisse - ouvert sur la salle à manger , dont frigo dont lave-vaisselle
|  | Entrée personnel | 1 |  | pm |  | dans la CG
|  | Salle à manger | 1 | 65 | 65 |  | 40 personnes assises en simultanée
|  | Sanitaires personnels | 1 | 2 | 2
|  | Espace extérieur | 1 |  | pm |  | circulations générales, si possible terrasse
Vestiaires - 200 ETP | [5 empty] | 240 |  | 1.1 | 264
|  | Vestiaires avec douches et sanitaires | 1 | 120 | 120
|  | Vestiaires avec douches et sanitaires | 1 | 60 | 60
|  | Vestiaires avec douches et sanitaires | 1 | 60 | 60
Archives médicales | [5 empty] | 85 |  | 1.1 | 93.5
|  | Archives | 1 | 85 | 85 |  | Stock tampon avant déplacement Hameau Hameau saturé : 5 hauteurs sur niveau rack Tri des 8 000 cartons en cours Prévoir les rails mobiles de stockages sur grande haueur (attention cout équipement)
Réserve | [5 empty] | 30 |  | 1.1 | 33
|  | Réserve gros matériels | 1 | 30 | 30 |  | Lits
Plonge | [5 empty] | 12 |  | 1.1 | 13.2
|  | Espace stockage plonge | 1 | 12 | 12
Services techniques | [5 empty] | 70 |  | 1.1 | 77
|  | Réserve services techniques | 1 | 50 | 50 |  | Au sous-sol
|  | Atelier services techniques | 1 | 20 | 20 |  | élec, plomberie, menuiserie

## Urgences UHCD USC Lits tièdes
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | Urgences / UHCD / USC / Lits tièdes
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
Urgence : 25 000 passages annuels adultes - Ratio 90 à 120m² / box
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total | Total SU | commentaires | Ratio SDO | Total SDO | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 850 |  | 1.5 | 1232.2
URGENCES | [5 empty] | 422 |  | 1.5 | 633
Accès, accueil, orientation | [5 empty] | 73 |  | 1.5 | 109.5
Zone d'accès
|  | SAS - Ambulances | 1 | 50 | pm |  | 2 véhicules + 1 douche risque NRBC
|  | Local NRBC | 1 | 2 | 2
|  | Garage SMUR | 1 | 50 | pm |  | 3 véhicules - 2 en intérieur + 1 en extérieur
|  | Station de lavage | 1 |  | pm |  | Espace extérieur
| Zone d'attente |  |  |  | 0
|  | Salle d'attente - Valides | 1 | 20 | 20 |  | 15 personnes
|  | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 2 | 4 | 8
|  | Stockage brancards et fauteuils | 1 | 15 | 15 |  | 5 brancard
|  | Nettoyage brancard | 1 | 8 | pm |  | dans la douche pour brancard-douche
| Zone d'accueil |  |  |  | 0
|  | Accueil - Secrétariat | 1 | 12 | 12 |  | 1 poste
|  | IOA | 1 | 16 | 16 |  | double porte
|  | PC sécurité | 1 | 2 | pm |  | armoire dans la salle de soins ou standard…
Urgences vitales | [5 empty] | 50 |  | 1.5 | 75
|  | Box déchocage | 1 | 50 | 50 |  | 2 postes sans séparat° murale- rq vigilance sur la régulat° dont réserve
Urgences psychiatriques et garde à vue - une entrée dédiée | [5 empty] | 16 |  | 1.5 | 24
Patient agité
|  | Box sécurisé capitonné | 1 | 12 | 12 |  | fauteuil-lit
|  | SAS | 1 |  | pm |  | sonnette
|  | Sanitaires PMR | 1 | 4 | 4
Circuit court et circuit long | [5 empty] | 108 |  | 1.5 | 162
Circuit court
|  | Boxe platre | 1 | 12 | 12
|  | Boxes | 2 | 10 | 20 |  | communication de box à box
|  | Sanitaires PMR | 1 | 4 | 4
Circuit long
|  | Boxes | 3 | 14 | 42 |  | point d'eau
|  | Salle d'attente - Couchés | 1 | 24 | 24 |  | post examen médical - pour 6 personnes - entre le circuit long et le déchocage, patients non scopés
|  | Sanitaires patients brancard | 1 | 6 | 6 |  | WC accessibles brancard
Locaux communs | [5 empty] | 175 |  | 1.5 | 262.5
Locaux médico-soignants
|  | PC médico-soignant | 1 | 35 | 35 |  | 4 IDE + 3 med + 2 internes - distinction zone IDE et zone médicale - salle de staff
|  | Gare pneumatique | 1 |  | pm |  | proche PC- accessible UHCD / lits tièdes
|  | Zone préparation des soins | 1 |  | pm |  | Aux pieds du patients
|  | Stockage médicaments et DMS | 1 | 20 | 20 |  | Accessible par les chauffeurs ou les pharmaciens + SMUR Picking avant d'aller aux pieds du patient
|  | Retour de soins / déconta | 1 | 4 | 4
|  | Réserve consommables | 1 | 8 | 8
|  | Stockage gros matériel | 1 | 30 | pm |  | optiflow, matelas, chaises percées… commun avec les urgences - commun UHCD
Bureaux
|  | Cadre | 1 | 12 | 12
|  | Polyvalent | 1 | 10 | 10 |  | 1 accueil des familles, annonce diagnostics, tels familles - accessible par l'UHCD / USC
|  | Chef de service | 1 | 10 | 10
Personnel
|  | Sanitaires personnels | 1 | 2 | 2
|  | Salle de pause personnel | 1 | 20 | 20 |  | commune urgences / brancardiers
|  | Chambre de garde | 1 |  | pm |  | surfaces comptées dans "autres secteurs"
Locaux logistiques
|  | brancard douche | 1 | 16 | 16 |  | A positionner entre les urgences et l'UHCD
|  | ménage | 1 | 10 | 10 |  | chariots et produits d'entretiens
|  | lave-bassin | 1 | 6 | 6
|  | linge propre | 1 | 6 | 6
|  | linge sale et déchets | 1 | 16 | 16
|  | Office alimentaire | 1 |  | pm |  | lits tièdes
UHCD / USC/ Lits tièdes - sas d'accès | [5 empty] | 428 |  | 1.4 | 599.2
Accueil patients et familles
|  | Salon des familles / salon de sortie | 1 | 12 | 12 |  | commun
|  | SAS accueil | 1 | 12 | 12
USC
|  | Chambre simple | 5 | 18 | 90 |  | chambre + WC+ lavabo + douche
UHCD - en continuité lits tièdes
|  | Chambre simple | 5 | 15 | 75 |  | chambre + WC+ lavabo
Lits tièdes
|  | Chambre simple | 4 | 18 | 72 |  | chambre + WC+ lavabo + douche
Locaux communs
Locaux médico-soignants communs
|  | PC médico-soignant | 1 | 35 | 35 |  | 2 IDE, 2 AS, 4 médecins, salle de staff - communicant avec la prépa soins et le stockage médicaments
|  | Zone préparation des soins | 1 | 15 | 15
|  | Gare pneumatiques | 1 | 5 | pm |  | aux urgences
|  | Stockage médicaments | 1 | 15 | 15
|  | Retour de soins / déconta | 1 | 4 | 4
|  | Réserve consommables | 1 | 8 | 8
|  | Stockage gros matériel | 1 | 30 | 30 |  | optiflow, matelas, chaises percées… commun avec les urgences
Bureaux
|  | Bureau cadre PMR | 1 | 14 | pm
|  | Bureau secrétaire | 1 | 12 | 12 |  | Proche cadre et médecins
Locaux logistiques
|  | Office alimentaire | 1 | 14 | 14 |  | remise en °C, stockage collation (frigo, produits secs), réserve bols / vaisselle, lave-vaisselle / peut etre utilisé par les urgences
|  | Lave-bassin | 1 | 6 | 6
|  | Linge propre | 1 | 6 | 6
|  | Brancard douche | 1 | 16 | pm |  | aux urgences si besoin
|  | Ménage | 1 | 6 | pm |  | commun avec les urgences
|  | Linge sale et déchets | 1 | 16 | pm |  | commun avec les urgences 1 local sécurisé, ventilé DASRI/DAOM/ linge sale
Personnel
|  | Sanitaires personnels | 1 | 2 | 2
|  | Salle de pause personnel | 1 | 20 | 20 |  | USC, lits tièdes, UHCD

## Imagerie
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | Imagerie
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
1 Scanner 2 Radio 1 Mammo 1 Echo Prévoir 1 IRM en casco Ratio imagerie en coupe : 112 à 140 m2 SDO / équipement Ratio imagerie autre : 45 à 50m2 SDO / salle
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total | Total SU | commentaires | Ratio SDO | Total SDO | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 400 |  |  | 600
Imagerie | [5 empty] | 400 |  | 1.5 | 600
Locaux communs à toute l'imagerie |  |  |  |  | 0 | 176 |  | 1.5 | 264
Espaces accueil - attentes
|  | Secrétariat | 1 | 30 | 30 |  | 5 personnes - 2 en front-office + 1 en back-office
|  | Attente entrée piétons | 1 | 12 | 12 |  | 8 patients - Le patient est orienté vers les modalités
|  | Attente couchés | 1 | 30 | 30 |  | 6 lits / brancards + fauteuils des patients qui viennent des urgences - pas de fluides
|  | Sanitaires patients PMR | 2 | 3 | 6
Bureaux
|  | Bureau manipulateurs - chambre claire | 1 | 16 | 16 |  | 2 postes
|  | Bureau cadre | 1 | 12 | 12 |  | 1 poste
|  | Bureau chef de service | 1 | 10 | 10
|  | Bureau polyvalent médical | 1 | 12 | 12 |  | Politique à définir
Zone personnels
|  | Détente Personnels | 1 | 18 | 18
|  | Sanitaire Personnels | 2 | 2 | 4
Zone logistiques
|  | Réserve consommables - Pharmacie | 1 | 12 | 12 |  | perfusion / préparation
|  | Réserve consommables | 1 | 8 | 8 |  | 1 armoire pour rouleaux, gels…
|  | Local ménage | 1 | 6 | 6
|  | Local déchets | 1 | 12 | pm
Secteur imagerie conventionnelle |  |  |  |  | 0 | 139 |  | 1.5 | 208.5
Radiologie conventionnelle
|  | Attente debout | 1 |  | pm |  | quelques sièges dans le dégagement
|  | Salle de radiologie conventionnelle | 2 | 30 | 60 |  |  |  |  | IMA001 | 2 | 30
|  | Cabine de déshabillage | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | VEST003 | 1 | 2
|  | Cabine de déshabillage PMR | 2 | 3 | 6 |  |  |  |  | VEST004 | 1 | 3
|  | Interprétration | 1 | 8 | 8 |  | 1 PC
|  | WC patients PMR | 1 | 3 | 3
Echographie
|  | Attente debout | 1 |  | pm |  | quelques sièges dans le dégagement
|  | Echographie | 1 | 12 | 12 |  | dont interprétation |  |  | IMA003 | 1 | 15
|  | Cabine de déshabillage PMR | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | VEST004 | 1 | 3
|  | Local décontamination | 1 | 5 | 5
|  | WC patients PMR | 1 | 3 | 3
Echo-Mammographie - cf Sens
|  | Attente debout | 1 |  | pm |  | quelques sièges dans le dégagement
|  | Echo-mammographie | 1 | 28 | 28 |  | dont 1 poste interprétation |  |  | IMA004 | 1 | 16
|  | Cabine de déshabillage PMR | 1 | 3 | 3 |  |  |  |  | VEST004 | 1 | 3
|  | Cabine de déshabillage | 2 | 2 | 4 |  |  |  |  | VEST003 | 1 | 2
Secteur imagerie en coupe | [5 empty] | 85 |  | 1.5 | 127.5
Scanner
|  | Attente debout | 1 |  | pm |  | quelques sièges dans le dégagement
|  | Zone de préparation matériel et acces couchés | 1 | 15 | 15 |  |  |  |  | SOIN005 |  | 15
|  | Scanner | 1 | 40 | 40 |  |  |  |  | IMA005 |  | 40
|  | Poste de commande | 1 | 10 | 10 |  | 1 poste pour 2 scanner - 6 postes informatiques |  |  | IMA006 |  | 10
|  | Boxes de déshabillage externes | 2 | 4 | 8 |  | 1 fauteuil de prélèvement |  |  | VEST003 |  | 2
|  | Salle interprétation | 1 | 12 | 12 |  | Commune scanner et IRM
IRM - zone casco
|  | Zone de préparation matériel et accès couchés | 1 | 18 | pm |  | transfert brancard à magnétique |  |  | SOIN005 |  | 15
|  | IRM | 1 | 40 | pm |  |  |  |  | IMA007 |  | 40
|  | Poste de commande | 1 | 10 | pm |  | 1 poste pour réserve RMN - 3 postes informatiques |  |  | IMA006 |  | 10
|  | Local Technique | 1 | 10 | pm |  | 1 local attenant à chaque RMN |  |  | IMA008 |  | 10
|  | Cabines de déshabillage externes | 1 | 2 | pm |  |  |  |  | VEST004 |  | 3
|  | Cabines de déshabillage externes PMR | 1 | 3 | pm

## SMR cardio-respi & SMR polyv
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | HJ Cardio-respiratoire / SMR gériatrique et polyvalent
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
HDJ cardio-respiratoire : 2 goupes de 9 patients pour une prise en charge de 4h 1 groupe (extensible à 2) de 9 patients pour une prise en charge de 6h cible: 34 patients / jour HDJ SMR gériatrie / polyvalent : 20 patients par jour – 10 places mixtes gériatriques et polyvalentes
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total | Total SU | commentaires | Ratio SDO | Total SDO | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 720 |  |  | 910.2
HJ Cardio-respiratoire | [5 empty] | 412 |  | 1.2 | 494.4
Espaces accueil - attentes
|  | Secrétariat | 1 | 18 | 18 |  | 2 personnes + IDE coordinatrice - organisation en front-office et back-office
|  | Attente patients | 1 | 25 | 25 |  | 18 patients
|  | Sanitaires patients PMR | 2 | 4 | 8
|  | Vestiaires patients Femmes | 1 | 20 | 20 |  | douche,- 10 femmes - 15 casiers
|  | Vestiaires patients Hommes | 1 | 20 | 20 |  | douche- 20 hommes - 20 casiers
Espaces de prise en charge patients
|  | Vélos | 1 | 45 | 45 |  | 10 vélos et 1 tapis roulant
|  | Kiné - gym | 1 | 70 | 70 |  | Une seule pièce modulable dont stockage pour petits matériels et un box individuel Dont bureau paramed cloisonné - 4 postes
|  | Cuisine thérapeutique | 1 | 15 | 15 |  | les patients cuisinent le repas, adaptée 2 fauteuils roulants
|  | Salle à manger patients | 1 | 36 | 36 |  | 24 places, cloison amovible
|  | Office | 1 | 14 | 14 |  | remise en °C, stockage collation (frigo, produits secs), réserve bols / vaisselle, lave-vaisselle
|  | Salle de réunions / ETP | 2 | 12 | 24 |  | 5 patients / 7 personnes pour réunions
|  | Couloir de marche | 1 |  | pm |  | A prévoir - différent de la circulation générale du CH
|  | Box de soins et préparation de soins | 1 | 12 | 12 |  | prise de sang, pansements..
|  | Bureau IDE | 1 | 15 | 15 |  | 3 postes - staff 3x par semaine
|  | Salle technique | 1 | 12 | 12 |  | electro-cardigrammes, communicant avec le box de soins
|  | Salle de test entrée patients | 1 | 10 | 10 |  | proche salle de soins, fenêtre
|  | Bureaux polyvalents | 3 | 10 | 30 |  | entretiens, psychologues, diet, IDE
| Logistique |  |  |  | 0
|  | Local déchets | 1 | 12 | 12 |  | 1 local sécurisé, ventilé DASRI/DAOM
|  | Ménage | 1 | 10 | 10 |  | Avec vidoir
| Personnel |  |  |  | 0
|  | Sanitaires personnels | 2 | 2 | 4
|  | Salle de pause personnel | 1 | 12 | 12 |  | 5 personnes en simultanée
HDJ SMR gériatrique et polyvalent - attention risque de fugue | [5 empty] | 308 |  | 1.35 | 415.8
Espaces accueil - attentes
|  | Secrétariat | 1 | 12 | 12 |  | Accueil patients
|  | Secrétariat phoning | 1 | 10 | 10 |  | Ne recoit pas de patients
|  | Attente patients | 1 | 20 | 20 |  | 10 patients, dont fauteuils roulants, fluides médicaux (1 poste 02)
|  | Sanitaires patients PMR | 2 | 4 | 8
| Espaces de prise en charge patients |  |  |  | 0
|  | APA | 1 | 70 | 70 |  | 1 cloison mobile entre les 2
Kiné
|  | Bureau paramédical travail | 1 |  |  |  | Pour kiné et APA
|  | Boxes indivs kiné | 2 |  |  |  | Situés en continuité de la salle Kiné pour les PEC individuelles
|  | Salle d'activités petite | 1 | 15 | 15 |  | pour 5 personnes OU 2 fauteuils roulants + 1 déambulateur + espaces de rangement
|  | Salle d'activités grande | 1 | 25 | 25 |  | pour 12 personnes + espaces de rangement
|  | Cuisine thérapeutique | 1 |  | pm |  | Commun avec HDJ Cardio respi
|  | Chambre thérapeutique | 1 | 18 | 18 |  | lit, SDB avec douche raccordée, fauteuil
|  | Bureaux polyvalents consultations paramed | 3 | 12 | 36 |  | Activité de l’orthophoniste, de la psychologue ou neuropsychologue, de l’ergo ou de la psychomotricienne en individuel, ass sociale dont placards de rangement
|  | Couloir de marche | 1 |  | pm |  | A prévoir - différent de la circulation générale du CH
|  | Salle de soins | 1 | 12 | 12 |  | prise de sang / pansements
|  | Stockage médicaments | 1 | 6 | 6
|  | Salle de consultations médicales | 2 | 15 | 30 |  | En entrée de service
| Bureaux |  |  |  | 0
|  | Bureau cadre | 1 | 12 | 12
|  | Bureau IDEC | 1 | 10 | 10 |  | Call, pas de soins
|  | Bureau chef de service | 1 | 10 | 10
| Logistique |  |  |  | 0
|  | Ménage | 1 | 6 | pm |  | Commun avec HDJ Cardio respi
|  | Local déchets | 1 | 12 | pm |  | Commun avec HDJ Cardio respi
| Personnel |  |  |  | 0
|  | Sanitaires personnels | 2 | 2 | 4
|  | Salle de pause personnel | 1 | 10 | 10 |  | A proximité de la salle d'activités

## HDJ Médecine et plateau
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | Hôpital de jour de médecine et plateau
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
4 salles de consultations 6 bureaux d'explorations 3 places et un lit d'HDJ de médecine pour 8 patients / jour Ratio HDJ -> 30 à 35 m2 SDO / support Ratio Consultations et explo -> 45 à 55 m2 SDO / salle
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total SU | Total SU | commentaires | SDO | Total | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 523 |  |  | 653.75
HDJ de médecine, Consultations et explorations (Plateau)
Zone commune |  |  |  |  | 0 | 134 |  | 1.25 | 167.5
| Accès |  |  |  | 0
|  | Salle d'attente externes | 1 | 50 | 50 |  | 30 patients - divisée en 1 partie consult et 1 partie plateau
|  | Salle attente HC | 1 |  | pm |  | au plateau / explorations
|  | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 2 | 3 | 6 |  | Dont 1 PMR
| Locaux personnel commun |  |  |  | 0
|  | Salle de détente / pause personnel | 1 | 12 | 12 |  | 6 personnes
|  | Sanitaire Personnels PMR | 2 | 4 | 8
|  | Bureau cadre PMR | 1 | 14 | 14
|  | Bureau chef de service | 1 | 10 | 10
| Locaux logistiques supports |  |  |  | 0
|  | Local ménage | 1 | 10 | 10 |  | dont 1 vidoir
|  | Réserve | 1 | 12 | 12 |  | centralisée, dont linge propre
|  | Local sale et déchets | 1 | 12 | 12 |  | Déchets + linge sale
Consultations |  |  |  |  | 0 | 135 |  | 1.25 | 168.75
| Accès patients |  |  |  | 0
|  | Secrétariat | 1 | 15 | 15 |  | 2 postes
|  | Attente | 1 |  | pm |  | commune avec plateau / consultations
| Zones de prise en charge |  |  |  | 0
|  | Bureaux de consultations | 6 | 15 | 90 |  | passage brancard par la porte
|  | Bureaux de consultations | 2 | 15 | 30 |  | bureaux de consultation supplémentaires pour consultations avancées,MSP, médecine du travail et addictologie
|  | Attente |  |  | pm |  | chaises d'attentes à prévoir dans les circulations générales au niveau des 2 bureaux de consultations MSP
Plateau / Explorations |  |  |  |  | 0 | 153 |  | 1.25 | 191.25
| Accès patients |  |  |  | 0
|  | Secrétariat | 1 | 18 | 18 |  | 3 postes: 2 front-office + 1 back office
|  | Box front accueil du privé | 1 | 6 | 6 |  | Système d'identification par numéro pour confidentialité de la patientèle privée
|  | Attente patients externes | 1 |  | pm |  | mutualisée
|  | Attente couchés et fauteuils HC | 1 | 20 | 20 |  | 8 patients
|  | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 1 | 4 | 4
| Zones de prise en charge |  |  |  | 0
|  | Bureaux de consultations | 7 | 15 | 105
Hôpital de jour de médecine | [5 empty] | 101 |  | 1.25 | 126.25
| Locaux de soins |  |  |  | 0
|  | Bureau infirmier | 1 | 12 | 12
|  | Pharmacie | 1 | 6 | 6
|  | Salle de soins | 1 | 12 | 12 |  | dont matériel
|  | Salle d'HDJ | 1 | 30 | 30 |  | 3 places et un lit
|  | Bureau polyvalent | 1 | 12 | 12 |  | Pour entretiens, ergo, psy, diet, assistant sociale
|  | Office collations patients (petit dej) | 1 | 4 | 4 |  | chariots repas en SMR cardio-respi
| Service diététicienne |  |  |  | 0
|  | Bureau double | 1 | 15 | 15 |  | mutualisé diet et hotesses alimentaires
|  | Bureau simple | 1 | 10 | 10 |  | Bureau de la responsable

## HC Médecine
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | HC médecine
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
HC médecine : 50 à 60 lits Ratio 35 à 40m2 SDO/ lit
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total SU | Total SU | commentaires | SDO | Total | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 1564 |  |  | 2106.6
HC Médecine | [5 empty] | 1498 |  | 1.35 | 2022.3
Zone d'accueil et de sortie pour 50 à 60 lits |  |  |  |  | 0 | 61 |  | 1.35 | 82.35
| Accès visiteurs / patients |  |  |  | 0
|  | Secrétariat - Front office | 1 | 16 | 16 |  | 2 postes
|  | Secrétariat - Back office | 1 | 15 | 15 |  | 2 postes dont 1 stagiaire
|  | Salle d'attente / sortie | 1 | 12 | 12 |  | patients autonomes, salle ouverte
|  | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 2 | 3 | 6
|  | Salon des familles | 1 | 12 | 12 |  | LISP
0
Locaux communs pour 50 à 60 lits | [5 empty] | 1437 |  | 1.35 | 1939.95
| Espace chambre |  |  |  | 0
|  | Chambre individuelle | 28 | 15 | 420 |  | rail malade
|  | Salle d'eau - Chambre individuelle | 28 | 5 | 140 |  | yc douche + WC + vasque
|  | Chambre double | 6 | 24 | 144
|  | Salle d'eau - Chambre double | 6 | 5 | 30 |  | yc douche + WC + vasque simple
|  | Chambre simple, doublable | 10 | 22 | 220 |  | dont 2 bariatriques (largeur portes) + traitement de l'air
|  | Salle d'eau - Chambre simple, doublable | 10 | 5 | 50 |  | yc douche + WC + vasque simple
| Locaux personnel |  |  |  | 0
|  | Salle de réunion / staff | 1 | 20 | 20
|  | Bureau polyvalent | 1 | 12 | 12 |  | Pour entretiens, ergo, psy, diet, assistant sociale, dont soins pall
|  | Salle de bain brancard douche | 1 | 16 | 16 |  | centrale
|  | Local ménage | 1 | 10 | 10 |  | dont vidoir
|  | Réserves matériels | 1 | 50 | 50 |  | matériel de rééducation: déambulateurs, cannes, matelas, fauteuils
|  | Local sale et déchets | 1 | 16 | 16 |  | Déchets + linge sale
|  | Gare pneumatique | 1 |  | pm |  | Dans les circulations générales -proche PC soignant
|  | Décartonnage DM / solutés | 1 | 12 | 12 |  | proche MC, décartonné puis acheminé dans les 2 stocks DM / DMS
|  | Office patients | 1 | 25 | 25 |  | stockage épicerie / consommables / chariots collation (personnel de nuit) / bols, carafes, frigo, lave-vaisselle
| Zones de soins |  |  |  | 0
|  | Bureau médical | 2 | 20 | 40 |  | 4 postes informatiques
|  | Bureau cadre | 2 | 12 | 24
|  | Bureau chef de service | 2 | 10 | 20
|  | Bureau infirmer et aide-soignant | 2 | 20 | 40 |  | 3 postes informatique - 8 à 10 personnes / Les postes de soins doivent etre à proximité immédiate
|  | Soins - Zone préparation des soins et stock médicaments | 2 | 16 | 32
|  | Soins - Zone DMNS & DMS | 2 | 16 | 32 |  | 1 frigo, pharmacie, stupéfiants (armoire), DM
|  | Retour de soins - déconta | 2 | 4 | 8
|  | Lave-bassin | 2 | 6 | 12 |  | dont vidoir et évier
0
| Locaux personnel |  |  |  | 0
|  | Sanitaire Personnels | 2 | 2 | 4
|  | Détente / Pause Personnels | 2 | 15 | 30 |  | 6 personnes
| Locaux logistique |  |  |  | 0
|  | Linge propre | 2 | 15 | 30 |  | protections, sangle..
Services transverses | [8 empty] | 0
Service social | [5 empty] | 18 |  | 1.25 | 22.5
|  | Bureau partagé | 1 | 18 | 18 |  | Service social - pour 2-3 personnes
|  | Bureau simple | 1 |  | pm |  | HDJ
Equipe mobile de gériatrie | [5 empty] | 30 |  | 1.25 | 37.5
|  | Bureau médecin / ass sociale | 1 | 12 | 12
|  | Bureau partagé | 1 | 18 | 18 |  | 2 postes et entretiens Dont armoire de stockage
Equipe Mobile de Soins Palliatifs | [5 empty] | 18 |  | 1.35 | 24.3
|  | Bureau partagé | 1 | 18 | 18 |  | 3 postes - en médecine
|  | Bureau polyvalent | 1 | 12 | pm |  | entretiens familles,utilisation autres bureaux
|  | Bureau médecin | 1 |  | pm |  | utilisation de ceux de médecine
Hygièniste | [5 empty] | 10 |  | 1.25 | 12.5
|  | Bureau simple | 1 | 10 | 10 |  | IDE hygièniste - Peut etre en dehors du service
Note on J42: [Commentaire à thread] Votre version d’Excel vous permet de lire ce commentaire à thread. Toutefois, les modifications qui y sont apportées seront supprimées si le fichier est ouvert dans une version plus récente d’Excel. En savoir plus : https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Commentaire : Pas de borne de réchauffe pour les chariots repas ?

## HAD
Forvis Mazars x Socofit | [9 empty] | HAD
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
HAD : souhait de passer à 100 places au total
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total SU | Total SU | commentaires | SDO | Total | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 140 |  |  | 168
HAD - cible 50 patients / jour | [5 empty] | 140 |  | 1.2 | 168
| Locaux personnel |  |  |  | 0
|  | Salle de staff / transmission / réunion | 1 | 20 | 20 |  | qui peut servir de salle de repos / repas
|  | Bureau individuel | 1 | 12 | 12 |  | cadre
|  | Bureau partagé | 2 | 15 | 30 |  | pour IDEC et secrétaraire / médecin et IDELI
| Locaux supports |  |  |  | 0
|  | Salle de soins | 1 | 20 | 20 |  | Pharmacie, DM, préparation sacoches
|  | Réserves matériels | 2 | 15 | 30 |  | Communication salle de soins
|  | Déconta - retour de soins | 1 | 4 | 4
|  | Local déchets | 1 | 8 | 8 |  | Déchets
|  | Sanitaire Personnels | 2 | 3 | 6 |  | mutualisés SP et PMI
|  | Local ménage | 1 | 10 | 10
| Parking véhicules dédiés HAD |  |  |  | 0
|  | Parking véhicules | 1 |  | pm |  | 6 véhicules

## CPP
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | CPP
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total SU | Total SU | commentaires | SDO | Total | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 166 |  | 1.2 | 199.2
CPP | [5 empty] | 166 |  | 1.2 | 199.2
| Accès visiteurs |  |  |  | 0
|  | Salle d'attente | 1 | 20 | 20 |  | Espace poussette, 10 personnes
|  | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 1 | 6 | 6 |  | Espace change
|  | Secrétariat | 1 | 20 | 20 |  | 4 postes - avec double porte
| Zones de soins - accessible SMUR |  |  |  | 0
|  | Bureaux de consultations SF | 4 | 12 | 48
|  | Echographie et monitoring | 2 | 12 | 24
|  | Prepa accouchement / rééducation manuelle | 1 | 15 | 15 |  | 3 patientes + 1 SF
|  | Sanitaire patients | 1 | 3 | 3 |  | entre la salle de rééducation et de consultation
| Locaux logistiques supports |  |  |  | 0
|  | Local sale et déchets | 1 | 12 | pm |  | Mutualisé
|  | Réserve matériel | 1 | 12 | 12
| Locaux personnel |  |  |  | 0
|  | Sanitaire Personnels | 1 | 3 | 3
|  | Détente / repas personnel | 1 | 15 | 15

## Santé publique & PMI
Forvis Mazars x Socofit | [12 empty] | PMI et Santé Publique
CH Joigny
Retour synthèse des surfaces
Informations structurantes :
Entité | sous-entité | Intitulé local | Nombre | SU | Total SU | Total SU | commentaires | SDO | Total | Ref locaux type | Uoe | surf. type reco
[6 empty] | 45 |  | 1.2 | 54
Santé Publique et PMI (public, gratuit, anonyme) et PMI (convention 1/2j par sem) | [5 empty] | 45 |  | 1.2 | 54
| Accès visiteurs |  |  |  | 0
|  | Salle d'attente | 1 | 12 | 12 |  | 8 patients - entrée discrète et confidentièle
|  | Sanitaire Patients/Visiteurs PMR | 2 | 3 | 6
0
| Zones de soins |  |  |  | 0
|  | Bureau infirmier / Secrétariat PMI | 1 | 15 | 15 |  | Avec un fauteuil de prélèvenement et une table d'examen
|  | Bureau médecin | 1 | 12 | 12 |  | Bureau d'entretien, pas d'examen médical, avec une fenêtre
| Locaux personnel |  |  |  | 0
|  | Sanitaire Personnels | 2 | 3 | pm |  | HAD ou CPP