## Lot N°02 Page de garde
VetAgro Sup
1, Avenue Bourgelat
69280MARCY LETOILE
Tel : 04 78 87 25 25
D.P.G.F.
MISSION DE MAITRISE DOEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69.
1, Avenue Bourgelat -
69280 - MARCY LETOILE
Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS UVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE
Economie de la Construction : CEBACO
Tel : 04 78 32 17 85 Portable : 06 85 69 71 78 Email : maxime.decousus@ceba-eco.fr
21 octobre 2025
PRO

## Lot N°02 TF
|  | U | Quantité | Prix en EUR | Total en EUR
0 | COMMUNS |  |  |  |  | CH3
0.1 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  |  | CH4
0.1.1 | Installation de chantier |  |  |  |  | CH5
0.1.1.1 | Panneau de chantier | U | 1 | 0 | 0 | ART | 000-E699
Ensemble comprenant :
- la fourniture et la pose d'un panneau de chantier conformément aux règles en vigueur, positionné en bord de voie, mentionnant la nature de l'opération, les différents intervenants (avec leurs coordonnées et leurs logos), les renseignements administratifs nécessaires.
- présentation et position à soumettre au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage, entretien pendant toute la durée du chantier
- les informations inscrites sur le panneau de chantier devront être tenues à jour régulièrement
0.1.1.2 | Bureau de chantier | U | 1 | 0 | 0 | ART | 000-E700
Dès le début des travaux, l'Entreprise du présent lot installera sur le chantier un local destiné à permettre les réunions de chantier pour toutes les entreprises, l'examen et la conservation des documents écrits ou graphiques. Ce local réservé au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage pourra être fermé à clef. Il aura une superficie suffisante pour recevoir toutes les personnes assistant aux réunions de chantier. Il sera clos, couvert, éclairé, chauffé et entretenu en bon état de propreté pendant toute la durée du chantier. Il sera muni de tables, sièges, casiers, panneaux d'affichage et tous accessoires nécessaires par son emploi.
Des casques de chantier seront tenus à disposition en nombre suffisant pour toutes les personnes susceptibles d'assister aux réunions de chantier (autres que les entreprises).
Compris l'enlèvement de ces installations après travaux et remise en état des lieux à l'identique de l'existant.
L'entreprise établira avant le démarrage du chantier, le plan des installations de chantier à faire approuver par le Maître d'Œuvre et le Maître d'Ouvrage.
La fourniture, l'installation (y compris location) et l'enlèvement en fin de travaux de ces installations seront à la charge du présent lot.
Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés au compte prorata des entreprises.
Pour information :
- des coffrets de chantier seront mis en place par l'Electricien
- le Maître d'Ouvrage mets à disposition l'eau, l'électricité et l'assainissement
0.1.1.3 | Installations sanitaires de chantier | U | 1 | 0 | 0 | ART | 000-E701
Ensemble comprenant :
- la fourniture, mise en œuvre et repli en fin de chantier, des installations sanitaires de chantier réglementaires (WC, douche, vestiaire, réfectoire...)
- leur raccordement aux réseaux (eau, électricité, assainissement...)
- présentation et position à soumettre au Maître d'Œuvre et au Maître d'Ouvrage et au Coordonnateur SPS
- l'entretien pendant toute la durée du chantier avec nettoyage quotidien et fourniture des consommables,
- l'enlèvement après travaux et remise en état des lieux à l'identique de l'existant
Ensemble conforme aux dispositions législatives en vigueur.
La fourniture, l'installation (y compris location) et l'enlèvement en fin de travaux de ces installations seront à la charge du présent lot.
Les frais d'entretien et les dépenses de consommation seront imputés au compte prorata des entreprises.
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  | 0 | STOT
| Total COMMUNS |  |  |  | 0 | STOT
1 | TRANCHE FERME : ENCEINTES CLIMATIQUES |  |  |  |  | CH3 | 4
1.1 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; DÉMOLITIONS - RÉHABILITATION |  |  |  |  | CH4
1.1.1 | Démolition de cloisons et doublages |  |  |  |  | CH5
1.1.1.1 | Cloisons non porteuses |  |  |  |  | CH6
1.1.1.1.1 | Tous types de cloisons | m² | 56.72 |  | 0 | ART | BCC_AALC
1.1.1.2 | Habillages intérieurs |  |  |  |  | CH6
1.1.1.2.1 | Faïence | m² | 2.45 |  | 0 | ART | BCC_AALL
1.1.2 | Démolition de menuiseries |  |  |  |  | CH5
1.1.2.1 | Tous ouvrages intérieurs |  |  |  |  | CH6
1.1.2.1.1 | Blocs-portes complets | U | 11 |  | 0 | ART | BCC_AALW
1.1.2.1.2 | Paillasse | U | 1 |  | 0 | ART | 000-A904
1.1.3 | Démolition d'éléments de plomberie |  |  |  |  | CH5
1.1.3.1 | Appareillages et/ou équipements sanitaires |  |  |  |  | CH6
1.1.3.1.1 | Tous types d'appareils | U | 1 |  | 0 | ART | BCC_AAME
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; DÉMOLITIONS - RÉHABILITATION |  |  |  | 0 | STOT
1.2 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  |  | CH4
1.2.1 | Implantation |  |  |  |  | CH5
1.2.1.1 | Implantation |  |  |  |  | CH6
1.2.1.1.1 | Pour l'ensemble des axes nécessaires | ENS |  |  | 0 | ART | BCC_ACWZ
1.2.2 | Frais d'études |  |  |  |  | CH5
1.2.2.1 | Dossier d'exécution |  |  |  |  | CH6
1.2.2.1.1 | Plans d'exécution et notes de calculs | ENS |  |  | 0 | ART | BCC_ACYQ
1.2.8 | Trous, scellements, calfeutrements, perméabilité |  |  |  |  | CH5
1.2.8.1 | Reprise de chape au droit des cloisons démolies |  |  |  |  | CH6
1.2.8.1.1 | Reprise de chape | ml | 19.38 |  | 0 | ART | 000-A906
1.2.8.2 | Bouchement de baie |  |  |  |  | CH6
1.2.8.2.1 | Bouchement en carreaux de plâtre |  |  |  |  | CH6
1.2.8.2.1.1 | En 0,07 d'épaisseur | m² | 8.4 |  | 0 | ART | BCC_AGEV
1.2.9 | Protection, échafaudages, gravats |  |  |  |  | CH5
1.2.9.1 | Nettoyage fin de chantier |  |  |  |  | CH6
1.2.9.1.1 | Nettoyage propre au lot |  |  |  |  | CH6
1.2.9.1.1.1 | Nettoyage de l'ensemble du chantier (ENS) | ENS |  |  | 0 | ART | BCC_AGLZ
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  | 0 | STOT
| Total TRANCHE FERME : ENCEINTES CLIMATIQUES |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS ŒUVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
MISSION DE MAITRISE DOEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69. - 1, Avenue Bourgelat
VetAgro Sup - 1, Avenue Bourgelat
Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS UVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE
TRANCHE FERME : ENCEINTES CLIMATIQUES
D.P.G.F.

## Lot N°02 TC 1
|  | U | Quantité | Prix en EUR | Total en EUR
2 | TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE |  |  |  |  | CH3 | 4
2.1 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  |  | CH4
2.1.1 | Enceinte de chantier provisoire |  |  |  |  | CH5
2.1.1.1 | Clôture de chantier |  |  |  |  | CH6
2.1.1.1.1 | Clôture de chantier en panneaux grillagés mobiles à structure métallique sur plot (2,00 ht) | ml | 48.9 |  | 0 | ART | 000-H836
2.1.2 | Aménagement de voies de chantier |  |  |  |  | CH5
2.1.2.1 | Remise en état des abords du chantier à l'identique |  |  |  |  | CH6
2.1.2.1.1 | Remise en état après travaux | ENS | 1 |  | 0 | ART | 000-H837
2.1.3 | Implantation |  |  |  |  | CH5
2.1.3.1 | Implantation |  |  |  |  | CH6
2.1.3.1.1 | Pour l'ensemble des axes nécessaires | ENS | 1 |  | 0 | ART | 000-H838
2.1.4 | Frais d'études |  |  |  |  | CH5
2.1.4.1 | Constat d'huissier |  |  |  |  | CH6
2.1.4.1.1 | Constat d'huissier sans avoisinants | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H839
2.1.4.2 | Dossier d'exécution |  |  |  |  | CH6
2.1.4.2.1 | Plans d'exécution et notes de calculs | ENS | 1 |  | 0 | ART | 000-H840
2.1.5 | Terrassements complémentaires |  |  |  |  | CH5
2.1.5.1 | Décapage mécanique de terres végétales |  |  |  |  | CH6
2.1.5.1.1 | Décapage mécanique de terre végétale jusqu'à 0,30 m d'épaisseur | m2 | 182.85 |  | 0 | ART | 000-H841
2.1.6 | Fouilles en pleine masse |  |  |  |  | CH5
2.1.6.1 | Fouilles pleine masse exécutées mécaniquement |  |  |  |  | CH6
2.1.6.1.1 | Fouilles en pleine masse exécutées mécaniquement, terre de toutes classes | m3 | 13.04 |  | 0 | ART | 000-H842
2.1.7 | Fouilles en tranchée |  |  |  |  | CH5
2.1.7.1 | Fouilles en tranchée avec boisage exécutées mécaniquement |  |  |  |  | CH6
2.1.7.1.1 | Fouilles en tranchée exécutées mécaniquement, terre de toutes classes | m3 | 11.927 |  | 0 | ART | 000-H844
2.1.8 | Canalisations en PVC |  |  |  |  | CH5
2.1.8.1 | Canalisation en PVC compact |  |  |  |  | CH6
2.1.8.1.1 | Eaux pluviales, Ø 100, y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires | ml | 11.93 |  | 0 | ART | 000-H847
2.1.9 | Tuyau acier avec revêtement PVC |  |  |  |  | CH5
2.1.9.1 | Drains PVC |  |  |  |  | CH6
2.1.9.1.1 | Drain (seul) en PVC annelé de 100 de diamètre | ml | 18.27 |  | 0 | ART | 000-H850
2.1.10 | Fosses |  |  |  |  | CH5
2.1.10.1 | Fosse étanche |  |  |  |  | CH6
2.1.10.1.1 | Fosse appareillage HTA 1700x600x700 mm de haut | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H854
Fourniture et pose d'une fosse étanche appareillage HTA 1700x600x700 mm de haut, créé sur place avec arase supérieure pour recevoir un cadre métallique 60x80 mm de haut,
A charge du présent Lot le cadre métallique à sceller de 60x80 mm de haut et 7 mm d'épaisseur, et l'intégration de fourreaux de diamètre 60 mm, 40 mm et 160 mm.
Suivant guide pratique SéQuélec.
2.1.11 | Regards, caniveaux, siphons |  |  |  |  | CH5
2.1.11.1 | Regard préfabriqué en béton |  |  |  |  | CH6
2.1.11.1.1 | Regard béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht | U | 5 |  | 0 | ART | 000-H857
2.1.11.1.2 | Rehausse béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht | U | 5 |  | 0 | ART | 000-H858
2.1.12 | Branchement sur regard |  |  |  |  | CH5
2.1.12.1 | Branchement sur réseaux |  |  |  |  | CH6
2.1.12.1.1 | Sur regard en maçonnerie | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H859
2.1.13 | Semelles-bêches |  |  |  |  | CH5
2.1.13.1 | Réalisation de semelles-bêches |  |  |  |  | CH6
2.1.13.1.1 | Semelles bêches anti-gel | ml | 23.92 |  | 0 | ART | 000-H867
2.1.14 | Radiers |  |  |  |  | CH5
2.1.14.1 | Formes |  |  |  |  | CH6
2.1.14.1.1 | Formes en agrégats |  |  |  |  | CH6
2.1.14.1.1.1 | Tout-venant de 0,40 d'épaisseur | m2 | 37.25 |  | 0 | ART | 000-H868
2.1.14.2 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
2.1.14.2.1 | Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3" | m3 | 9.31 |  | 0 | ART | 000-H869
2.1.14.3 | Coffrages |  |  |  |  | CH6
2.1.14.3.1 | Coffrage planches bois et droit. Finition de parement élémentaire | ml | 34.9 |  | 0 | ART | 000-H870
2.1.14.4 | Armatures |  |  |  |  | CH6
2.1.14.4.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 663.1 |  | 0 | ART | 000-H871
2.1.14.4.2 | Treillis soudé, toutes mailles | kg | 279.36 |  | 0 | ART | 000-H872
2.1.15 | Ouvrages en béton armé |  |  |  |  | CH5
2.1.15.1 | Voiles de façades et pignons |  |  |  |  | CH6
2.1.15.1.1 | Coffrages bois |  |  |  |  | CH6
2.1.15.1.1.1 | Banche à cadre métallique, face coffrante métallique, droite | m2 | 107.59 |  | 0 | ART | 000-H879
2.1.15.1.2 | Armatures |  |  |  |  | CH6
2.1.15.1.2.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 240.112 |  | 0 | ART | 000-H880
2.1.15.1.2.2 | Treillis soudés | kg | 640.296 |  | 0 | ART | 000-H881
2.1.15.1.3 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
2.1.15.1.3.1 | Voiles de façades et pignons (BAP) | m3 | 9.83 |  | 0 | ART | 000-H882
2.1.16 | Planchers |  |  |  |  | CH5
2.1.16.1 | Planchers finis en dalle pleine |  |  |  |  | CH6
2.1.16.1.1 | Coffrages courants |  |  |  |  | CH6
2.1.16.1.1.1 | Coffrage bois ordinaire, plan | m² | 22.97 |  | 0 | ART | 000-H888
2.1.16.1.2 | Armatures |  |  |  |  | CH6
2.1.16.1.2.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 551.376 |  | 0 | ART | 000-H889
2.1.16.1.2.2 | Treillis soudés | kg | 206.766 |  | 0 | ART | 000-H890
2.1.16.1.3 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
2.1.16.1.3.1 | Toutes épaisseur et portée confondues | m3 | 4.595 |  | 0 | ART | 000-H891
2.1.17 | Modénatures |  |  |  |  | CH5
2.1.17.1 | Seuils |  |  |  |  | CH6
2.1.17.1.1 | Béton moulé |  |  |  |  | CH6
2.1.17.1.1.1 | Seuil en béton, mur de 0,20 d'épaisseur | ml | 1.5 |  | 0 | ART | 000-H897
2.1.18 | Protection, échafaudages, gravats |  |  |  |  | CH5
2.1.18.1 | Nettoyage fin de chantier |  |  |  |  | CH6
2.1.18.1.1 | Nettoyage propre au lot |  |  |  |  | CH6
2.1.18.1.1.1 | Nettoyage de l'ensemble du chantier (ENS) | ENS | 1 |  | 0 | ART | 000-H901
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  | 0 | STOT
2.2 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |  | CH4
2.2.1 | Terrasses inaccessibles autoprotégées |  |  |  |  | CH5
2.2.1.1 | Panneaux nus PSE |  |  |  |  | CH6
2.2.1.1.1 | Panneau de 40 mm d'épaisseur | m² | 22.97 |  | 0 | ART | 000-H905
2.2.1.2 | Bicouche auto-adhésive, terrasse inaccessible autoprotégée |  |  |  |  | CH6
2.2.1.2.1 | Sur isolant thermique (auto-adhésive) | m² | 22.97 |  | 0 | ART | 000-H906
Première couche d'étanchéité élastomère auto-adhésif
Deuxième couche d'étanchéité élastomère soudée
Classement FIT : F5 I4 T2
Ensemble titulaire d'un avis technique en cours de validité ou d'un cahier des charges approuvé par un Bureau de Contrôle agréé.
2.2.2 | Relevés d'étanchéité |  |  |  |  | CH5
2.2.2.1 | Pour terrasses inaccessibles autoprotégées, relevés d'étanchéité |  |  |  |  | CH6
2.2.2.1.1 | Cas courant (relief maçonné) | ml | 19.2 |  | 0 | ART | 000-H909
1 couche d'EIF
1 équerre de renfort soudée
1 couche SBS autoprotégée métal soudée
2.2.2.2 | Bande solin en aluminium brut |  |  |  |  | CH6
2.2.2.2.1 | Solin en aluminium brut de 10/110 ht | ml | 19.2 |  | 0 | ART | 000-H910
2.2.3 | Entrées d'eaux pluviales |  |  |  |  | CH5
2.2.3.1 | Trop-plein en cuivre |  |  |  |  | CH6
2.2.3.1.1 | Trop-plein en cuivre de 40 mm de diamètre | U | 1 |  | 0 | ART | 000-H911
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ÉTANCHÉITÉ |  |  |  | 0 | STOT
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) |  |  |  |  | CH4
| Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) | FT | 1 | 0 | 0 | ART | 000-H912
| Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) |  |  |  | 0 | STOT
| Total TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS ŒUVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
MISSION DE MAITRISE DOEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69. - 1, Avenue Bourgelat
VetAgro Sup - 1, Avenue Bourgelat
Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS UVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE
TRANCHE CONDITIONNELLE 1 : SEPARATION ELECTRIQUE
D.P.G.F.

## Lot N°02 TC 2
|  | U | Quantité | Prix en EUR | Total en EUR
3 | TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS |  |  |  |  | CH3 | 4
3.1 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  |  | CH4
3.1.1 | Enceinte de chantier provisoire |  |  |  |  | CH5
3.1.1.1 | Clôture de chantier |  |  |  |  | CH6
3.1.1.1.1 | Clôture de chantier en panneaux grillagés mobiles à structure métallique sur plot (2,00 ht) | ml | 182.68 |  | 0 | ART | 000-E858
3.1.2 | Aménagement de voies de chantier |  |  |  |  | CH5
3.1.2.1 | Remise en état des abords du chantier à l'identique |  |  |  |  | CH6
3.1.2.1.1 | Remise en état après travaux | ENS | 2 |  | 0 | ART | 000-E859
3.1.3 | Implantation |  |  |  |  | CH5
3.1.3.1 | Implantation |  |  |  |  | CH6
3.1.3.1.1 | Pour l'ensemble des axes nécessaires | ENS | 1 |  | 0 | ART | 000-E860
3.1.4 | Frais d'études |  |  |  |  | CH5
3.1.4.1 | Constat d'huissier |  |  |  |  | CH6
3.1.4.1.1 | Constat d'huissier sans avoisinants | U | 2 |  | 0 | ART | 000-E861
3.1.4.2 | Dossier d'exécution |  |  |  |  | CH6
3.1.4.2.1 | Plans d'exécution et notes de calculs | ENS | 2 |  | 0 | ART | 000-E862
3.1.5 | Terrassements complémentaires |  |  |  |  | CH5
3.1.5.1 | Décapage mécanique de terres végétales |  |  |  |  | CH6
3.1.5.1.1 | Décapage mécanique de terre végétale jusqu'à 0,30 m d'épaisseur | m2 | 734.38 |  | 0 | ART | 000-E863
3.1.6 | Fouilles en pleine masse |  |  |  |  | CH5
3.1.6.1 | Fouilles pleine masse exécutées mécaniquement |  |  |  |  | CH6
3.1.6.1.1 | Fouilles en pleine masse exécutées mécaniquement, terre de toutes classes | m3 | 164.83 |  | 0 | ART | 000-E864
3.1.7 | Fouilles en rigole |  |  |  |  | CH5
3.1.7.1 | Fouilles pour semelles filantes exécutées mécaniquement |  |  |  |  | CH6
3.1.7.1.1 | Fouilles en rigole exécutées mécaniquement, terre de toutes classes | m3 | 73.467 |  | 0 | ART | 000-E865
3.1.8 | Fouilles en tranchée |  |  |  |  | CH5
3.1.8.1 | Fouilles en tranchée avec boisage exécutées mécaniquement |  |  |  |  | CH6
3.1.8.1.1 | Fouilles en tranchée exécutées mécaniquement, terre de toutes classes | m3 | 87.505 |  | 0 | ART | 000-E866
3.1.9 | Remblaiements |  |  |  |  | CH5
3.1.9.1 | Remblaiement mécanique avec apport de terres |  |  |  |  | CH6
3.1.9.1.1 | Remblais en terres diverses | m3 | 193.675 |  | 0 | ART | 000-E867
3.1.10 | Évacuation des excès de terres |  |  |  |  | CH5
3.1.10.1 | Transport par véhicules |  |  |  |  | CH6
3.1.10.1.1 | Transport par benne de 8 m3 | m3 | 687.677 |  | 0 | ART | 000-E868
3.1.11 | Canalisations en PVC |  |  |  |  | CH5
3.1.11.1 | Canalisation en PVC compact |  |  |  |  | CH6
3.1.11.1.1 | Eaux pluviales, Ø 100, y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires | ml | 89.37 |  | 0 | ART | 000-E869
3.1.11.1.2 | Eaux usées et vannes, Ø 100, y compris coudes, tés, culottes et tous accessoires | ml | 38.68 |  | 0 | ART | 000-E870
3.1.12 | Tuyau polyéthylène semi-rigide |  |  |  |  | CH5
3.1.12.1 | Alimentation d'eau |  |  |  |  | CH6
3.1.12.1.1 | Tuyau de diamètre courant (ml) | ml | 19.3 |  | 0 | ART | 000-E871
3.1.13 | Tuyau acier avec revêtement PVC |  |  |  |  | CH5
3.1.13.1 | Drains PVC |  |  |  |  | CH6
3.1.13.1.1 | Drain (seul) en PVC annelé de 100 de diamètre | ml | 39.64 |  | 0 | ART | 000-E872
3.1.14 | Regards, caniveaux, siphons |  |  |  |  | CH5
3.1.14.1 | Regard préfabriqué en béton |  |  |  |  | CH6
3.1.14.1.1 | Regard béton 0,30 x 0,30 x 0,33 ht | U | 5 |  | 0 | ART | 000-E877
3.1.14.1.2 | Rehausse béton 0,30 x 0,30 x 0,33 ht | U | 3 |  | 0 | ART | 000-E878
3.1.14.1.3 | Regard béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht | U | 10 |  | 0 | ART | 000-E879
3.1.14.1.4 | Rehausse béton 0,40 x 0,40 x 0,33 ht | U | 10 |  | 0 | ART | 000-E880
3.1.15 | Branchement sur regard |  |  |  |  | CH5
3.1.15.1 | Branchement sur réseaux |  |  |  |  | CH6
3.1.15.1.1 | Sur regard en maçonnerie | U | 2 |  | 0 | ART | 000-E881
3.1.16 | Caniveaux |  |  |  |  | CH5
3.1.16.1 | Caniveaux en béton coulé en place |  |  |  |  | CH6
3.1.16.1.1 | Caniveau 0,20 x 0,20 (grille fonte) | ml | 6.12 |  | 0 | ART | 000-E882
3.1.17 | Siphons de sol |  |  |  |  | CH5
3.1.17.1 | Siphon de sol en fonte |  |  |  |  | CH6
3.1.17.1.1 | Siphon à cloche, platine 200/200 et sortie de 75 de diamètre | U | 1 |  | 0 | ART | 000-E883
3.1.18 | Fondations |  |  |  |  | CH5
3.1.18.1 | Béton de propreté |  |  |  |  | CH6
3.1.18.1.1 | Béton de propreté de 0,05 d'épaisseur de type "B2" (m2) | m2 | 63.81 |  | 0 | ART | 000-E885
3.1.19 | Semelles filantes |  |  |  |  | CH5
3.1.19.1 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
3.1.19.1.1 | Béton fabriqué en centrale de type béton de gravillon "B3" | m3 | 19.18 |  | 0 | ART | 000-E886
3.1.19.2 | Coffrages |  |  |  |  | CH6
3.1.19.2.1 | Coffrage planches bois et droit. Finition de parement élémentaire | m2 | 77.63 |  | 0 | ART | 000-E887
3.1.19.3 | Armatures |  |  |  |  | CH6
3.1.19.3.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 861.6 |  | 0 | ART | 000-E888
3.1.20 | Semelles-bêches |  |  |  |  | CH5
3.1.20.1 | Réalisation de semelles-bêches |  |  |  |  | CH6
3.1.20.1.1 | Semelles bêches anti-gel | ml | 89.82 |  | 0 | ART | 000-E889
3.1.21 | Dallage |  |  |  |  | CH5
3.1.21.1 | Formes |  |  |  |  | CH6
3.1.21.1.1 | Formes en agrégats |  |  |  |  | CH6
3.1.21.1.1.1 | Tout-venant de 0,40 d'épaisseur | m2 | 48.94 |  | 0 | ART | 000-E895
3.1.21.2 | Dallage en béton |  |  |  |  | CH6
3.1.21.2.1 | Dallage ordinaire |  |  |  |  | CH6
3.1.21.2.1.1 | Dallage de 0,15 d'épaisseur totale | m2 | 141.12 |  | 0 | ART | 000-E896
3.1.21.2.2 | Dalle portée ordinaire |  |  |  |  | CH6
3.1.21.2.2.1 | Dalle portée de 15 cm d'épaisseur et finition balayée | m2 | 39.57 |  | 0 | ART | 000-E898
3.1.21.3 | Armatures pour dallages armés |  |  |  |  | CH6
3.1.21.3.1 | Armatures |  |  |  |  | CH6
3.1.21.3.1.1 | Treillis soudés | kg | 391.49 |  | 0 | ART | 000-E899
3.1.22 | Ouvrages en béton armé |  |  |  |  | CH5
3.1.22.1 | Voiles de façades et pignons |  |  |  |  | CH6
3.1.22.1.1 | Coffrages bois |  |  |  |  | CH6
3.1.22.1.1.1 | Banche à cadre métallique, face coffrante métallique, droite | m2 | 693.61 |  | 0 | ART | 000-E901
3.1.22.1.2 | Armatures |  |  |  |  | CH6
3.1.22.1.2.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 1369.934 |  | 0 | ART | 000-E902
3.1.22.1.2.2 | Treillis soudés | kg | 3499.752 |  | 0 | ART | 000-E903
3.1.22.1.3 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
3.1.22.1.3.1 | Voiles de façades et pignons (BAP) | m3 | 47.58 |  | 0 | ART | 000-E904
3.1.22.2 | Voiles intérieurs |  |  |  |  | CH6
3.1.22.2.1 | Coffrages |  |  |  |  | CH6
3.1.22.2.1.1 | Banche à cadre métallique, face coffrante métallique, droite | m2 | 64.52 |  | 0 | ART | 000-E905
3.1.22.2.2 | Armatures |  |  |  |  | CH6
3.1.22.2.2.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 145.16 |  | 0 | ART | 000-E906
3.1.22.2.2.2 | Treillis soudés | kg | 258.06 |  | 0 | ART | 000-E907
3.1.22.2.3 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
3.1.22.2.3.1 | Voiles intérieurs (B3) | m3 | 4.83 |  | 0 | ART | 000-E908
3.1.23 | Planchers |  |  |  |  | CH5
3.1.23.1 | Planchers finis en dalle pleine |  |  |  |  | CH6
3.1.23.1.1 | Coffrages courants |  |  |  |  | CH6
3.1.23.1.1.1 | Coffrage bois ordinaire, plan | m² | 124.1 |  | 0 | ART | 000-E909
3.1.23.1.2 | Armatures |  |  |  |  | CH6
3.1.23.1.2.1 | Acier HA, toutes sections confondues | kg | 558.407 |  | 0 | ART | 000-E910
3.1.23.1.2.2 | Treillis soudés | kg | 1489.08 |  | 0 | ART | 000-E911
3.1.23.1.3 | Fourniture et mise en œuvre de béton |  |  |  |  | CH6
3.1.23.1.3.1 | Toutes épaisseur et portée confondues | m3 | 19.855 |  | 0 | ART | 000-E912
3.1.24 | Isolation rapportée |  |  |  |  | CH5
3.1.24.1 | Isolation rapportée verticale en fibre de bois et ciment avec âme en laine |  |  |  |  | CH6
3.1.24.1.1 | Isolant en fibre de bois (2 parements) avec âme en laine de roche, de 60 mm d'épaisseur | m2 | 30.78 |  | 0 | ART | 000-E913
3.1.24.2 | Sous-face rapportée en fibre de bois et ciment avec âme en laine |  |  |  |  | CH6
3.1.24.2.1 | Isolant en fibre de bois (2 parements) avec âme en laine de roche, de 60 mm d'épaisseur | m2 | 28.67 |  | 0 | ART | 000-E915
3.1.25 | Murs et cloisons |  |  |  |  | CH5
3.1.25.1 | Maçonnerie en blocs de béton bruts |  |  |  |  | CH6
3.1.25.1.1 | Blocs béton standard |  |  |  |  | CH6
3.1.25.1.1.1 | Bloc creux de 5 cm d'épaisseur (20 x 50) | m2 | 9.06 |  | 0 | ART | 000-E916
3.1.26 | Modénatures |  |  |  |  | CH5
3.1.26.1 | Seuils |  |  |  |  | CH6
3.1.26.1.1 | Béton moulé |  |  |  |  | CH6
3.1.26.1.1.1 | Seuil en béton, mur de 0,15 d'épaisseur | ml | 4.38 |  | 0 | ART | 000-E917
3.1.27 | Ouvrages divers et finitions |  |  |  |  | CH5
3.1.27.1 | Ragréage ordinaire |  |  |  |  | CH6
3.1.27.1.1 | Ragréage béton |  |  |  |  | CH6
3.1.27.1.1.1 | En parties verticales | m2 | 18.1 |  | 0 | ART | 000-E918
3.1.28 | Protection, échafaudages, gravats |  |  |  |  | CH5
3.1.28.1 | Nettoyage fin de chantier |  |  |  |  | CH6
3.1.28.1.1 | Nettoyage propre au lot |  |  |  |  | CH6
3.1.28.1.1.1 | Nettoyage de l'ensemble du chantier (ENS) | ENS | 2 |  | 0 | ART | 000-E920
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; GROS-OEUVRE |  |  |  | 0 | STOT
3.2 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ISOLATIONS |  |  |  |  | CH4
3.2.1 | Isolants verticaux |  |  |  |  | CH5
3.2.1.1 | Doublage en fibres de bois pour isolation par l'intérieur - Bas carbone |  |  |  |  | CH6
3.2.1.1.1 | Doublage isolants en laine de bois 60 mm. Souples ou semi-rigides + plaque de plâtre BA18 | m2 | 49.01 |  | 0 | ART | 000-E923
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ISOLATIONS |  |  |  | 0 | STOT
3.3 | DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ÉTANCHÉITÉ |  |  |  |  | CH4
3.3.1 | Étanchéité en résine liquide |  |  |  |  | CH5
3.3.1.1 | Application par polymérisation |  |  |  |  | CH6
3.3.1.1.1 | Primaire et bicouche | m² | 69.78 |  | 0 | ART | 000-E926
3.3.2 | Étanchéité de murs enterrés |  |  |  |  | CH5
3.3.2.1 | Complexe d'étanchéité de murs enterrés sur béton |  |  |  |  | CH6
3.3.2.1.1 | Attenant à des locaux de service | m² | 34.87 |  | 0 | ART | 000-E927
1 couche d'EIF
1 étanchéité élastomère avec adjuvant antiracines
1 feuille drainante
| Total DESCRIPTIF DES OUVRAGES ; ÉTANCHÉITÉ |  |  |  | 0 | STOT
| DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) |  |  |  |  | CH4
| Dossier des Ouvrages Exécutés (D.O.E.) | FT | 1 | 0 | 0 | ART | 000-E976
| Total DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES (D.O.E.) |  |  |  | 0 | STOT
| Total TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS ŒUVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
MISSION DE MAITRISE DOEUVRE TRAVAUX POUR : LA SEPARATION ELECTRIQUE DE DEUX ERP / AMENAGEMENTS POLES DE STOCKAGE DES DECHETS / ENCEINTES CLIMATIQUES BATIMENT PRINCIPAL CAMPUS CETERINAIRE DE VETAGRO SUP A MARCY L'ETOILE 69. - 1, Avenue Bourgelat
VetAgro Sup - 1, Avenue Bourgelat
Lot N°02 DÉMOLITIONS - GROS UVRE - ISOLATIONS - ETANCHEITE
TRANCHE CONDITIONNELLE 2 : LOCAUX DECHETS
D.P.G.F.