## Lot Électricité - Climatisatio
|  | U | Quantités | Prix unitaire en € | Prix total en €
Base : Enceintes Climatiques
1 | Dispositions générales |  |  |  |  | CH3
1.3 | Documents à fournir par l'entreprise |  |  |  |  | CH4
1.3.2 | Dossiers des ouvrages exécutés | ens | 1 |  | 0 | ART | F01-A056
| Total Documents à fournir par l'entreprise |  |  |  | 0 | STOT
1.6 | Essais et réception |  |  |  |  | CH4
1.6.8 | Réception, essais, consuel/attestation, certificats | ens | 1 |  | 0 | ART | F01-A084
| Total Essais et réception |  |  |  | 0 | STOT
| Total Dispositions générales |  |  |  | 0 | STOT
3 | Principes des installations électriques CFO/Cfa |  |  |  |  | CH3
3.1 | Dépose des installations existantes Enceintes Climatiques | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A002
| Total Principes des installations électriques CFO/Cfa |  |  |  | 0 | STOT
5 | Description des installations communes |  |  |  |  | CH3
5.1 | Installations provisoires de chantier |  |  |  |  | CH4
5.1.2 | Coffret principal de protection de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A026
5.1.3 | Alimentations principales de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A025
5.1.4 | Éclairage provisoire de chantier | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A028
5.1.5 | Climatisation provisoire Enceintes climatiques | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A869
| Total Installations provisoires de chantier |  |  |  | 0 | STOT
5.2 | Réseau de terre |  |  |  |  | CH4
5.2.2 | Prise de terre générale | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A032
5.2.3 | Distribution de terre | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A033
5.2.5 | Dérivations secondaires | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A035
5.2.6 | Mise à la terre des masses métalliques | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A037
| Total Réseau de terre |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations communes |  |  |  | 0 | STOT
7 | Description des installations enceintes climatiques |  |  |  |  | CH3
7.1 | Description des installations CFO/Cfa |  |  |  |  | CH4
7.1.1 | Distribution électrique |  |  |  |  | CH5
7.1.1.2 | Ajout départ TGBT PT3 - Disjoncteur | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A086
7.1.1.3 | Liaison TGBT PT3 à TD EL-L3-N0-EC | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A485
7.1.1.3 | Liaison TGBT PT3 à TD Local Déchet 1 & 3 | ens | 2 |  | 0 | ART | E04-A485
7.1.1.3 | Liaison TGBT PT5 à Local Déchet 2 | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A485
7.1.1.6 | TD EL-L3-N0-EC suivant CCTP | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A105
7.1.1.6 | TD Local Dechet suivant CCTP | ens | 3 |  | 0 | ART | E01-A105
7.1.2 | Canalisations |  |  |  |  | CH5
7.1.2.3 | Alimentations |  |  |  | 0 | ART | E04-A894
| DRV Unite Extérieure | ml | 80 |  | 0
| UI Plafonnier | ml | 60 |  | 0
| UI Mural | ml | 300 |  | 0
| BPOE 1-Congélateur NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC U535-86 | ml | 25 |  | 0
| BPOE 2-NEW BRUNSWICK ULTRA LOW T°C | ml | 25 |  | 0
| BPOE 3-BOSCH G5N58VWEV01 | ml | 25 |  | 0
| BPOE 4-BRANDT CF 3100 SIF congelateur | ml | 25 |  | 0
| BPOE 5-BOSCH XYZ1234000/01 | ml | 25 |  | 0
| BPOE 6-LIEBHERR | ml | 100 |  | 0
| BPOE 6-LIEBHERR | ml | 100 |  | 0
| BPOE-Histopathologie Congélateurs additionnels | ml | 500 |  | 0
| Histopathologie 2-Congélateur CRYOCUBE - EPPENDORF F740h | ml | 50 |  | 0
| Parasitologie 3-Congélateur coffre AFG 6512-B 503L - WHIRLPOOL | ml | 40 |  | 0
| Parasitologie 4-Congélateur ELECTROLUX 400L | ml | 20 |  | 0
| Parasitologie 5-Congélateur -20°C | ml | 20 |  | 0
| Parasitologie 6-Congélateur ARCTIKO | ml | 20 |  | 0
| Parasitologie 7-Congélateur BRANDT A+ class | ml | 40 |  | 0
| Betail 8-Congélateur NEW BRUNSWICK SCIENTIFIC - U570-86 | ml | 45 |  | 0
| Betail 9-Congélateur TELSTAR - U830 | ml | 45 |  | 0
| Betail 10-Congélateur THERMOSTAR - ULT2140-3-V40 | ml | 45 |  | 0
| Betail-Histopathologie Congélateur -80 | ml | 45 |  | 0
| Betail-Histopathologie Congélateur -80 | ml | 45 |  | 0
| Phatophy 11-Enceinte climatique PHARMA 1300L - WEISS TECHNIK (N°2.3.5) | ml | 60 |  | 0
| Phatophy 12-Enceinte climatique PHARMA 2000L - WEISS TECHNIK (N°1.6) | ml | 40 |  | 0
| Phatophy 13-Enceinte climatique FITOCLIMA 1200L - ARALAB (N°7) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 14-Enceinte climatique ICH 1300L - ERATIS (N°4) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 15-Congélateur bahut WHIRLPOOL AFG-543-C/H (N°7) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 16-Réfrigérateur GKPv1470 - LIEBHERR (N°10) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 17-Congélateur vertical ventilé -20°C (CVV 370-20) - SOREMA FACIS (N°11) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 18-Réfrigérateur GKV6110-23 - LIEBHERR (N°9) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 19-Réfrigérateur GKV7110-23 - LIEBHERR (N°11) | ml | 40 |  | 0
| Phatophy 20-Enceinte climatique CAELIS/ERATIS LOC1300 (N°8) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 21-Enceinte climatique CAELIS/1300 (N°9) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 22-Enceinte climatique CAELIS CP-2000-CBU (N°10) | ml | 20 |  | 0
| Phatophy 24-Saveris | ml | 40 |  | 0
| Galtier 24-Congélateur bahut | ml | 75 |  | 0
7.1.2.1 | Conduits | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A122
7.1.3 | Appareillages |  |  |  |  | CH5
7.1.3.2.1 | Interrupteur simple | u | 13 |  | 0 | ART | E04-A267
7.1.3.3.1 | Prise de courant 16A+T | u | 48 |  | 0 | ART | E04-A075
7.1.3.1 | Goulottes et plinthes de distribution | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A136
7.1.3.2 | Boites de dérivations | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A139
7.1.4 | GTC |  |  |  |  | CH5
7.1.4.2 | Modules d'extensions | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A340
7.1.4.3 | Raccordement sur existant | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A341
7.1.5 | Éclairage artificiel |  |  |  |  | CH5
7.1.5.1.1 | Luminaire de type B | U | 34 |  | 0 | ART | E01-A965
7.1.6 | Contrôle d'accès |  |  |  |  | CH5
7.1.6 | Exploitation et paramétrage | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A262
7.1.6 | Raccordement sur centrale de gestion d'accès/Fourniture extension | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A263
7.1.6 | Unité de traitement de lecteurs | U | 6 |  | 0 | ART | E01-A264
7.1.6 | Lecteurs de badges | U | 12 |  | 0 | ART | E01-A265
7.1.6 | Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A754
7.1.7 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | CH5
7.1.7.5.1 | Récupération/Ajout Détecteurs optiques de fumées | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A517
| Raccordement sur existant et programmation | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour du dossier d'identité du système de sécurité incendie | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A522
| Essai et réception de l'installation | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A523
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A524
| Total Description des installations CFO/Cfa |  |  |  | 0 | STOT
7.2 | Description des installations CVC/Plomberie |  |  |  |  | CH4
7.2.1 | Unités extérieures |  |  |  |  | CH5
7.2.1.1 | Groupe Extérieur UE DRV | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A499
7.2.2 | Circuit frigorifique |  |  |  |  | CH5
7.2.2.2 | Mise en oeuvre | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A502
7.2.2.3 | Etanchéité et mise en épreuve | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A503
7.2.2.4 | Appoint de réfrigérant et mise en service | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A504
7.2.3 | Unités intérieures et distribution |  |  |  |  | CH5
| UI Plafonnier Enceintes | ens | 2 |  | 0 | ART | E04-A877
| UI Murales Enceintes | ens | 10 |  | 0 | ART | E04-A878
7.2.3.3 | Bus de communication | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A507
7.2.3.4 | Raccordements électriques du groupe de production | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A508
7.2.3.5 | Raccordements électriques des unités intérieures | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A509
7.2.3.6 | Condensats | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A510
7.2.4 | Télécommandes |  |  |  |  | CH5
7.2.4.1 | Télécommande | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A511
7.2.5 | GTB |  |  |  |  | CH5
7.2.5.1 | GTB | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A512
| Total Description des installations climatisation |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations enceintes climatiques |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT du Lot Électricité - CVC/Plomberie |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  | 0 | TOTTTC
Tranche conditionnelle 1 : Séparation des réseaux
3 | Principes des installations électriques CFO/Cfa |  |  |  |  | CH3
3.2 | Séparation/consignation des réseaux Clinique | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A868
| Total Principes des installations électriques CFO/Cfa |  |  |  | 0 | STOT
6 | Description des installations séparation des réseaux |  |  |  |  | CH3
6.1 | Poste de transformation |  |  |  |  | CH4
6.1.1 | Tableau HTA |  |  |  |  | CH5
6.1.1.2 | Cellule interrupteur IM | u | 2 |  | 0 | ART | E01-A070
6.1.1.3 | Cellule protection transformateur QM | u | 1 |  | 0 | ART | E04-A887
6.1.2 | Cellule DGBT | u | 1 |  | 0 | ART | E01-A081
6.1.3 | Liaison HTA PT3-PT6 | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A078
6.1.4 | Liaison BT normal | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A888
6.1.5 | Liaison BT secourue (câble pour groupe electrogène mobile) | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A890
6.1.6 | Dépose/repose transformateur à huile | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A079
6.1.7 | Verrouillage réglementaire et d'exploitation | pm |  |  | 0 | ART | E01-A082
6.1.8 | Affiches, synoptiques et accessoires de sécurité | pm |  |  | 0 | ART | E01-A075
6.1.9 | Ventilation du poste de transformation | pm |  |  | 0 | ART | E01-A076
6.1.10 | Serrurerie | pm |  |  | 0 | ART | E01-A077
| Total Poste de transformation |  |  |  | 0 | STOT
6.2 | Tableau général basse tension (TGBT) |  |  |  |  | CH4
| TGBT suivant CCTP avec Inverseur de source & Platine ACP/UA | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-B040
| Remplacement TD existants (selon Icc et pouvoirs de coupures) | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A885
6.2.4 | Batterie de condensateurs | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A892
6.2.2 | Câblage |  |  |  |  | CH5
6.2.2.3 | Commande normal/secours - Relais bistables | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A893
| Total Tableau général basse tension (TGBT) |  |  |  | 0 | STOT
6.3 | Distribution principale |  |  |  |  | CH4
6.3.3 | Alimentations principales |  |  |  | 0 | ART | E01-A110
| CHEV LUMIERE - 4x185+1x70 Al | ml | 180 |  | 0
| CHEV FORCE - 4x185+1x70 Al | ml | 180 |  | 0
| RADIO EQUINE - 3X(1x150)+1x50 Al | ml | 70 |  | 0
| SIAMU - 3X(1x150)+1x50 Al | ml | 85 |  | 0
| CDE NORMAL - 3G2,5 Cu | ml | 1 |  | 0
| CDE GROUPE - 3G2,5 Cu | ml | 1 |  | 0
| BAT.COND - 5G10 Cu | ml | 5 |  | 0
| LT.C.N1 - 4x50+1x35 Al | ml | 130 |  | 0
| AUTOCLAVE 1 STE - 3X(1x95)+1x25 Al | ml | 50 |  | 0
| AUTOCLAVE 2 STE - 5G10 Cu | ml | 50 |  | 0
| ECHO - 5G16 Al | ml | 90 |  | 0
| COMP.EQUINE - 5G4 Cu | ml | 90 |  | 0
| Total Distribution principale |  |  |  | 0 | STOT
6.4 | Coupures d'urgences |  |  |  |  | CH4
6.4.1 | Arrêt d'urgences générale électricité | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A098
6.4.2 | Arrêt d'urgences générale CVC | ens | 2 |  | 0 | ART | E01-A098
| Total Coupures d'urgences |  |  |  | 0 | STOT
6.5 | Fourreautage |  |  |  |  | CH4
6.5.1 | Distribution des liaisons HT/BT | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A043
| Total Fourreautage |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations séparation des réseaux |  |  |  | 0 | STOT
7 | Description des installations équipement du poste |  |  |  |  | CH3
7.1.2.1 | Conduits | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A122
7.1.3 | Appareillages |  |  |  |  | CH5
7.1.3.2.2 | Détecteur 360° étanche | u | 1 |  | 0 | ART | E04-A267
7.1.3.3.1 | Prise de courant 16A+T | u | 1 |  | 0 | ART | E04-A075
7.1.3.2 | Boites de dérivations | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A139
7.1.4 | GTC |  |  |  |  | CH5
7.1.4.2 | Modules d'extensions | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A340
7.1.4.3 | Raccordement sur existant | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A341
7.1.5 | Éclairage artificiel |  |  |  |  | CH5
7.1.5.1.2 | Luminaire de type D1 | U | 2 |  | 0 | ART | E01-A965
7.1.7 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | CH5
7.1.7.5.1 | Détecteurs optiques de fumées | u | 1 |  | 0 | ART | E01-A517
7.1.7.5.2 | Déclencheurs manuels | u | 1 |  | 0 | ART | E01-A517
7.1.7.5.3 | Diffuseurs sonores non autonome | u | 1 |  | 0 | ART | E01-A518
7.1.7.5.4 | Câblage et distribution | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A521
| Raccordement sur existant et programmation | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour du dossier d'identité du système de sécurité incendie | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A522
| Essai et réception de l'installation | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A523
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A524
| Total Description des installations CFO/Cfa |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations équipements du poste |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT Tranche 1 : Séparation |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC Tranche 1 : Séparation |  |  |  | 0 | TOTTTC
Tranche conditionnelle 2 : Locaux déchets
7 | Description des installations locaux déchets |  |  |  |  | CH3
7.1 | Description des installations CFO/Cfa |  |  |  |  | CH4
7.1.1 | Distribution électrique |  |  |  |  | CH5
7.1.1.2 | Ajout départ TGBT PT3 - Disjoncteur | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A086
7.1.1.2 | Ajout départ TGBT PT5 - Disjoncteur | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A086
7.1.1.3 | Liaison TGBT PT3 à TD Local Déchet 1 & 3 | ens | 2 |  | 0 | ART | E04-A485
7.1.1.3 | Liaison TGBT PT5 à Local Déchet 2 | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A485
7.1.1.6 | TD Local Dechet suivant CCTP | ens | 3 |  | 0 | ART | E01-A105
7.1.2 | Canalisations |  |  |  |  | CH5
7.1.2.3 | Alimentations |  |  |  | 0 | ART | E04-A894
| VRV Local déchet | ml | 100 |  | 0
| Extracteur d'air Local déchet | ml | 100 |  | 0
| BECS | ml | 60 |  | 0
| Gâches | ml | 60 |  | 0
7.1.2.1 | Conduits | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A122
7.1.3 | Appareillages |  |  |  |  | CH5
7.1.3.2.2 | Détecteur 360° étanche | u | 8 |  | 0 | ART | E04-A267
7.1.3.2.3 | Détecteur 360° étanche ATEX | u | 2 |  | 0 | ART | E04-A267
7.1.3.3.1 | Prise de courant 16A+T | u | 6 |  | 0 | ART | E04-A075
7.1.3.1 | Goulottes et plinthes de distribution | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A136
7.1.3.2 | Boites de dérivations | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A139
7.1.4 | GTC |  |  |  |  | CH5
7.1.4.2 | Modules d'extensions | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A340
7.1.4.3 | Raccordement sur existant | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A341
7.1.5 | Éclairage artificiel |  |  |  |  | CH5
7.1.5.1.2 | Luminaire de type D1 | U | 10 |  | 0 | ART | E01-A965
7.1.5.1.3 | Luminaire de type D2 | U | 2 |  | 0 | ART | E01-A965
7.1.6 | Contrôle d'accès |  |  |  |  | CH5
7.1.6 | Exploitation et paramétrage | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A262
7.1.6 | Raccordement sur centrale de gestion d'accès/Fourniture extension | Ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A263
7.1.6 | Unité de traitement de lecteurs | U | 9 |  | 0 | ART | E01-A264
7.1.6 | Lecteurs de badges | U | 17 |  | 0 | ART | E01-A265
7.1.6 | Câblage de l'ensemble | Ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A754
7.1.7 | Système de sécurité incendie |  |  |  |  | CH5
7.1.7.5.1 | Détecteurs optiques de fumées | u | 13 |  | 0 | ART | E01-A517
7.1.7.5.2 | Déclencheurs manuels | u | 10 |  | 0 | ART | E01-A517
7.1.7.5.3 | Diffuseurs sonores non autonome | u | 4 |  | 0 | ART | E01-A518
7.1.7.5.4 | Câblage et distribution | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A521
| Raccordement sur existant et programmation | ens | 1 |  | 0
| Mise à jour du dossier d'identité du système de sécurité incendie | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A522
| Essai et réception de l'installation | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A523
| Formation du personnel | ens | 1 |  | 0 | ART | E01-A524
| Total Description des installations CFO/Cfa |  |  |  | 0 | STOT
7.2 | Description des installations CVC/Plomberie |  |  |  |  | CH4
7.2.1 | Unités extérieures |  |  |  |  | CH5
7.2.1.1 | Groupe Extérieur UE DRV | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A499
7.2.2 | Circuit frigorifique |  |  |  |  | CH5
7.2.2.2 | Mise en oeuvre | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A502
7.2.2.3 | Etanchéité et mise en épreuve | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A503
7.2.2.4 | Appoint de réfrigérant et mise en service | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A504
7.2.3 | Unités intérieures et distribution |  |  |  |  | CH5
| VRV Local déchet | ens | 9 |  | 0 | ART | E04-A877
| Extracteur d'air Local déchet | ens | 9 |  | 0 | ART | E04-A878
7.2.3.4 | Raccordements électriques | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A508
7.2.3.6 | Condensats | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A510
7.2.4 | Télécommandes |  |  |  |  | CH5
7.2.4.1 | Télécommande | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A511
7.2.5 | GTB |  |  |  |  | CH5
7.2.5.1 | GTB | ens | 1 |  | 0 | ART | E04-A512
7.2.5 | Plomberie/Sanitaire |  |  |  |  | CH5
| Fourniture, pose et raccordement Appareils sanitaires | ens | 3 |  | 0 | ART | E04-A512
| Fourniture, pose et raccordement BECS instantanée | ens | 3 |  | 0 | ART | E04-A512
| Total Description des installations climatisation |  |  |  | 0 | STOT
| Total Description des installations locaux déchets |  |  |  | 0 | STOT
| Montant HT Tranche 2 : Locaux déchets |  |  |  | 0 | TOTHT
20 | Montant TVA (20%) |  |  |  | 0 | TVA
| Montant TTC Tranche 2 : Locaux déchets |  |  |  | 0 | TOTTTC
Récapitulatif
| Montant HT Base |  |  |  | 0
| Montant HT Tranche 1 : Séparation |  |  |  | 0
| Montant HT Tranche 2 : Locaux déchets |  |  |  | 0
| Montant HT Total |  |  |  | 0
| Montant TVA (%) |  |  |  | 0
| Montant TTC Total |  |  |  | 0
VETAGRO - Enceintes climatiques - 69280 Marcy L'Etoile
DPGF - Lot Électricité - CVC/Plomberie