## Matrice Synthèse
Projet EUROHAPS
STB LiDAR
N° Exigence | Titre | Cible | Signe | Maximum de point | Gestion de l'exigence ou valeur | Commentaire | Gestion de l'exigence ou valeur (0-10) |  | Exigence | Gestion de l'exigence ou valeur (0-10) | Pondération | Note technique | Conformité exigence
|  | Cible | Signe | Maximum de point |  | Commentaire |  | Limitation
[E0-01] | (I) La température minimale de fonctionnement doit être inférieure ou égale à -40 °C | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-02] | (I) La température maximale de fonctionnement doit être supérieure ou égale à 70 °C | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-03] | (I) La pression minimale de fonctionnement doit être inférieure à 70 kPa | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-04] | (I) La tension minimale d’alimentation doit être inférieure ou égale à 20 V continu | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-05] | (I) La tension maximale d’alimentation doit être supérieure ou égale à 30 V continu | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-06] | (S) L’alimentation est optimisée pour une tension de 28 V DC | Oui |  | 5 |  | 5 points pour OUI | #VALUE! | 5 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-07] | (I) Le courant consommé ne dépasse pas 7.5 A dans toutes les phases de fonctionnement du système (allumage, fonctionnement, extinction) | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-08] | (I) Les connecteurs d’alimentation sont verrouillables (push-pull, bayonette, vis…) | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-09] | (S) Les contrepartie des connecteurs d’alimentation présents sur le système sont fournis | Oui |  | 1 |  | 1 point pour OUI | #VALUE! | 1 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-10] | (I) Le medium de communication répond à au moins un des standards suivants : RS232, RS485, ethernet, CAN | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-11] | (I) Le protocole de communication est documenté | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-12] | (S) Une bibliothèque pour la programmation (API) est fournie et compatible de l’environnement Linux x86_64 et ARM64 est fournie | Oui |  | 5 |  | 5 points pour OUI | #VALUE! | 5 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-13] | (I) Les plans des interfaces mécaniques sont fournis | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-14] | (S) Les modèles CAO des éléments sont fournis aux format STEP | Oui |  | 1 |  | 1 points pour OUI | #VALUE! | 1 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-15] | (I) Les connecteurs d’interface sont verrouillables (push-pull, bayonette, vis…) | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-16] | (S) Les contrepartie des connecteurs d’interface présents sur le système sont fournis | Oui |  | 1 |  | 1 points pour OUI | #VALUE! | 1 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-17] | (I) La documentation utilisateur est fourni | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | S | #VALUE! | 1 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-18] | (I) Le system est livré à l’ONERA Toulouse | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | S | #VALUE! | 2 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E0-19] | (I) Le système est garanti 1 an. | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | S | #VALUE! | 3 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-01] | (M) La température minimale de spécification des performances doit être inférieure à -10 °C | -10 | - | 10 |  | 5 points par 10°C / maxi 10 points | #REF! | 10 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-02] | (m) La température maximale de spécification des performances doit être supérieure à +50 °C | 50 | + | 10 |  | 5 points par 10°C / maxi 10 points | #REF! | 10 | m | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-03] | (I) La gamme vitesse angulaire est d’au moins ±20°/s | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-04] | (M) La variation de biais des gyroscopes est inférieure ou égale à 0.01°/h | 0.01 | - | 20 |  | 2 point par 0.001, max 20 | #REF! | 20 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-05] | (M) La marche aléatoire angulaire est inférieure ou égale à 0.013 °/√hr | 0.013 | - | 20 |  | 2 point par 0.001, max 20 | #REF! | 20 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-06] | (m) La fréquence d’échantillonnage des données gyroscopiques accessibles est d’au moins 200 Hz | 200 | + | 5 |  | 1 point par 20 Hz jusqu'à 5 | #REF! | 5 | m | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-07] | (S) La fréquence d’échantillonnage des données gyroscopiques accessibles est d’au moins 500 Hz | Oui |  | 3 |  | 3 points | #VALUE! | 3 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-08] | (M) L’orthogonalité des axes des gyroscopes est inférieure à 1.5 minutes d’arc | 1.5 | - | 5 |  | 0.5 points par 0.1 minute max 5 | #REF! | 5 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-09] | (I) La gamme d’accélération mesurée est d’au moins ±2.5 g | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-10] | (M) La variation de biais des accéléromètres est inférieure ou égale à 10 µg | 10 | - | 10 |  | 1 point par µg jusqu'à 10 | #REF! | 10 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-11] | (M) La marche aléatoire des accéléromètres est inférieure ou égale à 40 µg/√hr | 40 | - | 5 |  | 1 point par µg/h jusqu'à 5 | #REF! | 5 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-12] | (m) La fréquence d’échantillonnage des données accélérométriques accessibles est d’au moins 200 Hz | 200 | + | 5 |  | 1 point par 20 Hz jusqu'à 5 | #REF! | 5 | m | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-13] | (S) La fréquence d’échantillonnage des données accélérométriques accessibles est de 500 Hz | 500 |  | 3 |  | 3 points | #REF! | 3 | S | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-14] | (M) L’orthogonalité des axes des accéléromètres est inférieure à 1.5 minutes d’arc | 1.5 | - | 5 |  | 0.5 points par 0.1 minute max 5 | #REF! | 5 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-15] | (I) Le système est équipé d’un magnétomètre | Oui |  | 5 |  | 5 points | #VALUE! | 5 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-16] | (M) La fréquence d’échantillonnage du magnétomètre est d’au moins 100 Hz | 100 |  | 2 |  | 2 points | #REF! | 2 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-17] | (I) Le système de navigation inertiel est équipé d’un récepteur GNSS | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-18] | (I) Le récepteur est compatible d’une configuration double antenne | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-19] | (S) Le récepteur est compatible d’un service PPP (Precise Point Positionning) | Oui |  | 3 |  | 3 points | #VALUE! | 3 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-20] | (S) L’abonnement au service pour une durée de 2 ans est incluse dans la prestation | Oui |  | 2 |  | 2 points | #VALUE! | 2 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-21] | (S) Le récepteur est compatible d’une utilisation en RTK (RealTime Kinematic) | Oui |  | 1 |  | 1 point | #VALUE! | 1 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-22] | (S) Le récepteur est compatible des signaux GPS et Galileo | Oui |  | 3 |  | 3 points | #VALUE! | 3 | S | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-23] | (I) Les données brutes sont accessibles par l’interface de communication | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-24] | (M) La masse totale est inférieure à 10 kg | 10 | - | 10 |  | 2 points par kg jusqu'à10 | #REF! | 10 | M | #REF! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-25] | (M) La consommation électrique est inférieure à 30 W dans toutes les phases de fonctionnement | Oui |  | 3 |  | 3 points | #VALUE! | 3 | M | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-26] | (I) Un signal PPS (Pulse Per Second) est disponible sur l’une des interfaces | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[E1-27] | (I) Le volume de la centrale inertielle (sans inclure le récepteur GNSS et l’électronique de contrôle, s’ils sont séparables) est compris dans un volume cylindrique de diamètre 200 mm et de hauteur 175 mm. | Oui |  |  |  |  | #VALUE! | 0 | I | #VALUE! | 0 |  | compléter gestion de l'exigence ou valeur
[12 empty] | 0 | 143

## LEXIQUE (hidden)
Méthodes de test | Gestion de l'exigence |  | Note
Essai
Etude de Conception | Oui | Oui | 10
Contrôle | Non (0) | Non | 0
Analyse | 0 | 0 | 0
| 1 | 1 | 1
| 2 | 2 | 2
| 3 | 3 | 3
| 4 | 4 | 4
| 5 | 5 | 5
| 6 | 6 | 6
| 7 | 7 | 7
| 8 | 8 | 8
| 9 | 9 | 9
| 10 | 10 | 10
Niveau de l'exigence
| Impératif | I
| Souhaitable | S
| Minimale | m