## BPU LOT1
Marché d'entretien CVCD
BPU à compléter et à retourner au format Excel
LOT 1 : 7 batiments dans la vallée de l'Arve
Cellule à renseigner par le candidat
MAINTENANCE PREVENTIVE (Articles 5 et 6 du CCTP)
CHAL - EHPAD La Rose des Vents de Marnaz
Démarrage des prestations pour cet EHPAD fixé au 01/01/2026
Natude de l'installation | Prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 10%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Systèmes de désenfumage mécanique (moteurs, coffrets de relayage, trappes de désenfumage, clapets coupe-feu) | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
CHAL - EHPAD Petershmitt de Bonneville
Natude de l'installation | Prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 10%)
Groupes froids | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Systèmes de désenfumage mécanique (moteurs, coffrets de relayage, trappes de désenfumage, clapets coupe-feu) | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
EPSM74 site de LA ROCHE SUR FORON
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Groupes froids | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages (période Mai à Octobre) | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel |  | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies: contrat dès le 01/05/2026 | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Plafonds filtrants et hottes d'extraction de buées grasses | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
EPSM74: EMAS de Bonneville
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
EPSM74: CMPA - CATTPA Bonneville
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles ! À voir lors de pré visite | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
EPSM74: Centre médico-psychologique de Cluses
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies: contrat dès le 01/05/2026 | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
EPSM74: Centre médico-psychologique de Sallanches
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies: contrat dès le 01/05/2026 | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
|  | TOTAL Maintenance préventive annuelle |  |  | HT | TTC
[5 empty] | 0 | 0
Le forfait annuel comprend :
- Les frais de déplacement
- Les frais de main d’œuvre
- La sécurisation du chantier
- Les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues
- Les frais afférents aux services d’astreintes
- Toutes les pièces, matériels et petites fournitures nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance préventive
INTERVENTIONS NON PROGRAMEES (Article 7 du CCTP)
MAIN D'ŒUVRE* | Taux horaire € HT
Jours et heures ouvrables
Jours et heures non ouvrables
Nuits et jours fériés
*La main d'œuvre est comptabilisée entre les heures d'arrivée et de départ sur site (sans arrondissement des minutes)
DEPLACEMENT* | Prix forfaitaire € HT
Forfait déplacement Bonneville
Forfait déplacement Marnaz
*Le forfait déplacement comprend le trajet aller-retour, le temps et la main d'œuvre pendant le trajet
FOURNITURE PIECES DETACHEES | Coefficient
Coefficient applicable sur les factures de pièces et petits matériels

## BPU LOT2
Marché d'entretien CVCD
BPU à compléter et à retourner au format Excel
LOT 2 : 7 batiments dans le Genevois français
Cellule à renseigner par le candidat
MAINTENANCE PREVENTIVE (Articles 5 et 6 du CCTP)
CHAL - Site de Contamine sur Arve
Natude de l'installation | Prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Plafonds filtrants et hottes d'extraction de buées grasses | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
CHAL - EHPAD Les Edelweiss d'Ambilly
Natude de l'installation | Prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 10%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Systèmes de désenfumage mécanique (moteurs, coffrets de relayage, trappes de désenfumage, clapets coupe-feu) | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
CHAL - Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFPS) d'Ambilly: nouveau batiment. Equipements à établir lors de la pré visite et périodicité de la maintenance à établir par chaque candidat au vue de la pré visite sous réserve de l'ouverture et de l'accès au site (si le candidat ne parvient pas à accéder aux différents équipements, la complétude du présent tableau ne sera pas recquise)
Natude de l'installation | Prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle |  |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle |  |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC, systèmes de désenfumage | Visite entretien mensuel | Mensuelle |  |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle |  |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle |  |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle |  |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale |  |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion | Annuelle |  |  | 0 | 0
| Entretien et dépannage clapets coupe-feu du réseau de désenfumage | Semestrielle |  |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle |  |  | 0 | 0
Chaufferies | Visite entretien général | Annuelle |  |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle |  |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle |  |  | 0 | 0
CHAL - Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) d'Ambilly: batiment actuel (dans le cas où le site serait déjà condamné, la complétude du présent tableau n'est pas recquise)
Climatisations individuelles | Maintenance curative d'1 mois de l'équipement existant
Centrales de traitement d'air, VMC, systèmes de désenfumage
Réseau aéraulique et gaines de ventilation
Chaufferies
Disconnecteurs
CHAL - Centre de Consultations Avancées (CCA) d'Ambilly
Natude de l'installation | Prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC, systèmes de désenfumage | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Entretien et dépannage clapets coupe-feu du réseau de désenfumage | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Hôpital Départemental de REIGNIER
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Groupes froids | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages (période Mai à Octobre) | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC, systèmes de désenfumage | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Entretien et dépannage volets de désenfumage | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Entretien et dépannage réseau de désenfumage | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Entretien et dépannage clapets coupe-feu | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Nettoyage réseaux d'extraction de cuisine | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
EPSM74: Centre médico-psychologique , 5 rue des Mésanges 74160 Saint Julien en Genevois
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies: contrat dès le 01/05/2026 | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Centre médico-psychologique, impasse Henri Becquerel, 74100 Vétraz Monthoux
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies: contrat dès le 01/05/2026 | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Centre médico-psychologique infanto-juvénile, chemin des carrés, 74100 Vétraz Monthoux: ce site sera en rénovation complète de fin 2026 à janvier 2028 : merci de nous faire parvenir une offre pour 1 semestre
Natude de l'installation/prestation | Caractéristiques prestation | Périodicité | Nombre de visites annuelles | Prix forfaitaire par visite € HT | Prix forfaitaire annuel € HT | Prix forfaitaire annuel € TTC (TVA 20%)
Climatisations individuelles | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Quadrimestrielle | 3 |  | 0 | 0
Centrales de traitement d'air, VMC | Visite entretien mensuel | Mensuelle | 12 |  | 0 | 0
| Visite entretien trimestriel | Trimestrielle | 4 |  | 0 | 0
| Visite entretien semestriel | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
| Visite entretien annuel | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Réseau aéraulique et gaines de ventilation | Nettoyage des gaines (entretien triennal) | Triennale | 1 / 3 ans |  | 0 | 0
| Nettoyage des bouches de reprise et diffusion du double flux et VMC | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
Chaufferies: contrat dès le 01/05/2026 | Visite entretien général | Annuelle | 1 |  | 0 | 0
| Visite de contrôle et réglages | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
Disconnecteurs | Visite entretien général | Semestrielle | 2 |  | 0 | 0
|  | TOTAL Maintenance préventive annuelle |  |  | HT | TTC
[5 empty] | 0 | 0
Le forfait annuel comprend :
- Les frais de déplacement
- Les frais de main d’œuvre
- La sécurisation du chantier
- Les frais afférents aux vérifications, actions et mesures prévues
- Les frais afférents aux services d’astreintes
- Toutes les pièces, matériels et petites fournitures nécessaires à l'exécution des opérations de maintenance préventive
INTERVENTIONS NON PROGRAMEES (Article 7 du CCTP)
MAIN D'ŒUVRE* | Taux horaire € HT
Jours et heures ouvrables
Jours et heures non ouvrables
Nuits et jours fériés
*La main d'œuvre est comptabilisée entre les heures d'arrivée et de départ sur site (sans arrondissement des minutes)
DEPLACEMENT* | Prix forfaitaire € HT
Forfait déplacement Contamine sur Arve
Forfait déplacement Reignier-Esery
Forfait déplacement Ambilly
*Le forfait déplacement comprend le trajet aller-retour, le temps et la main d'œuvre pendant le trajet
FOURNITURE PIECES DETACHEES | Coefficient
Coefficient applicable sur les factures de pièces et petits matériels