Direction des Services Techniques

et des Travaux du CHAL

Tableau de recensement et caractéristiques des filtres qui équipent

les différentes centrales de traitement d’air

de l’EHPAD de Bonneville

EHPAD de Bonneville

Localisation : Locaux techniques 3ème et Terrasses

Service desservi : salle de restauration

N° ou référence de la centrale : Centrale restauration

| Type de filtre | Dimensions du filtre m/m | Positionnement du filtre dans la chaîne de filtration | Périodicité de changement | Nb | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMPLIS G4 | 592x592x50 | 1er rang | 2mois | 1 | *soufflage |
| OPAKFIL F7 | 592x592x292 | 2ème rang | 6mois | 1 | *soufflage |
| ECOPLEAT F5 | 592x592x50 | * | 6mois | 1 | *reprise |

Localisation : toiture

Service desservi : salons d’étages d’hospitalisation

N° ou référence de la centrale : Centrale salons d’étages d’hospitalisation

| Type de filtre | Dimensions du filtre m/m | Positionnement du filtre dans la chaîne de filtration | Périodicité de changement | Nb | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CAMPLIS G4 | 592x592x50 | 1er rang | 2mois | 1 | *soufflage |
| OPAKFIL F7 | 592x592x292 | 2ème rang | 6mois | 1 | *soufflage |
| ECOPLEAT F5 | 592x592x50 | * | 6mois | 1 | *reprise |

Localisation : dans faux plafond couloir Cuisine

Service desservi : compensation cuisines

N°ou référence de la centrale : Centrale compensation cuisines

| Type de filtre | Dimensions du filtre m/m | Positionnement du filtre dans la chaîne de filtration | Périodicité de changement | Nb | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G4 | A prendre sur place | * | 6mois | 1 |  |