DESCRIPTIF GTC ACTUEL

Marque WIT. GTC Classe A selon la norme NF EN ISO 52120-1 : 2022 suivant process de régulation IO Concept-WIT par l'utilisation des produits de Marque WIT type REDY.

Installations déjà présentes : bâtiment Loire (production chaud froid et ventilation)

Présence d’un synoptique des sites sur lequel sont situés les bâtiments et les installations reliés à la GTC.

Existence d’une barre outil où sont repérées les installations et les fonctionnalités

Descriptif technique

Production de chaleur à intégrer

Systèmes de ventilation à intégrer

Agenda

Par installation

Graphiques à intégrer

Compteurs à intégrer

Journal

--------------