## DOCUMENTS A FOURNIR
Liste des documents complémentaires à remettre
Plan du site
Plan d'implantation des panneaux photovoltaïques
Descriptif technique de l’installation/du projet (exemples : DOE, CCTP, etc.)
Documentations techniques des modules photovoltaïques, des auxiliaires, des boitiers de connexion, du/des onduleur(s), et du système d’intégration
Baux et conventions en présence de tiers propriétaires, locataires ou exploitants
Certificat de qualification professionnelle (RGE) ou de certification (AQPV) de l’entreprise intervenante (pose/maintenance)
Rapport Final de Contrôle Technique (RFCT) avec mention de la part d’un Bureau de contrôle agréé et missionné sur la solidité de l’installation
Conclusions des analyses structurelles
Attestation de conformité du CONSUEL et/ou certificat de conformité délivré par un organisme ou un vérificateur agréé

## Description des PPV
N° | Nom du site et adresse | Type de matériel | Surface m² | Puissance kWc | Valeur | Année | Chiffre d'affaire | Mode de pose | Type de modules | Mode d'achat | Gestion de l'énergie | Installations réalisées par une entreprise titulaire d'une Qualification professionnelle RGE(1) et/ou certification AQPV(2) adaptée à la puissance et au dimensionnement ? | Conformité aux normes de la série NF EN IEC 61730 (sûreté de fonctionnement) et NF EN IEC 61215 (silicium cristallin) ? | Conformité des installations électriques attestée avant leur mise en service par le CONSUEL ou par un organisme de contrôle agréé (3) ? | Installations réalisées conformément à l’une des normes de la liste déroulante ? | Procédés supports (ou systèmes d’intégration) des modules photovoltaïques réalisés suivant des travaux dits de «technique courante» (4) ? | Maintenance a minima annuelle (selon les exigences des normes UTE) réalisée par une entreprise titulaire d’une qualification professionnelle RGE et/ou de la certification AQPV adaptée à la puissance et au dimensionnement de l'installation ? | Onduleurs |  | Si bâtiment | [6 empty] | Mode de gestion : Propriétaire occupant / Propriétaire non occupant / locataire ? Préciser si des clauses de renonciation à recours sont prévues (joindre les conventions) | Commentaires
[18 empty] | Typologie | Localisation | Typologie de bâtiment | Activités | Couverture | Charpente | Isolant | Procédé complet Broof (t3) | Analyses de structures (contraintes de surcharge et/ou climatiques) ?
(1) Reconnu Garant de l’Environnement (RGE) - A titre d’exemples, les qualifications RGE relatives aux installations photovoltaïques correspondent aux qualifications professionnelles suivantes « Qualibat » (5911, 5912, 5913) ; « Qualifelec » (avec la mention RGE - 43 Solaire photovoltaïque) ; « Qualit’ENR » (QUALIPV Électricité QUALIPV 0-250kVA),
(2) Alliance Qualité Photovoltaïque (AQPV) - Certification gérée par CERTISOLIS destinée aux entreprises de construction et d’ingénierie de la filière photovoltaïque.
(3) Les organismes de contrôle sont agréés par arrêté du ministre chargé de l’énergie publié au Journal officiel de la République française. L’agrément d’un organisme de contrôle est délivré pour une période de 5 ans. https://www.ecologie.gouv.fr/controle-des-installations-production-delectricite#scroll-nav__8
(4) On entend par « travaux de technique courante » : • Les travaux de construction répondant à une norme homologuée (NF DTU ou NF EN), à des règles professionnelles acceptées par la C2P (Commission Prévention Produits mis en œuvre par l’Agence Qualité Construction) ou à des recommandations professionnelles acceptées par la C2P. • Les procédés ou produits faisant l’objet, au jour de la passation du marché, d’une Évaluation Technique Européenne (ETE) bénéficiant d’un Document Technique d’Application (DTA), ou d’un Avis Technique (Atec), valides et non mis en observation par la C2P. • Les procédés ou produits faisant l’objet, au plus tard le jour de la réception (au sens de l’article 1792-6 du code civil), d’une Appréciation Technique d’Expérimentation (Atex) avec avis favorable. Les règles professionnelles acceptées par la C2P, les recommandations professionnelles acceptées par la C2P et les procédés ou produits mis en observation par la C2P sont consultables sur le site de l’Agence Qualité Construction (www.qualiteconstruction.com).
En présence d’une Enquête de Technique Nouvelle (ETN - technique non courante), merci de le préciser en commentaires et de joindre les documents techniques associés