## Feuil1
DETAIL ESTIMATIF
Entreprise :
Maitre d'Ouvrage : DREAL Bourgogne-Franche-Comté |  |  | Numéro de pièce : E050
Objet du dossier : Réalisation des nouveaux accès au parc des expositions de Micropolis | [5 empty] | (Montant en Euros)
N° prix |  | Désignation | Unité | Prix unit. HT | Quantité | Montant HT
Famille A Prix Généraux
A | 1.01 | Installations générales de chantier | FT |  | 1
A | 1.02 | Installation locaux du Maître d’Ouvrage | FT |  | 1
A | 1.03 | Laboratoire de chantier | FT |  | 1
A | 1.04 | Gestion de la sécurité, du balisage et suivi des réseaux | FM |  | 11
A | 1.05 | Gestion de l'environnement yc déchets | FM |  | 11
A | 1.06 | Plan de retrait amiante | U |  | 2
A | 1.07 | Déviation d'itinéraires | FT |  | 1
A | 1.08 | Gestion des réseaux | FT |  | 1
A | 1.09 | Nettoyage de chaussées | 1/2 J |  | 10
A | 1.10 | Contrôle externe et gestion de qualité | FM |  | 11
A | 1.11 | Établissement des dossiers d’exploitation sous chantier (DESC) | FT |  | 1
A | 1.12 | Documents d'exécution | FT |  | 1
A | 1.13 | Récolement (DOE) | FT |  | 1
A | 1.15 | Mise en place et protection des bornes de polygonale | FT |  | 1
Évacuation en installation de stockage de déchets
A | 1.16 | Évacuation en installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) | T |  | 10
A | 1.17 | Évacuation en installation de stockage de déchets non dangereux (ISDND) | T |  | 10
A | 1.18 | Évacuation en installation de stockage de déchets inertes (ISDI) | M3 |  | 0
Totaux Famille A |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille C Dégagement des emprises
C | 2.01 | Abattage d’arbres isolés | U |  | 2
C | 2.02 | Dégagement des emprises yc remise en état des terrains | M2 |  | 18222
C | 2.03 | Dépose panneau sur mât SD2 | U |  | 10
C | 2.04 | Dépose caisson sur mât SD2 | U |  | 9
C | 2.05 | Dépose complète signalisation | U |  | 8
C | 2.06 | Dépose de glissière en bois | ML |  | 60
C | 2.07 | Dépose de clôture sur muret de soutènement | ML |  | 44
C | 2.08 | Dépose de clôture en treillis métallique | ML |  | 116
C | 2.09 | Démolition de trottoir | M2 |  | 631
C | 2.10 | Démolition îlot borduré | M2 |  | 30
C | 2.11 | Démolition ouvrage béton longitudinal superficiel | ML |  | 400
C | 2.12 | Démolition de collecteur | ML |  | 65
C | 2.13 | Démolition de regard / chambre | U |  | 11
C | 2.14 | Démolition de béton | M3 |  | 150
C | 2.15 | Dépose de portique parking | U |  | 4
C | 2.16 | Taille de haie existante | ML |  | 110
C | 2.17 | Arrachage de haie existante | ML |  | 110
Totaux Famille C |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D1 Terrassement-Prix généraux y compris reconnaissances
D1 | 3.01 | Mission G3 | FT |  | 1
D1 | 3.02 | Sondage à la pelle mécanique | U |  | 11
D1 | 3.03 | Sondage carotté | ML |  | 63
D1 | 3.04 | Passage caméra | ML |  | 63
D1 | 3.05 | Essais de laboratoire - Analyse GTR | U |  | 38
D1 | 3.06 | Essais de laboratoire – Los Angeles (LA) et Micro Deval (MDE) | U |  | 11
D1 | 3.07 | Essais de laboratoire – Fragmentation (FR) et Dégradabilité (DG) | U |  | 11
D1 | 3.08 | Essais de laboratoire - Densité rocheuse | U |  | 11
D1 | 3.09 | Essais de laboratoire - Cisaillement sur joint | U |  | 11
D1 | 3.10 | Essais de laboratoire - Compression simple uniaxiale | U |  | 11
Totaux Famille D1 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D2 Terrassement-Décapages et déblais
D2 | 3.11 | Décapage Terre Végétale y compris mise en stock | M2 |  | 6220
D2 | 3.12 | Déblais toute nature | M3 |  | 9851
D2 | 3.13 | Plus-value déblais rocheux | M3 |  | 8251
D2 | 3.14 | PV déblais zone réseaux | M3 |  | 23
D2 | 3.15 | Terrassement méthode observationnelle | M2 |  | 750
Totaux Famille D2 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D3 Terrassement-Remblais
D3 | 3.16 | Mise en œuvre de remblais | M3 |  | 6902
Totaux Famille D3 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D4 Terrassement-Matériaux
Fabrication de matériaux granulaires
D4 | 3.17 | Fabrication de matériaux granulaires 0/100 mm pour couche de forme | M3 |  | 1604
D4 | 3.18 | Fabrication de matériaux granulaires 0/31,5 mm pour couche de réglage | M3 |  | 791
Fourniture extérieure matériaux granulaires
D4 | 3.19 | Fourniture extérieure de matériaux granulaires 0/80 pour couche de forme | M3 |  | 300
D4 | 3.20 | Fourniture extérieure de matériaux granulaires 0/31.5 mm pour couche de réglage | M3 |  | 150
Totaux Famille D4 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D6 Terrassement-Couche de forme et PST
D6 | 3.21 | Réglage et compactage PST | M2 |  | 5254
D6 | 3.22 | Mise en œuvre de matériaux granulaire 0/100 mm et 0/80 mm en couche de forme | M3 |  | 1604
D6 | 3.23 | Mise en œuvre de matériaux granulaires 0/31,5 mm en couche de réglage | M3 |  | 791
Totaux Famille D6 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D7 Terrassement-Dispositions confortatives
Géotextile
D7 | 3.24 | Geotextile type S1 | M2 |  | 2050
D7 | 3.25 | Geotextile type S2 | M2 |  | 0
D7 | 3.26 | Exécution béton projeté | M2 |  | 150
D7 | 3.27 | Ancrages passifs | ML |  | 100
D7 | 3.28 | Confortement par nappe de grillage | M2 |  | 20
D7 | 3.29 | Destruction de conduit karstique en arase de déblai rocheux | M3 |  | 75
D7 | 3.30 | Protection en crête de talus de déblai yc ligne de vie | ML |  | 173
D7 | 3.40 | Béton armé confortement | M3 |  | 5
Totaux Famille D7 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D8 Terrassement-Merlons et dépôts
D8 | 3.31 | Dépôt définitif | M3 |  | 807
Totaux Famille D8 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille D9 Terrassement-Végétalisation et engazonnement
D9 | 3.34 | Revêtement terre végétale (TV) sur talus | M2 |  | 1350
Totaux Famille D9 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille F Assainissement
F | 4.01 | Reconnaissances Réseau ASSTréseau humide existant | FT |  | 1
F | 4.02 | Fil eau enherbé | ML |  | 164
Pose bordures
F | 4.03 | Bordure T2 | ML |  | 600
F | 4.04 | Bordure I2 | ML |  | 60
Pose caniveaux
F | 4.05 | Caniveau CS2 | ML |  | 275
F | 4.06 | Caniveau CC2 | ML |  | 192
Collecteurs béton sous plateforme existante
F | 4.07 | Collecteur Ø300 - PF exist. | ML |  | 100
F | 4.08 | Collecteur Ø400 - PF exist. | ML |  | 9
Collecteurs béton sous palteforme neuve
F | 4.09 | Collecteur Ø300 - PF neuve | ML |  | 250
F | 4.10 | Collecteur Ø400 - PF neuve | ML |  | 9
F | 4.11 | Drain Ø110 | ML |  | 80
F | 4.12 | Tête de drains | U |  | 2
F | 4.13 | Regard sur drain | U |  | 2
F | 4.14 | Regard visitable < Ø800 | U |  | 7
F | 4.15 | Regard non visitable 45x45 | U |  | 4
F | 4.16 | Regard double bouche avaloir | U |  | 12
F | 4.17 | Regard avaloir pieds décalés | U |  | 9
F | 4.18 | Tampon C250 Ø600 fonte | U |  | 22
Grille fonte
F | 4.19 | Grille A15 45x45 fonte | U |  | 2
F | 4.20 | Grille D400 45x45 fonte regard avaloir | U |  | 6
F | 4.21 | Grille D400 fonte double bouche avaloir | U |  | 12
F | 4.22 | Repiquage regard existant | U |  | 2
F | 4.23 | Repiquage collecteur existant | U |  | 2
F | 4.24 | Etudes réalisation entretien assainissement provisoire | FT |  | 1
Totaux Famille F |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille G Chaussées
G | 5.01 | Pontage fissures | ML |  | 650
G | 5.02 | Rabotage < 10 cm | M2 |  | 8950
G | 5.03 | Plus-value rabotage | M2 |  | 720
G | 5.04 | Rescindements redans engravure | ML |  | 77
Enrobés bitumineux
G | 5.05 | BBSG 0/10 classe 3 fabrication, fourniture, et mise en œuvre | M3 |  | 498
G | 5.06 | BBSG 0/10 classe 1 fabrication, fourniture, et mise en œuvre | M3 |  | 107
G | 5.08 | GB 0/14 classe 3 fabrication, fourniture, et mise en œuvre | M3 |  | 265
G | 5.09 | BBSG 0/6 classe 1 – Couleur claire fabrication, fourniture, et mise en œuvre | M2 |  | 1215
G | 5.10 | Résine pépite fabrication, fourniture, et mise en œuvre | M2 |  | 82
G | 5.12 | Couche d'accrochage | M2 |  | 7150
G | 5.13 | Couche imprégnation | M2 |  | 6500
G | 5.20 | PV rabotage matériaux amiantés | M3 |  | 60
Totaux Famille G |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille H1 Dispositifs de retenue et protections antichute
H1 | 6.01 | Glissière en bois | ML |  | 158
H1 | 6.02 | Butoir de stationnement | U |  | 36
Totaux Famille H1 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille H2 Signalisation horizontale
H2 | 7.01 | Prémarquage | ML |  | 1000
Marquage linéaire
H2 | 7.10 | Marquage blanc en résine thermo LC de 0,030 m | ML |  | 240
H2 | 7.11 | Marquage blanc en résine thermo LC de 0,060 m | ML |  | 57
H2 | 7.12 | Marquage blanc en résine thermo LC de 0,100 m | ML |  | 200
H2 | 7.13 | Marquage blanc en résine thermo T'1 de 0,060 m | ML |  | 80
H2 | 7.14 | Marquage blanc en résine thermo T2 de 0,100 m | ML |  | 95
H2 | 7.15 | Marquage blanc en résine thermo T2 de 0,150 m | ML |  | 170
H2 | 7.16 | Marquage blanc en résine thermo T3 de 0,150 m | ML |  | 110
Marquage spécial de catégorie 2
H2 | 7.20 | Flèche unidirectionnelle | U |  | 13
H2 | 7.21 | Figurine cycliste | U |  | 97
H2 | 7.211 | Figurine chevron blanc sur piste cyclable | U |  | 33
H2 | 7.22 | Figurine piéton | U |  | 14
H2 | 7.30 | Bande "STOP" | ML |  | 53
H2 | 7.31 | Ligne "Cedez le passage" | ML |  | 10
H2 | 7.32 | Triangle ralentisseur | U |  | 38
H2 | 7.33 | Passage piétons | M2 |  | 92
H2 | 7.40 | Séchage de bandes | ML |  | 926
H2 | 7.41 | Effaçage linéique | ML |  | 470
H2 | 7.42 | Effaçage surfacique | M2 |  | 88
H2 | 7.50 | Contrôle de signalisation horizontale | FT |  | 3
Totaux Famille H2 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille H3 Signalisation verticale
Panneau de police
H3 | 8.01 | Triangle N GN C=1000mm CL2/CL3 | U |  | 9
H3 | 8.02 | Disque GN diam=850 mm CL2 | U |  | 8
H3 | 8.03 | Carré GN C=700 mm CL2 | U |  | 8
H3 | 8.04 | Octogone GN C=800 mm CL3 | U |  | 4
H3 | 8.05 | Panonceau CL2/CL3 | M2 |  | 2
H3 | 8.10 | Panneau SD2 CLII DO | M2 |  | 18
H3 | 8.11 | Caisson SD2 CLII | M2 |  | 25
H3 | 8.12 | Cache SD1/SD2/SD3 | M2 |  | 10
H3 | 8.20 | Repose pan sur mât SD2 | U |  | 2
H3 | 8.21 | Repose caisson sur mât SD2 | U |  | 1
H3 | 8.22 | Réglage de mât SD2 | U |  | 2
Mât SD2
H3 | 8.30 | Mât SD2 MB-MR 2500Nm | U |  | 4
H3 | 8.31 | Mât SD2 MC-MR 5000Nm | U |  | 5
H3 | 8.32 | Mât SD2 MD-MR 10000Nm | U |  | 5
H3 | 8.33 | Mât SD2 ME-MR 15000 Nm | U |  | 5
Support SP-SD1-SD3
H3 | 8.40 | Support de type MB-MR 2 500 N.m. | ML |  | 84
H3 | 8.41 | Support de type MC-MR 5 000 N.m. | ML |  | 30
H3 | 8.50 | Massif béton - support police | M3 |  | 6
H3 | 8.51 | Massif béton - support SD2 | M3 |  | 5
H3 | 8.52 | Réfection trottoir | M2 |  | 6
H3 | 8.53 | Massif préfa mât Signal Dv | U |  | 1
H3 | 8.60 | Panneau Dv simple face 300x200 mm | U |  | 5
H3 | 8.61 | Panneau Dv simple face 600x150 mm | U |  | 7
H3 | 8.62 | Panneau Dv simple face 600x200 mm | U |  | 2
H3 | 8.63 | Panneau Dv simple face 900x150 mm | U |  | 30
H3 | 8.64 | Panneau Dv simple face 900x200 mm | U |  | 10
H3 | 8.65 | Dépose Complète Signal Dv | U |  | 21
H3 | 8.67 | Dépose massif Préfa | U |  | 1
Totaux Famille H3 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille H4 Eclairage
H4 | 9.01 | Études, recherches, identifications, relevés et suivi de chantier | FT |  | 1
H4 | 9.02 | Visas des EXE- Visite organisme de contrôle agréé + rapport | FT |  | 1
H4 | 9.03 | Contrôles | FT |  | 1
H4 | 9.04 | Dépose départ motorisé éclairage + contacteur - consignation / déclablage | U |  | 2
H4 | 9.05 | Protection foudre / Parasurtenseur | FT |  | 1
H4 | 9.06 | Disjoncteur 4*16A (B) motorisé différentiel 300 mA + contact OF et EP | U |  | 2
H4 | 9.07 | Horloge astronomique | U |  | 1
Fourniture et pose de câbles
H4 | 9.09 | U1000 H07RNF 3G1,5 mm² CU dans les mâts | M |  | 275
H4 | 9.10 | Fourniture et confection d'une transition aérosouterraine | ENS |  | 2
H4 | 9.11 | U1000 RO2V 5G16 mm² CU | ML |  | 1150
H4 | 9.12 | Câble cuivre nu 25 mm² | ML |  | 1150
H4 | 9.13 | Dérivation cuivre nu par 2"C" | U |  | 45
H4 | 9.14 | Boîte de dérivation étanche coulée en résine epoxy 1A/2D | U |  | 6
Candélabre en acier galvanisé et thermolaqué RAL 7016
H4 | 9.16 | Mât Ht de feu = 8 M - Luminaire LED 50 W | U |  | 16
H4 | 9.17 | Mât Ht de feu = 8 M - Luminaire LED 45 W | U |  | 6
H4 | 9.18 | Mât Ht de feu = 8 M / 4,20 M - Luminaire LED 50 W / Luminaire LED 14 W | U |  | 2
H4 | 9.19 | Numérotation support – F/P - Fiche identification mât | U |  | 24
H4 | 9.20 | Contrôleur wizard pour prise zhaga et driver D4i, protocole ZigBee | U |  | 26
H4 | 9.21 | Passerelle PL de communication Wizard, 1 départ, avec antenne | U |  | 1
H4 | 9.22 | Fourniture, scellement dans des massifs béton d'un arceau de protection | U |  | 12
H4 | 9.23 | F P MeS boitier de protection étanche IP55 de luminaires de main courante | U |  | 8
H4 | 9.24 | Luminaire 230 V dans lisses de garde-corps | U |  | 42
H4 | 9.25 | Cache gorge en inox brossé pour luminaires de main-courante | U |  | 42
Travaux de génie-civil
H4 | 9.27 | Confection tranchée 2 fourreaux TPC Ø 63 mm ext. + 1 gaine PEHD/PVC Ø 40 | ML |  | 550
H4 | 9.28 | Confection tranchée 2 Fourreaux TPC Ø 63 mm ext. Rouge | ML |  | 550
H4 | 9.29 | Chambre L2T - Tampon 250 kN | U |  | 20
H4 | 9.30 | Massif mât 8 m sur semelle plate 1 ou 2 luminaires | U |  | 24
H4 | 9.31 | Dépose des câbles existants | ML |  | 600
H4 | 9.32 | Dépose mât existant équipé Ht < ou égal à 12 m - évacuation | U |  | 20
H4 | 9.33 | Arasement massif mât Ht < ou égal à 12 m | U |  | 20
Totaux Famille H4 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille J Clôtures, mobiliers, et équipements divers
J | 10.01 | Clôture treillis métallique | ML |  | 120
J | 10.02 | Clôture métallique rigide | ML |  | 117
J | 10.03 | Muret soutènement pour clôture | ML |  | 40
J | 10.04 | Portillon | U |  | 1
J | 10.05 | Franchissement type bateau sur T2 | ML |  | 56
J | 10.07 | Potelet haute visibilité | U |  | 8
J | 10.08 | Passage surélevé | U |  | 1
J | 10.10 | Clôtures provisoires spécifiques | U |  | 50
J | 10.20 | Mur pare pierre | ML |  | 220
J | 10.30 | Muret latéral escalier | ML |  | 95
Totaux Famille J |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M1 Bordurations
BORDURES ACIER
M1 | 11.01 | Voliges acier galvanisée TP - ép 5mm - vue 0 à 2cm - Délimitation des revêtements | ML |  | 70
BORDURES BETON
M1 | 11.02 | Bordure béton de délimitation des trottoirs de voiries et détourages des stationnements | ML |  | 243
M1 | 11.03 | Bordure béton de délimitation espaces plantés des cheminements piétons | ML |  | 730
Totaux Famille M1 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M2 Revêtements qualitatifs
M2 | 20.01 | Béton coulé en place (désactivé 12cm) | M2 |  | 235
M2 | 20.02 | Béton coulé en place (désactivé 15cm) | M2 |  | 473
M2 | 20.03 | Bouche pores pour bétons coulés en place | M2 |  | 708
M2 | 20.04 | Dalles podotactiles | ML |  | 44
M2 | 20.05 | Pavés rectangulaires - joints ensemencés | M2 |  | 646
M2 | 20.06 | Mélange terre-pierre | M2 |  | 330
M2 | 20.07 | Pavés rectangulaires - joints sablés | M2 |  | 125
Totaux Famille M2 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M3 Maçonneries paysagères
M3 | 30.01 | Habillage murets - pare-pierre Route d'accès Micropolis | M2 |  | 292
M3 | 30.02 | Habillage murets - garde-corps voie active | M2 |  | 96
M3 | 30.05 | Habillage murets - escalier Micropolis | M2 |  | 115
M3 | 30.07 | Emmarchement béton grenaillé | ML |  | 257
Totaux Famille M3 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M4 Terrassements / Fosses de plantation
Ouverture de fosses de plantations
M4 | 40.01 | Fosses pour ARBRES | M3 |  | 366
M4 | 40.02 | Fosses pour ARBUSTES ET BALIVEAUX ISOLES | M3 |  | 17
M4 | 40.03 | Fosses pour MASSIF M3 | M3 |  | 1241
M4 | 40.04 | Décaissement pour MASSIF M1 | M3 |  | 610
M4 | 40.05 | Décaissement pour MASSIF M2 | M3 |  | 25
M4 | 40.06 | Décaissement pour PRAIRIE FLEURIE ET ENGAZONNEMENT | M3 |  | 738
M4 | 40.07 | Décaissement pour VIVACES EN MASSIFS | M3 |  | 66
M4 | 40.08 | Evacuation des déblais | M3 |  | 3065
Totaux Famille M4 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M5 Terre végétale
Terre végétale - Reprises sur stocks
M5 | 50.01 | Reprises sur stocks pour ARBRES | M3 |  | 220
M5 | 50.02 | Reprises sur stocks pour ARBUSTES ET BALIVEAUX ISOLES | M3 |  | 0
M5 | 50.03 | Reprises sur stocks pour VIVACES EN MASSIFS | M3 |  | 0
M5 | 50.04 | Reprises sur stocks pour MASSIF M3 | M3 |  | 330
M5 | 50.05 | Reprises sur stocks pour MASSIF M1 | M3 |  | 0
M5 | 50.06 | Reprises sur stocks pour MASSIF M2 | M3 |  | 0
M5 | 50.07 | Reprises sur stocks pour ENSEMENCEMENT | M3 |  | 550
Terre végétale amendée - en apports
M5 | 50.08 | Terre végétale amendée pour ARBRES | M3 |  | 366
M5 | 50.09 | Terre végétale amendée pour ARBUSTES ET BALIVEAUX ISOLES | M3 |  | 18
M5 | 50.10 | Terre végétale amendée pour MASSIF M3 | M3 |  | 1128
M5 | 50.11 | Terre végétale amendée pour MASSIF M1 | M3 |  | 610
M5 | 50.12 | Terre végétale amendée pour MASSIF M2 | M3 |  | 25
M5 | 50.13 | Terre végétale amendée pour PRAIRIE FLEURIE EN ENGAZONNEMENT | M3 |  | 738
M5 | 50.14 | Terre végétale amendée pour VIVACES EN MASSIFS | M3 |  | 66
Totaux Famille M5 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M6 Fourniture végétaux
ARBRES TIGES 18/20 3xTR - Motte Grillagée
M6 | 60.01 | Acer monspessulanum | U |  | 2
M6 | 60.02 | Celtis australis | U |  | 0
M6 | 60.03 | Fraxinus ornus 'Louisa Lady' | U |  | 2
M6 | 60.04 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | U |  | 3
M6 | 60.05 | Pistacia chinensis | U |  | 1
M6 | 60.06 | Juglans regia | U |  | 1
M6 | 60.07 | Quercus rysophylla 'Maya' | U |  | 2
M6 | 60.08 | Sophora japonica | U |  | 1
M6 | 60.09 | Sorbus domestica | U |  | 1
ARBRES TIGES 20/25 4xTR - Motte Grillagée
M6 | 60.10 | Acer monspessulanum | U |  | 1
M6 | 60.11 | Celtis australis | U |  | 0
M6 | 60.12 | Fraxinus ornus 'Louisa Lady' | U |  | 2
M6 | 60.13 | Gleditsia triacanthos 'Sunburst' | U |  | 1
M6 | 60.14 | Pistacia chinensis | U |  | 0
M6 | 60.15 | Juglans regia | U |  | 1
M6 | 60.16 | Quercus rysophylla 'Maya' | U |  | 1
M6 | 60.17 | Sophora japonica | U |  | 2
M6 | 60.18 | Sorbus domestica | U |  | 0
ARBRES CEPEES 250/300 3 troncs minimum à la base - 3xTR - Motte grillagée
M6 | 60.20 | Acer x freemanii 'Autumn blaze' | U |  | 2
M6 | 60.21 | Amelanchier lamarckii | U |  | 2
M6 | 60.22 | Celtis australis | U |  | 2
M6 | 60.23 | Cercis siliquastrum | U |  | 1
M6 | 60.24 | Parrotia persica | U |  | 2
M6 | 60.25 | Zelkova serrata | U |  | 0
M6 | 60.26 | Acer campestre | U |  | 0
ARBRES CEPEES 350/400 4 troncs minimum à la base - 4xTR - Motte grillagée
M6 | 60.27 | Amelanchier lamarckii | U |  | 0
M6 | 60.28 | Celtis australis | U |  | 1
M6 | 60.281 | Acer campestre | U |  | 1
M6 | 60.282 | Acer x freemanii 'Autumn blaze' | U |  | 2
M6 | 60.29 | Cercis siliquastrum | U |  | 1
M6 | 60.30 | Parrotia persica | U |  | 2
M6 | 60.31 | Zelkova serrata | U |  | 2
ARBUSTES ET BALIVEAUX
M6 | 60.32 | Complément M1 - Salix purpurea Nana - Arbuste RN 60/80 | U |  | 20
M6 | 60.33 | Complément M1 - Corylus avellana - Arbuste RN 60/80 | U |  | 20
M6 | 60.34 | Complément M3 - Corylus avellana - Baliveau RN 100/120 | U |  | 20
M6 | 60.35 | Complément M3 - Acer monspessulanum - Baliveau RN 100/120 | U |  | 20
M6 | 60.36 | Complément M3 - Carpinus betulus - Baliveau RN 100/120 | U |  | 20
M6 | 60.37 | Complément M3 - Prunus avium plena - Baliveau RN 100/120 | U |  | 20
MASSIF M1 - VIVACES + GRAMINEES + ARBUSTES
M6 | 60.38 | Geranium Rozanne - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 718
M6 | 60.39 | Caryopteris x clandonensis - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 718
M6 | 60.40 | Stipa tenuifolia - 10% - C1L - 6U/m2 | U |  | 479
M6 | 60.41 | Gaura lindheimerii blanc - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 718
M6 | 60.42 | Echinops ritro Veitch's Blue - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 584
M6 | 60.43 | Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’ - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 718
M6 | 60.44 | Iris b-m ’Eleanor Roosevelt' - 10% - Bulbes - 6U/m2 | U |  | 479
M6 | 60.45 | Rosier type ‘Mrs John Laing’ - 10% - Conteneur - 1U/m2 | U |  | 75
MASSIF M2 - VIVACES + COUVRE-SOLS
M6 | 60.46 | Helichrysum italicum 'serotinum' - 20% - C1L - 6U/m2 | U |  | 60
M6 | 60.47 | Panicum virgatum ‘Rotstrahlbusch’ - 20% - C1L - 6U/m2 | U |  | 60
M6 | 60.48 | Iris b-m ’Eleanor Roosevelt' - 15% - Bulbes - 6U/m2 | U |  | 45
M6 | 60.49 | Thymus praecox - 10% - C1L - 6U/m2 | U |  | 30
M6 | 60.50 | Thymus serpyllum - 10% - C1L - 6U/m2 | U |  | 30
M6 | 60.51 | Sedum reflexum - 10% - C1L - 6U/m2 | U |  | 30
M6 | 60.52 | Sedum album - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 45
MASSIF M3 - ARBUSTES + COUVRE-SOLS
M6 | 60.53 | Hedera helix Algerian Bellecour - 15% - C1L - 3U/m2 | U |  | 508
M6 | 60.54 | Geranium Rozanne - 20% - C1L - 6U/m2 | U |  | 1354
M6 | 60.55 | Vinca minor - 15% - C1L - 6U/m2 | U |  | 1015
M6 | 60.56 | Nepeta faassenii - 20% - C1L - 6U/m2 | U |  | 1354
M6 | 60.57 | Aster dumosus ‘Kristina’ - 20% - C1L - 6U/m2 | U |  | 1354
M6 | 60.58 | Salix purpurea nana - 10% - Racines nues 60/80 - 2U/m2 | U |  | 226
MASSIF PARKING DE LA MALCOMBE C1L - 6u/m²
M6 | 60.59 | Geranium Rozane - 20% | U |  | 189
M6 | 60.60 | Spirea japonica 'Goldmound' - 20% | U |  | 189
M6 | 60.61 | Nepeta x faassenii Six Hill Giants - 20% | U |  | 189
M6 | 60.62 | Gaura lindheimerii blanc - 20% | U |  | 189
M6 | 60.63 | Sedum spectabile - 20% | U |  | 180
BULBES DANS ENSEMENCEMENTS
M6 | 60.64 | Camassia leichtlinii - 50% | U |  | 336
M6 | 60.65 | Narcissus poeticus - 50% | U |  | 336
ENSEMENCEMENTS
M6 | 60.66 | Engazonnement rustique - manuel | M2 |  | 1680
M6 | 60.67 | Engazonnement rustique - hydroseeder | M2 |  | 705
M6 | 60.68 | Ensemencement prairie fleurie - manuel | M2 |  | 1833
M6 | 60.69 | Ensemencement pour pavés à joints ensemencés | M2 |  | 646
Totaux Famille M6 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M7 Main d'œuvre / Accessoires de plantations
Main-d'œuvre plantation - Arbres
M7 | 70.10 | Main-d'œuvre plantation - Arbres | U |  | 39
M7 | 70.11 | Main-d'œuvre plantation - Arbustes et Baliveaux isolés | U |  | 120
M7 | 70.12 | Main-d'œuvre plantation - Massifs M1 + M2 + M3 + Bulbes | U |  | 9245
M7 | 70.13 | Main-d'œuvre plantation - Vivaces | U |  | 945
AMENDEMENTS
M7 | 70.14 | Amendement - Arbres | KG |  | 214
M7 | 70.15 | Amendement - Arbustes et Baliveaux isolés | KG |  | 66
M7 | 70.16 | Amendement - Massifs M1 + M2 + M3 | KG |  | 209
M7 | 70.17 | Amendement massif vivaces | KG |  | 41
TUTEURAGES
M7 | 70.18 | Tuteurage monopode - arbres cépées + baliveaux | U |  | 98
M7 | 70.19 | Tuteurage tripode - arbres tiges | U |  | 19
PROTECTIONS DE TRONCS
M7 | 70.20 | Protection climatique des arbres cépées | U |  | 98
M7 | 70.21 | Protection des arbres tiges | U |  | 21
PAILLAGES
M7 | 70.22 | Toile de paillage | M2 |  | 2304
M7 | 70.23 | Paillage BRF | M2 |  | 2304
AUTRES ACCESSOIRES
M7 | 70.24 | Etanchéité | ML |  | 524
M7 | 70.25 | Barrières anti-racines | ML |  | 427
Totaux Famille M7 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M8 Garantie et entretien des plantations
M8 | 80.10 | Travaux de finalisation des plantations - Année 1 | FT |  | 1
M8 | 80.11 | Travaux de finalisation des plantations - Année 2 | FT |  | 1
Totaux Famille M8 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
Famille M9 Mobiliers
M9 | 90.10 | Potelet fixe - bois | U |  | 27
M9 | 90.11 | Potelet amovible - bois | U |  | 9
M9 | 90.12 | Potelets bois carrés 90 X 90mm + cordage pour protection espaces verts | ML |  | 370
M9 | 90.13 | Garde-corps - réhausse muret garde-corps | ML |  | 22
M9 | 90.14 | Main-courante simple | ML |  | 84
M9 | 90.15 | Assise bois pour muret pierre | U |  | 2
M9 | 90.16 | Appuis vélos | U |  | 105
Totaux Famille M9 |  |  |  |  | Montant H.T. :
Taux de TVA en % : 20 |  |  |  |  | Montant T.V.A :
Montant T.T.C :
TOTAL GENERAL |  |  |  |  | Montant H.T. :
Montant T.V.A :
Montant T.T.C :