## Matrice conformité
2025-050-CR - Acquisition d’un Doublet Sextupôle-Octupôle de Validation
MATRICE DE CONFORMITE
Paragraphe | Conforme/partiellement/non conforme | Réponse / commentaire du soumissionaire | Points attribuables
1. Introduction
2. OBJET : DOUBLET SEXTUPÔLE-OCTUPÔLE DE VALIDATION
3. SPECIFICATIONS TECHNIQUES DU DOUBLET
3.1 Description du Doublet
3.2 Caractéristiques principales du doublet
3.2.1 Proposition de base |  |  | 2.5
3.2.2 Évolution de la Proposition de base |  |  | 7.5
3.3 Documents associés
3.4 Usinage et assemblage |  |  | 2.5
3.5.1 Enroulement de bobine
3.5.1.1 Bobines à conducteur creux |  |  | 2.5
3.5.1.2 Bobines à conducteur plein |  |  | 2.5
3.5.2 Isolation et imprégnation des bobines |  |  | 2.5
3.5.3 Circuit électrique
3.5.3.1 Bobine à conducteur creux |  |  | 2.5
3.5.3.2 Bobine à conducteur plein |  |  | 2.5
3.5.4 Circuit hydraulique |  |  | 2.5
3.5.5 Réparations |  |  | 2.5
3.6 Éléments de sécurité |  |  | 2.5
3.7 Protection et peinture |  |  | 2.5
4. RESPONSABILITÉS ET OBLIGATIONS DU TITULAIRE
4.1 Responsabilités du Titulaire
4.1.1 Performance technique |  |  | 2.5
4.1.2 tolérance |  |  | 2.5
4.1.3 Outillage/Montage/Tests |  |  | 2.5
4.2 Obligations de la conception et de la fabrication
4.2.1 Rapport de conception mécanique |  |  | 5
4.2.2 Variante |  |  | 2.5
4.2.3 Accord pour exécution
4.2.4 Fabrication détaillée et tests
4.2.4.1 culasse
4.2.4.1.1 mesure magnétique de l’acier laminé |  |  | 7.5
4.2.4.1.2 Contrôle de l’isolation |  |  | 2.5
4.2.4.1.3 Essais de découpe par laminage |  |  | 2.5
4.2.4.1.4 Assemblage |  |  | 2.5
4.2.4.1.5 Contrôles dimensionnels |  |  | 2.5
4.2.4.2 bobines
4.2.4.2.1 avant enroulement des conducteurs |  |  | 0.5
4.2.4.2.2 après enroulement |  |  | 0.5
4.2.4.2.3 Isolation masse |  |  | 0.5
4.2.4.2.4 Mesure des fuites |  |  | 0.5
4.2.4.2.5 Isolation intertours |  |  | 0.5
4.2.4.2.6 Résistance des bobines |  |  | 0.5
4.2.4.2.7 Mesure du débit |  |  | 0.5
4.2.4.2.8 Test statique |  |  | 0.5
4.2.4.3 Tests de l’aimant assemblé |  |  | 7.5
5. GARANTIE
6. EXÉCUTION DU CONTRAT, CALENDRIER ET RAPPORT D’ÉTAPES
6.1 planning |  |  | 2.5
6.2 Demande d’écarts par rapport au cahier des charges |  |  | 2.5
6.3 Approbation des dessins |  |  | 2.5
6.4 Rapport d’étapes |  |  | 2.5
6.5 Accès à l’usine
7. ASSURANCE QUALITÉ
7.1 Assurance qualité |  |  | 2.5
7.2 Numérotation |  |  | 2.5
8. DOCUMENTATION DU PRODUIT FINAL
8.1 Éléments de la documentation du produit final |  |  | 2
8.2 dessins |  |  | 2
8.3 Rapport de mesure |  |  | 2
TOTAL |  |  | 100
Société :
Nom :
Date :
Signature :

## Feuil1
Niveau de conformité
Conforme
Partiellement
Non conforme