## Notice de remplissage
MARCHE DE MAINTENANCE SUR LE SECOND-ŒUVRE, LA PLOMBERIE ET LA MENUISERIE-VITRERIE DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ACTE ENGAGEMENT_ANNEXE 2A ET B : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES ET paiement par carte achat (pour les Directions actives) LOTS 5 A/B/C/D
PRINCIPE DE REMPLISSAGE
|  | Saisir le nom de votre entreprise | société XXX (à remplir onglet Notice)
|  | Principe de remplissage | Dans l'onglet de ce fichier, le Soumissionnaire doit remplir les cellules en jaune. A DUPLIQUER PAR LOT
|  | Onglets : BPU -XXX | Remplissez les cellules en jaune sur les coûts dédiés aux prestations concernées Le candidat doit préciser le / les lots concernés. Si le soumissionnaire répond à plusieurs lots : - Si les prix sont identiques pour les lots, il mentionne sur le même onglet les lots concernés - En cas de prix différents pour chaque lot, il duplique le fichier en précisant le N° du lot.

## BPU Simplifié_Lot 5
MARCHE DE MAINTENANCE SUR LE SECOND-ŒUVRE, LA PLOMBERIE ET LA MENUISERIE-VITRERIE DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
ACTE ENGAGEMENT_ANNEXE 2a : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (simplifié)
NOM DU CANDIDAT :
Lot (s) concerné(s) :
F et P : fourniture et poste Tous ces coûts rémunèrent les interventions : l'outillage, pose des sécurités / protection, la fourniture du matériel/ fournitures pièces nécessaire à la prestation, main d'œuvre (dont le temps de préparation et d'intervention (dépose éventuelle/ pose) et évacuation des déchets. La transmission de photos éventuelles de diagnostic ou de travaux réalisés. Les montants sont en prix unitaire € HT pour des équipements neufs. Le cout du déplacement est en sus étant donné que lors d'un passage sur site, le Titulaire peut réaliser plusieurs interventions. les moyens de levage sont chiffrés en sus Le Titulaire doit compléter la totalité du BPU (Ces prix s'appliquent pour une prestation interne ou externalisée)
N° | sous Domaine |  | Descriptif | Unité | Prix - € H.T.
Maintenance /campagne préventive
SOE_01 | Plomberie |  | Révision préventive d'un élement sanitaire : intégrant à minima les taches suivantes intégrant la campagne de fuites de chasse Contrôle de l'état général Vérification de toute absence de fuite Vérification des systèmes de chasse d'eau, remplacement ou réglage si nécessaire Vérification des étanchéitéS et des fixations, remplacement ou reprise si nécessaire Nettoyage des siphons Vérification de raccordements EU Vérification des trop-pleins Vérification des flexibles d'alimentation des douches, remplacement si nécessaire Maintien en bon état des appareils sanitaires et de la robinetterie Remplacement des joints et accessoires défectueux - Détratrage si besoin (inclus petite fourniture inférieur à 30 € HT) | A l'unité
SOE_02 | Plomberie |  | Maintenance réglementaire de disconnecteur : intégrant à minima les taches suivantes Contrôle de l'état général Nettoyage du filtre éventuel Contrôle d'étanchéité Vérification de l'écoulement de la vidange Contrôle réglementaire par un technicien qualifié Diffusion d'un certificat de maintenance aux autorités sanitaires Consignation sur Carnet sanitaire | A l'unité
SOE_03 | Plomberie |  | Maintenance préventive des ballons ECS : intégrant à minima les taches suivantes - vérification des résistances et isolation électrique - vérification des thermostats de régulation et de sécurité - vérification du débit de sortie - vérification de l'étanchéité - vérification et essai des groupes de sécurité - vérification de la température et du débit aux points de puisage hors douche - vérification de la pression d'eau froide - vidange, nettoyage, curetage, désinfection des cuves alimentant les douches | A l'unité
SOE_04 | Menuiserie- Serrurerie |  | Révision de serrurerie (serrure, grooms, poignées… ) : intégrant à minima les taches suivantes • Vérification visuelle du bon fonctionnement • Réglage/ resserrage, • Graissage | à l'unité
SOE_05 | Second Œuvre- Store intérieur |  | Révision store : intégrant à minima les taches suivantes : • Vérification visuelle du bon fonctionnement des stores intérieurs ; • Le contrôle visuel de l’état des éléments (toiles, barres de charge, fixations, embouts de barres de charges) ; • L’entretien courant du matériel (visserie, lubrifiant) ; • Le contrôle du bon fonctionnement des moteurs (en cas de doute) ; • Le re-réglage des fins de course si nécessaire hors G.T.C. ; • Le remplacement de certains accessoires le cas échéant (guide fils...) | A l'unité
SOE_06 | Second - œuvre |  | Ronde de surveillance préventive générale Second Œuvre / Menuiserie -Vérification générale de l'alignement et bon état des cloisonnements -Contrôle de bon état des revêtements de sol, Aménagement intérieur/ menuiseries diverses… - Remise en place simple d'élements de second -oeuvre (dalle de revetement, de faux- plafond...) - Réglages simples (ex : poignées, rosace...) , Resserage des fixations (ex : de seuil de porte...), recollement d'élements de décor (ex : nez de marche), - Emission d'un rapport de ronde (inclus petites fournitures / pièces inférieur à 30 € HT) | Ronde de 4 heures
Dépannage
SOE_07 | Plomberie | Fuite d'eau inondation | Dépannage Fuite d'eau (remplacement de joint, soudure) | à l'heure
SOE_08 | Plomberie |  | Remise en Etat (remplacement de tuyauterie) | ml
SOE_09 | Plomberie | Débouchage élément sanitaire | Douche bouchée | A l'unité
SOE_10 | Plomberie |  | Lavabo bouché | A l'unité
SOE_11 | Plomberie |  | Urinoir bouché | A l'unité
SOE_12 | Plomberie |  | WC bouchés | A l'unité
SOE_13 | Plomberie | Réparation ou remplacement d'un élément sanitaire | Chasse d'eau HS | A l'unité
SOE_14 | Plomberie |  | Problème de robinetterie | A l'unité
SOE_15 | Plomberie |  | Pomme douche HS | A l'unité
SOE_16 | Plomberie |  | Tuyau de douche HS | A l'unité
SOE_17 | Plomberie |  | Siége abattant HS | A l'unité
SOE_18 | Menuiserie intérieure | Réparation de barre anti panique | Réglage ou dépannage d'une barre anti-panique | A l'unité
SOE_19 | Menuiserie intérieure | Dépannage intervenant sur des portes en bois | Ouverture porte | A l'unité
SOE_20 | Menuiserie intérieure |  | Poignée de porte HS | A l'unité
SOE_21 | Menuiserie intérieure |  | Mobilier à ouvrir/fermer | A l'unité
SOE_22 | Menuiserie intérieure |  | Réparation de porte (rabotage, réglage) | A l'unité
SOE_23 | Menuiserie intérieure | Dépannage intervenant sur des portes en aluminium | Ouverture porte | A l'unité
SOE_24 | Menuiserie intérieure |  | Poignée de porte HS | A l'unité
SOE_25 | Menuiserie intérieure |  | Mobilier à ouvrir/fermer | A l'unité
SOE_26 | Menuiserie intérieure |  | Réparation de porte (rabotage, réglage) | A l'unité
SOE_27 | Menuiserie intérieure | Dépannage intervenant sur des portes en pvc | Ouverture porte | A l'unité
SOE_28 | Menuiserie intérieure |  | Poignée de porte HS | A l'unité
SOE_29 | Menuiserie intérieure |  | Mobilier à ouvrir/fermer | A l'unité
SOE_30 | Menuiserie intérieure |  | Réparation de porte (rabotage, réglage) | A l'unité
SOE_31 | Menuiserie intérieure | store intérieur | Réparation anomalie store et occultant | A l'unité
SOE_32 | Vitrage | Remplacement / intervention sur Vitrage | Remplacement de simple vitrage ép. 6 mm comprenant la dépose du vitrage existant | m²
SOE_33 | Vitrage |  | Remplacement de simple armé ép. 6 mm comprenant la dépose du vitrage existant | m²
SOE_34 | Vitrage |  | Remplacement de vitrage sécurité 44.2 comprenant la dépose du vitrage existant | m²
SOE_35 | Vitrage |  | Remplacement de double vitrage 4-6-4 comprenant la dépose du vitrage existant | m²
SOE_36 | Vitrage |  | Occultation des vitrages par pose de film sur vitrages | m²
SOE_37 | Serrurerie | Dépannage serrurerie | Réparation ou déblocage de serrure (vérification et réglage de fenêtre, de porte, de poignée…) | Heure
SOE_38 | Serrurerie |  | Serrure/Verrou HS | A l'unité
SOE_39 | Second œuvre | Retouche ou reprise d'un m2 de peinture/plâtre/ciment/en duit | Retouche de peinture (<5m²) (Prix au m²) | m²
SOE_40 | Second œuvre |  | Nettoyage de mur (Prix au m²) | m²
SOE_41 | Second œuvre |  | Rebouchage plâtre/ciment / enduit (<3m²) (Prix au m²) | m²
SOE_42 | Second œuvre | Reprise ou re-fixation d’un m2 de revêtement de sol, mur, plafond | Remplacement dalles faux-plafond "standard" (<5m²) (Prix au m²) dimension : 600 mm x 600 mm ou 1200 mm x 600 mm | m²
SOE_43 | Second œuvre |  | Recollement moquette | m²
SOE_44 | Second œuvre |  | Reprise ou re-fixation de carrelage / faïence au mur (Prix au m²) | m²
SOE_45 | Second œuvre |  | Reprise ou re-fixation de carrelage au sol (Prix au m²) | m²
SOE_46 | Second œuvre |  | Reprise ou re-fixation de plinthe (Prix au mètre linéaire) | A l'unité
SOE_47 | Second œuvre | Bouchage trou | Bouchage trou (plâtre PF3) | A l'unité
SOE_48 | Second œuvre | etite maçonnerie diverse (reprise fissure, …)- | Reprise de fissure (1ml sur 1 cm) | A l'unité
SOE_49 | Amenagement de proximité | Pose / Dépose de petit aménagement | Pose et dépose de tableau blanc (hors fourniture du tableau ( (jusqu'à 180cm*300cm) | A l'unité
SOE_50 |  |  | fourniture et Pose de protection de cable (Prix au ml) | ml
Remplacement (niveau 5)
SOE_51 | Plomberie |  | curage réseau | ml
SOE_52 | Plomberie |  | Dégorgement | heures
SOE_53 | Plomberie |  | Distribution Tuyauterie PVC -Diamètre 32 mm extérieur à 40 mm extérieur | ml
SOE_54 | Plomberie |  | Distribution Tuyauterie PVC -Diamètre 50 mm extérieur à 63 mm extérieur | ml
SOE_55 | Plomberie |  | Distribution Tuyauterie PVC -Diamètre 75 mm extérieur | ml
SOE_56 | Plomberie |  | Distribution Tuyauterie PVC -Diamètre 90 mm extérieur | ml
SOE_57 | Plomberie |  | F et P d'un Lavabo | A l'unité
SOE_58 | Plomberie |  | F et P d'un Lave main d'angle | A l'unité
SOE_59 | Plomberie |  | F et P d'un Evier 1 bac | A l'unité
SOE_60 | Plomberie |  | F et P d'un Evier 2 bacs | A l'unité
SOE_61 | Plomberie |  | F et P d'un Bloc WC (cuvette et mécanisme de chasse) | A l'unité
SOE_62 | Plomberie |  | F et P d'un Cuvette WC | A l'unité
SOE_63 | Plomberie |  | F et P d'un Cuvette WC inox | A l'unité
SOE_64 | Plomberie |  | F et P d'un Ensemble Douche | A l'unité
SOE_65 | Plomberie |  | F et P d'un Urinoir | A l'unité
SOE_66 | Plomberie |  | F et P d'un Ballon d’ECS électrique : 30 l | A l'unité
SOE_67 | Plomberie |  | F et P d'un Ballon d’ECS électrique : 50 l | A l'unité
SOE_68 | Plomberie |  | F et P d'un Ballon d’ECS électrique :100 l | A l'unité
SOE_69 | Plomberie |  | F et P d'un Ballon d’ECS électrique :150 l | A l'unité
SOE_70 | Plomberie |  | F et P d'un Ballon d’ECS électrique :200 l | A l'unité
SOE_71 | Plomberie |  | F et P d'un Groupe de sécurité | A l'unité
SOE_72 | Plomberie |  | Dépose appareil sanitaire, évacuation et mise à la déchetterie | A l'unité
SOE_73 | Plomberie |  | Remplacement d’un disconnecteur à zone de pression réduite contrôlable ≤ à 2’’’comprenant : l’équipement, les vannes Amont/aval, filtre, vidange raccordé et certificats de déclaration et de conformité | A l'unité
SOE_74 | Plomberie |  | Remplacement de vanne d’arrêt à BS ou robinet ≤ à 2’’ sur canalisations en Cu ou autres | A l'unité
SOE_75 | Plomberie |  | Remplacement d’un compteur divisionnaire DN ≤ 2’’ avec vanne d’arrêt, filtre et vidange et douille de purge | A l'unité
SOE_76 | Plomberie |  | Remplacement d’un réducteur de pression simple ≤ à 2'’ | A l'unité
SOE_77 | Plomberie |  | Remplacement d'un Mitigeur monocommande tête céramique | A l'unité
SOE_78 | Plomberie |  | Remplacement d'un Robinet lavabo (tête) | A l'unité
SOE_79 | Plomberie |  | Remplacement d'un Robinet lavabo (complet) | A l'unité
SOE_80 | Plomberie |  | F Remplacement d'un Robinetterie temporisée :bec fixe lavabo avec aérateur | A l'unité
SOE_81 | Plomberie |  | Remplacement d'un Robinetterie temporisée :robinet mitigeur à bec fixe | A l'unité
SOE_82 | Plomberie |  | Remplacement d'un Robinetterie temporisée :robinet temporisé à commande au pied par pédale | A l'unité
SOE_83 | Plomberie |  | Fourniture, pose et raccordement adoucisseur d'eau, volume de résine 200l, débit 13m3/h, programmable automatique, régénération au temps, avec bac à sel, by pass, disconnecteur avec évacuation, vannes de sectionnement, manchette témoin, compteur, évacuation | A l'unité
SOE_84 | Plomberie |  | Fourniture, pose et raccordement adoucisseur d'eau, volume de résine 300l,débit 13 m3/h programmable automatique, régénération au temps, avec bac à sel, by pass, disconnecteur avec évacuation, vannes de sectionnement, manchette témoin, compteur, évacuation | A l'unité
SOE_85 | Plomberie |  | Remplacement Pile pour mitigeur | A l'unité
SOE_86 | Serrurerie |  | F et P d'un Groom (force 3 et 4) | A l'unité
SOE_87 | Serrurerie |  | F et P d'un Système à 4 points d'ancrages. | A l'unité
SOE_88 | Serrurerie |  | Kit Serrure a larder 1 point / canon et poignee bequille pour Porte acoustique simple intérieure | A l'unité
SOE_89 | Serrurerie |  | Remplacement d'une barre anti-panique | A l'unité
SOE_90 | Store intérieur |  | F et P d'un Store vénitiens manuel en aluminium lisse - lames pleines de 25mm | par m2
SOE_91 | Store intérieur |  | F et P d'un Store vénitien manuel en aluminium lisse - lames pleines de 50mm | par m2
SOE_92 | Store intérieur |  | F et P d'un Store intérieur manuel de type californien de dimensions | par m2
SOE_93 | Store intérieur |  | Dépose store , évacuation et mise à la déchetterie | A l'unité
SOE_94 | Révetement |  | Réfection sol - Revêtement caoutchouc en dalle collée – NORA NORAPLAN SENTICA 3mm ou équivalent | par m2
SOE_95 | Révetement |  | Réfection sol -Revêtement de sol PVC en dalle (classé UPEC minimum U4P3 E2/3 C2) | par m2
SOE_96 | Révetement |  | Réfection sol -Revêtement linoléum en dalle (classé UPEC minimum U4P3 E2/3 C2) | par m2
SOE_97 | Révetement |  | Réfection mural - carrelage blanc 10*10 | unité
SOE_98 | Menuisere Intérieure |  | F et P d' Occultation des vitrages par pose de film sur vitrages _avec protection UV | par m²
SOE_99 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple bois Dim: 730 X 2040 | par m²
SOE_100 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple bois Dim: 830 X 2040 | par m²
SOE_101 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple bois Dim: 930 X 2040 | A l'unité
SOE_102 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte double bois Dim: 1500x H=2040 | A l'unité
SOE_103 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte double Stratifié vitrée sur allège Dim: 1500x H=2040 | A l'unité
SOE_104 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple alu Dim: 830x2040 | A l'unité
SOE_105 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple alu vitrée sur allège Dim: 830x2040 | A l'unité
SOE_106 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple alu Dim: 930x2040 | A l'unité
SOE_107 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple alu vitrée sur allège Dim: 930x2040 | A l'unité
SOE_108 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte double alu Dim: 1500x H=2040 | A l'unité
SOE_109 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte double alu vitrée sur allège Dim: 1500xH=2040 | A l'unité
SOE_110 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple Stratifié PU 730 X 2040 | A l'unité
SOE_111 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple Stratifié PU 830 X 2040 | A l'unité
SOE_112 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte simple Stratifié PU 930 X 204 | A l'unité
SOE_113 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte double Stratifié Dim: 1500x H=2040 | A l'unité
SOE_114 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un Bloc porte double Stratifié vitrée sur allège Dim: 1500x H=2040 | A l'unité
SOE_115 | Menuisere Intérieure |  | Dépose bloc porte , évacuation et mise à la déchetterie | A l'unité
SOE_116 | Menuisere Intérieure |  | F et P d'un plinthe bois | par ml
Moyens d'accès levage
SOE_117 | Tous domaines |  | Pirl | location jour
SOE_118 | Tous domaines |  | Echafaudage ET PIRL | M3
SOE_119 | Tous domaines |  |  | location jour
déplacement
SOE_120 | Tous domaines |  | Forfait déplacement Site | jour
SOE_121 | Tous domaines |  | Plus value en cas d'intervention en astreinte, soit hors jours ouvrés (7h30 et la fin de service à 19h00) | coefficient majorateur