## Notice de remplissage
MARCHE DE MAINTENANCE DES TOITURES, COUVERTURES ET TERRASSES DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ACTE ENGAGEMENT_ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES lots 3A/B/C/D
PRINCIPE DE REMPLISSAGE
|  | Saisir le nom de votre entreprise | société XXX (à remplir onglet Notice)
|  | Principe de remplissage | Dans l'onglet de ce fichier, le Soumissionnaire doit remplir les cellules en jaune. Le candidat duplique le fichier pour chaque lot 3A, 3B, 3C; 3D
|  | Onglets : BPU -XXX | Remplissez les cellules en jaune sur les coûts dédiés aux prestations concernées Le candidat doit préciser le / les lots concernés. Si le soumissionnaire répond à plusieurs lots : - Si les prix sont identiques pour les lots, il mentionne sur le même onglet les lots concernés - En cas de prix différents pour chaque lot, il duplique le fichier en précisant le N° du lot.

## BPU Simplifié_Lot 3
MARCHE DE MAINTENANCE DES TOITURES, COUVERTURES ET TERRASSES DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
ACTE ENGAGEMENT_ANNEXE 2a : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (simplifié)
NOM DU CANDIDAT :
Lot concerné :
Ces coûts rémunèrent les interventions : l'outillage, pose des sécurités / protection, le matériel/ fournitures /pièces nécessaires à la prestation (y compris la dépose éventuelle et pose ), main d'œuvre (dont le temps de préparation et d'intervention) et l'évacuation et le traitement des déchets La transmission de photos éventuelles de diagnostic ou de travaux réalisés. Les montants sont en prix unitaire € HT pour des équipements neufs. les moyens d'accès en hauteur et déplacement sont chiffrés de façon séparée Les directions utiliseront ce BPU via l'utilisation de paiement par achat Achat (se référer à la clause du CCAP - paiement par carte Achat). Le Titulaire doit compléter la totalité du BPU (Ces prix s'appliquent pour une prestation interne ou externalisée)
N° | Descriptif | Unité m² de toiture / terrasse | Prix - € H.T.
Visite préventive
TOI_1 | Visite de maintenance préventive : Toiture terrasse intégrant à minima - Examen général des ouvrages d'étanchéité et de couvertures visibles (fourniture et mise en place de tous les témoins nécessaires) - Contrôle de la sous face des ouvrages et détection d'éventuelles traces d'infiltration (y compris manipulation des faux plafonds des derniers niveaux) - Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singulier - Vérification des fixations des équipements situés sur les terrasses - Réfection localisée, si besoin (Remise en état au besoin si <1m² ou 1 ml) - Remplacement des crapaudines si besoin - Travaux préventifs sur les parties usées ou qui risquent de présenter une défaillance avant la visite suivante - Nettoyage comprenant l’enlèvement d’objets divers, limon, boues, paillettes, végétaux avec évacuation des éléments indésirables - Enlèvement des mousses, herbes, feuilles de végétation et objets divers - Traitement anti mousse avec produit écologique et respectueux de l’environnement (descriptif des produits utilisés à faire valider par l'acheteur - Ratissage des gravillons en une couche d'épaisseur constante - Si besoin, essai de mise en eau sous réserve de ne pas générer de désordres complémentaires dans le bâtiment - Vérification et nettoyage des EP en terrasse (inclus crapaudines et leur maintien en bon) Hors fourniture de moyens d'accès (ligne BPU spécifique) | M² par batiment (pour surface toiture Inférieure à 2 000m²)
TOI_2 |  | M² par batiment (pour surface toiture entre à 2 001 et 8 000m²)
TOI_3 |  | M² par batiment (pour surface toiture entre à 8 001 et 15 000m²)
TOI_4 |  | M² par batiment (pour surface toiture Supérieur à 15 001m²)
TOI_5 | Visite de maintenance préventive : Toiture en tuiles, en zinc ou en béton intégrant à minima - Vérification de l'ensemble des couvertures et la bonne tenue des ouvrages accessoires (couvre-joint, solins, châssis...) - Vérification et sondage des moignons - Contrôle de l'étanchéité des fenêtres de toit - Contrôle des édicules, des soudures - Inspection de tous les ouvrages complémentaires et points singulier - Remplacement des crapaudines si besoin - Réfection ou remplacement localisé de tuiles ou ardoise..., si besoin (Remise en état au besoin si <1m² ou 1 ml) - Nettoyage de l'ensemble des chêneaux et gouttières ' - Enlèvement des mousses et herbes et autre des détritus - Traitement anti mousse avec produit écologique et respectueux de l’environnement (descriptif des produits utilisés à faire valider par l'acheteur Hors fourniture de moyens d'accès (ligne BPU spécifique) | M² par batiment (pour surface toiture Inférieure à 2 000m²)
TOI_6 |  | M² par batiment (pour surface toiture entre à 2 001 et 8 000m²)
TOI_7 |  | M² par batiment (pour surface toiture entre à 8 001 et 15 000m²)
TOI_8 |  | M² par batiment (pour surface toiture Supérieur à 15 001m²)
TOI_9 | Visite de maintenance préventive : Toiture terrasses végétalisées : tous types (intensive, semi-intensive ou extensive) : intégrant à minima - Enlèvement des déchets sur les surfaces végétalisées et les zones stériles - Nettoyage des naissances d’évacuation d’eau pluviale - Enlèvement de la végétation dans les zones stériles - Désherbage et évacuation des végétaux indésirables dans les surfaces végétalisées - Taille des plantes vivaces - Fertilisation - Semis complémentaire : semences et fragments sedum - Remplacement de végétaux. -Contrôler le système d’évacuation des eaux - Contrôle des bacs de rétention d’eau - Vérifier l’étanchéité de l’installation -Vérification et maintenance du substrat (respectueux de l’environnement) - Désherber -Vérification des couvertines (joints et fixations) Hors fourniture de moyens d'accès (ligne BPU spécifique) | M² par batiment (pour surface toiture Inférieure à 2 000m²)
TOI_10 |  | M² par batiment (pour surface toiture entre à 2 001 et 8 000m²)
TOI_11 |  | M² par batiment (pour surface toiture entre à 8 001 et 15 000m²)
TOI_12 |  | M² par batiment (pour surface toiture Supérieur à 15 001m²)
TOI_13 | Visite de maintenance préventive : Evacuations d’eaux pluviales intégrant à minima - Contrôle des équipements (remise en place/remplacement d’éléments manquants ou décrochés (toutes fixations, déboîtement, crapaudines…) - - Nettoyage des gouttières (et tout autre élément en rapport avec l’évacuation des EP) - Contrôle et nettoyage des pieds de chute (regards EP, tampons etc.…) Hors fourniture de moyens d'accès (ligne BPU spécifique) | ml
TOI_14 | Maintenance réglementaire des points d'ancrage Hors fourniture de moyens d'accès (ligne BPU spécifique) | unité
TOI_15 | Maintenance réglementaire des lignes de vie Hors fourniture de moyens d'accès (ligne BPU spécifique) | ml
Nettoyage
TOI_16 | Nettoyage et démoussage de toitures : Tuiles | M²
TOI_17 | Nettoyage et démoussage de toitures : ardoise | M²
TOI_18 | Nettoyage et démoussage de toitures bacs métalliques | M²
TOI_19 | Nettoyage de terrasses en bacs acier ou alu | M²
TOI_20 | Nettoyage de terrasses en zinc | M²
TOI_21 | Nettoyage d’une terrasse sur plots, compris dépose, repose et réglage des dalles et évacuation en décharge. | M²
TOI_22 | Nettoyage terrasse protection lourde (gravillonnée) | M²
TOI_23 | Nettoyage terrasse auto-protégée | M²
TOI_24 | Nettoyage terrasse végétalisée | M²
TOI_25 | Nettoyage autres terrasses | M²
TOI_26 | Nettoyage de chêneaux (à l'unité) | unité
TOI_27 | Nettoyage d'acrotère (à l'unité) | unité
TOI_28 | Nettoyage d'une gouttière et descente (à l'unité) | ml
TOI_29 | Débouchage d'une descente depuis le sol à partir du dauphin en fonte | unité
TOI_30 | Nettoyage terrassons inaccessible | M²
Visite Corrective
Couverture en ardoises
TOI_31 | Recherche de fuites et petites fournitures, accessoires pour tout type de couverture compris remise en place d’ardoises jusqu’à 2 m² | heure
TOI_32 | Remplacement d'Ardoises de schiste | M²
TOI_33 | Remplacement Faitières | ML
TOI_34 | Remplacement de Arêtiers | ML
Couverture en ardoises artificielles
TOI_35 | Recherche de fuites et petites fournitures, accessoires pour tout type de couverture compris remise en place d’ardoises artificielles jusqu’à 2 m² | heure
TOI_36 | Remplacement d'Ardoises 40 x 40 losange | M²
TOI_37 | Remplacement d'Ardoises 40 x 24 ou 30 x 20 rectangulaire à pureau entier | M²
TOI_38 | Remplacement de Faitières | ML
TOI_39 | Remplacement de Arêtiers | ML
Couverture en plaques ondulées
TOI_40 | Recherche de fuites et petites fournitures, accessoires pour tout type de couverture compris remise en place de plaques ondulées jusqu’à 2 m² | heure
TOI_41 | Remplacement de plaques ondulées posées avec recouvrement 20 cm, compris accessoires et fixations bois | M²
TOI_42 | Remplacement de Cordons d’étanchéité entre plaques | ML
Couverture en tuiles classiques ou rustiques
TOI_43 | Recherche de fuites et petites fournitures, accessoires pour tout type de couverture compris remise en place de tuiles béton jusqu’à 2 m² | heure
TOI_44 | Remplacement de tuiles simple | M²
TOI_45 | Remplacement de tuiles double | M²
TOI_46 | Remplacement de Faitières | ML
TOI_47 | Remplacement de Arêtiers | ML
TOI_48 | Remplacement de Tuiles de rives | ML
TOI_49 | Remplacement de Tuile à douille | U
Couverture en zinc
TOI_50 | Recherche de fuites et petites fournitures, accessoires pour tout type de couverture zinc compris remplacement jusqu’à 2 m², soudures | heure
TOI_51 | Reprise de Couverture en zinc plane sans dilatation | M²
TOI_52 | Reprise de Couverture en zinc à dilatation | M²
TOI_53 | Reprise de Couverture en zinc à dilatation à ressauts | M²
TOI_54 | Reprise de Couverture en zinc à dilatation simple agrafage | M²
TOI_55 | Reprise de Couverture en zinc à dilatation double agrafage | M²
TOI_56 | Remplacement de Zinguerie de chéneaux, compris façon de plis, soudures, fixations, etc… | M²
TOI_57 | Remplacement de Couvertine en tôle pré-laquée sur acrotères | ML
Fumisterie-accessoires
TOI_58 | Recherche de fuite souche de cheminée | heure
TOI_59 | Remplacement de Lanterne tout diamètre | U
TOI_60 | Remplacement de Aspirateur statique jusque diamètre 150 | U
TOI_61 | Aspirateur énergétique tout diamètre | U
Travaux annexes en réparation
Gouttières et descentes
TOI_62 | Recherche de fuite sur gouttières , y compris soudure ou replacement et refixation de moins 1 mètre | heure
TOI_63 | F et P de Gouttières demi-rondes de 25 cm de développement, y compris soudure, fixation… | ML
TOI_64 | F et P de Gouttières demi-rondes de 33 cm de développement, y compris soudure, fixation… | ML
TOI_65 | F et Pde Gouttières carrées de 33 cm de développement, y compris soudure, fixation… | ML
TOI_66 | F et P de Gouttières carrées de 40 cm de développement, y compris soudure, fixation… | ML
TOI_67 | F et P de Tuyau de descente jusque 80 mm de diamètre | ML
TOI_68 | F et P de Tuyau de descente rond de 100 à 120 mm de diamètre | ML
TOI_69 | F et P de Tuyau de descente rond de 140 à 160 mm de diamètre | ML
TOI_70 | F et P de Tuyau de descente carré de 80 x 80 | ML
TOI_71 | F et P de Dauphin fonte jusque 80 mm de diamètre | U
TOI_72 | F et P de Dauphin fonte jusque 120 mm de diamètre | U
TOI_73 | F et P de Dauphin fonte jusque 150 mm de diamètre | U
TOI_74 | F et P de Coude cintré jusque 80 mm de diamètre | U
TOI_75 | F et P de Coude cintré de 100 à 120 mm de diamètre | U
Travaux annexes
TOI_76 | Réfection des solins au mortier | ML
TOI_77 | Rescellement de pot de cheminée | U
TOI_78 | F et P de Chatières | m2
TOI_79 | F et P e Crapaudine | U
TOI_80 | F et P de Cuvette simple en zinc, bac d’atteinte ou sortie d’eau pour chéneau encastré ou toiture terrasse | U
TOI_81 | F et P de Cuvette de branchement demi-ronde ou cuvette d’angle, jambon | U
TOI_82 | Plomb pour étanchéité 1 mm d’épaisseur en 160 mm de largeur | ML
TOI_83 | Plomb pour étanchéité 1 mm d’épaisseur en 200 mm de largeur | ML
TOI_84 | Fourntiure et Pose Casquette ventilation PVC | U
TOI_85 | Fourntiure et Pose de pics anti-oiseaux inox | ML
ETANCHEITE
Réparation isolée Toiture Terrasse et recherche de fuite
TOI_86 | Recherche de fuite et réparation terrasse auto protégée < 2 m2 | heure
TOI_87 | Recherche de fuite et réparation terrasse protection lourde (gravillonnée) < 2 m2 | heure
TOI_88 | Réparation terrasse protection lourde (gravillonnée) < 2 m2 | M²
TOI_89 | Réparation terrasse auto protégée < 2 m2 | M²
TOI_90 | Reprise étanchéité avec isolant R> à 3,5 PU 80 > 10m2 | M²
TOI_91 | Reprise étanchéité avec isolant R> à 3,5 PU 50 > 10m2 | M²
TOI_92 | Réfection de relevé d’étanchéité de moins de 0.40m de développé | ML
TOI_93 | Réfection de relevé d’étanchéité jusqu’à 1 mètre de développé | ML
TOI_94 | Reprise de joint de dilatation | ML
TOI_95 | F et P d’une dalle terrasse sur plot, compris fourniture et pose des plots. | U
TOI_96 | F et P de plots sur terrasse sur plot. | U
TOI_97 | Assèchement de complexe d’étanchéité > 10 m2 | M²
dépose
TOI_98 | dépose élement de toiture évacuation et mise en déchetterie | m2
TOI_99 | dépose Etanchéité, évacuation et mise en déchetterie | m3
Echafaudage / Nacelle et autres
TOI_100 | Barrières de protection métalliques | par ml/ jour
TOI_101 | Barrières de protection métalliques | par ml/ semaine
TOI_102 | Garde corps de bas de versant ou de rive avec montants, lisses (hautes et intermédiaire) et plinthes | par ml/ jour
TOI_103 | Garde corps de bas de versant ou de rive avec montants, lisses (hautes et intermédiaire) et plinthes | par ml/ semaine
TOI_104 | Filet pare-gravats | par m2
TOI_105 | Bâche | par m2
TOI_106 | Poulie de service : Installation d'une poulie de service, compris démontage et location, prix forfaitaire | A l'unité
TOI_107 | Mise en place d'un platelage de protection y compris toutes sujétions de fixation | A l'unité
TOI_108 | Echafaudage ou équivalent | M3
TOI_109 |  | Location jours
TOI_110 | Nacelle ou plateforme avec hauteur de travail jusqu'à 8 m | Par Jour
TOI_111 | Nacelle ou plateforme avec hauteur de travail jusqu'à 10 m | Par Jour
TOI_112 | Camion nacelle avec hauteur de travail jusqu'à 10 m | Par Jour
TOI_113 | Nacelle ou plateforme avec hauteur de travail jusqu'à 8 m | A la semaine
TOI_114 | Nacelle ou plateforme avec hauteur de travail jusqu'à 10 m | A la semaine
TOI_115 | Nacelle ou plateforme avec hauteur de travail jusqu'à 12 m | A la semaine
TOI_116 | Camion nacelle avec hauteur de travail jusqu'à 10 m | A la semaine
TOI_117 | Benne 8m3 - Déchets | unité
Déplacement
TOI_118 | Forfait déplacement en jour / heures ouvrées | Jour
astreintes
TOI_119 | Plus-value intervention sous astreinte | %
Note on A10: Ludovic D`ANGELO: a enlever
Note on B26: Ludovic D`ANGELO: a garder
Note on B42: Ludovic D`ANGELO: a enlever
Note on B121: Ludovic D`ANGELO: a enlever
Note on B124: Ludovic D`ANGELO: a garder
Note on A143: Ludovic D`ANGELO: a enelever
Note on A145: Ludovic D`ANGELO: a enlever