## Notice de remplissage
MARCHE DE MAINTENANCE TECHNIQUE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SUR LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE RELEVAGE DES EAUX DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE ACTE ENGAGEMENT_ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES LOT 2
PRINCIPE DE REMPLISSAGE
|  | Saisir le nom de votre entreprise | société XXX (à remplir onglet Notice)
|  | Principe de remplissage | Dans l'onglet de ce fichier, le Soumissionnaire doit remplir les cellules en jaune.
|  | 2 Onglets : BPU | Remplissez les celllules en jaune sur les coûts dédiés aux prestations concernées

## BPU simplifié
MARCHE DE MAINTENANCE TECHNIQUE PREVENTIVE ET CORRECTIVE SUR LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE RELEVAGE DES EAUX DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
ACTE ENGAGEMENT_ANNEXE 2 : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES SIMPLIFIE LOT 2
NOM DU CANDIDAT : |  |  | société XXX (à remplir onglet Notice)
Ces coûts rémunèrent les interventions : déplacements, moyens d'accès, l'outillage, pose des sécurités / protion, le matériel/ fournitures pièces nécessaire à la prestation (y compris la dépose éventuelle), main d'œuvre (dont le temps de préparation et d'intervention). La transmission de photos éventuelles de diagnostic ou de travaux réalisés. Les montants sont en prix unitaire € HT pour des équipements neufs. Le Titulaire doit compléter la totalité du BPU (Ces prix s'appliquent pour une prestation interne ou externalisée)
N° | Domaine | Descriptif | Unité | Prix - € H.T.
ASSAINISSEMENT
Curage/dégorgement (*La mise à disposition du véhicule inclus le forfait déplacement ainsi que la main d'œuvre)
A1 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhciule de type VL | heure
A2 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhciule de type PL | heure
A3 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhicule de type combiné hydrocureur surbaissé pour accès en souterrain et parking | heure
A4 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhicule équipé de robot de fraisage | heure
A5 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhicule d'assistance technique VL | heure
A6 | Assainissement | Curage / curtage /pompage d'un réseau EP/EU/EV ( FAB) | ml
A7 | Assainissement | Curage et rinçage avant ITV | ml
A8 | Assainissement | Détartrage ( Curage) mécanique des réseaux verticaux EU-EP-EV | ml
A9 | Assainissement | Détartrage ( curage) hydrodynamique des réseaux verticaux EU-EP-EV | ml
A10 | Assainissement | Désobtruction de matériaux lourds (ciments, plâtre, etc.) colonnes tout diamètres | ml
A11 | Assainissement | Passage du coupe-racine | ml
Pompage et nettoyage des ouvrages d'assainissement (*La mise à disposition du véhiclule inclus le forfait déplacement ainsi que la main d'œuvre)
A12 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhciule de type VL | heure
A13 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhciule de type PL | heure
A14 | Assainissement | *Mise à disposition d'un véhicule de type combiné hydrocureur surbaissé pour accès en souterrain et parking | heure
A15 | Assainissement | Nettoyage + désinfection | heure
Tampons (*La prestation inclus le forfait déplacement, la main d'œuvre spécialisée ainsi que les moyens matériels)
A16 | Assainissement | *Fourniture et pose de tampon PVC tous diamètres compris toutes sugestions (ouverture à la scie cloche et mise en place d'une pastille) | Unité
A17 | Assainissement | *Fourniture et pose de tampon FONTE tous diamètres compris toutes sugestions (ouverture à la scie cloche et mise en place d'une pastille) | Unité
A18 | Assainissement | *Création d'un tampon y compris ouverture de la canalisation PVC compris toutes sugestions ( intercallage d'un té de visite) DN 80 à 125 | Unité
A19 | Assainissement | *Création d'un tampon y compris ouverture de la canalisation PVC compris toutes sugestions ( intercallage d'un té de visite) DN 140à 250 | Unité
A20 | Assainissement | *Création d'un tampon y compris ouverture de la canalisation fonte compris toutes sugestions ( intercallage d'un té de visite) DN 75 à 125 | Unité
A21 | Assainissement | *Création d'un tampon y compris ouverture de la canalisation fonte compris toutes sugestions ( intercallage d'un té de visite) DN 150 à 250 | Unité
Transport + traitement des déchêts
A22 | Assainissement | Traitement eaux usée/eaux vannes | la tonne
A23 | Assainissement | Traitement des boues de curage | La tonne
A24 | Assainissement | Traitement sable de curage | la tonne
A25 | Assainissement | Traitement des eaux polluées (hydrocarbures.,.) teneur < 15% | La tonne
A26 | Assainissement | Traitement des eaux polluées (hydrocarbures,..) teneur 15% à 30% | La tonne
A27 | Assainissement | Traitement des eaux polluée (hydrocarbures..) teneur > 30% | La tonne
A28 | Assainissement | Traitement des graisses | La tonne
Contrôle endoscopique
A29 | Assainissement | Inspection télévisée des réseaux (*La prestation inclus le forfait déplacement, la main d'œuvre spécialisée ainsi que les moyens matériels) | 1/2 J
A30 | Assainissement | Rapport d'expertise technique, d'inspection télévisée ( schémas,dessins, rapports sur CD ou clé USB, contenants des photos, films, les repères permettant de se situer dans l'environnement indiquant les sections, les altimétries, l'état de corrosion d'entartrement ou autres dépôts et plus généralement de tous les éléments permettant de donner une image réelle de l'état des réseaux ( fissures, percements, déboitements, affaissements, corrosion ...), compris rapport de préconisation.des commentaires sur l'état général de chaque circuit et commentaires sur chaque point particulier, | Unité
A31 | Assainissement | Analyse et recherche de fuite par addition d'un liquide fluorescent pour recherche de raccordement (La prestation inclus le forfait déplacement, le personnel spécialisée, le matériel ainsi que la réalisation d'un rapport de prédiagnostic ( avec photo) , préconisant les actions curatives et préventives en terme d'entretien et maintenance des ouvrages | Unité
Réhabilitation des réseaux horizontaux /verticaux
A32 | Assainissement | forfait déplacement, le personnel spécialisée ainsi que les moyens matériels | 1/2 j
A33 | Assainissement | Mise en place de manchette | Unité
A34 | Assainissement | Chemisage continu | ml
A35 | Assainissement | Chemisage continu et structurant | ml
A36 | Assainissement | Chemisage d'une colonne par sytème de projection de résine | ml
A37 | Assainissement | Colmatage par un procédé résineux | Unité
A38 | Assainissement | Colmatage par bridage | Unité
A39 | Assainissement | Remplacement d'une canalisation PVC DN 150 - par tronçon 1 ml | ml
A40 | Assainissement | Remplacement d'une canalisation VC DN 200 - par tronçon 1 ml | ml
A41 | Assainissement | Remplacement d'une canalisation Fonte DN 150 - par tronçon 1 ml | ml
A42 | Assainissement | Remplacement d'une canalisation Fonte DN 200 - par tronçon 1 ml | ml
Fraisage / Carottage (*La prestation inclus le forfait déplacement, la main d'œuvre spécialisée ainsi que leS MOYENS matérielS)
A43 | Assainissement | *Fraisage (Tout diamètre) | Unité
A44 | Assainissement | *Carottage (Tout diamètre) | Unité
Maintenance séparateur hydrocarbure (supplémentaire)
A45 | Assainissement | forfait déplacement, personnel spécialisée ainsi que les moyens matériels | Unité
Maintenance nettoyage station fosse septique (supplémentaire)
A46 | Assainissement | forfait déplacement, personnel spécialisée ainsi que les moyens matériels | Unité
Coefficient de majoration interventions d'urgences
A47 | Assainissement | d de 6h00 à 22h00 (en semaine) | %
A48 | Assainissement | de 22h00 à 6h00 (en semaine) | %
A49 | Assainissement | Samedis / Dimanches et Jours fériés | %
RELEVAGE DES EAUX
POMPES DE RELEVAGE (inclus la dépose, la fourniture et pose, le raccordement ainsi que la mise en service) | Relevage des eaux |  | unité
R1 | Relevage des eaux | Remplacement pompe corps tout inox-roue vortex-passage libre =50mm-tension 230v- Q=10m3/H-HMT=10m Ce | U
R2 | Relevage des eaux | Remplacement pompe corps fonte-roue N adaptative-passage libre =80mm-tension 400v- Q=10 l/s-HMT=15m Ce | U
R3 | Relevage des eaux | Remplacement pompe corps fonte-roue N adaptative-passage libre =100 mm-tension 400v- Q=20 l/s-HMT=20m Ce | U
R4 | Relevage des eaux | Remplacement d’un pied d’assise DN 50 | U
R5 | Relevage des eaux | Remplacement d’un pied d’assise DN 80 | U
R6 | Relevage des eaux | Remplacement d’un pied d’assise DN 100 | U
ELECTRICITE (inclus la dépose, la fourniture et pose, le raccordement ainsi que la mise en service) | Relevage des eaux |  | unité
R7 | Relevage des eaux | Remplacement d’un coffret avec platine électronique - 1 pompe, tension 230 v – 4 à 6,3 A – installation dans une enveloppe extérieure | U
R8 | Relevage des eaux | Remplacement d’un coffret avec platine électronique - 2 pompes, tension 400 v – 4 à 6,3 A – installation dans une enveloppe extérieure | U
R9 | Relevage des eaux | Remplacement 1 armoire marque Itecom type 1AER ou similaire, enveloppe polyester double portes, 1 verrine rouge extérieur 24v avec synthèse défauts (niveau et défaut pompe), (compteur horaire 24 v sur portes intérieurs, résistance chauffante), assemblage électromécanique pour 1 pompe 400 V – 4 à 6.3 A, Compris renvoi d’alarme, et schéma de câblage | U
R10 | Relevage des eaux | Remplacement 1 armoire marque Itecom type A2ER ou similaire, enveloppe polyester double portes, 1 verrine rouge extérieur 24v avec synthèse défauts (niveau et défaut pompe), (compteur horaire 24 v sur portes intérieurs, résistance chauffante), assemblage électromécanique pour 2 pompes 400 V – 6 à 10 A, Compris renvoi d’alarme, et schéma de câblage | U
R11 | Relevage des eaux | Remplacement 1 armoire marque Itecom type A2ER ou similaire, enveloppe polyester double portes, 1 verrine rouge extérieur 24v avec synthèse défauts (niveau et défaut pompe), (compteur horaire 24 v sur portes intérieurs, résistance chauffante), assemblage électromécanique pour 2 pompes 400 V – 9 à 14 A, Compris renvoi d’alarme, et schéma de câblage | U
REGULATION ET MESURE (inclus la dépose, la fourniture et pose, le raccordement ainsi que la mise en service) | Relevage des eaux |  | unité
R12 | Relevage des eaux | Remplacement régulateur de niveau, fourniture, pose et raccordement d’un kit flotteur compris fixations et supportage inox pour 1 pompe 3 flotteurs, | U
R13 | Relevage des eaux | Remplacement régulateur de niveau, fourniture, pose et raccordement d’un kit flotteur compris fixations et supportage inox pour 2 pompes 4 flotteurs, | U
R14 | Relevage des eaux | Remplacement régulateur de niveau, fourniture, pose et raccordement d’une sonde ultra son compris fixations et supportage inox, compris dépose, 0 -10 m | U
R15 | Relevage des eaux | Remplacement régulateur de niveau, fourniture, pose et raccordement d’une sonde ultra son compris fixations et supportage inox, compris dépose, 0 -20 m | U
R16 | Relevage des eaux | Remplacement régulateur de niveau, fourniture, pose et raccordement d’une sonde piézométrique compris fixations et supportage inox, compris dépose, 0 -10 m | U
R17 | Relevage des eaux | Remplacement régulateur de niveau, fourniture, pose et raccordement d’une sonde piézométrique compris fixations et supportage inox, compris dépose, 0 -20 m | U
R18 | Relevage des eaux | Fourniture et pose d’un débitmètre électromagnétique, avec affichage déporté à 30 m compris mise à la terre et câblage DN 50 | U
R19 | Relevage des eaux | Fourniture et pose d’un débitmètre électromagnétique, avec affichage déporté à 30 m compris mise à la terre et câblage DN 65 | U
R20 | Relevage des eaux | Fourniture et pose d’un débitmètre électromagnétique, avec affichage déporté à 30 m compris mise à la terre et câblage DN 80 | U
R21 | Relevage des eaux | Fourniture et pose d’un débitmètre électromagnétique, avec affichage déporté à 30 m compris mise à la terre et câblage | U
R23 | Relevage des eaux | Fourniture et pose d’un débitmètre électromagnétique, avec affichage déporté à 30 m compris mise à la terre et câblage DN 150 | U
SERRURERIE (inclus la dépose, la fourniture et pose, le raccordement ainsi que la mise en service) | Relevage des eaux |  | unité
R24 | Relevage des eaux | Dépose et remplacement d’une trappe fonte D400 dimension 1500x800 avec panier anti chute intégré type RDLR ou similaire, Compris modification génie civil si nécessaire. | U
R25 | Relevage des eaux | Dépose remplacement d’un échelle résine avec crosse H= 400 cm avec crinoline compris boulonnerie inox A4 et scellement chimique | U
R26 | Relevage des eaux | Dépose remplacement d’un échelle résine avec crosse H= 250 cm avec crinoline compris boulonnerie inox A4 et scellement chimique | U
ROBINETTERIES (inclus la dépose, la fourniture et pose, le raccordement ainsi que la mise en service) | Relevage des eaux |  | unité
R27 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet à boule fonte avec visserie inox A4 DN 50 | U
R28 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet à boule fonte avec visserie inox A4 DN 63 | U
R29 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et et remplacement d’un clapet à boule fonte avec visserie inox A4 DN 80 | U
R30 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet à boule fonte avec visserie inox A4 DN 100 | U
R31 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet à boule fonte avec visserie inox A4 DN 150 | U
R32 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet simple battant fonte pour EU avec visserie inox A4 DN 50 | U
R33 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet simple battant fonte pour EU avec visserie inox A4 DN 63 | U
R34 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet simple battant fonte pour EU avec visserie inox A4 DN 80 | U
R35 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet simple battant fonte pour EU avec visserie inox A4 DN 100 | U
R36 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un clapet simple battant fonte pour EU avec visserie inox A4 DN 150 | U
R37 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à opercule FSD avec visserie inox A4 DN 50 | U
R38 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à opercule FSD avec visserie inox A4 DN 63 | U
R39 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à opercule FSD avec visserie inox A4 DN 80 | U
R40 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à opercule FSD avec visserie inox A4 DN 100 | U
R41 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à opercule FSD avec visserie inox A4 DN 150 | U
R42 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à guillotine fonte pelle en inox 304L avec visserie inox A4 DN 50 | U
R43 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à guillotine fonte pelle en inox 304Lavec visserie inox A4 DN 63 | U
R44 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à guillotine fonte pelle en inox 304Lavec visserie inox A4 DN 80 | U
R45 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à guillotine fonte pelle en inox 304L avec visserie inox A4 DN 100 | U
R46 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement D’une vanne à guillotine fonte pelle en inox 304L avec visserie inox A4 DN 150 | U
CANALISATIONS | Relevage des eaux |  | unité
R47 | Relevage des eaux | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 100 | ml
R48 | Relevage des eaux | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 125 | ml
R49 | Relevage des eaux | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 150 | ml
R50 | Relevage des eaux | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 200 | ml
R51 | Relevage des eaux | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 250 | ml
R52 | Relevage des eaux | Façonnage et pose d’une tuyauterie inox A4 compris visserie et supportage inox (console et collier) Ø 60,3 | ml
R53 | Relevage des eaux | Façonnage et pose d’une tuyauterie inox A4 compris visserie et supportage inox (console et collier) Ø 88,9 | ml
R54 | Relevage des eaux | Façonnage et pose d’une tuyauterie inox A4 compris visserie et supportage inox (console et collier) Ø 168 | ml
R55 | Relevage des eaux | Façonnage et pose d’une tuyauterie PVC pression compris visserie et supportage inox (console et collier) Ø 63 | ml
R56 | Relevage des eaux | Façonnage et pose d’une tuyauterie PVC pression compris visserie et supportage inox (console et collier) Ø 90 | ml
R57 | Relevage des eaux | Façonnage et pose d’une tuyauterie PVC pression compris visserie et supportage inox (console et collier) Ø 160 | ml
SURPRESSEURS | Relevage des eaux |  | unité
R58 | Relevage des eaux | Remplacement d’un réservoir à vessie volume ˂ 500 litres compris accessoire | U
R59 | Relevage des eaux | Remplacement d’un réservoir à vessie volume ≥ 500 litres volume ≤ 1000 litres compris accessoire | U
R60 | Relevage des eaux | Remplacement d’un pressostat 0 – 6 bars | U
R61 | Relevage des eaux | Remplacement d’un capteur de pression protection manque d’eau | U
R62 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture, raccordement hydraulique électrique et mise en service d’un pompe multicellulaire Q= 20m3/H- HMT= 50 mCe | U
R63 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture, raccordement hydraulique électrique et mise en service d’un pompe multicellulaire Q= 60m3/H- HMT= 50 mCe | U
AEROJECTEURS | Relevage des eaux |  | unité
R64 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’un détecteur de niveau d’aéroéjecteur | U
R65 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’une vanne d’échappement d’aéroéjecteur | U
R66 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’une à boite à clapet de refoulement DN100 d’aéroéjecteur | U
R67 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’une à boite à clapet d’admission DN125 d’aéroéjecteur | U
R68 | Relevage des eaux | Dépose, fourniture et remplacement d’une armoire électropneumatique d’aéroéjecteur | U
DIP | Relevage des eaux |  | unité
R69 | Relevage des eaux | Dépose fourniture et remplacement d’un moteur système de pompage en ligne type DIP (Direct In- line Pump systém) - P= 1,5 Kw | U
R70 | Relevage des eaux | Dépose fourniture et remplacement d’un moteur système de pompage en ligne type DIP (Direct In- line Pump systém) - P= 1,5 Kw | U
R71 | Relevage des eaux | Dépose fourniture et remplacement d’un moteur système de pompage en ligne type DIP (Direct In- line Pump systém) - P= 1,5 Kw | U
R72 | Relevage des eaux | Dépose fourniture et remplacement d’un moteur système de pompage en ligne type DIP (Direct In- line Pump systém) - P= 1,5 Kw | U
R73 | Relevage des eaux | Dépose et remise en état d’un moteur (étuvage, remplacement garnitures, remplacement roulements et plan de joints) remise en place remise en service DIP11 | U
R74 | Relevage des eaux | Dépose et remise en état d’un moteur (étuvage, remplacement garnitures, remplacement roulements et plan de joints) remise en place remise en service DIP16 | U
R75 | Relevage des eaux | Dépose et remise en état d’un moteur (étuvage, remplacement garnitures, remplacement roulements et plan de joints) remise en place remise en service DIP21 | U
R76 | Relevage des eaux | Dépose et remise en état d’un moteur (étuvage, remplacement garnitures, remplacement roulements et plan de joints) remise en place remise en service DIP101 | U
R77 | Relevage des eaux | Dépose et remise en état d’un moteur (étuvage, remplacement garnitures, remplacement roulements et plan de joints) remise en place remise en service DIP151 | U
GENIE CIVIL | Relevage des eaux |  | unité
R78 | Relevage des eaux | Reprise d’étanchéité d’un poste au mortier étanche | m²
R79 | Relevage des eaux | Travaux d’adaptation de génie civil pour traversée de conduite DN 80, compris toutes sujétions (carottage, sciage, reprise ferraillage, repris béton, scellement ….) | ml
R80 | Relevage des eaux | Travaux d’adaptation de génie civil pour traversée de conduite DN 100, compris toutes sujétions (carottage, sciage, reprise ferraillage, repris béton, scellement ….) | ml
R81 | Relevage des eaux | Travaux d’adaptation de génie civil pour traversée de conduite DN 150, compris toutes sujétions (carottage, sciage, reprise ferraillage, repris béton, scellement ….) | ml
R82 | Relevage des eaux | Travaux d’adaptation de génie civil pour traversée de conduite DN 250, compris toutes sujétions (carottage, sciage, reprise ferraillage, repris béton, scellement ….) | ml
LOCATION MANUTENSION | Relevage des eaux |  | unité
R83 | Relevage des eaux | Camion bras grue 3.5 T (2000 kg à 5 m) | Ft/j
R84 | Relevage des eaux | Camion bras grue 3.5 T (800 kg à 2 m) | Ft/j
R85 | Relevage des eaux | Chariot manuscopic 3 T à 6 m | Ft/j
R86 | Relevage des eaux | PPM 35 T | Ft/j
PRISE EN CHARGE
R87 | tous domaines | visite de prise en charge d'un site supplémentaire | Forfait / site