L’arborescence suivante liste les éléments minimums qui devront être intégrés à la Documentation de Maintenance et de Service (DMS). Le titulaire pourra intégrer d’autres éléments s’il le juge nécessaire / utile. L’ajout de documents supplémentaires sera soumis à l’approbation de l’Administration.

- Documentation Générale

  - Organisation (Interlocuteur désigné par DT)

  - Suivi de l’activité : Rapports d’activité périodiques

  - Procédures d’organisation (dont Procédure "Gestion des demandes d'intervention »)

  - Modalités de Signalement / Fiche incident

  - Plan d’Assurance Qualité du Titulaire

  - Dispositif d’astreinte

  - Organisation de la prise en charge des signalements

  - Modalités de mise en œuvre des mesures de mise en sécurité et de sauvegardes

- Documentation de Maintenance

  - Inventaire détaillé des équipements

  - Livrables de prise en charge technique, dont : Rapport d’états de lieux techniques

  - Plan de maintenance : Gammes de maintenance, Planning de maintenance annuel, Arrêts programmés et procédures associées ; Rapports de maintenance.

  - Plan de pérennité (GER)

  - Procès-Verbal de réception de travaux

  - Gestion et suivi des garanties

  - Gestion de la documentation technique

  - Stock des pièces

- Documentation Qualité du Titulaire

  - Certifications de l’entreprise

  - Habilitations techniques de l’entreprise

  - Système qualité de l’entreprise (ISO, …)

  - Procédures de contrôle

  - Plans de progrès

- Documentation Sécurité du Titulaire

  - Plan de prévention / analyse des risques / DU

  - Procédure de consignation

  - Habilitations du personnel

  - Certificats des Équipements de protection individuels et de protection collectifs

  - Procédure produits dangereux

- Habilitations personnes physiques du titulaire en matière de sûreté

  - Criblage du personnel

  - Liste des sous-traitants et du personnel sous-traitance