## ASSAINISSEMENT
MARCHE DE MAINTENANCE MULTI-TECHNIQUES PREVENTIVE ET CORRECTIVE SUR LES INSTALLATIONS D'ASSAINISSEMENT ET DE RELEVAGE DES EAUX DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
CCTP _ANNEXE 4 : Limite de responsabilité niveau 5_ASSAINISSEMENT LOT 2
Ce tableau vise à préciser les limites de responsabilités entre le niveau 4 et le niveau 5.
Cette répartition des niveaux de maintenance s'applique dans le cadre des périmètres contractuels de prestation.
Les obligations de réparation (yc analyse) s'appliquent à tous les équipements, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans ce document ou ceux dont la durée de vie serait dépassée. Les réparations sont sans limitation. Le Titulaires est tenu de procéder à des réparations avant tout replacement.
Les quantités de remplacement d'équipements/an indiquées dans ce document s'appliquent pour l'ensemble du périmètre
Lorsque les travaux dépassent la limite annuelle, le Titulaire réalise les travaux à concurrence de cette limite; l'Acheteur prend à sa charge le solde des travaux restants.
Remplacement/ dépose Fourniture, Pose (inclus mise à jour documentaire)
| Famille d'équipement | Type d'équipement | Titulaire | Acheteur
ASSAINISSEMENT GER | Curage/dégorgement | *Mise à disposition d'un véhciule de type VL | 20 heures par an (sur un maximum de 10 opérations différentes) | Au dela de de 20 heures pas an
ASSAINISSEMENT GER | Curage/dégorgement | *Mise à disposition d'un véhciule de type PL | 20 heures par an (sur un maximum de 10 opérations différentes) | Au dela de de 20 heures pas an
ASSAINISSEMENT GER | Curage/dégorgement | *Mise à disposition d'un véhicule de type combiné hydrocureur surbaissé pour accès en souterrain et parking | 20 heures par an (sur un maximum de 10 opérations différentes) | Au dela de de 20 heures pas an
ASSAINISSEMENT GER | Curage/dégorgement | *Mise à disposition d'un véhicule équipé de robot de fraisage | 20 heures par an (sur un maximum de 10 opérations différentes) | Au dela de de 20 heures pas an
ASSAINISSEMENT GER | Tampons | *Fourniture et pose de tampon PVC tous diamètres compris toutes sugestions (ouverture à la scie cloche et mise en place d'une pastille) | 5 par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 5 par an
ASSAINISSEMENT GER | Tampons | *Fourniture et pose de tampon FONTE tous diamètres compris toutes sugestions (ouverture à la scie cloche et mise en place d'une pastille) | 5 par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 5 par an
ASSAINISSEMENT GER | Inspection télévisée des réseaux | Inspection télévisée des réseaux avec Rapport d'expertise technique, d'inspection télévisée ( | 10 journées par an (sur un maximum de 10 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
ASSAINISSEMENT GER | Pompe de relevage EU & EV | Remplacement pompe corps tout inox-roue vortex-passage libre =50mm-tension 230v- Q=10m3/H-HMT=10m Ce | 5 par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 5 par an
ASSAINISSEMENT GER | Pompe de relevage EU & EV | Remplacement pompe corps fonte-roue N adaptative-passage libre =80mm-tension 400v- Q=10 l/s-HMT=15m Ce | 5 par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 5 par an
ASSAINISSEMENT GER | Pompe de relevage EU & EV | Remplacement pompe corps fonte-roue N adaptative-passage libre =100 mm-tension 400v- Q=20 l/s-HMT=20m Ce | 5 par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 5 par an
ASSAINISSEMENT GER | Canalisation | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 100 | 6 mètres linéaires par an (sur un maximum de 3 opérations différentes) | Au dela de 6 ml par an
ASSAINISSEMENT GER | Canalisation | Remplacement conduite de fonte de la station de pompage à l’exutoire visserie et supportage inox (console et collier) traversé de dalle et de voile Ø 125 | 6 mètres linéaires par an r (sur un maximum de 3 opérations différentes) | Au dela de 6 ml par an