## facade
MARCHE DE MAINTENANCE TECHNIQUE DES FACADES ET MENUISERIE EXTERIEURES DE L’IMMOBILIER DU SGAMI ÎLE DE FRANCE ET DE L’ADMINISTRATION CENTRALE
CCTP _ANNEXE 4 : Limite de responsabilité niveau 5 LOTS 4 A B C D
Ce tableau vise à préciser les limites de responsabilités entre le niveau 4 et le niveau 5.
Cette répartition des niveaux de maintenance s'applique dans le cadre des périmètres contractuels de prestation.
Les obligations de réparation (yc analyse) s'appliquent à tous les équipements, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans ce document ou ceux dont la durée de vie serait dépassée. Les réparations sont sans limitation. Le Titulaires est tenu de procéder à des réparations avant tout replacement.
Les quantités de remplacement d'équipements/an indiquées dans ce document s'appliquent par LOT
Lorsque les travaux dépassent la limite annuelle, le Titulaire réalise les travaux à concurrence de cette limite; l'Acheteur prend à sa charge le solde des travaux restants.
Remplacement, Pose et Fourniture (inclus mise à jour documentaire)
Domaine technique | Famille d'équipement | Type d'équipement | Titulaire | Acheteur
Façade | vitrage | Occultation des vitrages par pose de film sur vitrages (coté intérieur de l'ouvrant) | 10 mètres carrés par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
Façade | vitrage | Remplacement de simple vitrage ép. 6 mm comprenant la dépose du vitrage existant | 10m² de double vitrage (sur un maximum de 7 opérations différentes) | Au dela de 10m² par an
Façade | vitrage | Remplacement de simple armé ép. 6 mm comprenant la dépose du vitrage existant | 10m² de double vitrage (sur un maximum de 7 opérations différentes) | Au dela de 10m² par an
Façade | vitrage | Remplacement de vitrage sécurité 44.2 comprenant la dépose du vitrage existant | 10m² de double vitrage (sur un maximum de 7 opérations différentes) | Au dela de 10m² par an
Façade | vitrage | Remplacement de double vitrage 4-6-4 comprenant la dépose du vitrage existant | 10m² de double vitrage (sur un maximum de 7 opérations différentes) | Au dela de 10m² par an
Façade | Menuiserie extérieure | Ponçage et préparation des surfaces avant peinture (Nettoyage, ponçage des menuiseries avant application de peinture) | 10m² par an (sur un maximum de 7 opérations différentes) | Au dela de 10m² par an
Façade | Menuiserie extérieure | Application d'une sous-couche de peinture (Peinture de fond pour bois ou métal) et Application de la peinture de finition (Peinture extérieure résistante aux intempéries) | 10m² par an (sur un maximum de 7 opérations différentes) | Au dela de 10m² par an
Façade | Menuiserie extérieure | Fourniture et pose Bloc-porte métallique battant d'issue de secours à 1 vantail à propriétés acoustiques et thermiques- Dormant et Ouvrant - Portafeu Portatech ou équivalent – Côtes standards L : 900/1200mm Ht : 1700/2500mm avec serrurerie 3 points ou équivalent | 2 unités par an | Au dela de 2 par an
Façade | Menuiserie extérieure | Fourniture et pose fenêtre H.75x l.100cm, 2 vantaux ouvrants - base alu laqué blanc avec bavette et poignée inclus Double vitrage isolant isophonique-glace claire 4+ 16 + 4 mm ou équivalent | 4 unités par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 4 par an
Façade | Menuiserie extérieure | Fourniture et pose volet roulant motorisé PVC (par unité) 15 x 120 cm ou équivalent | 5 unités par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 5 par an
Façade | Moyens de levage | Mise en place de moyens d'accès en hauteur (échaudage) ou équivalent | 200m3 par an (sur 10 opérations) | Au dela de 200m" par an
|  |  | 20 jours de mise en place (sur 4 opérations) | Au dela de 20 jours par an