## SECOND OEUVRE PLOMBERIE
CCTP _ANNEXE 4 : Limite de responsabilité niveau 5 _SECOND ŒUVRE -PLOMBERIE- MENUISERIES INTERIEURES Lots 5 A/B/C/D
Ce tableau vise à préciser les limites de responsabilités entre le niveau 4 et le niveau 5.
Cette répartition des niveaux de maintenance s'applique dans le cadre des périmètres contractuels de prestation.
Les obligations de réparation (yc analyse) s'appliquent à tous les équipements, y compris ceux qui ne figurent pas expressément dans ce document ou ceux dont la durée de vie serait dépassée. Les réparations sont sans limitation. Le Titulaires est tenu de procéder à des réparations avant tout replacement.
Les quantités de remplacement d'équipements/an indiquées dans ce document s'appliquent par LOT
Lorsque les travaux dépassent la limite annuelle, le Titulaire réalise les travaux à concurrence de cette limite; l'Acheteur prend à sa charge le solde des travaux restants.
Remplacement/ dépose et Fourniture, Pose
Domaine technique | Famille d'équipement | Type d'équipement | Titulaire | Acheteur
PLOMBERIE | Disconnecteur | Disconnecteur pour le réseau d'eau | 4 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 4 par an
Fourniture et pose de tuyau en PVC pression 16 bars, compris raccords en laiton, et toutes pièces d'adaptation aux tuyauteries cuivre, fer ou aux appareils qu'ils alimentent.
PLOMBERIE | Distribution Tuyauterie PVC | Diamètre 32 mm extérieur à 40 mm extérieur | 10 mètres linéaire par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
PLOMBERIE | Distribution Tuyauterie PVC | Diamètre 50 mm extérieur à 63 mm extérieur | 10 mètres linéaire par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
PLOMBERIE | Distribution Tuyauterie PVC | Diamètre 75 mm extérieur | 10 mètres linéaire par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
PLOMBERIE | Distribution Tuyauterie PVC | Diamètre 90 mm extérieur | 10 mètres linéaire par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
Dépose, founiture et pose d'appareil sanitaire et équipements, y compris tous descellements nécessaires, démontages des raccords et des joints, bouchonnage des tuyauteries d'alimentation et de vidange, manutention, chargement et évacuation aux décharges publiques
PLOMBERIE | Lavabos | lavabos, vasques (robinetterie incluse) | 15 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 15 par an
PLOMBERIE | Urinoirs | Urinoir (robinetterie incluse) | 15 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 15 par an
PLOMBERIE | WC | Cuvette wc complète | 15 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 15 par an
PLOMBERIE | Robinetterie | Mitigeurs ou mélangeurs | 15 par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 15 par an
Dépose, founiture et pose d'appareil de traitement de l'eau, manutention, chargement et évacuation aux décharges publiques
PLOMBERIE | Traitement d'eau / Adoucisseur d'eau | Fourniture, pose et raccordement adoucisseur d'eau, volume de résine 200l, débit 13m3/h, programmable automatique, régénération au temps, avec bac à sel, by pass, disconnecteur avec évacuation, vannes de sectionnement, manchette témoin, compteur, évacuation | 4 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 4 par an
PLOMBERIE | Traitement d'eau / Adoucisseur d'eau | Fourniture, pose et raccordement adoucisseur d'eau, volume de résine 300l,débit 13 m3/h programmable automatique, régénération au temps, avec bac à sel, by pass, disconnecteur avec évacuation, vannes de sectionnement, manchette témoin, compteur, évacuation | 4 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 4 par an
Dépose, founiture et pose d'appareil de production d'eau chaude sanitaire
PLOMBERIE | Ballon Electrique | Fourniture et Pose Ballon d’ECS électrique : 30 l , y compris fixations tous raccordements et branchement | 4 par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 4 par an
PLOMBERIE | Ballon Electrique | Fourniture et Pose d'un Ballon d’ECS électrique : 50 l , y compris fixations tous raccordements et branchement | 4 par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 4 par an
PLOMBERIE | Ballon Electrique | Fourniture et Pose d'un Ballon d’ECS électrique :100 y compris fixations tous raccordements et branchement | 3 par an (sur un maximum de 3 opérations différentes) | Au dela de 3 par an
PLOMBERIE | Ballon Electrique | Fourniture et Pose d'un Ballon d’ECS électrique :150 l, y compris fixations tous raccordements et branchement | 2 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 2 par an
PLOMBERIE | Ballon Electrique | Fourniture et Pose d'un Ballon d’ECS électrique :200 l y compris fixations tous raccordements et branchement | 2 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 2 par an
Domaine technique | Famille d'équipement | Type d'équipement | Titulaire | Acheteur
Fourniture et pose collée de dalles thermoplastiques :
SECOND OEUVRE | Révetement sol | Réfection sol - Revêtement caoutchouc en dalle collée – NORA NORAPLAN SENTICA 3mm ou équivalent | 60 mètres carrés par an (sur un maximum de 3 opérations différentes) | Au dela de 60 par an
SECOND OEUVRE | Révetement sol | Réfection sol -Revêtement de sol PVC en dalle (classé UPEC minimum U4P3 E2/3 C2) | 60 mètres carrés par an (sur un maximum de 3 opérations différentes) | Au dela de 60 par an
SECOND OEUVRE | Révetement sol | Réfection sol -Revêtement linoléum en dalle (classé UPEC minimum U4P3 E2/3 C2) | 60 mètres carrés par an (sur un maximum de 3 opérations différentes) | Au dela de 60 par an
SECOND OEUVRE | Peinture | Retouche de peinture (opération <5m²) | 50 mètres carrés par an (sur un maximum de 10 opérations différentes) | Au dela de 50 par an
SECOND OEUVRE | Révetement mural | Réfection mural - carrelage blanc 10*10 | 10 mètres carrés par an (sur un maximum de 5 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
Portes & Stores vénitiens
SECOND OEUVRE | Fermeture manuelle intérieur (store…) | Store vénitiens manuel en aluminium lisse - lames pleines de 25mm ou équivalent | 20 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 20 par an
SECOND OEUVRE | Porte intérieure hors Coupe-feu | F et P d'un Bloc porte simple bois Dim: 930 X 2040 ou équivalent | 20 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 20 par an
SECOND OEUVRE | Porte intérieure hors Coupe-feu | F et P d'un Bloc porte double Stratifié vitrée sur allège Dim: 1500x H=2040 ou équivalent | 20 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 20 par an
SECOND OEUVRE | Porte intérieure hors Coupe-feu | F et P d'un Bloc porte double alu vitrée sur allège Dim: 1500xH=2040 | 20 par an (sur un maximum de 2 opérations différentes) | Au dela de 20 par an
Serrures en applique
SECOND OEUVRE | Serrurerie_Métallerie | F et P d'un Groom | 10 par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
SECOND OEUVRE | Serrurerie_Métallerie | Remplacement d'une barre anti-panique | 10 par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
SECOND OEUVRE | Serrurerie_Métallerie | Système à 4 points d'ancrages. | 10 par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 10 par an
SECOND OEUVRE | Serrurerie_Métallerie | Kit Serrure a larder 1 point / canon et poignee bequille pour Porte acoustique simple intérieure | 10 par an (sur un maximum de 4 opérations différentes) | Au dela de 10 par an