Centre Hospitalier Henri Laborit

Direction des Achats, de la Logistique et des Travaux

370 Avenue Jacques Cœur - CS 10587

86021 Poitiers cedex

Conception-réalisation d’un Hôpital de Jour intensif pour l’accueil des Troubles du Comportement Alimentaire (HJi TCA),

construit en « hors site ».

Extension du pavillon 108 – TONY LAINE

Repérages

# Environnement du site – emplacement de la construction projetée :

# Emplacements des liaisons envisagées, à confirmer par le concepteur :

001– Galerie d’entrée                                                    002-Galerie de liaison

- Couloir-dégagement D-23 à prolonger – aménagements à réaliser dans local ménage D-03 :

Vue du local ménage D-03 depuis dégagement D-23

Local ménage actuel D-03 : création porte vers galerie de liaison, redistribution du local D-03…

- Equipements thermiques existants et capacités d’extension :

Echangeur thermique existant 90kW. Possibilité d’ajouter des plaques jusqu’à 170kW environ.

Vue générale chaudière gaz existante. Zone de piquages possible.

Fin du repérage.