**Centre Hospitalier Henri Laborit**

Direction des Achats, de la Logistique et des Travaux

370 Avenue Jacques Cœur - CS 10587

86021 Poitiers cedex



**Conception-réalisation d’un Hôpital de Jour intensif pour l’accueil des Troubles du Comportement Alimentaire (HJi TCA),**

**construit en « hors site ».**

*Extension du pavillon 108 – TONY LAINE*

**Repérages**

# Environnement du site – emplacement de la construction projetée :







# Emplacements des liaisons envisagées, à confirmer par le concepteur :

001– Galerie d’entrée 002-Galerie de liaison

1. Couloir-dégagement D-23 à prolonger – aménagements à réaliser dans local ménage D-03 :




Vue du local ménage D-03 depuis dégagement D-23



Local ménage actuel D-03 : création porte vers galerie de liaison, redistribution du local D-03…

1. Equipements thermiques existants et capacités d’extension :



Echangeur thermique existant 90kW. Possibilité d’ajouter des plaques jusqu’à 170kW environ.



Vue générale chaudière gaz existante. Zone de piquages possible.

Fin du repérage.