## Page de garde
Accord-cadre n°2025-039-00-00 Accord-cadre pour les travaux d’entretien et de réparation pour les bâtiments de la présidence de la République Lot n°1 - Electricité courants forts courants faibles (CFO-CFA), câblage, éclairage
ANNEXE 1 A L'ACTE D'ENGAGEMENT : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) ET DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
NE PAS TRANSFORMER EN PDF Tous les onglets doivent être complétés
Nom de l'entreprise :

## LOT 1_BPU-DQE Elec
Accord-cadre n°2025-039-00-00 Accord-cadre pour les travaux d’entretien et de réparation pour les bâtiments de la présidence de la République
ANNEXE FINANCIERE A L'ACTE D'ENGAGEMENT : BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (BPU) ET DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
LOT N°1 - CFO électricité-câblage-éclairage
Commentaires: Le soumissionnaire renseigne les prix des références listées ci-dessous sous peine de rejet de son offre. Le prix unitaire à compléter (colonne G) correspond au prix pour une (1) unité de facturation (exemple référence 0008 : prix pour la mise en place d'une protection par platelage pour un m2) Les colonnes F, G, H, I, J et K sont a compléter par le soumisionnaire. (Colonne G : Les Prix Unitaires sont Hors Taxe et sont exprimés en Euros)
Référence CCTP | Code Article | DESIGNATION DES UNITES D'ŒUVRE | Unité | Quantité estimative annuelle | Coefficient | Prix unitaire (€ HT) | Taux de TVA (en %) | Prix unitaire (€ TTC) | Montant total en € HT (prix unitaire appliqué aux quantitées estimatives annuelles) | Montant total en € TTC (prix unitaire appliqué aux quantitées estimatives annuelles)
GENERALITES INTERVENTIONS
Les interventions en BASE auront lieu de 7h à 18h du lundi au vendredi inclus
Prestation réalisée dans des conditions ou contraintes particulières (milieu occupé, encombré, limitation des nuisances …, )
Compris dans les prix unitaires du BPU Main d'œuvre et déplacement Traitement et transport des déchets
UO - COEFFICIENT DE MAJORATION
Les coefficients de majoration ou de vente seront ≥ 1 et à deux chiffres après la virgule
CFO-Cfa | 1 | Coefficient de majoration samedi de 7h à 18h | coef | 1
CFO-Cfa | 2 | Coefficient de majoration dimanche/jours férié et hors créneaux | coef | 1
CFO-Cfa | 3 | Coefficient de majoration pour les travaux à réaliser en présence d'amiante - sous section 4 | coef | 1
CFO-Cfa | 4 | Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (sur prix d'achat net) sur présentation de justificatif | coef | 1
CFO-Cfa | 5 | Coefficient de vente applicable au déboursé pour prestations de mise en service, essais et vérifications sur présentation de justificatif | coef | 1
CFO-Cfa | 6 | Coefficient de vente à appliquer sur fourniture en ré-emploi proposée au travers de plateforme type Cycle Up, Backacia ou équivalent (sur présentation de facture) , le coefficient intégrera si nécessaire la logistique d'approviosionnement | coef | 1
CFO-Cfa | 7 | Coefficient de vente à appliquer pour frais et autorisation administratives sur présentation de jusitifcatif | coef | 1
CFO-Cfa | 007A | Taux Horaire applicable en cas de prestation non définie | h | 150 |  |  |  | 0 | 0 | 0
UO - PREPARATION DE CHANTIER
Protections
CFO-Cfa | 8 | Mise en place de protections par platelage | m² | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 9 | Mise en place de protections par film polyane | m² | 1000 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 10 | Mise en place protection cabine ascenseur (protection paroi ascenseur et protection sol) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
FLUIDES
CFO-Cfa | 11 | consignation installation électriques BT | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 12 | consignation installation électrique MT/HT | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 13 | Forfait de mise à disposition d'une armoire de distribution électrique provisoire de chantier - 220 V Mono - équipée de 5 prises de courant 2P+T avec protections électriques intégrées et arrêt d'urgence en façade | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 14 | Forfait de mise à disposition d'une armoire de distribution électrique provisoire de chantier - 380 V TRI - équipée de 5 prises de courant 220V 2P+T et 2 prises de courant 380 V TRI avec protections électriques intégrées et arrêt d'urgence en façade | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Location matériel
CFO-Cfa | 15 | location groupe électrogene de 30 à 40 KVA y compris cuve et carburant (raccordement, installation, repli et enlèvement) | j | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 16 | location groupe électrogène de 40 à 90 KVA y compris cuve et carburant (raccordement, installation, repli et enlèvement) | j | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 17 | location groupe électrogène sup 90 KVAy compris cuve et carburant (raccordement, installation, repli et enlèvement) | j | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 18 | installation d'éclairage de sécurité zones de travail et circulation(niveau lux requis suivant règlementation) | m² | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 19 | Location d'éclairage autonome (GIRAFE) | j | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TREUIL MONTE MATERIAUX
CFO-Cfa | 20 | Installation repliement d'un treuil électrique monte matériaux | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 21 | location journalière d'un treuil électrique monte matériaux | j | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PERCEMENTS - SAIGNEES
Nota : Les percements d'un diamètre inférieur à 25 mm dans les cloisons de toute nature, sont réputés inclus dans la pose des canalisations électriques, gaines, fourreaux ou dans les sujétions de fixation et le rétablissement du degré coupe feu, et/ou de l'isolation phonique et thermique de la paroi sont inclus dans le prix
CFO-Cfa | 22 | Percement diamètre au-delà de 25 mm et jusqu'à 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 23 | Percement diamètre au-delà de 50 mm dans cloison d'épaisseur jusqu'à 10 cm | u | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 24 | Percement diamètre jusqui'à 50 mm dans mur plein d'épaisseur comprise entre 10 cm et jusqu'à 30 cm (béton, pierre, machefer...) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 25 | Percement diamètre au-delà de 50 mm dans mur plein d'épaisseur comprise entre 10 cm et 30 cm (béton, pierre, machefer...) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 26 | Percement diamètre inférieur ou égal à 50 mm dans mur plein d'épaisseur supérieure à 30 cm (béton, pierre, mâchefer...) | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 27 | Percement diamètre supérieur à 50 mm dans mur plein d'épaisseur supérieure à 30 cm (béton, pierre, mâchefer...) | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
ECHAFAUDAGES ET NACELLES
ECHAFAUDAGES POUR TRAVAUX SOUS HAUTEUR SUPERIEURE A 3 METRES. Pour tous les autres travaux les équipements sont compris dans les prix du présent bordereau des prix
Echafaudage léger (fixe ou à roulettes) pour travaux horizontaux, compris installation, démontage, location, double transport, tous accessoires nécessaires à la sécurité, compris contrôle par BC si nécessaire. Installation et enlèvement pour une hauteur de travail de 3,00 m maximum (au m² d'emprise au sol de l'échafaudage)
CFO-Cfa | 28 | Location de base : 1 journée | u | 8 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 29 | Location de base : 1 semaine | u | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 30 | Plus-value pour une hauteur de travail par mètre supplémentaire | ml | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO-Cfa | 31 | Plus value par semaine supplémentaire | u | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 32 | Plus value par journée supplémentaire | u | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 33 | Poulie de service : Installation d'une poulie de service, compris démontage et location, prix forfaitaire | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 34 | Mise en place d'un patelage de protection y compris toutes sujétions de fixation | m² | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
NACELLES
La location de nacelle comprend :
- La location du matériel sur la base d’une journée de location (transport, mise à disposition et repli matériel, éventuellement chauffeur si personnel de l'Entreprise n'est pas habilité)
Tous types de nacelle confondus
CFO | 35 | Nacelle < ou = à 20 m | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 36 | Nacelle et/ou Grutage > à 20 m | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
UO - PRESTATION DE TRAVAUX CFO
PRESTATIONS ANNEXES
CFO | 37 | Dépose faux plafond démontable (tous types) et repose | m² | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 38 | Dépose faux plancher (tous types) et repose | m² | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 39 | Dépose puis repose de luminaires pour permettre une mise en peinture des plafonds ou pose de plafonds suspendus (2 interventions séparées à la demande) compris nettoyage des luminaires | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SUPPORTS DE CANALISATION ET CONDUITS.
Reprise traitement feu compris pour l'ensemble des postes ci-dessous
Fourniture et pose de chemins de câbles
Fourniture et pose de chemin de câbles, y compris toutes coupes, entailles, fixation, supports, suspentes + Coudes CDC galvanisés à 45/90° , Métal Déployé, CES, MAVIL ou équivalent
CFO | 40 | Chemin de câble acier galvanisé largeur inférieure à 100 mm inclus relié à la terre | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 41 | Chemin de câble acier galvanisé largeur comprise entre 100 mm et 200 mm inclus relié à la terre | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 42 | Chemin de câble acier galvanisé largeur comprise entre 200 mm et 400 mm inclus relié à la terre | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 43 | Chemin de câble fils soudés largeur inférieur à 100 mm inclus relié à la terre | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 44 | Chemin de câble fils soudés largeur comprise entre 100 mm et 200 mm inclus relié à la terre | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 45 | Chemin de câble fils soudés largeur comprise entre 200 mm et 400 mm inclus relié à la terre | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose de goulottes plastique et aluminium
Fourniture et pose de goulotte, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles (3 au ml), colle etc...Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent
CFO | 46 | Goulotte plastique dimension inéfrieure à 50 x 90 mm - 1 ou 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 47 | Goulotte plastique 50 x 90 mm à 50 x 105 mm - 1 ou 2 compartiment, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 48 | Goulotte plastique 50 x 150 mm à 1 ou 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 49 | Goulotte plastique 50 x 170 mm à 3 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 50 | Goulotte plastique 50 x 195 mm à 1 ou 2 compartiment, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 51 | Goulotte plastique 50 x 220 mm à 3 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 52 | Goulotte plastique 65 x 150 mm à 1 ou 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 53 | Goulotte plastique 65 x 195 mm à 1 ou 2 compartiment, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 54 | Goulotte plastique 110 x 40 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 55 | Goulotte plastique 120 x 60 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 56 | Goulotte ALU dimension inférieure à 50 x 110 mm à 1 compartiment, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 57 | Goulotte ALU 50 x 150 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 58 | Goulotte ALU 50 x 175 mm, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 59 | Goulotte ALU 50 x 195 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 60 | Goulotte ALU 120 x 60 mm à 2 compartiments, angles et raccords y compris | ml | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose de plinthes électriques
Fourniture et pose de plinthes électriques, y compris toutes coupes, entailles, fixation par vis et chevilles, clous ,colle etc... Fourniture et pose de couvercles, joints de couvercle, embouts préfabriqués et angles intérieurs extérieurs et plats
CFO | 61 | Plinthe électrique 75 x 20 mm à 2 compartiments angles et raccords y compris | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 62 | Plinthe électrique 110 x 20 mm à 2 compartiments angles et raccords y compris | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 63 | Plinthe électrique à 2 compartiments autres dimensions angles et raccords y compris | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose de fourreaux aiguillés
CFO | 64 | Tube apparent IRO/IRL tous Ø inférieurs à 32mm inclus, y compris attaches, raccords et aiguille | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 65 | Tube apparent IRO/IRL tous diam compris entre 40 et 63 mm inclus, y compris attaches, raccords et aiguille | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 66 | Gaine ICT encatré tous Ø inférieure à 20 mm (inclus) avec aiguille y compris saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 67 | Gaine ICT encastré tous Ø supérieur à 20 et jusqu'à 32 mm (inclus)avec aiguille y compris saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 68 | Plus-value (P.V.) pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) - Pour tous diam de gaines confondus | ml | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 69 | Fourreau PVC Ø 32 mm avec aiguille y compris rebouchage, aiguille et attaches | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 70 | Fourreau PVC Ø 50 mm avec aiguille y compris rebouchage, aiguille et attaches | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 71 | Fourreau PVC autres Ø avec aiguille y compris rebouchage, aiguille et attaches | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 72 | Gaine CAPRI Ø intérieur 16 mm ou 20 mmavec aiguille reliée à la terre info, y compris aiguille et attaches | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 73 | Gaine CAPRI Ø intérieur 32 mm ou 50 mm avec aiguille reliée à la terre info, y compris aiguille et attaches | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO |  | Fourniture et pose de potelets et colonnes
CFO | 74 | Potelet simple ou double face | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 75 | Colonne distribution à 4 compartiments, en aluminium, h=2,5m - équipée bloc 4 modules - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent, | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 76 | Colonne distribution à 4 compartiments, en aluminium, h=2,5m - équipée bloc 8 modules - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent, | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 77 | Colonne distribution à 4 compartiments, en aluminium, h=2,5m - équipée bloc 12 modules - Type DLP de chez LEGRAND ou équivalent, | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
TRAVAUX DE DEPOSE
Les travaux de dépose mentionnés ci-dessous comprennent la neutralisation électrique préalable des installations avant toute intervention, les coupes en place des canalisations électriques, toutes les petites fournitures nécessaires à la bonne exécution de ces travaux, le coltinage des matériaux et matériels à évacuer et leur transport, ainsi que celui des gravois jusqu'aux décharges publiques par tous moyens nécessaires
Dépose tubes
CFO | 78 | dépose ou pose tube isolant 16 à 32 de Ø | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 79 | dépose ou pose tube isolant 40 à 63 de Ø | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose d'armoires
dépose d'armoire modulaire, compris dépose des portes, plastrons, borniers et gaines à câbles, protections électriques
CFO | 80 | Dimension inférieur à 600 x 600 | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 81 | Dimension 800 x 600 | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 82 | Dimension 1000 x 600 | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 83 | Dimension 1000 x 800 | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de tableau modulaire
CFO | 84 | Dépose de tableau modulaire, compris dépose des portes, borniers et gaines à câbles, protections électriques | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de protection électrique
CFO | 85 | Dépose de protection électrique dans armoire ou tableau existant tels que disjoncteur, interrupteur différentiel ou autres | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose d'équipements divers dans armoire ou tableau
CFO | 86 | Dépose d'équipements divers dans armoire ou tableau existant tels que télérupteur, minuterie, système de coupure d'urgence, interrupteur horaire, contacteur de puissance ou autres | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de chemin de câbles
CFO | 87 | Dépose de chemin de câbles , y compris dépose des fixations, supports, suspentes | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de goulottes et plinthes électriques ou moulureou dépose couvercle
CFO | 88 | Dépose de goulotte et plinthes électriques , y compris dépose des fixations, couvercles, joints de couvercle, embouts, angles et plats | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de câbles ou fils électriques
CFO | 89 | Dépose de câbles et fils électriques, y compris dépose des fourreaux, gaines, tubes, boîtiers de dérivation, barrettes de jonction (la dépose de fils électriques est comptée au ml de fourreau) | ml | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de boîtier de dérivation
CFO | 90 | Dépose de boîtier de dérivation, y compris dépose des barrettes de jonction | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose d'ensemble chargeur batterie d'éclairage de sécurité
CFO | 91 | Dépose d'ensemble chargeur batterie d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de caisson éclairage sécurité
CFO | 92 | Dépose de caisson d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de bloc autonome d'éclairage de sécurité
CFO | 93 | Dépose de bloc autonome d'éclairage de sécurité, y compris tous accessoires | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de source lumineuse
CFO | 94 | Dépose de source lumineuse type lampe à incandescence, fluorescente ou autres, compris toutes sujétions de démontage | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de luminaire y compris starter
CFO | 95 | Dépose de luminaire, y compris dépose de lampes, fixations, supports, suspentes, et toutes sujétions de démontage | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose d'appareillage
CFO | 96 | Dépose d'appareillage, tels interrupteur, prise électrique, ou autres y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 97 | Dépose de convecteur électrique, y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 98 | Dépose de sèche-mains électrique, y compris dépose de tous accessoires, fixations, et toutes sujétions de démontage | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Dépose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition
Dépose de baie, armoire, batirack, coffret, répartiteur, bandeau, ferme, rail de répartition, compris dépose de tous équipements et accessoires, modules de connexion, cordons de brassage, liaison, jarretiérage, et toutes sujétions de démontage
CFO | 99 | Dépose de baie de brassage 19 pouces ; baie 800x800 , armoire 19 pouces | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 100 | Dépose de bâti-rack 19 pouces ou coffret 19 pouces | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 101 | Dépose de répartiteur tout type confondu | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 102 | Dépose de bandeau téléphonique | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 103 | Dépose de ferme de répartition tout type confondu | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 104 | Dépose de rail profilé | ml | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | FOURNITURE ET POSE D'ARMOIRES, TABLEAU, CHASSIS ELECTRIQUE | [8 empty] | 0
Armoires
Les armoires modulaires, sont équipées de portes avec fermetures à clef et de plastrons de protection des pièces nues sous tension. Elles sont équipées de borniers et gaines à câbles. Les protections électriques sont réalisées au moyen de disjoncteurs modulaires. Les armoires sont équipées de porte plans et de schémas, les étiquettes sont gravées. Marque Legrand, Schneider ou équivalent
CFO | 105 | Dim. 400 x 300 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 106 | Dim. 600 x 400 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 107 | Dim. 600 x 600 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 108 | Dim. 800 x 600 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 109 | Dim. 1000 x 600 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 110 | Dim. 1000 x 800 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 111 | Dim. 2000 x 1200 | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Tableau modulaire avec porte
CFO | 112 | Dim. 16 Modules 1 rangée | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 113 | Dim. 32 Modules 2 rangées | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 114 | Dim. 48 Modules 3 rangées | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Châssis à fixer dans armoire ou placard avec châssis à fenêtre
CFO | 115 | 1 rangée de 24 modules | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 116 | 2 rangées de 24 modules | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 117 | 3 rangées de 24 modules | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
FOURNITURE ET POSE DE PROTECTIONS ET EQUIPEMENTS D'ARMOIRE
Disjoncteurs généraux.
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 118 | Disjoncteur (Disj.) généraux 4 x 400 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 119 | Disj. généraux 4 x 250 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 120 | Disj. généraux 4 x 160 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 121 | Disj. généraux 4 x100 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 122 | Disj. généraux 4 x63 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Disjoncteur différentiel
à fournir et poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 123 | Intensité 4 x 400A différentiel (Diff.) réglable en temps et en intensité | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 124 | Intensité 4 x 250A Diff réglable en temps et en intensité | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 125 | Intensité 4 x 160A Diff réglable en temps et en intensité | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 126 | Intensité 4 x 100A Diff réglable en temps et en intensité | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 127 | Intensité 4 x 63A Diff réglable en temps et en intensité | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Disjoncteur d'abonné non différentiel
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 128 | Bi 15/45 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 129 | Bi 30/60 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 130 | Tétra 10/30 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 131 | Tétra 30/60 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Disjoncteur d'abonné différentiel sélectif
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 132 | Bi 15/45 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 133 | Bi 30/60 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 134 | Tétra 10/30 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 135 | Tétra 30/60 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Interrupteur différentiel 300mA
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 136 | Calibre 25 A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 137 | Calibre 25 A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 138 | Calibre 25 A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 139 | Calibre 40 A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 140 | Calibre 40 A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 141 | Calibre 40 A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 142 | Calibre 63 A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 143 | Calibre 63 A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 144 | Calibre 63 A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Interrupteur différentiel 30 mA
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 145 | Calibre 25 A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 146 | Calibre 25 A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 147 | Calibre 25 A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 148 | Calibre 40 A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 149 | Calibre 40 A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 150 | Calibre 40 A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 151 | Calibre 63 A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 152 | Calibre 63 A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 153 | Calibre 63 A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Disjoncteur secondaire
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 154 | Calibres 10A - 16A - 20A - UNI + N | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 155 | Calibres 10A - 16A - 20A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 156 | Calibres 10A - 16A - 20A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 157 | Calibres 10A - 16A - 20A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 158 | Calibres 10A - 16A - 20A - UN I+ N DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 159 | Calibres 10A - 16A - 20A - BI DDR 300 mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 160 | Calibres 10A - 16A - 20A - TRI DDR 300 mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 161 | Calibres 10A - 16A - 20A - TETRA DDR 300 mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 162 | Calibres 10A - 16A - 20A - UNI+ N DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 163 | Calibres 10A - 16A - 20A BI DDR 30 mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 164 | Calibres 10A - 16A - 20A - TRI DDR 30 mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 165 | Calibres 10A - 16A - 20A - TETRA DDR 30 mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 166 | Calibres 25A - 32A - UNI + N | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 167 | Calibres 25A - 32A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 168 | Calibres 25A - 32A TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 169 | Calibres 25A - 32A TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 170 | Calibres 25A - 32A - UNI + N DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 171 | Calibres 25A - 32A - BI DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 172 | Calibres 25A - 32A TRI DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 173 | Calibres 25A - 32A TETRA DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 174 | Calibres 25A - 32A - UNI + N DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 175 | Calibres 25A - 32A - BI DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 176 | Calibres 25A - 32A TRI DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 177 | Calibres 25A - 32A TETRA DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 178 | Calibres 40A - 50A UNI + N | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 179 | Calibres 40A - 50A BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 180 | Calibres 40A - 50A TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 181 | Calibres 40A - 50A TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 182 | Calibres 40A - 50A UNI + N DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 183 | Calibres 40A - 50A BI DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 184 | Calibres 40A - 50A TRI DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 185 | Calibres 40A - 50A TETRA DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 186 | Calibres 40A - 50A UNI + N DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 187 | Calibres 40A - 50A BI DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 188 | Calibres 40A - 50A TRI DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 189 | Calibres 40A - 50A TETRA DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 190 | Calibre 63A - UNI + N | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 191 | Calibre 63A - BI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 192 | Calibre 63A - TRI | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 193 | Calibre 63A - TETRA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 194 | Calibre 63A - UNI + N DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 195 | Calibre 63A - BI DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 196 | Calibre 63A - TRI DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 197 | Calibre 63A - TETRA DDR 300mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 198 | Calibre 63A - UNI + N DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 199 | Calibre 63A - BI DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 200 | Calibre 63A - TRI DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 201 | Calibre 63A - TETRA DDR 30mA | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Équipements divers
à fournir et à poser dans armoire fournie ou existante y compris raccordements amont et aval sur borniers
CFO | 202 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-uni+neutre sur disj. Existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 203 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-uni+neutre sur disj. existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 204 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-uni+neutre sur disj. existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 205 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-BI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 206 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-BI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 207 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-BI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 208 | Adjonction de bloc vigi 300 mA -TRI sur disj. existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 209 | Adjonction de bloc vigi 30 mA -TRI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 210 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA -TRI sur disjoncteur existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 211 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 212 | Adjonction de bloc vigi 30 mA - TETRA sur disj. existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 213 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA - TETRA sur disj. existant Calibre 25A max | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 214 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-uni+neut sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 215 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-uni+neut sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 216 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-uni+neut sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 217 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-BI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 218 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-BI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 219 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-BI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 220 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-TRI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 221 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-TRI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 222 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-TRI sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 223 | Adjonction de bloc vigi 300 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 224 | Adjonction de bloc vigi 30 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 225 | Adjonction de bloc vigi SI 30 mA-TETRA sur disj. existant Calibre 40A à 63A | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 226 | Télérupteur 2 x 16 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 227 | Télérupteur 4 x 16 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 228 | Minuterie 2 x 16 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 229 | Système de coupure d'urgence par bobine à émission y compris commande sous verre dormant avec voyants à raccorder sur disjoncteur existant | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 230 | Interrupteur horaire programmable digital standard 1 sortie 16 A 250 volts | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 231 | Interrupteur horaire programmable digital multifonctions 1 sortie 16 A 250 volts | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 232 | Interrupteur horaire programmable digital multifonctions 2 sorties 16 A 250 volts | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 233 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 16 A avec contacts de type 2F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 234 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 20 A avec contacts de type 2F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 235 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 25 A avec contacts de type 2F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 236 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 40 A avec contacts de type 2F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 237 | Contacteur de puissance bipolaire 250 volts 63 A avec contacts de type 2F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 238 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 16 A avec contacts de type 4F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 239 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 20 A avec contacts de type 4F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 240 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 25 A avec contacts de type 4F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 241 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 40 A avec contacts de type 4F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 242 | Contacteur de puiss. tétrapolaire 400 volts 63 A avec contacts de type 4F | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 243 | Centrale de mesure PM3250 | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 244 | TI Câble - Type C 150-5A (3x) | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 245 | Centrale de mesure PM3250 avec TI 150-5A (armoire neuve) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 246 | Centrale de mesure + TI ouvrant 150-5A + câblage interne (armoire existante) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
FOURNITURE DE MATERIEL
Fourniture du matériel dans les marques citées ci-après ou dans des marques équivalentes. La fourniture sera réglée sur la base du prix de vente public du fournisseur auquel sera appliquée une remise (extrait du tarif du fournisseur ou copie de la facture) - Indiquer le coefficient de remise dans colonne Prix Unitaire (ex : 40% de remise)
CFO | 247 | LEGRAND | coef | 1
CFO | 248 | SCHNEIDER | coef | 1
CFO | 249 | HAGER | coef | 1
CFO | 250 | GEWISS | coef | 1
CFO | 251 | SIEMENS | coef | 1
CFO | 252 | ABB | coef | 1
FOURNITURE ET POSE DE CANALISATIONS
Câble U 1000 R2 V
CFO | 253 | 3G 1,5 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 254 | 3G2,5 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 255 | 3G 4 à 3G10 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 256 | 5G 1,5 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 257 | 5G 2,5 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 258 | 5G 4 à 5G 10 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 259 | 5G 16 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 260 | 5G 25 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 261 | 5G 35 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 262 | 5G 50 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fils HO7 V
CFO | 263 | 1 x 1,5 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 264 | 1 x 2,5 à 1 x 4 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 265 | 1 x 6 à 1 x 10 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 266 | 1 x 16 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fils Cuivre nu
CFO | 267 | 1 x 25mm² | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 268 | 1 x 35mm² | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Câble CR1
CFO | 269 | 3G 1,5 à 5G 6 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 270 | 5G 10 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 271 | 5G 16 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 272 | 5G 25 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 273 | 5G 35 | ml | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture et pose de boîtiers de dérivation et barrettes de jonction
CFO | 274 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 650° 80*80 mm à 105*105 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 275 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 650° 180*140 mm | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 276 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 960° 80*80 mm à 105*105 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 277 | Boîte de dérivation IP 55 IK 07 960° 155*110 mm | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 278 | Barrette de connexion à vis 960° capacité assignée de 6 mm2 à 16 mm2 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 279 | Barrette de connexion à vis 960° capacité assignée de 25 mm2 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 280 | Bride de mise à la terre longueur 140 mm, section fil 2,5 à 6 mm2 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 281 | Bride de mise à la terre longueur 325 mm, section fil 2,5 à 6 mm2 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
FOURNITURE ET POSE DISPOSITIF D'ECLAIRAGE DE SECURITE
CFO | 282 | Fourniture, pose d'ensemble chargeur batterie, fixation, alimentation (long d'environ 10 ml) et protection | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Caisson éclairage sécurité
Fourniture d'un caisson éclairage sécurité y compris autocollant de signalétique. La fourniture est réglée sur la base du prix de vente public du fournisseur auquel est appliquée une remise (extrait du tarif du fournisseur ou copie de la facture fournisseur à fournir)
CFO | 283 | Pose et raccordement de caisson compris toutes sujétions de fixation | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bloc autonome d'éclairage de sécurité adressable
CFO | 284 | Fourniture, pose, câblage et raccordement d'un bloc autonome d'éclairage de sécurité y compris toute suggestion de fixation et autocllant de signélitique | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Bloc autonome à phares leds adressable
CFO | 285 | BAPI à leds de chez Legrand | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 286 | BAES led étages TM | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 287 | BAES locaux technique sous sol TM | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 288 | Platine BAES option cathode froide TM | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 289 | Fourniture, pose, câblage et raccordement d'une télécommande de bloc autonome d'éclairage de sécurité | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
SOURCES LUMINEUSES ET STARTERS classiques et à économie d’énergie
Fourniture de source lumineuse et accessoires, marque Philips, Osram ou équivalent
CFO | 290 | Tube LED T8 600 mm (pour pavé 600x600standard) - 8 W - T couleur 3000 ou 4000 - Durée de vie > 50 000 h - On/off > 50 000 - Classe E - philips ou équivalent | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 291 | Tube LED T8 1200 mm (pourluminaire standard) - 14 W - T couleur 3000 ou 4000 - Durée de vie > 50 000 h - On/off > 50 000 - Classe E - philips ou équivalent | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 292 | Tube LED T8 1500 mm (pour luminaire standard) - 20,5 W - T couleur 3000 ou 4000 - Durée de vie > 50 000 h - On/off > 50 000 - Classe E - philips ou équivalent | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 293 | Ruban led - au ml | ml | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 294 | Pose et raccordement de tube Led | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 295 | Pose tube LED - Toutes dimensions confondues | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
FOURNITURE ET POSE DE LUMINAIRES
Fourniture de luminaires, y compris source lumineuse
marque Osram, Philips, SG Lighting, Thorn, Trilux ou équivalent En fonction de leur destination, les luminaires LED devront respecter les contraintes techniques mentionnées dans la fiche CEE
CFO | 296 | Lampe LED 35W, GU10 230V, =/> 3W, =/> 220Lm, Angle 36°, IRC =/> 80, 35 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 297 | Lampe LED 50W, GU10 230V, =/> 5W, =/> 300 Lm, Angle 36°, IRC =/> 80, 35 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 298 | Lampe LED 80W, GU10 230V, =/> 8W, =/> 450 Lm, Angle 36°, IRC =/> 80, 35 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 299 | Lampe LED 25 W, bougie Transparente E14 230V/4W, 250 Lm, 300°, IRC =/> 80, 25 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 300 | Lampe LED 40 W, bougie Transparente E14 230V/6W, 470 Lm, 300°, IRC =/> 80, 25 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 301 | DownLight LED 230V/5W, =/> 260 Lm, Angle =/> 35°, diam. =/> 80 mm, IRC =/> 80, 25 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 302 | Down Light LED 230V/10W, =/> 600 Lm Angle 25° diam. =/> 95 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 303 | Down Light LED 230V/12W, =/> 1 100 Lm, Angle =/> 80°, diam. =/> 170 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 304 | Down Light LED 230V/13W ou 14W, =/> 700Lm, Angle =/> 40°, diam.50mm, IRC =/> 90, >30 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 305 | Down Light LED 230V/24W, =/> 1 800 Lm, Angle =/> 80°, diam. =/> 230 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 306 | Down Light LED 230V, =/> 45 W, =/> 3 500 Lm, Angle =/> 60°, diam. =/> 100 mm, IRC =/> 80, >30 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Luminaires type bureaux marque Osram, Philips, SG Lighting, Thorn, Trilux ou équivalent Les luminaires LED devront respecter les contraintes techniques mentionnées dans la fiche CEE
CFO | 307 | Pavé lumineux 600x600 encastré / saillie - LED - T5 3x14W, =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000 h, UGR adapté à la destination | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 308 | Pavé lumineux 600x600 encastré / saillie - LED - T5 4x14W , =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 309 | Pavé lumineux 600x600 encastré / saillie - LED - Autres types - =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 310 | Dalle lumineux 1200x600 encastré / saillie - LED , =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 311 | Dalle lumineux 1200x300 encastré / saillie - LED, =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 312 | Dalle lumineux 600x300 encastré / saillie - LED, =/> 3 000 Lm, IRC =/> 80, >50 000h, UGR adapté à la destination | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Autre types de luminaires
CFO | 313 | Luminaire étanche en saillie - LED - 1*28 ou 2*28w - IP 65 | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 314 | Appareil d’éclairage anti-vandalisme KALANK – Grand rectangle 330x130 mm. (référence 790.293 de chez SARLAM ou équivalent y compris avec commande extérieure) | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 315 | Projecteur Led 230V/130 W, =/> 6 000 Lm, Angle =/> 100°x 20°, IP66 IK 09, 50 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 316 | Projecteur Led 230V/130 W, =/> 12 000 Lm, Angle =/> 100°x 20°, IP66 IK 09, 50 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 317 | Projecteur Led 230V/220 W, =/> 20 000Lm, Angle =/> 100°x 20°, IP66 IK 09, 50 000 heures | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 318 | Rail Lytespan 3 2m Noir | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 319 | Acc. Rail3 Alim Inserable Gauche No | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 320 | Acc. Lytespan 3 Coupleur Inserable | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 321 | Acc. Lytespan 3 Embout Noir | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 322 | Spot Beacon Major 4000K L3 Flood Noir | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 323 | 2 rails Noir 2m + 2 Embouts Noir | Ens | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 324 | 1 Alim Noir | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 325 | 1 Coupleur Noir | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 326 | Spots 4000K - coloris au choix | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 327 | Suspension Bar, Aluminium - Type cafétéria | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Pose de luminaires
CFO | 328 | Pose et raccordement de luminaires direct sur bâti existant (gros œuvre) | u | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 329 | Pose et raccordement de luminaires sous plafond suspendu fixé au gros œuvre y compris toutes sujétions de fixation | u | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 330 | Pose et raccordement de luminaire autre type projecteurs | u | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 331 | Mise à disposition alimentation entretien d'éclairage provisoire de chantier type projecteur 300w halogène y compris alimentation | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Prestation d'étude d'éclairement - suivant mise en œuvre Fiche CEE - compris tout déplacement nécessaire
CFO | 332 | Prestation d'étude de dimensionnement de l'éclairage - tous types de bâtiments confondus - pour superficie à étudier < 1000m² | forf | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 333 | Prestation d'étude de dimensionnement de d'éclairage - tous types de bâtiments confondus - pour superficie à étudier > 1000m² | forf | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture Matériels
Fourniture du matériel dans les marques citées ci-après ou dans des marques équivalentes. La fourniture sera réglée sur la base du prix de vente public du fournisseur auquel sera appliquée une remise (extrait du tarif du fournisseur ou copie de la facture) - Indiquer le coefficient de remise dans colonne Prix Unitaire (ex : 40% de remise)
Sources
CFO | 334 | Osram | coef | 1
CFO | 335 | Philips | coef | 1
Luminaires
CFO | 336 | Ledvance - Osram | coef | 1
CFO | 337 | Philips | coef | 1
CFO | 338 | Ridi | coef | 1
CFO | 339 | SG Lighting | coef | 1
CFO | 340 | Thorn | coef | 1
CFO | 341 | Trilux | coef | 1
CFO | 342 | Zumtobel | coef | 1
CFO | 343 | sarlam | coef | 1
OUVRAGES TERMINAUX
Prestations communes de mise en oeuvre
CFO | 344 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 345 | Plus-value pour saignée pour boite d'encastrement dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 346 | P.V. pour saignée pour appareillage électrique encastré dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement d'Interrupteur
CFO | 347 | Interrupteur en saillie compris tous accessoires de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement jusqu'à 10 mètres | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 348 | Interrupteur en encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement jusqu'à 10 mètres | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 349 | Interrupteur dans goulotte ou plinthe compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 350 | Plus value pour interrupteur à détection de présence | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 351 | Plus value pour interrupteur avec cellule photosensible et détection de présence | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 352 | Interrupteur SANS FIL SANS PILE type ARVENI ou équivalent (livré complet avec dispositif radio) | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccoredment de prise électrique
CFO | 353 | Prise électrique en saillie compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 354 | Prise électrique en encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 50 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 355 | Prise électrique dans goulotte ou plinthe compris, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordements d'un ensemble spécifique aux locaux de Garde A Vue (GAV) traité anti vandalisme jusqu'à 10 mètres
CFO | 356 | Interrupteur simple allumage | u | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 357 | Bouton poussoir lumineux encastré ( bouton d'appel) inviolable avec report signal lumineux | u | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 358 | Prise de courant 16a 2P+T à eclips | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 359 | Réglette avec réflecteur aluminium incorporé, équipée de tube fluo de 1.20m environ 58 watts, suspendue par pattes métalliques fixées au plafond à l'exterieur du local de GAV au droit de la partie vitrée de l'imposte. Commande par le personnel de surveillance et variation de l'éclairage par télécommande infrarouge | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 360 | Plafonnier polycarbonate commandé par bouton poussoir temporisé avec télérupteur basse tension (12v) | u | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement de sortie de câble
CFO | 361 | Sortie de câble en saillie compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 362 | Sortie de câble en encastré compris saignée dans cloison et rebouchage pour boite d'encastrement, boite d'encastrement, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 363 | Sortie de câble dans goulotte ou plinthe compris, tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Convecteur électrique, Cumulus, sèche-main ou store | [5 empty] | 0 | 0 | 0
CFO | 364 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 365 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 366 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 367 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 368 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 369 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 370 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 371 | Raccordement cumulus tout modèle confondu (fourni et installé par autre lot technique) | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 372 | Fourniture, pose et raccordement d'une convecteur électrique compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement, Puissance inférieur à 1000 W - Marque Acova, Atlantc ou équivalent | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 373 | Fourniture, pose et raccordement d'une convecteur électrique compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement, Puissance supérieure à 1000 W - Marque Acova, Atlantc ou équivalent | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 374 | Pontage d'un convecteur supplémentaire comprenant 3 convecteurs maxi par ligne | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 375 | Fourniture et pose Sèche-mains électrique compris tous accessoires de pose et de fixation et toutes sujétions de fixation et de raccordement | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 376 | Raccordement de store éléctrique ou volet roulant | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et raccordement de points lumineux Tous types confondus
Installation de points lumineux en simple allumage section 1,5 mm² jusqu'à 10 mètres
CFO | 377 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 378 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 379 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 380 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison (béton,pierre,mâchefer), rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 381 | P.V. pour appareillage anti vandalisme | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 382 | P.V. par Bouton Poussoir supplémentaire | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et installation de Prise de Courant 2 x 16 A +T ou 2x20A +T
A éclipse, section conforme longueur 10 mètres
CFO | 383 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u | 30 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 384 | P.V. pour fils H07 V sous moulure PVC par mètre linéaire au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 385 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 60 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 386 | P.V. pour fil H07 V sous tube ICT pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà 10 mètres et jusqu'à de 20 mètres | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 387 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 388 | P.V. pour câble U1000R2V sous goulotte pour saignée au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 389 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 40 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 390 | P.V. câble U1000R2V encastré sous tube ICT pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 391 | P.V. pour câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 392 | P.V. pour pose avec détrompeur | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 393 | P.V. pour bloc de 2 PC 2 x 16 A+ T | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 394 | P.V. pour bloc de 4 PC 2 x 16 A+ T | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 395 | P.V. pour prise de courant supplémentaire (pontage) jusqu'à 5 mètres | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 396 | P.V. pour prise de courant supplémentaire (pontage) au-delà de 5 mètres et jusqu'à 10 mètres | u | 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Fourniture, pose et installation de prise de courant 2 x 32 A +T
Section 6 mm²
CFO | 397 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 398 | En fils H07 V sous moulure PVC y compris fourniture et pose de moulure au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 399 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 400 | En fils H07 V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 401 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) jusqu'à 10 mètres | u | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 402 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 4 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 403 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte jusqu'à 10 mètres | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 404 | En câble U1000R2V sous goulotte y compris fourniture et pose de goulotte au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 405 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches jusqu'à 10 mètres | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 406 | En câble U1000R2V encastré sous tube ICT y compris fourniture et pose du tube, saignée dans cloison, rebouchage, aiguille et attaches au-delà de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 407 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) jusqu'à 10 mètres | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 408 | P.V. pour saignée dans mur plein (béton, pierre, mâchefer) au de là de 10 mètres et jusqu'à 20 mètres | u | 2 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PRISE DE TERRE LIAISON EQUIPOTENTIELLE
CFO | 409 | Réalisation de prise de terre 50 ohms dans sol par piquet y compris barrette de coupure, liaison barrette-piquet : 25 mm², jusqu'à 10 mètres | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 410 | Fourniture et pose de collier type Knobell ou similaire | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PRESTATIONS RECURRENTES
CFO | 411 | Déplacement d'une perche, d'un potelet ou d'un boîtier de sol | u | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ce poste comprend :
L'ouverture des faux planchers ou faux plafonds
Les déconnexions électriques courants forts et courants faibles et mises en attente des cables en plenum
La dépose soignée de la perche, du potelet ou du boîtier de sol
Le déplacement de la perche, du potelet ou du boîtier de sol
La repose soignée de la perche, du potelet ou du boîtier de sol au sein du même bâtiment
Les reconnexions électriques courants forts et courants faibles avec les mêmes câbles ou câbles en attente en plenum
Les tests courants forts et courants faibles (ISO classe D ou E)
La fermeture des faux planchers, dalles de moquette, et/ou faux plafonds, le rebouchement coupe-feu "bureau-circulation"
CFO | 412 | Création d'un poste de travail | u | 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ce poste comprend :
L'ouverture des faux planchers ou faux plafonds
La pose soignée d'une perche, d'un potelet ou d'un boîtier de sol (fourniture prévue en section 1 du présent bordereau)
La fourniture, la pose et le raccordement des fileries (2 câbles courants forts 3x2,5mm2, 1 câble "ECL" 3X1,5 mm², 2 câbles informatiques Catégorie 6 et 1 câbles téléphone catégorie 5, chacun d'une longueur forfaitaire 50 ml et de 10ml pour le câble "ECL") du bureau jusqu'au local technique le plus proche y compris la connectique du local technique et du bureau jusqu'à la ligne d'alimentation "ECL télécommandée, pour le câble "ECL".
La fourniture, la pose et le raccordement des prises courants forts, ECL et courants faibles ( 2 prises élec 2P+T blanches, 2 prises élec 2P+T rouges ( avec ou sans détrompage), 2 RJ45 catégorie 6, 1 prise RJ45 pour le téléphone pouvant être dédoublée ou quadriplée par ajout d'insert non prévue dans le présent descriptif), ainsi que des plastrons.
Les connexions électriques courants forts et courants faibles
Les tests courants forts et courants faibles (ISO classe D ou E)
La fermeture des faux planchers, dalles de moquette, et/ou faux plafonds, le rebouchement coupe-feu "bureau-circulation"
CFO | 413 | Dépose d'un poste de travail | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ce poste comprend :
L'ouverture des faux planchers ou faux plafonds
La dépose soignée d'une perche, d'un potelet ou d'un boîtier de sol
Les deconnexions électriques courants forts et courants faibles
La dépose et mise en attente des fileries en plenum
La fermeture des faux planchers, dalles de moquette, et/ou faux plafonds
La mise en magasin des éléments déposés
CFO | 414 | Déplacement d'une commande d'éclairage | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ce poste comprend :
Dépose et repose des faux plafonds
La dépose soignée de la commande
La dépose de la filerie
Fourniture de la nouvelle filerie de liaison 4x1,5mm2 d'une longueur forfaitaire 10 ml
Repose de la commande d'éclairage et raccordement
CFO | 415 | Création d'une commande d'éclairage dans un bureau | u | 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ce poste comprend :
Dépose et repose des faux plafonds
Installation d'une platine d'allumage fournie par l'administration, dans une boite Plexo 300x200, y compris fixation, raccordements
Pose d'une commande d'éclairage fournie par l'administration
Création de la nouvelle filerie 5x1,5 mm2 avec embase OCCOR de longueur forfaitaire 1 ml
Mise en service
CFO | 416 | Suppression d'une commande d'éclairage | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
Ce poste comprend :
Dépose et repose des faux plafonds
Dépose d'une commande d'éclairage
Dépose de la filerie
Fourniture et pose d'un obturateur 45 x 45 blanc
Remaniement du câblage d'éclairage
Cette prestation s'applique aux luminaires dont l'affectation par local (par bouton de commande) a été déplacée
Dépose et repose des faux plafonds
Dépose filerie
Pose nouvelle filerie
Création des alimentations pour chaque luminaire
CFO | 417 | - ensemble de la prestation pour un luminaire | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 418 | - ensemble de la prestation pour 2 à 3 luminaires | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
CFO | 419 | - ensemble de la prestation pour 4 à 6 luminaires | u | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 0
PRESTATIONS SPECIFIQUES
CFO | 420 | Réalisation de schéma d'armoire existante (après relevé et repérage des installations). Mise en place des étiquettes de repérage sur chacun des départs. Mise en place d'un porte plan et fourniture du schéma en 2 exemplaires papier + un support informatique. Le prix est établi sur la base du nombre de départs existants dans le tableau, compris réserves existantes. | u | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0
[9 empty] | TOTAL HT | TOTAL TTC
[9 empty] | 0 | 0