## PDG
Construction d’une IRM en extension du service d’imagerie médicale au CHAM à RANG DU FLIERS

## DPGF
CH Arrondissement de Montreuil-sur-Mer Affaire n°25TE0177 - Extension pour l'installation d'une IRM 3T au CHAM
L'attention des candidats est attirée sur le fait qu'ils doivent impérativement compléter l'intégralité des lignes de la DPGF (cellules en blanc : quantité, prix unitaire, et montant total en euros H.T.). Le cas échéant, le candidat peut détailler certains postes existants listés dans la D.P.G.F. et décrits au C.C.T.P., mais il ne peut en aucun cas ajouter ou supprimer de poste sous peine d'entacher son offre d'irrégularité et de la voir écartée. Dans l'éventualité où un candidat considérerait qu'un poste est compris dans un autre poste, le candidat devra indiquer à minima la mention "compris.
LOT 4 ELECTRICITE - SSI
Date: |  |  | CACHET ENTREPRISE
Nom de l'entreprise:
CODE | DESIGNATION | U. | QTE | P.U. Euros | TOTAL
Euros
4 | COURANTS FORTS
4.2 | Nettoyage
| Selon CCTP | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.2 HT |  |  |  | 0
4.3 | Installation provisoire de chantier
| - Installation de chantier, câblage et armoire | Ens |  |  | 0
| - Alimentation provisoires (éclairage, PC) | Ens |  |  | 0
| - Dépose des installations provisoires | Ens |  |  | 0
| - PEO | Ens |  |  | 0
| - DOE, papier+ dossier numérique sous format PDF/TTFF/JPEG de l'ensemble des plans, notices, photos… | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4,3 HT |  |  |  | 0
4.4 | Travaux préparatoires sur existant
| Travaux de purge et de consignation suivant cctp | ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.4 HT |  |  |  | 0
4.5 | Circuit de terre, liaisons équipotentielles
| Réseau de terre informatique | Ens |  |  | 0
| Bornes de terre | U |  |  | 0
| Câble de terre de 35 mm² minimum | ml |  |  | 0
| Liaisons équipotentielles supplémentaires | ml |  |  | 0
| Equipements électriques | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles | ml |  |  | 0
| Support faux plafond | ml |  |  | 0
| Prise de terre IRM 50mm² | ml |  |  | 0
| Sous total poste 4.5 HT |  |  |  | 0
4.8 | TGBT hopital
| Extension TGBT | ens |  |  | 0
| Creation depart IRM (amont aval transformateur Cf §4,14) | u |  |  | 0
| Creation depart TD CVC | u |  |  | 0
| Creation depart TD service IRM | u |  |  | 0
| Cablage raccordement | ens |  |  | 0
| schémas unifilaires | ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.8 HT |  |  |  | 0
4.9 | Comptage RT2012
| Suivant cctp | ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.9 HT |  |  |  | 0
4.10 | Tableau divisionnaire IRM 3T
| Suivant cctp | Ens |  |  | 0
| Cablage raccordement | Ens |  |  | 0
| Signalétique et plans | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.10 HT |  |  |  | 0
4.11 | TGS
| Suivant cctp Création d'un départ | Ens |  |  | 0
| Cablage raccordement | Ens |  |  | 0
| Signalétique et plans | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.11 HT |  |  |  | 0
4.12 | Foudre- paratonnerre
| contact indirects au TD | Ens |  |  | 0
| Cablage raccordement | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.12 HT |  |  |  | 0
4.13 | Coffret coupure IRM3T
| Raccordement sur attentes | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.13 HT |  |  |  | 0
4.14 | isolement galvanique
| Transformateur 100kVA | u |  |  | 0
| Raccordement et cablage | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.14 HT |  |  |  | 0
4.15 | Canalisations HT/BT
BT
| Attente IRM | ml |  |  | 0
| Attente TD CVC | ml |  |  | 0
| Attente force | ml |  |  | 0
| Sous total poste HT |  |  |  | 0
Canalisation secondaires
| - 5 G 16 mm² | ml |  |  | 0
| - 5 G 10 mm² | ml |  |  | 0
| - 5 G 6 mm² | ml |  |  | 0
| - 5 G 4 mm² | ml |  |  | 0
| - 5 G 2.5 mm² | ml |  |  | 0
| - 3 G 2.5 mm² | ml |  |  | 0
| - 3 G 1.5 mm² | ml |  |  | 0
| - 5 G 1.5 mm² | ml |  |  | 0
| - Câble souples | For |  |  | 0
…..…..mm² à titre indicatif
…..…..mm² à titre indicatif
| Sous total poste HT |  |  |  | 0
Chemins de câbles
| Largeur 50 | ml |  |  | 0
| Largeur 100 | ml |  |  | 0
| Largeur 150 | ml |  |  | 0
| Largeur 200 | ml |  |  | 0
| Largeur 300 | ml |  |  | 0
| Sous total poste HT |  |  |  | 0
Conduits et moulures
| - Type ICD / ICT ICO | ml |  |  | 0
| - Fourreaux | ml |  |  | 0
| - Moulures Dimensions | ml |  |  | 0
| - Moulures Dimensions | ml |  |  | 0
| - Goulotte 2 compartiments | ml |  |  | 0
| Colonne verticale alu | ml |  |  | 0
| Sous total poste HT |  |  |  | 0
Calfeutrement
| Selon CCTP | ens |  |  | 0
Sous total poste HT
| Sous total poste 4.15 HT |  |  |  | 0
4.16 | Arrêt d'urgence
| Suivant article EL11 | U |  |  | 0
| Suivant article Ch34 | U |  |  | 0
| Liaisons | ml |  |  | 0
| Raccordements | ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.16 H.T. |  |  |  | 0
4.17 | Point en attente -
| PA 01 | u |  |  | 0
| PA 02 | u |  |  | 0
| PA 03 | u |  |  | 0
| PA 04 | u |  |  | 0
| PA 05 | u |  |  | 0
| PA 06 | u |  |  | 0
| PA 07 | u |  |  | 0
| PA 08 | u |  |  | 0
| PA 09 | u |  |  | 0
| Raccordements amonts | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.17 H.T. |  |  |  | 0
4.18 | Installation des locaux - Appareillages
- Appareils, supports, fixation, boîtes d'encastrement ou appa-
rentes, raccordement, accessoires et toutes sujétions, etc…
Appareillage encastré
| Interrupteurs simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur simple allumage lumineux | U |  |  | 0
| Interrupteur va et vient | U |  |  | 0
| Interrupteur va et vient lumineux | U |  |  | 0
| Bouton poussoir lumineux | U |  |  | 0
| - PC 2P + T 10/16 A | U |  |  | 0
| prise USB | U |  |  | 0
| Interrupteur va et vient étanche | U |  |  | 0
| - PC 2P + T 10/16 A étanche | U |  |  | 0
Appareillage saillie
| Interrupteur simple allumage | U |  |  | 0
| Interrupteur va et vient étanche | U |  |  | 0
| - PC 2P + T 10/16 A étanche | U |  |  | 0
| Détecteur de presence | U |  |  | 0
| Tableau d'éclairage | U |  |  | 0
PAI en goulotte
| - PC 2P + T 10/16 A en goulotte | U |  |  | 0
| Voyants d'occupation cabines | u |  |  | 0
| Gradateurs | u |  |  | 0
| Sous total poste 4.18H.T. |  |  |  | 0
4.19 | Installation des locaux -Luminaires
| Type 1 | U |  |  | 0
| Type 2 | U |  |  | 0
| Type 3 | U |  |  | 0
| Type 4 | U |  |  | 0
| Type 5 | U |  |  | 0
| Type 6 | U |  |  | 0
| Sous total poste 4.19 H.T. |  |  |  | 0
4.20 | Eclairage exterieur
| Travaux préparatoires dépose repose candélabres | ens |  |  | 0
| Commande | U |  |  | 0
| cablage raccordements | ens |  |  | 0
| Type 7 | U |  |  | 0
| Type 8 | U |  |  | 0
| Sous total poste 4.20 H.T. |  |  |  | 0
4.21 | Eclairage de sécurité
| - Bloc autonome: BAES DRAPEAU | U |  |  | 0
| - Bloc autonome: BAES ETANCHE | U |  |  | 0
| - Bloc portatif | U |  |  | 0
| - télécommande | U |  |  | 0
| - Boîte de dérivation | U |  |  | 0
| - Câblage C 5x1,5mm² | ml |  |  | 0
| Sous total poste 4.21 H.T. |  |  |  | 0
4.22 | Equipements contrôle commande process
| arret d'urgence | u |  |  | 0
| Marche arret | u |  |  | 0
| cablage raccordements | ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.22 H.T. |  |  |  | 0
4.23 | Gaine tete de lit
| GTL suivant CCTP | u |  |  | 0
| cablage raccordements | ens |  |  | 0
| Sous total poste 4.23 H.T. |  |  |  | 0
TOTAL COURANTS FORTS
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
5 | COURANTS FAIBLES
5.3 | Pré câblage informatique - Téléphonique
| Câble Cat. 7a Cat. E 2x4 paires | ml |  |  | 0
| Câble Cat. 7a Cat. E 1x4 paires | ml |  |  | 0
| Prises RJ 45 | u |  |  | 0
| Cordons de brassage | U |  |  | 0
| Repérage | Ens |  |  | 0
| Raccordement | Ens |  |  | 0
| Mise à la terre | Ens |  |  | 0
| Mesures, tests, recette | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 5.3H.T. |  |  |  | 0
5.4 | Local de repartition
| Baie 42U suivant cctp | u |  |  | 0
| Bandeaux | u |  |  | 0
| Sous total poste 5.4H.T. |  |  |  | 0
5.6 | Téléphonie sans fil DECT
| Travaux préparatoires de déplacement suivant cctp | ens |  |  | 0
| suivant cctp precablage | ml |  |  | 0
| Etude de couverture | ens |  |  | 0
| Sous total poste 5.6H.T. |  |  |  | 0
5.7 | WIFI
suivant cctp precablage
| Etude de couverture | ens |  |  | 0
| Sous total poste 5.7H.T. |  |  |  | 0
5.8 | Tv
| Point d'acces suivant cctp | ens |  |  | 0
| Sous total poste 5,8H.T. |  |  |  | 0
5.9 | Appel malade
| Centrale | u |  |  | 0
| Unite d'appel 2 boutons | u |  |  | 0
| Unité d'appel 2 bouton + manipulateur en GTL | u |  |  | 0
| Signalisation d'appel hublot | u |  |  | 0
| Interface sur bus | u |  |  | 0
| Interface de communication | u |  |  | 0
| Alimentations | u |  |  | 0
| Bus communicant | ml |  |  | 0
| Logiciel de programmation mise à jour programmation | u |  |  | 0
| essais - mise en service - formation aux utilisateurs | ens |  |  | 0
| Sous total poste 5.9H.T. |  |  |  | 0
5.10 | Videosurveillance
| Travaux préparatoires de déplacement suivant cctp | ens |  |  | 0
| Sous total poste 5.10H.T. |  |  |  | 0
5.11 | Contrôle d'acces
| Suivant cctp contrôle de porte | u |  |  | 0
| UTL | u |  |  | 0
| Alimentations | u |  |  | 0
| Cablage raccordement | Ens |  |  | 0
| Essais, mise en service | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 5.11H.T. |  |  |  | 0
5.12 | GTB
| Module de signalisation défaut suivant cctp | u |  |  | 0
| Câble Cat. 6e 1x4 paires | ml |  |  | 0
| Prises RJ 45 | u |  |  | 0
| Sous total poste 5.12H.T. |  |  |  | 0
TOTAL COURANTS FAIBLES
| MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  | 0
6 | S.S.I. PROJET
6.8 | Travaux sur SDI
| Bus SDI (extension bus 13) | ml |  |  | 0
| Détecteur optique de fumées | U |  |  | 0
| Indicateurs d'action | U |  |  | 0
| EAE | ens |  |  | 0
| Déclencheur manuel | u |  |  | 0
| Sous total poste 6.8H.T. |  |  |  | 0
6.9 | Travaux sur CMSI
| Bus CMSI | ml |  |  | 0
| satellite 8V | u |  |  | 0
| AES | ens |  |  | 0
| AGS | U |  |  | 0
| Flash rouge | U |  |  | 0
TRE
DAS
| Asservissement portes de recoupement | Ens |  |  | 0
| Asservissement DVIS | Ens |  |  | 0
| Asservissements désenfumage | Ens |  |  | 0
| Asservissements arrets techniques | Ens |  |  | 0
| Suppression asservissement DVIS 2 portes existantes | Ens |  |  | 0
DCT
| Raccordement tourelle | ens |  |  | 0
| Arret pompier cmsi | ens |  |  | 0
| Réarmement | ens |  |  | 0
| Sous total poste 6.9H.T. |  |  |  | 0
6.10 | Cablage
| Câblage CR1 | Ens |  |  | 0
| Câblage C2 | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 6.10.H.T. |  |  |  | 0
6.11 | Reception- Mise en service | Ens |  |  | 0
| - Paramétrage - Etudes | Ens |  |  | 0
| - Programmation du matériel central suivant extension | Ens |  |  | 0
| Mise à jour UAE du site | ens |  |  | 0
| - Essais, mise en service | Ens |  |  | 0
| - Mise à jour dossier SSI | Ens |  |  | 0
| formation utilisateurs | Ens |  |  | 0
| Sous total poste 6.11H.T. |  |  |  | 0
TOTAL SSI
MONTANT TOTAL H.T. |  |  |  |  | 0
RECAPITULATIF LOT ELECTRICITE
4 | - Courants FORTS |  |  |  | 0
5 | - Courants FAIBLES |  |  |  | 0
6 | - S.S.I. |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL LOT 4 HT |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL LOT 4 TTC |  |  |  | 0