## DPGF Pont Rolland
Objet : | Travaux Reparation equipement barrage de pont Rolland
Lieu : | Hillion
M.O. : | DREAL
DCE | Décomposition de Prix Globale et Forfaitaire |  |  |  | Le 22/10/2025
Poste | Désignation | qtés. estimées | unités | Prix Unitaire | prix total
1.1 | Installation de chantier
Cette prestation comprend tous les frais d'installation de chantier décrit au CCTP y compris la mise en place de la signalisation de voirie et l’entretien de cette signalisation et de la voirie avant réouverture. Y compris securisation de la base vie en zone inondable Y compris protection collective, cloture, Y compris dispositif de signalisation routiére en alternat si necessaire
Ce prix sera réglé de la manière suivante : 20 % du forfait au démarrage des travaux pour l'installation 70 % en fonction de l'avancement 10 % lors de l'évacuation de l'installation de chantier et de la remise en état des lieux
| forfait | 1 | ens
Debroussaillages et elagage des acces pied de barrage et haut de barrage
| Forfait | 1 | ens
Moyen de manutention - comprenant
L'etude d'adequation, les calages necessaires, les amenés replis autant que necessaires, le personnel de manutention, les eventuels contrôles reglementaires, les frais d'immobilisation.
| Forfait | 1 | ens
Dossier d'ouvrage exécuté, dossier de maintenance
| Forfait | 1 | ens
Nettoyage final et remise en etat des lieux
| Forfait | 1 | ens
|  | Sous Total 1.1 |  |  | 0
1.2 | Études
1.2.1 | Relevés complémentaires
Relevé de cotes complementaires
| Forfait | 1 | ens
1.2.2 | Études d'exécution
Réalisation des études techniques telles que décrites au CCTP
Ce prix sera réglé de la manière suivante : 10 % lors de l'établissement et validation des plannings, du programme d'exécution et des hypothèses de calcul, prestation à réaliser sous 15 jours à réception de L'OS 80 % en fonction de l'avancement et validations 10 % a réception et validation des documents DOE
| Forfait | 1 | ens
1.2.3 | Diagnostic initial
Test de la sonde du piézomètre C3.
Etablissement d'un rapport synthétisant les essais et les conclusions du diagnostic permettant de définir le déclenchement de la Tranche Optionnelle.
| Forfait | 1 | ens
|  | Sous Total 1.2 |  |  | 0
1.3 | Travaux de preparation general
1.3.1 | Opérations de batardage
| Mise en œuvre du batardage Amont tel que decrit au CCTP | 1 | ens
| Intervention de scaphendriers pour nettoyer le seuil du batardeau et ameliorer l'etanchéité apres pose du batardeau. Y compris demontage/remontage de la grille amont si necessaire Cette prestation comprend l'ensemble des securités et du personnel necessaire pour la securité de l'operation. volume estimé 4m3 | 1 | ens
| Pompage assechement de la zone entre vanne et le batardeau pour les travaux | 1 | ens
| Mise en œuvre du batardage Aval tel que decrit au CCTP | 1 | ens
| Pompage assechement de la zone pour les travaux | 1 | ens
| Dépose des installations de batardage AVAL et de pompage AVAL | 1 | ens
| Dépose et mise en position de chomage des installations de batardage Amont et de pompage Amont | 1 | ens
|  | Sous Total 1.3 |  |  | 0
1.4 | Remise en état de fonctionnement des piézomètres existants
1.4.1 | Dépose des câbles et des protections existantes
Dépose des câbles existants.
Dépose des protections (fourreaux, tubes, boitiers) existantes.
Linéaire estimé de l'ordre de 25 ml.
Evacuation en décharge agréée.
| forfait | 1 | ens
1.4.2 | Création de tranchées dans le rocher
Sciage soigné du rocher.
Démolition soignée du rocher pour les tranchées.
Linéaire estimé de l'ordre de 15 ml.
Evactuation des déchets rocheux en décharge agréée.
| forfait | 1 | ens
1.4.3 | Création de saignées dans le béton
Burinage soigné du béton existant.
Linéaire estimé de l'ordre de 30 ml.
Evactuation des produits de démolition en décharge agréée.
| forfait | 1 | ens
1.4.4 | Fourniture et comblement des saignées et des tranchées avec du béton
Préparation du support rocheux.
Préparation du support béton.
Fourniture et mise en œuvre du béton de comblement.
Linéaire estimé de l'ordre de 45 ml.
| forfait | 1 | ens
1.4.5 | Fourniture et fixation protection - Tubes aciers
Fourniture et mise en œuvre des tubes en acier.
Raccordement aux protections existantes.
Fourniture et installation des fixations des protections aux supports rocheux et béton.
Linéaire estimé de l'ordre de 45 ml.
| forfait | 1 | ens
1.4.6 | Fourniture et installation de câbles IRC-390
Fourniture et mise en œuvre des câbles au sein des protections.
Raccordement aux installations existantes et essais.
Linéaire estimé de l'ordre de 45 ml.
| forfait | 1 | ens
1.4.7 | Fourniture et fixation d'une boite de jonction protégé par capot acier renforcé etanche
Fourniture et mise en œuvre d'une boite de jonction.
Fourniture et mise en œuvre d'un capot en acier renforcé étanche.
Fourniture et installation des fixations de la boite de jonction au support béton.
Raccordement aux protections existantes.
| forfait | 1 | ens
|  | Sous Total 1.4 |  |  | 0
1.5 | Vantellerie - cinématique de vanne
1.5.1 | Depose
Depose et evacuation de l'ensemble de la cinematique existante, y compris Cremaillére et installation electrique tel que decrit au CCTP. Evacuation des elements sauf capot réutilisé. Y compris moyen de manutention, plateforme, protection collective et individuele necessaire aux acces dans le puits
| forfait | 1 | ens
1.5.2 | Renfort brimbale
Mise en œuvre d'un equipement d'acces à la partie brimbale dans le puits à la hauteur de la zone de narnage ( soit de -3 à -5ml environ / dalle supérieure )
Fourniture des plaques en acier de renfort et mise en oeuvre sur site
| forfait | 1 | ens
1.5.3 | Sabot de guidage
Mise en œuvre d'un equipement d'acces à la partie brimbale dans le puits à la hauteur de la zone de narnage ( soit de -3 à -5ml environ / dalle supérieure )
fabrication de deux nouveaux sabot de guidage et mise en œuvre sur site
| forfait | 1 | ens
1.5.4 | Motorisation de vanne
Fourniture et pose de la motorisation par cric accouplé moteur auma et reducteur de manoeuvretel que decrit au CCTP, Y compris chassis de fixation
| forfait | 1 | ens
1.5.5 | Alimentation générale de la motorisation
Fourniture et pose de l'alimentation generale comprenand : Depart protége 400v 32A dans l'armoire existant local prise d'eau Fourniture et pose du cable d'alimentation sous chemin de cable acier galvanisé et capoté en encorbellement jusqu'au la vanne de fond - longueur 100ml
| forfait | 1 | ens
1.5.6 | Armoire de contrôle commande
fourniture et pose de l'armoire de contrôle commande a proximité du servomoteur selon descriptif du CCTP
| forfait | 1 | ens
1.5.7 | Amnénagements complementaires : modification du capot existant
Ce pose comprend la modification du capot existant pour l'adapter a la nouvelle cinematique et a l'armoire electrique
| forfait | 1 | ens
|  | Sous Total 1.5 |  |  | 0
1.6 | Essai mise en service
1.6.1 | Nettoyage sas Batardeau / vanne de fond
Realisation a sec ou en eau ( par operation de scaphandrier) du sas entre le batardeau et la vanne de fond pour permettre les essais sans blocage ni contrainte. Les vases et embacles seront degagées et relargées a l'aval ( filtré par le batardeau aval). Volume estimé 6m3
| forfait | 1 | ens
1.6.1 | Essai a vide sous batardeau
Essai de manœuvre de la vanne a vide sous batardeau tel que decrit au CCTP
| forfait | 1 | ens
1.6.2 | Essai de la vanne en charge sous batardeau
Essai de la vanne en charge et toujours sous batardeau (legerement ouvert pou la mise en eau)
| forfait | 1 | ens
1.6.3 | Essai de la vanne en charge sans batardeau
Essai de la vanne en charge sans batardeau en condition reel selon preconisation EDF et protocole validé. Essai pouvant etre decalé dans le temps vis-à-vis de la fin de travaux pour avoir les bonne conditions d'ecoulement.
| forfait | 1 | ens
|  | Sous total 1.6 |  |  | 0
| TOTAL GENERAL € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL GENERAL € TTC |  |  |  | 0
| Le, |  | Siganture :
entreprise , …..
TO | Tranche OPTIONNELLE - Reprise complète d'un piézomètre
TO.1 | Amenée et repli d'un atelier de forage
Amenée et repli du matériel nécessaire pour la réalisation des forages (machines, trains de tiges, outils forants, pièces de rechange) conformément au CCTP.
Prise en compte des conditions d'accès difficiles.
| forfait | 1 | ens
TO.2 | Mise en station
La (ou les) mises en station de l'atelier de forage aux emplacements spécifiés pour le nouveau piézomètre.
Prise en compte des conditions d'accès difficiles.
| forfait | 1 | ens
TO.3 | Forage destructif
Exécution des forages quelle que soit l'inclinaison ou la nature du terrain foré.
Tubage provisoire (foureau TPC) en crête pour guidage du forage.
Tubage provisoire éventuel pour stabiliser les parois du forage.
Prise en compte des dispositions constructives spécifiques décrites au CCTP.
Levé altimétrique en crête et en fond du forage.
Enregistrement des paramètres de forage et des obervations réalisées pendant les opérations, et diffusion des PV de forage.
Prise en compte des conditions d'accès difficiles.
Evactuation des déchets rocheux en décharge agréée.
| forfait | 1 | ens
TO.4 | Fourniture et mise en place d'un piézomètre fermé
Fourniture et mise en place d'un tube (crépiné et lisse) de dimensions conformes au moyens de forage et au CCTP.
Fourniture et mise en place du matériau drainant de la chambre piézométrique.
Fourniture et mise en œuvre des bouchons de bentonite, d'argile expansive et de l'obturation au coulis d'injection de ciment.
| forfait | 1 | ens
TO.5 | Fouille et déroctage pour fourreau TPC
Sciage soigné du rocher.
Démolition soignée du rocher en tête du piézomètre pour l'installation du tubage provisoire (foureau TPC) en crête pour guidage du forage.
Evactuation des déchets rocheux en décharge agréée.
TO.6 | forfait | 1 | ens
Fourniture et mise en œuvre du béton pour enrobage du fourreau TPC
Fourniture et mise en œuvre du béton pour enrobage du tubage provisoire (foureaux TPC) en crête pour le guidage du forage.
Préparation du support rocheux.
TO.7 | forfait | 1 | ens
Fourniture et mise en œuvre cellule à corde vibrante
Scellement du tubage provisoire (fourreau TPC) en crête pour guidage du forage.
Fourniture et mise en œuvre de la cellule piézométrique à corde vibrante selon les prescriptions du CCTP.
Raccordement des protections du câblage (tubages au sein du piézomètre et tubages au sein des tranchées).
Raccordement du câblage, contrôle altimétrique et calibrage de la cellule.
| forfait | 1 | ens
|  | Sous Total TO |  |  | 0