## DPGF_GENERAL (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
PRESTATIONS GENERALES ET COMMUNES
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Prestations Générales
| Formations Tranche Fonctionnelle 1 | Ens | 1
| Formations Tranche Fonctionnelle 2 | Ens | 1
| Formations Tranche Fonctionnelle 3 | Ens | 1
| Formations Tranche Fonctionnelle 4 | Ens | 1
| Sous-Total Prestations Générales |  |  |  | 0
2.1 | Gestion Technique Electrique (GTE)
| Baie GTE y compris tiroirs optiques, commutateurs, bandeaux, alimentations | U | 20
| Automates / Unité de contrôle GTE | U | 20
| Coffret d'automatisme Centrale GE des Halles | U | 1
| Liaisons FO | ml
| Postes d'exploitation | U | 11
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Sous-Total Gestion Technique Electrique (GTE) |  |  |  | 0
2.2 | Gestion Technique du Bâtiment (GTB)
| Déprogrammation des points associés aux équipements déposés | Ens | 1
| Automates / Modules déportés GTB y compris coffrets industriels | U
| Câblage | Ens | 1
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Complément de licences | Ens | 1
| Sous-Total Gestion Technique du Bâtiment (GTB) |  |  |  | 0
TOTAL PRESTATIONS GENERALES ET COMMUNES

## DPGF_TF
Projet : | Travaux de remplacement des équipements électriques à la préfecture du Val d'Oise |  |  |  | ENTREPRISE
TRANCHE FERME
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU TABLEAU HTA ET TRANSFORMATEURS
1 | Travaux de relevés
1.1 | Relevés de l'existant (cheminements, câbles …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2 | Travaux de dépose
2.1 | Dépose du tableau HTA | Ens | 1
2.2 | Dépose des transformateurs | Ens | 3
2.3 | Dépose des autres équipements (chargeurs, câbles, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
3 | Installations HTA
| Tableau HTA comprenant : | Ens
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule transformateur de potentiel
1 Cellule disjoncteur double sectionnement motorisée
1 Cellule d'adaptation
3 Cellules interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 3
P = 630kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TR | ml
| Liaisons BT - TR <-> TGBT | ml
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
4 | Continuité de service
4.1 | Location GEM 30kVA pendant 3 jours | Ens | 1
| Sous-Total Continuité de service |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DE REMPLACEMENT DU TABLEAU HTA ET TRANSFORMATEURS |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE FERME |  |  |  | 0

## DPGF_TO 1
Projet : | Travaux de remplacement des équipements électriques à la préfecture du Val d'Oise |  |  |  | ENTREPRISE
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
TRAVAUX REMPLACEMENT TGBT
1 | Travaux de relevés
1.1 | Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, câbles …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2 | Travaux de dépose
2.1 | Dépose du TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
2.2 | Dépose des câbles obsolètes | Ens | 1
2.3 | Dépose des équipements obsolètes (transformateurs BT/BT, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
3 | Tableau Général Basse Tension
3.1 | TGBT Préfecture | U | 1
Rappel Forme 3b - IS 233
Automate GTB
Accessoires (affiches, synoptique,…)
Matériels divers
3.2 | Liaison BT - transfo <-> TGBT | TF
| Sous-Total Tableau Général Basse Tension |  |  |  | 0
4 | Cheminement des câbles
4.1 | Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
4.2 | Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
5 | Distribution Basse Tension
5.1 | Modifications et prolongements de câbles conservés si nécessaires | Ens | 1
| Sous-Total Distribution Basse Tension |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX REMPLACEMENT TGBT |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°1 |  |  |  | 0

## DPGF_TO 2
Projet : | Travaux de remplacement des équipements électriques à la préfecture du Val d'Oise |  |  |  | ENTREPRISE
TRANCHE OPTIONNELLE N°2
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
TRAVAUX REMPLACEMENT APPREILLAGES DE PROTECTIONS TGBT
1 | Travaux de relevés
1.1 | Relevés de l'existant (départs TGBT, cheminements, câbles …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2 | Travaux de dépose
2.1 | Dépose batteries de condensateurs | Ens | 1
2.2 | Dépose des câbles obsolètes | Ens | 1
2.3 | Dépose des équipements obsolètes (transformateurs BT/BT, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
3 | Tableau Général Basse Tension
3.1 | Remplacement des appareillages de protection du TGBT Préfecture | U | 1
Remplacement des protections générales
Remplacement de l'ensemble des départs yc motorisations
Automate GTB
Accessoires (affiches, synoptique,…)
Matériels divers
3.2 | Liaison BT - transfo <-> TGBT | TF
| Sous-Total Tableau Général Basse Tension |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX REMPLACEMENT APPREILLAGES DE PROTECTIONS TGBT |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°2 |  |  |  | 0

## DPGF_TO 3
Projet : | Travaux de remplacement des équipements électriques à la préfecture du Val d'Oise |  |  |  | ENTREPRISE
TRANCHE OPTIONNELLE N°3
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
TRAVAUX REMPLACEMENT TGS
1 | Travaux de relevés
1.1 | Relevés de l'existant (départs TGS, cheminements, câbles …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2 | Travaux de dépose
2.1 | Dépose du TGS | Ens | 1
2.2 | Dépose des câbles obsolètes si nécessaire | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
3 | Tableau Général Sécurité
3.1 | TGS | U | 1
Rappel Forme 2b - IS 211
Accessoires (affiches, synoptique,…)
Matériels divers
3.2 | Liaison BT - TGBT <-> TGS | Ens | 1
3.3 | Liaison BT - TGS <-> Transformateur isolement <-> TGS | Ens | 1
| Sous-Total Tableau Général Sécurité |  |  |  | 0
4 | Tableau Général Groupe Electrogène
4.1 | TG GE | U | 1
Rappel Forme 2b - IS 211
Accessoires (affiches, synoptique,…)
Matériels divers
4.2 | Liaison BT - TG GE <-> TGS | Ens | 1
4.3 | Liaison BT - TG GE <-> TGBT | Ens | 1
| Sous-Total Tableau Général Groupe Electrogène |  |  |  | 0
4 | Cheminement des câbles
4.1 | Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
5 | Distribution Basse Tension
5.1 | Modifications et prolongements de câbles conservés si nécessaires | Ens | 1
| Sous-Total Distribution Basse Tension |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX REMPLACEMENT TGS |  |  |  | 0
| TOTAL TRANCHE OPTIONNELLE N°3 |  |  |  | 0

## DPGF_PLV (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTES DE LIVRAISON
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste de Livraison Normal et Secours
| Relevés des informations nécessaires | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste de Livraison Secours
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
2.2 | Installations HTA
Poste de Livraison Normal
| Tableau HTA comprenant : | U | 1
4 Cellules disjoncteur simple sectionnement motorisées
1 Cellule d'adaptation
1 Cellule disjoncteur double sectionnement motorisée
1 Cellule transformateur de potentiel
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
Cheminements et liaisons
| Chemin de câbles HTA | ml
| Chemin de Câbles de liaisons BT | ml
| Chemin de câbles courants faibles | ml
| Câbles de liaisons HTA à chiffrer dans la page dédiée au poste Oratoire | PM
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
Poste de Livraison Secours
| Tableau HTA comprenant : | U | 1
1 Cellule disjoncteur simple sectionnement mécaniquement verrouillée
avec la cellule mitoyenne
1 Cellule interrupteur sectionneur mécaniquement verrouillée
avec la cellule mitoyenne
1 Cellule disjoncteur simple sectionnement
| Paramétrage et programmation des relais de protection du poste de Livraison Normal existant | ens
| Pilotage et travaux permettant la modification du mode d'alimentation du tableau HTA par Enedis | ens
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste de Livraison secours existant | ens
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste de Livraison secours existant | ens
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
Câble Série U 1000 R2V
| - 3 x 1,5 mm² - 3G1,5 | ml
| - 5 x 1,5 mm² - 5G1,5 | ml
| - 3 x 2,5 mm² - 3G2,5 | ml
| - 5 x 2,5 mm² - 5G2,5 | ml
| Autres sections | Ens | 1
Câble Type CR1-C1
| - 3 x 1,5 mm² - 3G1,5 | ml
| - 5 x 1,5 mm² - 5G1,5 | ml
| - 3 x 2,5 mm² - 3G2,5 | ml
| - 5 x 2,5 mm² - 5G2,5 | ml
| Autres sections | Ens | 1
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 | Eclairage et Petit Appareillage
| Luminaire type 01 | U
| Interrupteur simple allumage étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T encastrée | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Câblage, raccordement | ens
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
Autres (à préciser) :
| Sous-Total Eclairage et Petit Appareillage |  |  |  | 0
2.9 | Eclairage de Sécurité
| BAES SATI adressable 45 lumens standard | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Bloc de télécommande | ens
| Ligne de télécommande | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Autres (à préciser) :
- …
| Sous-Total Eclairage de Sécurité |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres corps d'état technique
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticayx | m²
Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H
| Surface courante | m²
| Linteaux | ml
| Chaînages | ml
| Raîdisseurs | ml
| Enduit | m²
| Calfeutrement | cis
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Oeinture de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Ouvrages divers
| Compartimentage de plénum | ml
| Passe-câbles balai | U
| Ventouse | U
| Mise à la terre | ens
| Stock de maintenance Dalle | m²
Peinture
| Travaux préparatoires | PM
Peinture de sol
| Surface courantes | m²
| Remontées en plinthes | ml
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
| Nettoyage | ens
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1/2H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | ens
| Câblage C2 | ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres corps d'état technique |  |  |  | 0
| TOTAL POSTES DE LIVRAISON |  |  |  | 0

## DPGF_COLDARORA (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE COLBERT - DARU - ORATOIRE
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste COLBERT
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste DARU
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste ORATOIRE
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste COLBERT
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste DARU
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste ORATOIRE
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
Poste COLBERT
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 1600kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> AGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> AGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
Poste DARU
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste DARU (Normal + Sécurité) | U
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste DARU | U
Poste ORATOIRE
Liaisons Boucle HTA en câble NFC 33-226 :
| Ouverture de la boucle Normale et prolongement de la liaison HTA (Aller/Retour) du poteau A2 (radier) au poste ORATOIRE (nouveau poste de livraison) | ml
| Jonctions HTA pour fermeture de la boucle Normale | U
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
Poste COLBERT
| AGBT Normal | U | 1
| AGBT Sécurité | U | 1
| TGBT COLBERT Normal | U | 1
| TGBT COLBERT Sécurité | U | 1
| TGBT-EC COLBERT | U | 1
| TGBT-AS COLBERT | U | 1
Poste DARU
| TGBT DARU Normal | U | 1
| TGBT DARU Sécurité | U | 1
| TGBT-EC DARU | U | 1
Poste ORATOIRE
| TGBT ORATOIRE Normal | U | 1
| TGBT ORATOIRE Sécurité | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
Poste COLBERT
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
Poste DARU
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Poste COLBERT
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste DARU
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste ORATOIRE
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
Poste COLBERT
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Colbert N <-> TGBT Colbert N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Colbert S <-> TGBT Colbert S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste DARU
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Colbert N <-> TGBT Daru N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Colbert S <-> TGBT Daru S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste ORATOIRE
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Colbert N <-> TGBT Oratoire N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Colbert S <-> TGBT Oratoire S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et petit appareillage
Poste COLBERT
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste DARU
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste ORATOIRE
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et petit appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Poste COLBERT
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste DARU
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste ORATOIRE
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE COLBERT - DARU - ORATOIRE |  |  |  | 0

## DPGF_PUG (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE PUGET
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste PUGET
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste PUGET
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
Poste PUGET
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 800kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> TGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> TGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
| TGBT PUGET Normal | U | 1
| TGBT PUGET Sécurité | U | 1
| TGBT-EC PUGET | U | 1
| TGBT-AS PUGET | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 30kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et petit appareillage
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et petit appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE PUGET |  |  |  | 0

## DPGF_FLO (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE FLORE
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 800kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> TGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> TGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
| TGBT FLORE Normal | U | 1
| TGBT FLORE Sécurité | U | 1
| TGBT-EC FLORE | U | 1
| TGBT-AS FLORE | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 30kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et Petit Appareillage
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et Petit Appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE FLORE |  |  |  | 0

## DPGF_LEM (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE LEMONNIER
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 800kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> TGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> TGBT S | ml
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
| TGBT LEMONNIER Normal | U | 1
| TGBT LEMONNIER Sécurité | U | 1
| TGBT-EC LEMONNIER | U | 1
| TGBT-AS LEMONNIER | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et Petit Appareillage
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et Petit Appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE LEMONNIER |  |  |  | 0

## DPGF_ARTTUN (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE LES ARTS - TUNISIE
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste LES ARTS
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste TUNISIE
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste LES ARTS
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste TUNISIE
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
Poste LES ARTS
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 1600kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> AGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> AGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
Poste TUNISIE
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste TUNISIE (Normal + Sécurité) | U
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste TUNISIE | U
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
Poste LES ARTS
| AGBT Normal | U | 1
| AGBT Sécurité | U | 1
| TGBT-EC LES ARTS | U | 1
| TGBT-AS LES ARTS | U | 1
Poste TUNISIE
| TGBT TUNISIE Normal | U | 1
| TGBT TUNISIE Sécurité | U | 1
| TGBT-EC TUNISIE | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
Poste LES ARTS
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 30kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
Poste TUNISIE
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Poste LES ARTS
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste TUNISIE
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
Poste LES ARTS
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Les Arts N <-> TGBT Les Arts N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Les Arts S <-> TGBT Les Arts S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste TUNISIE
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Les Arts N <-> TGBT Tunisie N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Les Arts S <-> TGBT Tunisie S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et Petit Appareillage
Poste LES ARTS
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste TUNISIE
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et Petit Appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Poste LES ARTS
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste TUNISIE
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE LES ARTS - TUNISIE |  |  |  | 0

## DPGF_MAR (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE MARENGO
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 800kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> TGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> TGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
| TGBT MARENGO Normal | U | 1
| TGBT MARENGO Sécurité | U | 1
| TGBT-EC MARENGO | U | 1
| TGBT-AS MARENGO | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 30kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et Petit Appareillage
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et Petit Appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE MARENGO |  |  |  | 0

## DPGF_MARRIV (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE MARLY - RIVOLI
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste MARLY
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste RIVOLI
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste MARLY
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste RIVOLI
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
Poste MARLY
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 1250kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers chambre de tirage | ml
| Liaison BT - TRN <-> AGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> AGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
Poste RIVOLI
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste RIVOLI (Normal + Sécurité) | U
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste RIVOLI | U
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
Poste MARLY
| AGBT Normal | U | 1
| AGBT Sécurité | U | 1
| TGBT MARLY Normal | U | 1
| TGBT MARLY Sécurité | U | 1
| TGBT-EC MARLY | U | 1
| TGBT-AS MARLY | U | 1
Poste RIVOLI
| TGBT RIVOLI Normal | U | 1
Automates
Coffret de regroupement GTB
Liaisons BT
Accessoires (affiches, synoptique,…)
Matériels divers (fers de support, dallettes, chaises,…)
| TGBT RIVOLI Sécurité | U | 1
Automates
Coffret de regroupement GTB
Liaisons BT
Accessoires (affiches, synoptique,…)
Matériels divers (fers de support, dallettes, chaises,…)
| TGBT-EC RIVOLI | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
Poste MARLY
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 30kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
Poste RIVOLI
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Poste MARLY
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste RIVOLI
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
Poste MARLY
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Marly N <-> TGBT Marly N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Marly S <-> TGBT Marly S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste RIVOLI
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Marly N <-> TGBT Rivoli N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Marly S <-> TGBT Rivoli S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et petit appareillage
Poste MARLY
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste RIVOLI
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et petit appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Poste MARLY
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste RIVOLI
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE MARLY - RIVOLI |  |  |  | 0

## DPGF_TURROHCAR (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE TURGOT - ROHAN - CARROUSEL
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste TURGOT
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste ROHAN
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste CARROUSEL
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste TURGOT
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste ROHAN
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste CARROUSEL
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
Poste TURGOT
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 1600kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> AGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> AGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
Poste ROHAN
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste ROHAN (Normal + Sécurité) sur les deux boucles | U
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste ROHAN | U
Poste CARROUSEL
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste CARROUSEL (Normal + Sécurité) | U
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste CARROUSEL | ml
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
Poste TURGOT
| AGBT Normal | U | 1
| AGBT Sécurité | U | 1
| TGBT TURGOT Normal | U | 1
| TGBT TURGOT Sécurité | U | 1
| TGBT-EC TURGOT | U | 1
| TGBT-AS TURGOT | U | 1
Poste ROHAN
| TGBT ROHAN Normal | U | 1
| TGBT ROHAN Sécurité | U | 1
Poste CARROUSEL
| TGBT CARROUSEL Normal | U | 1
| TGBT CARROUSEL Sécurité | U | 1
| TGBT-EC CARROUSEL | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
Poste TURGOT
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
Poste CARROUSEL
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Poste TURGOT
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste ROHAN
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste CARROUSEL
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
Poste TURGOT
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Turgot N <-> TGBT Turgot N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Turgot S <-> TGBT Turgot S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste ROHAN
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Turgot N <-> TGBT Rohan N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Turgot S <-> TGBT Rohan S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste CARROUSEL
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Turgot N <-> TGBT Carrousel N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Turgot S <-> TGBT Carrousel S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et petit appareillage
Poste TURGOT
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste ROHAN
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste CARROUSEL
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et petit appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Poste TURGOT
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste ROHAN
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste CARROUSEL
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE TURGOT - ROHAN - CARROUSEL |  |  |  | 0

## DPGF_VISDEN (hidden)
Projet : | Rénovation des boucles HTA, des postes de transformation d’énergie (tableau HTA, transformateur HTA/BT et Tableaux Généraux Basse Tension), des automatismes de sécurité électrique et leurs réseaux |  |  |  | ENTREPRISE
POSTE VISCONTI - DENON
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix | Prix
|  |  |  | Unitaire | Total
2.0 | Travaux de relevés
Poste VISCONTI
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
Poste DENON
| Relevés des informations nécessaires (départs TGBT, cheminements, maquettages, ASI, …) | Ens | 1
| Relevés de puissance active et de puissance apparente avant travaux | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de relevés |  |  |  | 0
2.1 | Travaux de dépose
Poste VISCONTI
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
Poste DENON
| Dépose des équipements HTA | Ens | 1
| Dépose de transformateurs | Ens | 1
| Dépose des TGBT y compris batteries de condensateurs | Ens | 1
| Dépose des ASI et Tableaux associés | Ens | 1
| Dépose des autres équipements (chargeurs, coffrets de regroupement, …) | Ens | 1
| Sous-Total Travaux de dépose |  |  |  | 0
2.2 | Installations HTA
Poste VISCONTI
| Tableau HTA comprenant : | U | 2
2 Cellules interrupteur sectionneur motorisées
1 Cellule interrupteur fusible protection transformateur
| Transformateurs abaisseur de tension 20kV/410V | U | 2
P = 800kVA
Equipements de contrôle/commande
| Chargeur - redresseur - batteries 48V | U
| Baie Automate GTE | U
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRN | ml
| Câbles de liaisons HTA - Cellule HTA vers TRS | ml
| Liaison BT - TRN <-> AGBT N | ml
| Liaison BT - TRS <-> AGBT S | ml
Divers
| Accessoires (affiches, synoptique, fusibles, extincteur,…) | ens
| Matériels divers (fers de roulement, dallettes,…) | ens
Poste DENON
| Jonctions HTA à l'extérieur du poste DENON (Normal + Sécurité) | U
| Fusion Fibre Optique à l'extérieur du poste DENON | U
| Sous-Total Installations HTA |  |  |  | 0
2.3 | Tableaux Généraux Basse Tension
Poste VISCONTI
| AGBT Normal | U | 1
| AGBT Sécurité | U | 1
| TGBT VISCONTI Normal | U | 1
| TGBT VISCONTI Sécurité | U | 1
| TGBT-AS VISCONTI | U | 1
Poste DENON
| TGBT DENON Normal | U | 1
| TGBT DENON Sécurité | U | 1
| TGBT-EC DENON | U | 1
| Sous-Total Tableaux Généraux Basse Tension |  |  |  | 0
2.4 | Alimentations Sans Interruption
Poste VISCONTI
| ASI-AS - Sûreté / Informatique | U | 1
P = 75kVA / Autonomie : 30 minutes
Poste DENON
| ASI-EC - Eclairage de Sécurité | U | 1
P = 15kVA / Autonomie : 1 heure
| Sous-Total Alimentations Sans Interruption |  |  |  | 0
2.5 | Automatismes
Voir chapitre GTE/GTB dans onglet GENERAL
| Sous-Total Automatismes |  |  |  | 0
2.6 | Cheminement des câbles
Poste VISCONTI
Chemins de câble HTA avec capot et repérage spécifique
| 50 x 150 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
Poste DENON
Chemins de câble BT
| 50 x 100 | ml
| 50 x 200 | ml
| 50 x 300 | ml
| 50 x 400 | ml
| 50 x 500 | ml
| Mise à la terre des chemins de câbles | ml
Autres (à préciser par l'entreprise)
Tube IRL
| type 1 | ml
| type 2 | ml
| Autres (à préciser par l'entreprise) | ens
| Sous-Total Cheminement des câbles |  |  |  | 0
2.7 | Distribution secondaire Basse Tension
Poste VISCONTI
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Visconti N <-> TGBT Visconti N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Visconti S <-> TGBT Visconti S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
Poste DENON
Câbles Principaux
| Liaison BT - AGBT Visconti N <-> TGBT Denon N | ml
Type & Section :
| Liaison BT - AGBT Visconti S <-> TGBT Denon S | ml
Type & Section :
| Modifications du câblage liées au remplacement des TGBT | Ens | 1
| Câbles de distribution secondaire des terminaux du poste | Ens | 1
| Coffrets du poste | U | 2
| Sous-Total Distribution secondaire Basse Tension |  |  |  | 0
2.8 / 2.9 | Eclairage et petit appareillage
Poste VISCONTI
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
Poste DENON
| Luminaire type 01 | U
| BAES SATI adressable 45 lumens étanche | U
| Lampe portative d'éclairage de sécurité (locaux techniques) | U
| Interrupteur ou bouton poussoir étanche en saillie à voyant lumineux | U
| Prise de courant 2x10/16A+T en saillie étanche | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - local | U
| Bouton "coup de poing" coupure d'urgence - PCSI | U
| Câblage, raccordement | ens
| Mise à jour Système de gestion centralisé des BAES | ens
| Sous-Total Eclairage et petit appareillage |  |  |  | 0
2.10 | Travaux de second œuvre et autres CET
Poste VISCONTI
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
Poste DENON
Gros Œuvre - Maçonnerie
| Percements dans des murs maçonnés | m²
| Rebouchages d'ouvertures existantes dans des ouvrages verticaux | m²
| Maçonnerie de parpaings non porteuse CF 2H (compris chainage, linteaux, raidisseurs, enduit et calfeutrement) | Ens
Planchers Techniques surélevés
| Démontage de plancher technique accessible | m²
| Peinture de propreté en plenums des planchers amovibles | m²
| Planchers techniques surélevés finition stratifiée | m²
Peinture
| Peinture de sol | m²
| Travaux de peinture sur mur finition C | m²
| Travaux de peinture sur plafonds finition C | m²
Metallerie - Serrurerie
Portes métalliques toles deux faces sans exigences au feu
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Portes métalliques de degré CF 1H
| 1 vantail | U
| 2 vantaux | U
Système de Sécurité Incendie - SSI
| Détecteur Automatique d'Incendie | U
| Déclencheur Manuel | U
| Haut-parleurs SSS | U
| Câblage CR1 | Ens
| Câblage C2 | Ens
| Programmation - Mise en service - Essais | Ens | 1
| Mise à jour des matériels centraux (UAE, …) | Ens | 1
Chauffage Ventilation Climatisation - CVC
| Gaines de ventilation (compris calorifuge) | Ens
| Clapet coupe-feu | U
| Climatisation local ASI | U
| Sous-Total Travaux de second œuvre et autres CET |  |  |  | 0
| TOTAL POSTE VISCONTI - DENON |  |  |  | 0