ELEMENTS TECHNIQUES – RISQUES D’ATTEINTES A L’ENVIRONNEMENT

Etablissement d’hospitalisation et de soins

IMPORTANT : Les réponses apportées au présent questionnaire reflètent la situation à la date de l’établissement du cahier des charges et ne présagent pas de la situation à venir. Elles ont pour but d’éclairer l’assureur sur les risques présentés par le souscripteur et en faciliter l’appréciation. L’assureur pourra demander chaque année au souscripteur l’actualisation du présent questionnaire à sa seule diligence

IMPORTANT : Si vous disposez d’une Etude d’impact et d’une Etude de Dangers de moins de 5 ans représentatives du site dans sa configuration actuelle, fournissez ces documents et ne répondez qu’aux questions 1 à 5.

# Présentation générale du site

| Désignation de l’établissement : Ecole nationale vétérinaire d’Alfort- site de Maisons-Alfort |  |  |  |  |  |  |  |  | ☒ public ☐ privé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rue : 7 avenue du général de Gaulle |  |  |  |  | Code postal : 94700 |  |  | Commune : MAISON-ALFORT |  |
| Type d’établissement : EPA |  |  |  |  |  |  |  | Code NAF : 8542Z |  |
| Capacité d’accueil : lits |  |  |  | Budget fonctionnement annuel brut (hors taxes) : (année ) |  |  |  |  |  |
| Effectif : | Personnel médical |  | Personnel paramédical |  |  |  | Personnel administratif et technique |  |  |
| Surface totale du site ? 9 Ha |  | dont surfaces bâties ? 57 000 m² |  |  |  | Nbre de bâtiments distincts : 21 |  |  |  |

# Situation administrative du site

| Classement Inst. Classées Protection de l’Environ. | ☐ non classé | ☒ déclaration | ☐ autorisation | ☐ Seveso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Classement pour la Loi sur l’eau : |  | ☒ non classé | ☐ déclaration | ☐ autorisation |
| Dossier de régularisation ? |  | ☒ non | ☐ en cours | ☐ réalisé |

# Historique du site

| Date de construction de l’établissement : à partir de 1810 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D’autres activités étaient-elles exercées auparavant ? | ☐ oui |  | ☒ non | ☐ ne sait pas |
| Si oui, préciser les noms, activités et dates des précédentes exploitations : |  |  |  |  |
| Cuves enterrées inutilisées ? | ☒ oui (contenu : ) |  | ☐ non | ☐ ne sait pas |
| Sont-elles vidées et neutralisées ? | ☒ oui |  | ☐ non | ☐ ne sait pas |
| Audit / diagnostic de sol ? | ☐ réalisé | ☐ en cours | ☒ non |  |
| Dans quel contexte ? | Organisme |  | Date : |  |

# Antécédents sinistres

| Des plaintes ou demandes de dommages et intérêts ont-elles été émises à votre égard ? | ☐ oui | ☐ non | Si oui, préciser pour chacun des cas : |
| --- | --- | --- | --- |
| Avez-vous été victime d’actes de malveillance ? | ☐ oui | ☐ non |  |

# Organisation et management

| Présence d’un Référent environnement ? | ☒ oui ☐ non | A qui est-il rattaché ? Direction |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispose-t-il d’une équipe ? | ☐ oui ☒ non | Composition / Effectif : |  |  |
| Existe-t-il des Plans de secours ? | ☐ non | ☐ POI | ☒ autre | PPMS |
| Centre de secours principal : Caserne de Maisons-Alfort | ☒ site visité | ☐ plan d’intervention |  | Délais d’intervention : |

# Environnement immédiat du site

| Zone d’implantation du site ? | ☐ rurale |  | ☒ urbaine |  | industrie / habitat dispersé |  |  | ☐ Z.I. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Considérez-vous que votre voisinage industriel ou agricole est dangereux et/ou vulnérable ? | ☐ oui |  | ☒ non |  | Si oui, précisez : |  |  |  |  |
| Zone urbaine de forte densité ? | ☒ < 100m. |  | ☐ < 500 m. |  | ☐ <1 km. |  |  |  |  |
| Etablissement recevant du public (ERP) ? | ☒ < 100m. |  | ☐ < 500 m. |  | ☐ <1 km. |  |  |  |  |
| Pression écologique particulière ? | ☒ aucune |  | ☐ intermittente |  |  | ☐ permanente |  |  |  |
| Eaux de surface (rivière, canal, plan d’eau) ? | Dénomination : Marne |  |  |  |  | Distance : 300m |  |  |  |
| Qualité des eaux de surface ? | ☐ hors classe | ☐ classe 3 |  | ☐ classe 2 |  | ☐ classe 1B |  |  | ☐ classe 1A |
| Utilisation des eaux de surface en aval du site ? | ☐ oui | ☐ non |  | Utilisations : |  |  | Distance du site : |  |  |
| Le site a-t-il été inondé ? | ☒ oui | ☐ non |  | ☐ ne sait pas |  | (dates : crue centennale 1910) |  |  |  |
| Nappe phréatique au droit du site | ☒ oui | ☐ non |  | Profondeur : |  |  |  |  |  |
| Puits ou forages sur le site ? | ☐ oui | ☐ inutilisés ☐ exploités |  | ☒ non |  | Profondeur : Débit en m3/h si exploité : |  |  |  |
| Exploitation de la nappe dans l’environnement ? | ☐ aucune | ☒ ne sait pas |  | ☐ industrie |  | ☐ élevage / irrigation |  |  |  |
|  | ### ☐ alimentation en eau potable (distance : ) |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Risques liés à l’activité

Services

| Principaux services médicaux (Nombre de lits): Cliniques vétérinaires (3) Laboratoire de diagnostic vétérinaire (1), y compris autopsie | Services non médicaux : Laboratoires de recherche en biologie (2 bâtiments) Enseignement supérieur vétérinaire initial et continu : cours magistraux, TD et TP Atelier et logistique dont entreposage de déchets ménagers et dangereux Transport d’animaux Musée et bibliothèque Hébergement étudiant et logements de fonction |
| --- | --- |

Installations connexes

| Pharmacie hospitalière ? | ☒ oui | ☐ non | Superficie : 44 m² | Classement : Non concerné : stockage de médicaments uniquement, pas de préparation |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Incinérateur ? | ☐ oui | ☒ non | Capacité : t/an | ### Gestion confiée : |  | ### ☐ oui ☐ non |
| ☐ chargement manuel ### ☐ automatisé |  |  |  |  |  |  |
| Cuisine ? | ☐ oui | ☒ non | Nbre de repas par jours : | ### Gestion confiée : | ### ☐ oui ☐ non |  |
| Blanchisserie ? | ☐ oui | ☒ non | ### Capacité : t/an | ### Gestion confiée : | ### ☐ oui ☐ non |  |
| Nettoyage à sec ? | ☐ oui | ☒ non | Nbre de machines :.. | ### Gestion confiée : | ### ☐ oui ☐ non |  |

Utilités

| Chaufferie ? | ☒ oui | ☐ non | Nbre : 4 | P (kW) : Bourgelat 198kW ; Pavillon 300kW ; CRBM 2x173kW ; Drieux 4450kW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Combustible : Gaz de ville |  |  |  | ### Gestion confiée : |  | ### ☒ oui ☐ non |
| Transformateurs au PCB ? | ☐ oui | ☒ non | Nbre : | P (kVA) : |  |  |  |  |  |
| Installation de refroidissement d’eau ? | ☐ oui | ☒ non | Type : |  |  | Date dernier contrôle : |  |  |  |
| Réfrigération (groupe froid… ) ? | ☒ oui | ☐ non | ☐ ammoniac |  | ☒ autre : fluide frigorigène | Volume (m3) : Cf Liste groupes froid MA |  | P (kW) : |  |
| Poste de distribution de carburant ? | ☐ oui | ☒ non | Nombre de postes : |  |  |  | ### Gestion confiée : |  | ### ☐ oui ☐ non |
| Autre | ☐ oui | ☒ non | ### Préciser : |  |  |  |  |  |  |

# Risques liés aux stockages

| Réservoirs fixes de liquides dangereux |  |  |  |  |  |  | Stockages Enterrés |  |  |  |  |  |  |  | Stockages Aériens |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nature des produits | Nombre de cuves |  |  | Capacité (m3 ou T) | Date de mise en service |  | Type de cuve (Simple Paroi, Double Paroi, Fosse Maçonnée) |  |  |  | Sécurités (Alarme Reportée, Détection de Fuite, Limitation de Remplissage) |  |  |  | Volume de rétention (m3) |  |  |
| Non concerné |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispositifs de sécurité sur cuves (alarmes, niveaux, ..) ? |  |  |  |  | ☐ non |  | ☐ oui, partiellement |  |  |  | ☐ oui, sur toutes les cuves |  |  |  |  |  |  |
| Derniers contrôles réalisés : |  |  | Dates : |  |  |  | Natures : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aires de dépotage |  | ☐ sol naturel |  |  |  | ☐ revêtement (nature) : |  |  |  |  |  |  | Volume de rétention : |  |  |  |  |
| Magasin / locaux de stockage de substances dangereuses en petit conditionnement |  |  |  |  |  |  |  | ☒ oui |  | ☐ non | (Liste des produits avec priorité des produits classés ICPE) |  |  |  |  |  |  |
| Nature des produits stockés (par catégorie) |  |  | Quantité |  | Conditionnement |  |  | Rétention |  |  | Surface de stockage (m²) | Ventilation |  |  |  | Aménagement ATEX |  |
| Inflammables (cat 2) |  |  | 2 produits, 32 litres |  | Bidons |  |  | ☒ oui | ☐ non |  | 1 local, 12m² | ☒ oui |  | ☐ non |  | ☒ oui | ☐ non |
| Inflammables (toutes cat) |  |  | 441 références, 1,3 tonnes |  | Bidons, flacons ; solides et liquides |  |  | ☒ oui | ☐ non |  | Plusieurs locaux dans 3 bâtiments | ☒ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☒ non |
| Dangereux pour l’environnement |  |  | 318 références, 0,4 tonnes |  | Bidons, flacons ; solides et liquides |  |  | ☒ oui | ☐ non |  | Plusieurs locaux dans 3 bâtiments | ☒ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☒ non |
| Dangereux pour la santé |  |  | 980 références, 1,6 tonnes |  | Bidons, flacons ; solides et liquides |  |  | ☒ oui | ☐ non |  | Plusieurs locaux dans 3 bâtiments | ☒ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☒ non |
| Pièces anatomiques en formol 4 à 10% |  |  | Entre 700 et 1000 échantillons |  | Flacons plastique |  |  | ☒ oui | ☐ non |  | 3 locaux, dont un extérieur | ☒ oui |  | ☐ non |  | ☐ oui | ☒ non |

# 9. Gestion des effluents liquides

| Alimentation en eau |  | ☒ réseau distribution |  | ☐ forage / puits |  |  |  | ☐ pompage en eaux de surface |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositif anti-retour ? |  | ☒ oui |  | ☐ non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rejets : Traités en station d’épuration interne ? |  |  |  |  | ☐ oui | ☒ non |  |  |  | ### Gestion confiée : |  |  | ### ☐ oui ☐ non |
|  | Type traitement : |  |  |  |  |  |  |  |  | ### Capacité (EH ou kg DBO5/j) : |  |  |  |
| Traitement dans une station d’épuration extérieure ? |  |  |  |  | ☒ oui | ☐ non |  |  |  | ### Nom de la station : on ne sait pas |  |  |  |
| Disposez-vous d’une convention de raccordement ? |  |  |  |  | ☐ oui | ☒ non |  |  |  | ### Date : |  |  |  |
| Contrôle des rejets ? |  |  |  |  | ☒ non | ☐ autosurveillance |  |  |  |  | par organisme extérieur |  |  |

# Gestion des effluents atmosphériques

| Principaux effluents rejetés |  | Nature(s) : sans objet |  |  | Origine(s) : |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Installations génératrices : |  |  |  |  |  |
| Contrôle des effluents ? | ☐ non |  | ☐ autosurveillance | ☐ par organisme extérieur |  |

# Gestion des déchets

| Disposez-vous d’un inventaire de vos déchets ? |  |  |  | ☐ non |  |  | ☐ bilan trimestriel |  | ☒ bilan annuel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Déchets médicaux contaminés : |  |  | Quantité : 26 tonnes par an |  |  |  |  | Quantité maximale stockée : 0,35 tonne par collecte, 3 collectes par semaine |  |  |  |  |
| Lieu et mode de stockage : Bennes réparties sur 4 points de collecte |  |  |  |  | Gestion confiée : ☒ oui ☐ non |  |  |  |  |  | Entreprise : PROSERVE DASRI |  |
| Mode d’élimination | incinération sur site enlèvement par prestataire service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination : incinération |  |
| Procédures de contrôles ou suivi des déchets contaminés médicaux ? |  |  |  |  |  |  |  | ☐ oui |  | ☒ non |  |  |
| Procédures de contrôles ou suivi des autres déchets ? |  |  |  |  |  |  |  | ☐ oui |  | ☒ non |  |  |
| Autres procédés de traitement des déchets sur site : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déchets chimiques issus des laboratoires : |  | Quantité : 6 tonnes par an |  |  |  | Quantité maximale stockée : 1 tonne par collecte, 6 collectes par an |  |  |  |  |  |  |
| Lieu et mode de stockage : Bennes réparties sur 4 points de collecte |  |  |  |  | Gestion confiée : ☒ oui ☐ non |  |  |  |  |  | Entreprise : TRIADIS |  |
| Mode d’élimination | incinération sur site enlèvement par prestataire service |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Destination : dépend du type de déchet |  |
| nature des procédés : |  |  |  |  |  |  | quantités traitées : |  |  |  |  |  |

## DOCUMENTS A FOURNIR AVEC LE QUESTIONNAIRE

Récépissé de déclaration / enregistrement ou Arrêté d’autorisation en vigueur et arrêtés complémentaires

Extraits du dernier dossier de demande d’autorisation : présentation de l’entreprise / étude  
     d’impact et de danger.

Dernier bilan annuel des résultats et analyses des effluents aqueux, atmosphériques

Le cas échéant : - analyse environnementale ISO 14001
 - audit environnemental de cession / acquisition,
 - conventions de rejets,