## DPGF A REMPLIR
Note préliminaire :
L'entreprise est invitée à poser via PLACE, toutes les questions concernant les les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
4 | ELECTRICITE COURANT FORT
4.1 | DEPOSE ET CONSIGNATION
| Consignation et déposes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | INSTALLATIONS PROVISOIRES
| Installations de chantier suivant desciptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | RESEAU DE TERRE
| Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | TABLEAU DIVISIONNAIRE
| Modification du tableau d'étage dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Chemins de câbles : 100 X 50 | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles : 200 X 50 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Alimentation VMC | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.6 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Downlight REV13 de chez REVOLUM ou techniquement équivalent, 3000K, 500mA,14W, MATT, 1317lm, UGR<19, L80B10 60000h, 140mm. | u |  |  | 0
| Pavé LED type AV33DB de chez REVOLUM ou techniquement équivalent, 29,7W, 3300lm 3000K, L80B10 61000h, UGR<19, IRC>80, RG0, DALI | u |  |  | 0
| Suspension 5542.112.7X3, marque TROMILUX ou équivalent, 7W, 805lm, 3000K, L80B20, 50000h, UGR<19 | u |  |  | 0
| Downlight 5711.129.7OL de chez TROMILUX ou équivalent, 3000K, 33.5W, 4000lm, UGR<19, L80B10 50000h, 465mm. | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.7 | APPAREILLAGES
Marque : Type :
| - Bouton poussoir encastré | u |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage encastré | u |  |  | 0
| - Détecteur de présence encastré 360° | u |  |  | 0
| - Clavier de commande | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - Poste de travail 01 (2PCN+3PCD+2RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Poste de travail 02 (2PCN+1RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Poste de travail écran / wifi (1PCN+1RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
Câblage dans chapitre distribution secondaire
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  | 0
5 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
5.1 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Dépose installations existantes
| Dépose des équipements existants conservés dito CCTP | ens | 1 |  | 0
Réseau de terre
| Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | pm
Sous-répartiteur d'étage
Sans objet
Précâblage informatique et téléphonique
| Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
| Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  |  | 0
| Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Câble 2X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Recette informatique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2 | INCENDIE
| Dévoiement des équipements existants | ens | 1 |  | 0
| Essai et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.3 | SYSTÈME AFFICHEUR GFA
| Liaison depuis afficheur GFA vers switch | u |  |  | 0
| Raccordement, recette et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL -ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
6 | CHAUFFAGE - VENTILATION
6.1 | EXTRACTION DES BOXES
Caisson d'extraction
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction double peau
Marque :
Type :
| Caractéristiques suivant CCTP | u |  |  | 0
Réseaux aérauliques
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Bouches d'extraction
Fourniture et pose de bouches
Marque :
Type :
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
Raccordement électrique
| Raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Essais et réglages
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
6.2 | RADIATEURS ELECTRIQUES
Radiateurs électriques
Fourniture et pose de radiateurs électriques
Marque :
Type :
| Puissance : | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
6.3 | DEPLACEMENT ET DEPOSE DE RADIATEURS
| Déplacement de radiateur eau chaude existants | ens | 2 |  | 0
| Dépose d'un radiateur | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - CHAUFFAGE VENTILATION |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL -TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0