## PDG ELEC - DPGF
TRAVAUX DE RENOVATION D'UNE CUISINE COLLECTIVE RESIDENCE DUVANT
1 rue de Flandres 59300 Valenciennes
MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de Valenciennes 114 Avenue Desandrouin, 59300 Valenciennes
Lot n°05
ELECTRICITE
DPGF
MAITRE D'OEUVRE : OCR 68 Rue de Wambrechies Bâtiment B, 59520 Marquette-lez-Lille Tél : 06.77.93.64.74 Mél : matthieu@ocr-expertise.fr
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : OP ECONOMISTE 377 rue Jules Guesde - Les Miroirs du Lac 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél : 07 78 11 00 46 Mél : contact@op-economiste.fr |  | Dossier
|  | Date | 12/11/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 1

## DPGF ELEC
Travaux de rénovation d'une cuisine collective -Résidence Duvant
Lot CCTP LOT 05 ELEC | Intitulé des travaux | Unité | Qté | Prix unitaire | PT HT
4 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | PM
4.1 | BRANCHEMENT
| Reprise des informations du local branchement par rapport au nouveau bilan de puissance projet | ENS
| Câble basse tension distribution entre le poste et l'armoire TD RDJ | ENS
Sous total 4.1
4.2 | NEUTRALISATION - CONSIGNATION
| Neutralisation des équipements électrique RDC | ENS
| Neutralisation des équipements électrique RDJ | ENS
| Neutralisation des armoires électriques | ENS
| Neutralisation départ cuisine depuis TD | ENS
Sous total 4.2
4.3 | INSTALLATION PROVISOIRE
| Pose et le raccordement des installations provisoires nécessaires à l'intervention des différents corps d'état dans la cuisine | ENS
| Prises et installations électriques provisoires phases 1 salle à manger | ENS
Sous total 4.3
4.4 | ARMOIRE RDJ DEPART CUISINE
| Le départ principal TD RDJ existant qui alimentera la cuisine sera à refaire intégralement et adapté par rapport au nouveau besoin du projet. | ENS
Sous total 4.4
4.5 | TABLEAUX ELECTRIQUES DIVISIONNAIRES
| TD RDJ en local réserve | ENS
| TD RDC cuisine en local cuisine circulation | ENS
Sous total 4.5
4.6 | ECLAIRAGE
| Luminaire type 1 – Luminaire étanche SYLVANIA RESISTO 1500 | Unité
| Luminaire type 2 – Luminaire étanche SYLVANIA RESISTO 1200 | Unité
| Luminaire type 3 – Luminaire hublot SYLVANIA START SURFACE | Unité
| Luminaire type 4 – Luminaire Pannel SYLVANIA XX – IP 44 | Unité
Sous total 4.6
4.7 | COUPURE D’URGENCE
| Dispositif de coupure d’urgence des équipements de ventilation CTA cuisine | ENS
| Dispositif de coupure d’urgence « Force » de la zone préparation chaude | ENS
| Dispositif désenfumage cuisine | ENS
Sous total 4.7
4.8 | FORCE MOTRICE | ENS
| Alimentation des équipements de cuisine | ENS
| Alimentation caisson VMC | ENS
| Alimentation armoire HVAC cuisine | ENS
Sous total 4.8
4.9 | PRISES DE COURANT ET D’APPAREILLAGE
| Interrupteur simple allumage | Unité
| Interrupteur va et vient | Unité
| Prise de courant 10/16 A - étanche | Unité
| Prise de courant 32 A étanche | Unité
| Bouton poussoir lumineux étanche | Unité
Sous total 4.9
4.10 | DISTRIBUTION BASSE TENSION | ENS
4.10.1 | Cable de distribution électrique principale | ENS
| Chemins de câbles CFO | ENS
| Chemins de câbles CFA | ENS
| Alimentations électriques de TD | ENS
| Câbles U1000R2V ou U1000AR2V | ENS
| Alimentations électriques de sécurité par des câbles CR1-C1 | ENS
4.10.2 | Câbles de distribution électrique secondaire
| Chemins de câbles CFO | ENS
| Chemins de câbles CFA | ENS
| Fils et câbles Eclairage | ENS
| Fils et câbles Prises de courant | ENS
| Câbles U1000R2V et câbles CR1-C1 pour lots techniques et cuisine | ENS
| Attaches, boites d'encastrement | ENS
| Fourreaux, tubes PVC | ENS
| Goulottes PVC et accessoires | ENS
4.10.3 | Réseaux de protection
| Circuit de terre | ENS
Sous total 4.10
4.11 | ALARMES TECHNIQUES
| Alarme technique armoire froide | ENS
| Alarme technique CTA cousine et extraction cuisine | ENS
Sous total 4.11
4.12 | INSTALLATIONS COURANTS FAIBLES
| Bloc autonome d'éclairage de sécurité | Unité
| Canalisations électriques d'éclairage de sécurité (Fourreaux et câbles) | ENS
Sous total 4.12
4.13 | PERCEMENTS ET CALFEUTREMENTS
| Petits percements | Unité
| Calfeutrements | Unité
4.14 | ESSAIS ET DOE
| Essais suivant CCTP | ENS
| DOE suivant CCTP | ENS
Sous total 4.14
Total Electricité
4.15 | PSE
| Eclairage et appareillage du local bureau du chef RDJ | ENS
Sous total 4.15