## PDG PLB - CVC - DPGF
TRAVAUX DE RENOVATION D'UNE CUISINE COLLECTIVE RESIDENCE DUVANT
1 rue de Flandres 59300 Valenciennes
MAITRE D'OUVRAGE Centre Hospitalier de Valenciennes 114 Avenue Desandrouin, 59300 Valenciennes
Lot n°06
PLOMBERIE - CVC
DPGF
MAITRE D'OEUVRE : OCR 68 Rue de Wambrechies Bâtiment B, 59520 Marquette-lez-Lille Tél : 06.77.93.64.74 Mél : matthieu@ocr-expertise.fr
ECONOMISTE DE LA CONSTRUCTION : OP ECONOMISTE 377 rue Jules Guesde - Les Miroirs du Lac 59650 VILLENEUVE D'ASCQ Tél : 07 78 11 00 46 Mél : contact@op-economiste.fr |  | Dossier
|  | Date | 12/11/2025
|  | Phase | DCE
|  | Indice | 1

## DPGF PLOMBERIE CVC
Travaux de rénovation d'une cuisine collective -Résidence Duvant
Lot CCTP LOT 06 PLOMBERIE CVC | Intitulé des travaux | Unité | Qté | Prix unitaire | PT HT
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX | PM
3.1 | CONSIGNATION
| Les équipements hydrauliques de cuisine seront consignés et vidangés. | ENS
| Les équipements de ventilation ( CTA, tourelle, réseaux de ventilation ) de seront consignés | ENS
| Les armoire électriques CVC seront consignés | ENS
| Les réseaux de plomberie cuisine seront consignés et vidangés avec DALKIA. | ENS
| Le réseau gaz sera à consigné par le présent lot en accord avec le prestataire du CHV | ENS
Sous total 3.1
3.2 | CHAUFFAGE
3.2.1 | CHAUFFAGE – description de l’existant | PM
3.2.2 | CREATION PANOPLIE CTA
| Bouteille de découplage | ENS
| Déplacement et raccordement réseaux pompes chauffage | ENS
| Panoplie pompes doubles CTA | ENS
| Déplacement et raccordement réseaux pompes ECS pour gain de place | ENS
| Attentes compteurs sur manchettes | ENS
| Calorifugeage des réseaux hydrauliques | ENS
| Thermomètres, manomètres filtres | ENS
| Des sondes de températures sur le réseau CTA et ECS pour les reprises d’information de DALKIA | ENS
| Pompes bouclages ECS cuisine | ENS
| Réseaux hydrauliques | ENS
| Sondes de températures sur les réseaux CTA et ECS pour les reprises d’information de DALKIA | ENS
3.2.3 | ALIMENTATION CHAUFFAGE CTA
| Canalisations de distribution | ml
| Calorifuge intérieur | m²
| Calorifuge extérieur | m²
| Robinets d’arrêt à boisseau sphérique | Unité
| Vannes de réglage et d’équilibrage | Unité
| Vanne d'isolement | Unité
| Bouteille de purge d’air | Unité
| Robinet de purge manuelle | Unité
| Robinet de vidange | Unité
| Réseau traçage électrique | ml
3.2.4 | ALIMENTATION RADIATEURS | ENS
| Déplacement radiateur laverie | Unité
| Canalisations de distribution pour alimenter le radiateur cuisine | ml
3.2.5 | RADIATEUR EAU CHAUDE | ENS
| Canalisations de distribution pour alimenter le radiateur cuisine | ml
| Radiateurs acier | ENS
| Robinet thermostatique | ENS
| Té double réglage | ENS
| Purgeur à volant | ENS
| Robinet de vidange | ENS
Sous total 3.2
3.3 | VENTILATION
3.3.1 | PRINCIPE | PM
3.3.2 | CREATION D’UNE CTA SIMPLE FLUX CUISINE
| CTA simple flux suivant CCTP | ENS
| Grutage | ENS
| Piège à son | ENS
| Conduit de soufflage extérieur | ENS
| Châssis big foot | ENS
| Commande CTA | ENS
3.3.3 | VENTILATION DE LA CUISINE – LAVERIE
| Conduits en tôle d'acier galvanisée de type circulaire spiralé ou de section rectangulaire | Ens
| Conduits en tôle d'acier noir de type circulaire spiralé ou de section rectangulaire | Ens
| Conduits en tôle alude type circulaire spiralé ou de section rectangulaire | Ens
| Conduits CF | Ens
| CCF | Unité
| Des diffuseurs plafonniers acier cuisine | Unité
| Des diffuseurs plafonniers acier laverie | Unité
| Hotte laverie | Unité
| Hotte cuisson | Unité
| Système de modulation de débits de ventilation | Ens
3.3.4 | MISE EN PLACE D’UNE TOURELLE CUISINE
| Tourelle cuisine 400°C 2H CF suivant CCTP | Ens
3.3.5 | MISE EN PLACE D’UN CAISSON LAVERIE
| Caisson VMC laverie sur bigfoot | Ens
| Réseau de ventilation | Ens
3.3.6 | MISE EN PLACE D’UN CAISSON LOCAL DECHETS
| Caisson VMC local déchet | Ens
| Réseau de ventilation | ml
| Grille d'air frais | ml
3.3.7 | DESENFUMAGE CUISINE
| Grille d’air frais en façade (fourniture et pose) | Ens
| Gaine AF CF en cuisine | Ens
| Volet de désenfumage AF | Ens
| Coffret de relayage cuisine - commande DFU | Ens
| Raccordement électrique et régulation | Ens
Sous total 3.3
3.4 | ELECTRICITE
3.4.1 | PRINCIPE | PM
3.4.2 | ARMOIRE ELECTRIQUE
| Armoire électrique CVC en cuisine | Ens
| Raccordements électriques des équipements CVC - tri - mono 24 V | Ens
| Report d'alarme | Ens
Sous total 3.4
3.5 | PLOMBERIE
3.5.1 | REALIMENTATION FLUIDES CUISINE - LAVERIE
| Réalimentation EFS PVC pression | ENS
| Réalimentation ECS cuisine avec bouclage depuis l'attente ECS en local SST | ENS
| Réalimentation EU cuisine | ENS
| Traçage électrique EU fonte | ENS
| Calorifugeage des réseaux | ENS
3.5.2 | CREATION DE NOUVEAUX RESEAUX DEPUIS LES ATTENTES EXISTANTES
| EFS PVC pression | ENS
| ECS cuisine avec bouclage | ENS
| EU cuisine | ENS
| Traçage électrique EU fonte | ENS
| Calorifugeage des réseaux | ENS
3.5.3 | DESINFECTION DES RESEAUX
| Analyse de l'eau en début de chantier | Ens
| Analyse de l'eau en fin de chantier | Ens
| Désinfection des réseaux | Ens
| Intervention ave Dalkia - ELIN - service du CHU | Ens
Sous total 3.5
3.6 | TRAVAUX CONNEXES
3.6.1 | PERCEMENTS
| Petits percements | Unité
| Calfeutrements | Unité
3.6.2 | FORMATION DU PERSONNEL
| Formation du personnel suivant CCTP | Unité
Sous total 3.6
3.7 | DOE – ESSAIS
3.7.1 | DOE | ENS
3.7.2 | ESSAIS | ENS
Sous total 3.7
Total Plomberie CVC
3.8 | TRANCHE CONDITIONNELLE
3.8.1 | EQUIPEMENT SANITAIRE | ENS
| Douche vestiaires | Unité
| Receveurs vestiaires | Unité
Sous total 3.8
3.9 | TRANCHE CONDITIONNELLE : LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ
3.9.1 | LOCAL BUREAU DU CHEF RDJ | ENS
| Radiateur | Unité
Sous total 3,9