## A3875 - CLINIQUE 9 - Désamiant
| EPSM QUIMPER - BÂTIMENT "CLINIQUE 9" Désamiantage / Déplombage / Curage & Déconstruction |  |  |  | Version E du 05/11/2025
SOUMISSIONNAIRE : |  | DPGF
Si le SOUMISSIONNAIRE estime que la DPGF ne retraduit pas l'ensemble des opérations nécessaires pour mener à bien les travaux, il appartient au soumissionnaire de détailler les élements complémentaires sur pièce jointe. Les quantités proposés ( "Qté estimées") sont indicatives, il appartient au SOUMISSIONNAIRE d'effectuer ses propres relevés et de renseigner la colonne prévue à cet effet, à savoir celle nommée "Qté ENT. "
NATURE DES OPERATIONS |  | U | Qté Estimées | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1 | DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ZONES
1.1 | PREPARATION ADMINISTRATIVE |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1.1.1 | Rédaction du Plan de retrait - CAP - BSDA - RFT - Mode Opératoire Plomb | ens | 1 |  |  | 0
1.1.2 | Préparation administrative, réunions, calage opération | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 1.1 | 0
1.2 | TRAVAUX PREPARATOIRES |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1.2.1 | Mesures d'empoussièrement Etats Initiaux Zone de travaux Aile Sud et Aile Nord | U | 30 |  |  | 0
1.2.2 | Approvisionnement du chantier en matériels et équipements | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 1.2 | 0
1.3 | INSTALLATIONS DE CHANTIER |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1.3.1 | Installation générale de chantier (Clôtures Heras (y/c menottes et jambes de forces) - Signalétique (y/c panneaux de direction du chantier au sein du site de l'EPSM) - Base Vie (Vestiaire, réfectoire, espace repos, sanitaires sur rétention) Zone déchets, zone stockage matériels et fournitures…) | ens | 1 |  |  | 0
1.3.2 | Intallation sous-compteur "eau" et sous-compteur "électricité" pour séparation des consommations eau et électricité du chantier | ens | 1 |  |  | 0
1.3.3 | Installation électrique avec contrôle par BC agréé y/c raccordement par un électricien du coffret de chantier principal dans l'armoire TGBT du bâtiment | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 1.3 | 0
1.4 | TRAITEMENT DES DECHETS AMIANTE |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1.4.1 | Transport vers installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) | U | 12 |  |  | 0
1.4.2 | Traitement par installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) | T | 72 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 1.4 | 0
1.5 | TRAITEMENT DES DECHETS PLOMB |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1.5.1 | Transports vers installation de stockage de déchets agréés | U | 2 |  |  | 0
1.5.2 | Traitement déchets plomb sur éléments métalliques | T | 2 |  |  | 0
1.5.3 | Traitement déchets plomb sur supports bois | T | 2 |  |  | 0
1.5.4 | Traitement par installation de stockage de déchets dangereux (ISDD) - EPI et Peinture Plomb ponçage Murs | T | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 1.5 | 0
1.6 | DEMANTELEMENT DU CHANTIER |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
1.6.1 | Démantèlement des installations de chantier - Evacuation des matériels et équipements | ens | 1 |  |  | 0
1.6.2 | Démantèlement de la base vie et de la zone de stockage de déchets | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 1.6 | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL 1 | 0
2 | TRAVAUX DE RETRAIT DES MATERIAUX AMIANTES - CURAGE ET DECONSTRUCTION
2.1 | Phase 1 - Retrait MCA intérieur du bâtiment - AILE NORD (RDC et R+1) + Curage et Déconstruction
2.1.1 | Travaux préparatoires et Curage Vert |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.1.1.1 | Curage "Vert" des éléments du RDC et R+1 et évacuation des déchets en centres agréés (FP et Réseaux plenums, mobiliers…) | ens | 1 |  |  | 0
2.1.1.2 | Calfeutrement des ouvertures | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.1.1 | 0
2.1.2 | Travaux préparatoires - Moyens de décontamination et équipements divers + Curage Rouge |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.1.2.1 | Mise en place des Sas de décontamination Personnel et matériel nécessaires pour le traitement des MCA + zone d'approche | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.2 | Confinement des surfaces non décontaminables | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.3 | Mise en place des extracteurs d'air, entrées d'air, contrôleur de dépression et réalisation du test de fumée. | ens | 1 |  |  | 0
2.1.2.4 | Curage rouge des éléments fixés sur sols et murs amiantés et élimination des déchets en centres agréés | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.1.2 | 0
2.1.3 | Travaux de retrait des MCA |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.1.3.1 | Retrait des dalles de sol amiante / lés non amiante + colle amiantée | m² | 1400 |  |  | 0
2.1.3.2 | Retrait des cloisons Placoplatres avec enduits de lissage amiantés | m² | 1300 |  |  | 0
2.1.3.3 | Retrait des joints de dilatation amiantés (y/c moyens de protections collectives contre les chutes de hauteur en toiture terrasse) | mL | 100 |  |  | 0
2.1.3.4 | Retrait des gaines avec mastics amiantés | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3.5 | Retrait de la colle de faïence amiantée | m² | 24 |  |  | 0
2.1.3.6 | Retrait des dalles isophonique amiantés (Ensemble des portes de placard concernées) | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3.7 | Retrait des dalles isophonique amiantés (Portes cages ascenseurs) | ens | 1 |  |  | 0
2.1.3.8 | Retrait des menuiseries avec mastics vitriers amiantés | U | 24 |  |  | 0
2.1.3.9 | Nettoyage fin de l'ensemble des surfaces | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.1.3 | 0
2.1.4 | Contrôles |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.1.4.1 | MET environnementale zone attenante | U | 12 |  |  | 0
2.1.4.2 | MET base vie | U | 6 |  |  | 0
2.1.4.3 | MET sur opérateur | U | 2 |  |  | 0
2.1.4.4 | MET sortie extracteur | U | 6 |  |  | 0
2.1.4.5 | MET sas personnel | U | 6 |  |  | 0
2.1.4.6 | MET sas Déchets | U | 6 |  |  | 0
2.1.4.7 | Contrôle des rejets d'eau | U | 6 |  |  | 0
2.1.4.8 | Contrôle visuel interne des surfaces traitées | forfait | 1 |  |  | 0
2.1.4.9 | MET Libératoires | U | 15 |  |  | 0
2.1.4.10 | MET Fin de Travaux | U | 15 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.1.4 | 0
2.1.5 | Démantèlement de la zone |  | Qté Estimée
2.1.5.1 | Démantèlement des zones (nettoyage et évacuation du matériel et du confinement...) | ens | 1 |  |  | 0
2.1.5.2 | Démantèlement des installations de sas d'approche de la zone | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.1.5 | 0
2.1.6 | Curage derniers éléments et déconstruction |  | Qté Estimée
2.1.6.1 | Dépose de tous les isolants en sous-face de dalles béton (Aile Nord et vide sanitaire Aile Nord) et évacuation des déchets en centre agréé | ens | 1 |  |  | 0
2.1.6.2 | Déconstruction de toutes les cloisons repérées dans le plan de déconstruction et non traités lors des travaux de désamiantage + dépose de tous les éléments sur murs conservés (tâpisseries, faïence, entoilages…) et évacuation des déchets en centre agréés | ens | 1 |  |  | 0
2.1.6.3 | Retrait des sols non retirés lors des travaux de désamiantage (Lés plastique, carrelage…) et évacuation des déchets en centre agréés | ens | 1 |  |  | 0
2.1.6.4 | Dépose de tous les réseaux verticaux et horizontaux de l'aile, y compris dans les gaines techniques et évacuation en centre agréé | ens | 1 |  |  | 0
2.1.6.5 | Dépose des chapes des sols de toutes la surface des différentes niveaux de l'aile Nord et évacuation des gravats en centre agréé | m² | 1850 |  |  | 0
2.1.6.6 | Dépose des menuiseries non amiantées et des bâtis de fenêtres et évacuation des déchets en centre agréé | U | 30 |  |  | 0
2.1.6.7 | Curage de tous les éléments présents en vide-sanitaires et évacuation en centre agréé | ens | 1 |  |  | 0
2.1.6.8 | Pose d'un panneau de contreplaqué bois fixé depuis l'intérieur du bâtment au droit de chaque porte et fenêtre déposés en façade, panneaux renforcés avec chevrons bois | U | 54 |  |  | 0
2.1.6.9 | Pose d1 porte bois 2 vanteaux avec serrure et jeu de clé, au niveau de l'entrée de l'aile Nord définie dans le CCTP | U | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.1.6 | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL 2.1 | 0
2.2 | Phase 2 - Retrait MCA intérieur du bâtiment - AILE SUD (RDJ - RDC et R+1) + Curage et Déconstruction
2.2.1 | Travaux préparatoires et Curage Vert |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.2.1.1 | Curage "Vert" des éléments du RDJ, RDC et R+1 et évacuation des déchets en centres agréés (FP et Réseaux plenums, mobiliers…), tri sélectif et évacuation en filières agréées | ens | 1 |  |  | 0
2.2.1.2 | Calfeutrement des ouvertures | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.1 | 0
2.2.2 | Travaux préparatoires - Moyens de décontamination et équipements divers + Curage Rouge |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.2.2.1 | Mise en place des Sas de décontamination Personnel et matériel nécessaires pour le traitement des MCA + zone d'approche | ens | 1 |  |  | 0
2.2.2.2 | Confinement des surfaces non décontaminables | ens | 1 |  |  | 0
2.2.2.3 | Mise en place des extracteurs d'air, entrées d'air, contrôleur de dépression et réalisation du test de fumée. | ens | 1 |  |  | 0
2.2.2.4 | Curage rouge des éléments fixés sur sols et murs amiantés et élimination des déchets en centres agréés | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.2 | 0
2.2.3 | Travaux de retrait des MCA |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.2.3.1 | Retrait des dalles de sol amiante / lés plastiques + colle amiantée | m² | 1450 |  |  | 0
2.2.3.2 | Retrait des cloisons Placoplatres avec enduits de lissage amiantés | m² | 1400 |  |  | 0
2.2.3.3 | Retrait de la peinture pailletée amiantée | m² | 100 |  |  | 0
2.2.3.4 | Retrait de la moquette murale + colle amiantée | m² | 60 |  |  | 0
2.2.3.5 | Retrait de la colle de plinthe amiantée | mL | 15 |  |  | 0
2.2.3.6 | Retrait des gaines avec mastics amiantés | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3.7 | Retrait des dalles isophonique amiantés (Ensemble des portes de placard concernées) | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3.8 | Retrait de la colle de faïence amiantée | m² | 76 |  |  | 0
2.2.3.9 | Retrait des menuiseries avec mastics vitriers amiantés | U | 66 |  |  | 0
2.2.3.10 | Retrait des garnitures de frein amiantée machinerie ascenseur | Ens | 1 |  |  | 0
2.2.3.11 | Retrait plaques caniveaux techniques | ens | 1 |  |  | 0
2.2.3.12 | Nettoyage fin de l'ensemble des surfaces | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.3 | 0
2.2.4 | Contrôles |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.2.4.1 | MET environnementale zone attenante | U | 12 |  |  | 0
2.2.4.2 | MET base vie | U | 8 |  |  | 0
2.2.4.3 | MET sur opérateur | U | 4 |  |  | 0
2.2.4.4 | MET sortie extracteur | U | 8 |  |  | 0
2.2.4.5 | MET sas personnel | U | 8 |  |  | 0
2.2.4.6 | MET sas Déchets | U | 8 |  |  | 0
2.2.4.7 | Contrôle des rejets d'eau | U | 8 |  |  | 0
2.2.4.8 | Contrôle visuel interne des surfaces traitées | forfait | 1 |  |  | 0
2.2.4.9 | MET Libératoires | U | 20 |  |  | 0
2.2.4.10 | MET Fin de Travaux | U | 20 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.4 | 0
2.2.5 | Démantèlement de la zone |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.2.5.1 | Démantèlement des zones (nettoyage et évacuation du matériel et du confinement...) | ens | 1 |  |  | 0
2.2.5.2 | Démantèlement des installations de sas d'approche de la zone | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.5 | 0
2.2.6 | Curage derniers éléments et déconstruction |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.2.6.1 | Dépose de tous les isolants en sous-face de dalles béton (Aile Sud, locaux techniques RDJ) et évacuation en centre agréés | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6.2 | Déconstruction de toutes les cloisons repérées dans le plan de déconstruction et non traités lors des travaux de désamiantage + dépose de tous les éléments sur murs conservés (tâpisseries, faïence, entoilages…) et évacuation des déchets en centre agréés | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6.3 | Retrait des sols non retirés lors des travaux de désamiantage (Lés plastique, carrelage…) et évacuation des déchets en centre agréés | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6.4 | Dépose des cabines d'acenseurs et tous les équipements présents dans l'aile Sud et évacuation en centre agréés, y/c sécurisation provisoire de la trémie d'ascenseurs contre le risque de chute de hauteur. | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6.5 | Dépose de tous les réseaux verticaux et horizontaux de l'aile, y compris dans les gaines techniques et évacuation en centre agréé | ens | 1 |  |  | 0
2.2.6.6 | Dépose des chapes des sols de toutes les surfaces des différentes niveaux de l'aile Sud et évacuation des gravats et évacuation en centre agréés | m² | 2300 |  |  | 0
2.2.6.7 | Dépose des portes non amiantées et évacuation des déchets en centre agréés | U | 5 |  |  | 0
2.2.6.8 | Pose d'un panneau de contreplaqué bois fixé depuis l'intérieur du bâtment au droit de chaque porte et fenêtre déposés en façade y/c chevrons bois de rigidification et de bon maintien des ensembles | U | 71 |  |  | 0
2.2.6.9 | Pose de portes bois 2 vanteaux avec serrure et jeu de clé, au niveau des deux entrées de l'aile Sud définies dans le CCTP | U | 2 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.6 | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL 2.2 | 0
2.3 | Phase 3 - Retrait MCA - Sanitaires Extérieurs
2.3.1 | Travaux préparatoires |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.3.1.1 | Calfeutrement des ouvertures | ens | 1 |  |  | 0
2.3.1.2 | Confinement surfaces non décontaminables | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.3.1 | 0
2.3.2 | Travaux préparatoires - Moyens de décontamination et équipements divers + Curage Rouge |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.3.2.1 | Mise en place des Sas de décontamination Personnel et matériel nécessaires pour le traitement des MCA + zone d'approche | ens | 1 |  |  | 0
2.3.2.2 | Mise en place des extracteurs d'air, entrées d'air, contrôleur de dépression et réalisation du test de fumée. | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.2 | 0
2.3.3 | Travaux de retrait des MCA |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.3.3.1 | Retrait de la colle de plinthe amiantée | mL | 25 |  |  | 0
2.3.3.2 | Retrait de la colle de carrelage amiantée | m² | 12 |  |  | 0
2.3.3.3 | Retrait de la colle de faïence amiantée | m² | 31 |  |  | 0
2.3.3.4 | Nettoyage fin de l'ensemble des surfaces | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.3.3 | 0
2.3.4 | Contrôles |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.3.4.1 | MET Etats Initiaux | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.2 | MET environnementale zone attenante | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.3 | MET base vie | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.4 | MET sur opérateur | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.5 | MET sortie extracteur | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.6 | MET sas personnel | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.7 | MET sas Déchets | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.8 | Contrôle des rejets d'eau | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.9 | Contrôle visuel interne des surfaces traitées | forfait | 1 |  |  | 0
2.3.4.10 | MET Libératoires | U | 1 |  |  | 0
2.3.4.11 | MET Fin de Travaux | U | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.3.4 | 0
2.3.5 | Démantèlement de la zone |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.3.5.1 | Démantèlement des zones (nettoyage et évacuation du matériel et du confinement...) | ens | 1 |  |  | 0
2.3.5.2 | Démantèlement des installations de sas d'approche de la zone | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.5 | 0
2.3.6 | Curage et déconstruction |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
2.3.6.1 | Dépose portes et bâtis et évacuation des déchets | ens | 1 |  |  | 0
2.3.6.2 | Déconstruction de toutes les cloisons intérieurs des sanitaires après désamiantage et évacuation des déchets en centre agréés | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 2.2.6 | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL 2.2 | 0
3 | TRAVAUX DE DEPLOMBAGE
3.1 | Travaux prépratoires |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
3.2.1 | Equipements de Protection collectives pour la dépose des éléments plombés (Douche, Polyane,…) | ens | 1 |  |  | 0
3.2.2 | Equipements de Protection individuelles pour la dépose des éléments plombés (Combinaisons, masque, gants,…) | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 3.1 | 0
3.2 | Travaux |  | Qté Estimée | Qté ENT | PU HT | TOTAL HT
3.2.1 | Dépose portes (ouvrant et dormants) avec peinture au Plomb | U | 29 |  |  | 0
3.2.2 | Dépose portes placards (ouvrant et dormants) avec peinture au Plomb | U | 4 |  |  | 0
3.2.3 | Ponçage peinture au Plomb Circulation 5 au RDJ + réseau de chauffage avec peinture Plomb | m² | 100 |  |  | 0
3.2.4 | Ponçage peinture au Plomb Orange - Cage Escalier 2 et 3 | m² | 61 |  |  | 0
3.2.5 | Dépose des conduits fonte de descentes EP avec peinture au Plomb, yc repose descente EP PVC provisoire de même diamètre | ens | 1 |  |  | 0
3.2.6 | Dépose porte accès toiture terrasse avec Peinture au Plomb | U | 1 |  |  | 0
3.2.7 | Dépose poteaux métalliques avec peinture au Plomb casquette Aile Sud | U | 4 |  |  | 0
3.2.8 | Dépose mains courantes et garde-corps extérieurs avec peinture au Plomb | mL | 25 |  |  | 0
[5 empty] | Sous-total 3.2 | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL 3 | 0
4 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DIVERS
4.1 | Curage complet (équipements et réseaux divers, plafond, cheminée,…) de la chaufferie et évacuation en filières agréées | ens | 1 |  |  | 0
4.2 | Dégazage du réseau gaz en chaufferie par prestataire agréé avant dépose, avec fourniture du certificat de dégazage | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | Curage complet (équipements et réseaux) en toiture terrasses (Local CTA, machineries ascenseurs, réseaux divers, antenne, ….), y/c protections collectives contre les chutes de hauteur | ens | 1 |  |  | 0
[5 empty] | SOUS TOTAL 3 | 0
PM | DEPOSE DE RESEAUX ENTERRES AMIANTES
PM1 | Retrait des conduits enterrés amiantés (Ce prix comprend toutes les installations nécessaires au retrait des conduits enterrés découverts (EPI, EPC…), la métrologie associée, le retrait des conduits et leur élimination en ISDND). | mL |  |  |  | 0
| RECAPITULATIF |  |  |  |  | TOTAL HT
1 | DISPOSITIONS COMMUNES AUX DIFFERENTES ZONES |  |  |  |  | 0
2 | Phase 1 - Retrait MCA intérieur du bâtiment - AILE NORD (RDC et R+1) + Curage et Déconstruction |  |  |  |  | 0
| Phase 2 - Retrait MCA intérieur du bâtiment - AILE SUD (RDJ - RDC et R+1) + Curage et Déconstruction |  |  |  |  | 0
| Phase 3 - Retrait MCA - Sanitaires Extérieurs |  |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE DEPLOMBAGE |  |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DE DECONSTRUCTION DIVERS |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Total HT (1 + 2 + 3 + 4) |  | 0
|  |  |  | Montant TVA 10% |  | 0
|  |  |  | Montant TTC |  | 0