ANNEXE « QUESTIONNAIRE TECHNIQUE »

Partie N°1 : RENSEIGNEMENTS GENERAUX SUR LE SERVICE DE MAINTENANCE

Nom et adresse du candidat (désigné dans la suite du document par « le prestataire »)

Quelle est la relation juridique entre le prestataire et le constructeur des équipements ? (Filiale française, prestataire de maintenance exclusif, etc.).

Si pas de relation particulière, laisser l’encart ci-dessous vide.

Si le prestataire n’est pas le constructeur, mais qu’il existe un lien juridique entre les 2 entités, joindre les documents attestant du lien juridique, et permettant éventuellement au prestataire de s’engager au nom du constructeur.

Adresse(s) de la (des) succursale(s) exécutant les prestations objet du marché, et à laquelle le CHU de Grenoble serait rattaché

Horaires d'ouverture pour la prise en compte des demandes

Horaires d'intervention des techniciens

Délai maximum d’intervention une fois l’appel du CHU de Grenoble reçu

Délai de réparation

Télé-assistance technique (le cas échéant) :

- Horaires :

- Conditions d'accessibilité au service :

- Autres renseignements utiles …

-

-

-

Télémaintenance (le cas échéant) :

- Horaires :

- Opérations réalisables à distance :

- Autres renseignements utiles …

-

-

-

Téléphone, télécopie ou adresse de messagerie où le titulaire doit être joint pour réaliser une intervention dans les délais annoncés …

-

-

-

-

# PIECES DETACHEES

Le prestataire a-t-il accès à :

- L’ensemble des plans de conception des équipements, détaillant toutes les pièces détachées d’origine ? - Des manuels techniques sur les équipements ? - Des procédures de maintenance et de contrôle qualité ?

Comment s’approvisionne le prestataire en pièces détachées ?

Sont-elles d’origine ? Sous quel délai ? Par quel circuit ?

Délai de livraison au CHU par le prestataire

Pour les pièces courantes : Pour les pièces sur commandes :

Le prestataire utilise-t-il des pièces « compatibles » plutôt que des pièces détachées d’origine ?

Si tel est le cas, joindre un dossier technique avec les caractéristiques de ces pièces « compatibles » permettant le maintien de la fonction d’origine, et qui prouvent qu’elles n’impactent pas la sécurité de fonctionnement.

# OUTILS DE DIAGNOSTIC

Si les équipements disposent de logiciels de configuration, de diagnostic et/ou de télémaintenance dont l’accès est verrouillé par le constructeur (par code, mot de passe, dongle ou autre), le prestataire peut-être déverrouiller cet accès ?

Le prestataire dispose-t-il d’un accès particulier aux services de support technique de R&D du constructeur pour la résolution de pannes complexes, et l’identification d’éventuels défauts de conception ?

Le prestataire est-il en mesure d’installer les évolutions logicielles sur les équipements ?

Délai de diagnostic

# QUALIFICATION ET HABILITATION DES TECHNICIENS

Nombre d’agents constituant la (les) succursale(s)

| PERSONNEL | NOMBRE | QUALIFICATION |
| --- | --- | --- |
| Administratifs - - - - - - - |  |  |
| Techniques - - - - - - |  |  |
| Encadrement - - - - - - |  |  |

Comment les techniciens du prestataire sont-ils habilités par le constructeur ? A quel niveau de maintenance le constructeur les autorise-t-il à intervenir (niveaux 1 à 5 au sens de la norme NF en 13306 X 60-319) ?

Si c’est par le biais de formation, à quelle périodicité ces formations ont-elles lieu pour maintenir l’habilitation ?

- - - -

Partie N°2 : DESCRIPTION DES OPERATIONS DE MAINTENANCE PREVENTIVE ET DE CONTROLE QUALITE

Le candidat remplira une fiche par type d’équipement si les prestations devaient être différentes.

Maintenance préventive :

- Périodicité :

- Durée :

- Opérations effectuées :

- Autres renseignements utiles …

-

-

-

Procédure de contrôle qualité réalisée

- Périodicité,

- Durée,

- Opérations effectuées sur chacun des éléments

- Autres renseignements utiles …

-

-

-

Taux de disponibilité auquel le prestataire s’engage (dans le cas d’une redevance annuelle type « tous risques »)

Le candidat joindra à cette annexe la liste des interlocuteurs Service Après-Vente, un organigramme fonctionnel nominatif ainsi que tout autre document complémentaire qu’il jugera utile…