## BPU
PA25.65 - Marché TCE - LOT 2 ELECTRICITE CFO - CFA
B.P.U. - Bordereaux des Prix Unitaires
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix € HT
GE | GENERALITES
GE 01 | ECHAFAUDAGES
GE 01 01 | Mise en place d'etaiement y compris visites contrôle et entretien | U
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications, démontage et enlèvement | m²
GE 01 03 | Location par jour y compris mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | j
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 04 | Mise en place, vérifications, démontage et enlèvement | m²
GE 01 05 | Location par jour y compris mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | j
GE 03 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié - TCE | h
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (pour tous les corps d'état - sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | NETTOYAGE - DEBARRAS Débarras, nettoyage tout type de déchet (hors amiante et plomb) y compris mise en décharge spécialisée selon type de déchets et bon de déchets
DE 03 | DEPOSE DES PAREMENTS, DOUBLAGES, REVETEMENTS MURAUX ET SOLS
DE 03 01 | Piochement à vif d'enduit (plâtre, mortier de chaux, ciment, …) ou de joints et brossage du support | m²
DE 03 02 | Démolition de carrelage, faïence au sol ou mural collé ou scellé compris forme sous-jacente | m²
DE 03 03 | Dépose de plinthe tout matériau, moulure bois, bande seuil, nez marche, ... | ml
DE 03 04 | Dépose avec arrachage, grattage et nettoyage des revêtements papiers ou textiles contrecollés/collés (tout type) de mur ou plafonds | m²
DE 03 05 | Grattage d'anciennes peintures/goutelettes/crépis avec ponçage du support | m²
DE 03 06 | Dépose avec arrachage, grattage et nettoyage des revêtements souples ou moquettes (tous types) de sols collés/cloués/agraphés ou parquet bois (collé, flottant ou cloué) | m²
DE 03 07 | Dépose de plafond staff ou plaques de plâtre existant / plafond en dalles, y compris ossatures et tous accessoires | m²
DE 03 08 | Dépose en réemploi de dalles de faux-plafond, tous types, y compris stockage et repose, sans dépose des ossatures et fixations | m²
DE 06 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 06 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait
DE 06 02 | Plus value pour la dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp
DE 06 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait
DE 06 04 | Plus value pour la dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp
DE 10 | INTERVENTION SUR DES SUPPORTS CONTENANT DU PLOMB
DE 10 01 | Mode opératoire : Fourniture de la notice technique et envoi aux organismes, fourniture des CAP et BSDP, reportage photographique et du DOE | U
DE 10 02 | Signalisation plomb | Forfait
DE 10 03 | Installation et enlèvement d'un SAS d'accès avec douches | U
DE 10 04 | Plus value par jour | J
DE 10 05 | Mise en place de bâche coton | m²
DE 10 06 | Mise en place d'un film plastique étanche épaisseur 200 um | m²
DE 10 07 | Mise en place d'un extracteur avec filtre à très haute efficacité | Forfait
DE 10 08 | Grattage ou piochage de peinture ou d'enduit plombé y compris toute sujétion de mise en œuvre (aspiration au fur et à mesure, fixateur…etc) | m²
DE 10 09 | Dépose d'éléments en bois ou métalliques (huisseries, portes, garde-corps…etc) revêtus de peinture au plomb | m²
DE 10 10 | Dépose de canalisation en plomb | ml
DE 10 11 | Elimination des déchets : ISDD (anciennement déc ou harge de classe 1) ou ISDND (anciennement décharge de classe 2) ou ISDI (anciennement décharge de classe 3) | kg
DE 11 | PERCEMENTS, DESCELLEMENTS, SAIGNEES, CAROTTAGES, PIQUAGES
DE 11 01 | Saignée de jonction dans matériaux tendres ou durs : jusqu'à 0,30 m à l'équerre | ml
DE 11 02 | Carottage diamètre jusqu'à 0,1 m, toute épaisseur | U
DE 11 03 | Carottage diamètre de 0,10 m jusqu'à 0,20 m, toute épaisseur | U
DE 12 | TRANCHEES, FOUILLES, TERRASSEMENTS
DE 12 01 | Tranchées quel que soit le matériau jusqu'à 0,40 m à l'équerre | ml
DE 12 02 | Tranchée en terre avec réemploi des terres | ml
DE 12 03 | Fouille manuelle en trou, rigole ou excavation compris rebouchement | m3
DE 12 04 | Découpe et démolition d'asphalte et de sa dalle support en BA jusqu'à 20cm d'épaisseur | m²
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 01 | Bilan de puissance pour de nouvelles installations | Forfait
EL 01 02 | Schéma et plans des installations électriques | Forfait
EL 01 03 | Repérage de circuits et étiquettage du tableau quelque soit le nombre d'appareils (sur installation existante) par tranche de 50m² de locaux | Forfait /tranche
EL 02 | TABLEAUX
Coffrets modulaires gris clair (ou blanc) avec chassis et borniers (modèle conforme à la réglementation ERP et IGH)
EL 02 01 | Coffret modulaire à 1 rangée de 13 modules de type 4 012 11 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 02 | Coffret modulaire à 2 rangées de 13 modules de type 4 012 12 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 03 | Coffret modulaire à 3 rangées de 13 modules de type 4 012 13 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 04 | Coffret modulaire à 4 rangées de 13 modules de type 4 012 14 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U
EL 02 05 | Porte façade plastique et plaque de fond pour tableau 1 rangée jusqu'à 4 rangées avec serrure | U
Tableau électrique équipé (précâblé)
EL 02 06 | Tableau électrique équipé 2 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 2 interrupteurs différentiels, 9 disjoncteurs (1x32A, 3x20A, 2x16A, 3x10A) et 13 modules libres de type 0 930 55 de chez Legrand ou équivalent | U
EL 02 07 | Tableau électrique équipé 3 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 3 interrupteurs différentiels, 11 disjoncteurs (1x32A, 4x20A, 4x16A, 2x10A) et 22 modules libres de type 0 930 57 de chez Legrand ou équivalent | U
EL 02 08 | Tableau électrique équipé 4 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 4 interrupteurs différentiels, 16 disjoncteurs (1x32A, 5x20A, 6x16A, 4x10A) et 28 modules libres de type 0 930 59 de chez Legrand ou équivalent | U
EL 03 | EQUIPEMENTS DE TABLEAUX
EL 03 01 | Disjoncteurs
EL 03 01 01 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, de 6A à 20A | U
EL 03 01 02 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, 25 A et 32 A | U
EL 03 01 03 | Disjoncteur Tétrapolaire 32 A | U
EL 03 01 04 | Disjoncteur Tétrapolaire 40 A | U
EL 03 01 05 | Disjoncteur Tétrapolaire 63 A | U
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 01 | Bloc différentiel bipolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 02 | Bloc différentiel bipolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 03 | Bloc différentiel tétrapolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 04 | Bloc différentiel tétrapolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 02 05 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U
EL 03 02 06 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 63 A | U
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 01 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 6 A à 20 A | U
EL 03 03 02 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 03 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 300mA, jusqu'à 32 A | U
EL 03 03 04 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 05 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 06 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 07 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 25 A à 32 A | U
EL 03 03 08 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U
EL 03 03 09 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 25 A à 40 A | U
EL 03 03 10 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 10 A à 32 A | U
EL 03 03 11 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire, 300 mA, de 40 A à 63 A | U
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel 25A type A ou AC | U
EL 03 04 02 | Interrupteur différentiel 40A type A ou AC | U
EL 03 04 03 | Interrupteur différentiel 63A type AC | U
EL 03 05 | Disjoncteurs abonnés
EL 03 05 01 | Disjoncteur abonné bipolaire 45 A, différentiel 500 mA sélectif, réglable 15/30/45 A | U
EL 03 05 02 | Disjoncteur abonné bipolaire 45 A, différentiel 500 mA non sélectif, réglable 15/30/45 A | U
EL 03 05 03 | Disjoncteur abonné tétrapolaire 60 A, différentiel 500 mA sélectif, réglable 30/40/50/60 A | U
EL 03 05 04 | Disjoncteur abonné tétrapolaire 60 A, différentiel 500 mA non sélectif, régl. 30/40/50/60 A | U
EL 03 06 | Coupe-circuit avec voyant de fusion, compris mise en place de la cartouche
EL 03 06 01 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre jusqu'à 20A | U
EL 03 06 02 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre 32A | U
EL 03 06 03 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 20A | U
EL 03 06 04 | Coupe circuit sectionneur tripolaire +neutre 20A | U
EL 03 07 | Contacteurs modulaires
EL 03 07 01 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 20A | U
EL 03 07 02 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 40A | U
EL 03 07 03 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 40A | U
EL 03 08 | Contacteur tarif heures creuses
EL 03 08 01 | Contacteur domestique HP/HC 20A | U
EL 03 08 02 | Contacteur domestique HP/HC 25A | U
EL 03 08 03 | Contacteur domestique HP/HC 40A | U
EL 03 09 | Télérupteurs
EL 03 09 01 | Télérupteur bipolaire 16A -250V, tension de commande 24 V | U
EL 03 09 02 | Télérupteurs bipolaire 16A-250V, tension de commande 230 V | U
EL 03 09 03 | Compensateur pour télérupteurs 230 V | U
EL 03 10 | Peigne d'alimentation
EL 03 10 01 | Peigne d'alimentation horizontal jusqu'à 13 modules | U
EL 03 10 02 | Peigne d'alimentation vertical 2 ou 3 rangées de 13 modules | U
EL 03 11 | Divers
EL 03 11 01 | Minuterie avec sortie 16A-250 V, réglable | U
EL 03 11 02 | Préavis d'extinction de minuterie environ 40s | U
EL 03 11 03 | Interrupteur horaire programmable à cadran digital, multifonction multiprogramme, heures été/hivers avec mise à l'heure automatique, avec réserve de marche de l'horloge, de type 047 71 LEGRAND ou équivalent | U
EL 03 11 04 | Socle de tableau triphasée 3P+T+N, jusqu'à 32A avec éclips de protection | U
EL 03 11 05 | Compteur divisionnaire | U
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs
EL 04 01 01 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² | ml
EL 04 01 02 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 03 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 2,5 mm² | ml
EL 04 01 04 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G2,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 05 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 4 mm² | ml
EL 04 01 06 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 6 mm² | ml
EL 04 01 07 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² | ml
EL 04 01 08 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 09 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² | ml
EL 04 01 10 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² sous tube IRL | ml
EL 04 01 11 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 4mm² | ml
EL 04 01 12 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 6mm² | ml
EL 04 01 13 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X10 mm² | ml
EL 04 01 14 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X16 mm² | ml
EL 04 01 15 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X10 mm² | ml
EL 04 01 16 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X16 mm² | ml
EL 04 01 17 | Conducteur H07 V-U 1,5 mm² | ml
EL 04 01 18 | Conducteur H07 V-U 2,5 mm² | ml
EL 04 01 19 | Conducteur H07 V-U 4 mm² | ml
EL 04 01 20 | Conducteur H07 V-R 6 mm² | ml
EL 04 01 21 | Conducteur H07 V-R 10 mm² | ml
EL 04 01 22 | Conducteur H07 V-R 16 mm² | ml
EL 04 02 | Conduits
EL 04 02 01 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 16 | ml
EL 04 02 02 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 20 | ml
EL 04 02 03 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 25 | ml
EL 04 02 04 | Tube ICTA diamètre 16 | ml
EL 04 02 05 | Tube ICTA diamètre 20 | ml
EL 04 02 06 | Tube ICTA diamètre 25 | ml
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Moulures, goulottes et cadres standards
EL 04 03 01 | Moulure standard de 12 x 10, simple compartiment | ml
EL 04 03 02 | Moulure standard de 20 x 10 à 22 x 12, simple ou à double compartiments | ml
EL 04 03 03 | Moulure standard de 30 x 15 à 32 x 17, simple ou double compartiments | ml
EL 04 03 04 | Moulure standard de 40 x 16 à 40 x 20, simple ou double compartiments | ml
EL 04 03 05 | Moulure standard de 50 x 20, double compartiments | ml
EL 04 03 06 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la moulure ou montage sur moulure | U
EL 04 03 07 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, pour dito, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la plinthe | U
EL 04 03 08 | Goulotte de distribution de cables 50 x 105 ou 60 x 110 | ml
EL 04 03 09 | Goulotte de distribution de cables 50 x 130 ou 50 x 150 | ml
EL 04 03 10 | Cloison de séparation pour goulottes ci-dessus | ml
Moulures et plinthes type DLP Plus et programme Mosaic de LEGRAND (ou équivalent)
EL 04 03 11 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 20 x 12,5 simple ou à 2 compartiments | ml
EL 04 03 12 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 32 x 12,5, simple ou à 2 compartiments | ml
EL 04 03 13 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 16, deux compartiments | ml
EL 04 03 14 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 20, simple compartiment | ml
EL 04 03 15 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 60 x 20, trois compartiments | ml
EL 04 03 16 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 75 x 20, trois compartiments | ml
EL 04 03 17 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm - 50 x 80 | ml
EL 04 03 18 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm ou 85 mm - 50 x 105 | ml
EL 04 03 19 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm double compartiment - 50 x 150 | ml
EL 04 03 20 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 80 x 20, ou équivalent | ml
EL 04 03 21 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 120 x 20, ou équivalent | ml
EL 04 03 22 | Cloison de séparation pour goulottes DLP | ml
EL 04 03 23 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U
EL 04 03 24 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U
EL 04 03 25 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 80 | ml
EL 04 03 26 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 105 | ml
EL 04 03 27 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmdouble compartiments - 50 x 145 | ml
EL 04 03 28 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U
EL 04 03 29 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U
EL 04 04 | Chemins de câble
EL 04 04 01 | Chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml
EL 04 04 02 | Chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml
EL 04 04 03 | Chemin de câble de 151 à 200mm de largeur | ml
EL 04 04 04 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml
EL 04 04 05 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 01 | Boîte de dérivation encastrée y compris encastrement et scellement boîtier 85 x 85 PVC, couvercle vissé | U
EL 04 05 02 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, ronde de diamètre 70 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 05 03 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 80 x 80 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 05 04 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 100 x 100 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 05 05 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 115 x 115 mm jusqu'à 170 x 170 mm avec couvercle enclipsé | U
EL 04 06 | Ouvrages divers
EL 04 06 01 | Passage d'aiguille dans conduit existant sans possibilité d'utiliser d'anciens conducteurs avec percements éventuels | ml
EL 04 06 02 | Passage de conduits en faux-plafonds non démontables ou dans les combles non accessibles | ml
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
Fourniture et pose, yc la source nécessaire correspondante (tube ou ampoule)
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U
EL 05 01 03 | Plafonnier de 2x36 W simple optique | U
EL 05 01 04 | Plafonnier de 2x36 W double optique | U
EL 05 01 05 | Plafonnier de 2x58 W simple optique | U
EL 05 01 06 | Plafonnier de 2x58 W double optique | U
EL 05 01 07 | Plafonnier de 4x18 W simple optique | U
EL 05 01 08 | Plafonnier de 4x18 W double optique | U
EL 05 01 09 | Majoration pour la pose de plafonnier par système de suspension à câbles | U
EL 05 01 10 | Majoration pour pose plafonnier par système de suspension à baldaquin ou à cache piton | U
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 01 | Dalle LED intégrée jusqu'à 18W | U
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U
EL 05 02 03 | Dalle LED intégrée entre 36 et 45 W | U
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 01 | Luminaire étanche de 1x18 W | U
EL 05 03 02 | Luminaire étanche de 1x36 W | U
EL 05 03 03 | Luminaire étanche de 1x58 W | U
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U
EL 05 03 05 | Luminaire étanche de 2x58 W | U
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U
EL 05 04 03 | Applique LED gamme A-STRIP LED de ALTER ou équivalent jusqu'à 15W | U
EL 05 04 04 | Applique LED gamme A-STRIP LED de ALTER ou équivalent entre 15,1 et 25W | U
EL 05 04 05 | Applique LED gamme AYO LED de ALTER ou équivalent entre 25 et 50W | U
EL 05 05 | Réglettes
EL 05 05 01 | Réglette LED < 10W | U
EL 05 05 02 | Réglette LED entre 14W et 18W | U
EL 05 05 03 | Réglette LED entre 36W et 40 W | U
EL 05 06 | Réglettes étanches
EL 05 06 01 | Réglette étanche LED jusqu'à 18W | U
EL 05 06 02 | Réglette étanche LED de 19 à 36W | U
EL 05 07 | Appliques Appliques standards IP 44 / IK 07, classe II, LED 18 W
EL 05 08 | Hublots
EL 05 08 01 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection SL532185 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 02 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection et anti vandale SL532195 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 03 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection SL532187 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 04 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection et anti vandale SL532197 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 08 05 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 16 W, associé à un détecteur PIR pour détection, anti vandale, pour utilisation en extérieure type SL532192 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 09 | Hublots étanches pour environnement sévère avec diffuseur en verre et grille de protection
EL 05 09 01 | Hublot étanche métal et verre rond, 12 W LED, type 0 604 83 de LEGRAND ou équiv. compris grille | U
EL 05 09 02 | Hublot étanche rectangulaire, diffuseur polycarbonate clair, compris LED 8 W,type hublots Plexo réf 624.00 de LEGRAND ou équivalent | U
EL 05 10 | Spot
EL 05 10 01 | Spot à LED entre 3 et 5W (encastré ou non) | U
EL 05 10 02 | Lot de 5 spots encastrés à LED entre 3 et 5W par spot | U
EL 05 10 03 | Spot encastré à LED entre 3 et 5W pour pièces humides | U
EL 05 10 04 | Lot de 5 spots encastrés à LED puissance entre 3 et 5W par spot pour pièces humides | U
EL 05 10 05 | Spot à LED entre 15 et 20 W (encastré ou non) | U
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U
EL 06 01 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux à voyant LED (2 modules) | U
EL 06 01 03 | Bouton poussoir (2 modules) | U
EL 06 01 04 | Bouton poussoir lumineux à voyant LED (2 modules) | U
EL 06 01 05 | Bouton poussoir porte-étiquette (2 modules) | U
Prises de courant
EL 06 01 06 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U
EL 06 01 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T à détrompage | U
EL 06 01 08 | Sortie de câble 20 A avec serre câble, équipée de 3 bornes pour raccordement | U
EL 06 01 09 | Obturateur | U
EL 06 01 10 | Prise spéciale 2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 11 | Prise spéciale 2x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 12 | Prise spéciale 3x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 13 | Prise spéciale 2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 14 | Prise spéciale 2x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 15 | Prise spéciale 3x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 06 01 16 | Prise spéciale standard 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 17 | Prise spéciale standard 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 18 | Prise spéciale standard 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 19 | Prise spéciale à détrompage 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 20 | Prise spéciale à détrompage 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 01 21 | Prise spéciale à détrompage 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 06 02 | Petit appareillage : serie NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent
EL 06 02 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" | U
EL 06 02 02 | Double "va-et-vient" | U
EL 06 02 03 | Interrupteur variateur | U
EL 06 02 04 | Bouton poussoir | U
EL 06 02 05 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U
EL 06 02 06 | Bouton poussoir porte-étiquette lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U
EL 06 02 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U
EL 06 02 08 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T, avec éclips de protection | U
EL 06 02 09 | Sortie de câble 20 A avec serre-câble | U
EL 06 02 10 | Sortie de câble 32 A avec serre-câble | U
EL 06 02 11 | Plaque d'obturation | U
EL 06 03 | Petit appareillage étanche type PLEXO "complet saillie IP 55" de LEGRAND ou équivaleent
EL 06 03 01 | Interrupteur "va-et-vient" simple ou double (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux, simple ou double compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 03 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 04 | Bouton poussoir porte étiquette lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U
EL 06 03 05 | Prise de courant 2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) IP 55 IK 07 | U
EL 06 03 06 | Prise de courant 2X2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) | U
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 01 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U
EL 06 04 02 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U
EL 06 04 03 | Prise de courant 3P +T saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U
EL 06 04 04 | Prise de courant 3P +T + N saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U
EL 06 04 05 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 04 06 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U
EL 06 05 | Boîtes d'encastrement
EL 06 05 01 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 02 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 85 mm | U
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - multiposte - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 04 | Boite de dérivation pour cloison sèche 115 x 115 mm à 170 x 170 mm, compris couvercle | U
EL 06 05 05 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste - diamètre 65 mm | U
EL 06 05 06 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste - carrée 88 mm x 85 mm | U
EL 06 05 07 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste jumelable - carrée 70 mm x 70 mm | U
EL 06 05 08 | Boite d'encastrement pour maçonnerie spéciale Mosaïc - de 1 à 6 modules | U
EL 06 05 09 | Boite d'encastrement pour maçonnerie spéciale Mosaïc - de 2 x 6 modules | U
EL 06 05 10 | Boite d'encastrement pour maçonnerie pour appareillage 1 poste et pour dérivationcarrée 65 mm x 65 mm ou 85 mm x 85 mm | U
EL 06 05 11 | Couvercle pour boite de dérivation 65 x 65 mm ou 85 x 85 mm | U
EL 06 05 12 | Boite de dérivation pour maçonnerie 115 x 115 mm à 170 x 170 mm, compris couvercle | U
EL 06 05 13 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 2 modules | U
EL 06 05 14 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou pour 5 ou 2 x 2 module vertical | U
EL 06 05 15 | Boite d'encastrement spéciale avec couvercle DCL conforme à la norme NFC 15-100 | U
EL 06 06 | Fourniture et pose d'une minuterie réglable | U
EL 07 | TERRE
EL 07 01 | Raccordement à la terre d'un local ou d'un logement | Forfait
EL 07 02 | Prise de terre par piquet de terre | U
EL 07 03 | Colonne montante de terre sous baguette ou sous tube IRL | U
EL 07 04 | Liaison entre barrette de contrôle et le tableau de distribution par câble section appropriée | U
EL 07 05 | Liaison tableau de distribution et appareils ou masse métallique borne de liaison en laiton | U
EL 07 06 | Liaison tableau de distribution et appareils ou masse métallique borne de liaison brides de mise à terre | U
EL 08 | INFORMATIQUE, RESEAUX
EL 08 01 | Coffret de communication
EL 08 01 01 | Coffret de communication grade 1 | U
EL 08 01 02 | Coffret de communication grade 2 | U
EL 08 01 03 | Coffret de communication grade 3 | U
EL 08 01 04 | Baie de brassage 19 pouces (profondeur 50) | U
EL 08 02 | Câbles et cordons
Câbles réseaux
EL 08 02 01 | Câble réseau 4 paires Cat.6a S/FTP gaine LSZH | ml
EL 08 02 02 | Câble extérieur réseau 4 paires Cat.6a avec écran S/FTP gaine PE noir extérieur anti-UV | ml
Câbles d'alimentation électrique très basse tension
EL 08 02 03 | Câble de commande souple blindé, 2 conducteurs 1 mm² gaine PVC | ml
EL 08 02 04 | Câble de commande flexible non-blindé, 2 conducteurs 0,5 mm² gaine PVC | ml
EL 08 02 05 | Câble rigide 4x 0,51 mm² (4x AWG24, 5/10è) avec écran | ml
EL 08 03 | Equipements pour coffret de communication
EL 08 03 01 | Panneau de brassage 19 pouces à équiper | U
EL 08 03 02 | Bloc de 6 connecteurs RJ 45 | U
EL 08 03 03 | Guide cordon | U
EL 08 03 04 | Bloc arrivée fibre optique connecteurs LC | U
EL 08 03 05 | PDU 9 prises avec voyant de présence tension + interrupteur - 19pouces | U
EL 08 04 | Prises RJ
EL 08 04 01 | Prise RJ encastrée ou en saillie | U
EL 08 04 02 | Prise spéciale 1 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 08 04 03 | Prise spéciale 2 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U
EL 08 04 04 | Prise spéciale 1 x RJ 45 pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 08 04 05 | Prise spéciale 2 x RJ 45 pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 01 | Aérotherme électrique jusqu'à 5 Kw | U
EL 09 02 | Aérotherme électrique au-delà de 5 kW et jusqu'à 15 kW | U
EL 09 03 | Aérotherme électrique au-delà de 15 kW et jusqu'à 22 kW | U
EL 09 04 | Programmateur pour radiateur électrique avec thermostat pour fonctionnement avec fil pilote | U
EL 09 05 | Récepteurs radio de commande pour radiateurs | U
EL 09 06 | Thermostat programmable sans fil | U

## DQE
PA25.65 - Marché TCE - LOT 2 ELECTRICITE CFO - CFA
D.Q.E. Détail Quantitatif Estimatif
Ne rien indiquer sur ce document, les prix sont automatiquement repris du BPU. Les soumissionnaires vérifieront que les formules sont bien correctes.
LES PRIX DONNÉS DANS CE TABLEAU S'ENTENDENT EN € H.T. TOUTES SUJETIONS COMPRISES (y compris matériel, main d'œuvre, déplacement, travaux préparatoires et finitions complètes,...)
|  | Unité | Prix BPU € HT | Besoin estimatif | Total
GE | GENERALITES
GE 01 | ECHAFAUDAGES
GE 01 01 | Mise en place d'etaiement y compris visites contrôle et entretien | U | 0 | 10 | 0
Echafaudage horizontal sur pied : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 02 | Mise en place, vérifications, démontage et enlèvement | m² | 0 | 100 | 0
GE 01 03 | Location par jour y compris mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | j | 0 | 10 | 0
Echafaudage roulant : quelle que soit la hauteur par rapport au sol au dessus de 4m
GE 01 04 | Mise en place, vérifications, démontage et enlèvement | m² | 0 | 40 | 0
GE 01 05 | Location par jour y compris mise en place, vérifications avec PV, démontage et enlèvement | j | 0 | 10 | 0
GE 03 | CLOTURE DE CHANTIER Fourniture et pose de clôture provisoire de chantier type Heras ou équivalent | ml | 0 | 100 | 0
GE 04 | PRIX HORAIRES DE LA MAIN D'ŒUVRE (Pour les prestations HB uniquement) Heure de main d'œuvre ouvrier qualifié - TCE | h | 0 | 150 | 0
GE 05 | FOURNITURES ET PRESTATIONS HORS BORDEREAU Coefficient de vente applicable au déboursé sur fournitures hors bordereau (pour tous les corps d'état - sur présentation de la facture du fournisseur) | coeff | 0 | 0 | 0
DE | DEPOSE - DEMOLITIONS - DEBARRAS
DE 01 | NETTOYAGE - DEBARRAS Débarras, nettoyage tout type de déchet (hors amiante et plomb) y compris mise en décharge spécialisée selon type de déchets et bon de déchets |  | 0 | 20 | 0
DE 03 | DEPOSE DES PAREMENTS, DOUBLAGES, REVETEMENTS MURAUX ET SOLS
DE 03 01 | Piochement à vif d'enduit (plâtre, mortier de chaux, ciment, …) ou de joints et brossage du support | m² | 0 | 300 | 0
DE 03 02 | Démolition de carrelage, faïence au sol ou mural collé ou scellé compris forme sous-jacente | m² | 0 | 100 | 0
DE 03 03 | Dépose de plinthe tout matériau, moulure bois, bande seuil, nez marche, ... | ml | 0 | 50 | 0
DE 03 04 | Dépose avec arrachage, grattage et nettoyage des revêtements papiers ou textiles contrecollés/collés (tout type) de mur ou plafonds | m² | 0 | 200 | 0
DE 03 05 | Grattage d'anciennes peintures/goutelettes/crépis avec ponçage du support | m² | 0 | 500 | 0
DE 03 06 | Dépose avec arrachage, grattage et nettoyage des revêtements souples ou moquettes (tous types) de sols collés/cloués/agraphés ou parquet bois (collé, flottant ou cloué) | m² | 0 | 500 | 0
DE 03 07 | Dépose de plafond staff ou plaques de plâtre existant / plafond en dalles, y compris ossatures et tous accessoires | m² | 0 | 500 | 0
DE 03 08 | Dépose en réemploi de dalles de faux-plafond, tous types, y compris stockage et repose, sans dépose des ossatures et fixations | m² | 0 | 500 | 0
DE 06 | DEPOSE INSTALLATIONS ELECTRIQUES
DE 06 01 | Dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait | 0 | 5 | 0
DE 06 02 | Plus value pour la dépose d'une installation sous moulures plastiques ou bois, y compris rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp | 0 | 2 | 0
DE 06 03 | Dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces jusqu'à 50 m² maxi | forfait | 0 | 2 | 0
DE 06 04 | Plus value pour la dépose d'une installation encastrée yc rebouchage pour pièce ou ensemble de pièces au-delà de 50m² par tranche de 10m² supplémentaire | forfait/ tranche de 10m² supp | 0 | 2 | 0
DE 10 | INTERVENTION SUR DES SUPPORTS CONTENANT DU PLOMB
DE 10 01 | Mode opératoire : Fourniture de la notice technique et envoi aux organismes, fourniture des CAP et BSDP, reportage photographique et du DOE | U | 0 | 3 | 0
DE 10 02 | Signalisation plomb | Forfait | 0 | 3 | 0
DE 10 03 | Installation et enlèvement d'un SAS d'accès avec douches | U | 0 | 3 | 0
DE 10 04 | Plus value par jour | J | 0 | 3 | 0
DE 10 05 | Mise en place de bâche coton | m² | 0 | 20 | 0
DE 10 06 | Mise en place d'un film plastique étanche épaisseur 200 um | m² | 0 | 20 | 0
DE 10 07 | Mise en place d'un extracteur avec filtre à très haute efficacité | Forfait | 0 | 3 | 0
DE 10 08 | Grattage ou piochage de peinture ou d'enduit plombé y compris toute sujétion de mise en œuvre (aspiration au fur et à mesure, fixateur…etc) | m² | 0 | 200 | 0
DE 10 09 | Dépose d'éléments en bois ou métalliques (huisseries, portes, garde-corps…etc) revêtus de peinture au plomb | m² | 0 | 200 | 0
DE 10 10 | Dépose de canalisation en plomb | ml | 0 | 10 | 0
DE 10 11 | Elimination des déchets : ISDD (anciennement déc ou harge de classe 1) ou ISDND (anciennement décharge de classe 2) ou ISDI (anciennement décharge de classe 3) | kg | 0 | 3 | 0
DE 11 | PERCEMENTS, DESCELLEMENTS, SAIGNEES, CAROTTAGES, PIQUAGES
DE 11 01 | Saignée de jonction dans matériaux tendres ou durs : jusqu'à 0,30 m à l'équerre | ml | 0 | 50 | 0
DE 11 02 | Carottage diamètre jusqu'à 0,1 m, toute épaisseur | U | 0 | 10 | 0
DE 11 03 | Carottage diamètre de 0,10 m jusqu'à 0,20 m, toute épaisseur | U | 0 | 10 | 0
DE 12 | TRANCHEES, FOUILLES, TERRASSEMENTS
DE 12 01 | Tranchées quel que soit le matériau jusqu'à 0,40 m à l'équerre | ml | 0 | 100 | 0
DE 12 02 | Tranchée en terre avec réemploi des terres | ml | 0 | 10 | 0
DE 12 03 | Fouille manuelle en trou, rigole ou excavation compris rebouchement | m3 | 0 | 1 | 0
DE 12 04 | Découpe et démolition d'asphalte et de sa dalle support en BA jusqu'à 20cm d'épaisseur | m² | 0 | 2 | 0
EL | ELECTRICITE
EL 01 | SCHEMAS ET REPERAGES ELECTRIQUES
EL 01 01 | Bilan de puissance pour de nouvelles installations | Forfait | 0 | 10 | 0
EL 01 02 | Schéma et plans des installations électriques | Forfait | 0 | 10 | 0
EL 01 03 | Repérage de circuits et étiquettage du tableau quelque soit le nombre d'appareils (sur installation existante) par tranche de 50m² de locaux | Forfait /tranche | 0 | 10 | 0
EL 02 | TABLEAUX
Coffrets modulaires gris clair (ou blanc) avec chassis et borniers (modèle conforme à la réglementation ERP et IGH)
EL 02 01 | Coffret modulaire à 1 rangée de 13 modules de type 4 012 11 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U | 0 | 10 | 0
EL 02 02 | Coffret modulaire à 2 rangées de 13 modules de type 4 012 12 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U | 0 | 10 | 0
EL 02 03 | Coffret modulaire à 3 rangées de 13 modules de type 4 012 13 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U | 0 | 10 | 0
EL 02 04 | Coffret modulaire à 4 rangées de 13 modules de type 4 012 14 de chez Legrand y compris fixation et raccordement | U | 0 | 10 | 0
EL 02 05 | Porte façade plastique et plaque de fond pour tableau 1 rangée jusqu'à 4 rangées avec serrure | U | 0 | 20 | 0
Tableau électrique équipé (précâblé)
EL 02 06 | Tableau électrique équipé 2 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 2 interrupteurs différentiels, 9 disjoncteurs (1x32A, 3x20A, 2x16A, 3x10A) et 13 modules libres de type 0 930 55 de chez Legrand ou équivalent | U | 0 | 15 | 0
EL 02 07 | Tableau électrique équipé 3 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 3 interrupteurs différentiels, 11 disjoncteurs (1x32A, 4x20A, 4x16A, 2x10A) et 22 modules libres de type 0 930 57 de chez Legrand ou équivalent | U | 0 | 15 | 0
EL 02 08 | Tableau électrique équipé 4 rangées de 13 modules avec porte IP 40 IK 07 : 4 interrupteurs différentiels, 16 disjoncteurs (1x32A, 5x20A, 6x16A, 4x10A) et 28 modules libres de type 0 930 59 de chez Legrand ou équivalent | U | 0 | 15 | 0
EL 03 | EQUIPEMENTS DE TABLEAUX
EL 03 01 | Disjoncteurs
EL 03 01 01 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, de 6A à 20A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 01 02 | Disjoncteur Unipolaire + Neutre, 25 A et 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 01 03 | Disjoncteur Tétrapolaire 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 01 04 | Disjoncteur Tétrapolaire 40 A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 01 05 | Disjoncteur Tétrapolaire 63 A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 02 | Blocs Différentiels
EL 03 02 01 | Bloc différentiel bipolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 02 02 | Bloc différentiel bipolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 02 03 | Bloc différentiel tétrapolaire 30mA, jusqu'à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 02 04 | Bloc différentiel tétrapolaire 300mA, jusqu'à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 02 05 | Bloc différentiel Tétrapolaire 30 mA, jusqu'à 63 A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 02 06 | Bloc différentiel Tétrapolaire 300 mA, jusqu'à 63 A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 03 | Disjoncteurs Différentiels monoblocs
EL 03 03 01 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 6 A à 20 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 02 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 30mA, de 25 A à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 03 | Disjoncteur différentiel monobloc unipolaire + neutre 300mA, jusqu'à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 04 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 05 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 30mA, de 25 A à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 06 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 10 A à 20 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 07 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire 300mA, de 25 A à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 08 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 10 A à 20 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 09 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 30mA, de 25 A à 40 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 10 | Disjoncteur différentiel monobloc tétrapolaire 300mA, de 10 A à 32 A | U | 0 | 35 | 0
EL 03 03 11 | Disjoncteur différentiel monobloc bipolaire, 300 mA, de 40 A à 63 A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 04 | Interrupteurs différentiels
EL 03 04 01 | Interrupteur différentiel 25A type A ou AC | U | 0 | 35 | 0
EL 03 04 02 | Interrupteur différentiel 40A type A ou AC | U | 0 | 35 | 0
EL 03 04 03 | Interrupteur différentiel 63A type AC | U | 0 | 15 | 0
EL 03 05 | Disjoncteurs abonnés
EL 03 05 01 | Disjoncteur abonné bipolaire 45 A, différentiel 500 mA sélectif, réglable 15/30/45 A | U | 0 | 5 | 0
EL 03 05 02 | Disjoncteur abonné bipolaire 45 A, différentiel 500 mA non sélectif, réglable 15/30/45 A | U | 0 | 5 | 0
EL 03 05 03 | Disjoncteur abonné tétrapolaire 60 A, différentiel 500 mA sélectif, réglable 30/40/50/60 A | U | 0 | 5 | 0
EL 03 05 04 | Disjoncteur abonné tétrapolaire 60 A, différentiel 500 mA non sélectif, régl. 30/40/50/60 A | U | 0 | 5 | 0
EL 03 06 | Coupe-circuit avec voyant de fusion, compris mise en place de la cartouche
EL 03 06 01 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre jusqu'à 20A | U | 0 | 30 | 0
EL 03 06 02 | Coupe circuit domestique unipolaire + neutre 32A | U | 0 | 30 | 0
EL 03 06 03 | Coupe circuit sectionneur unipolaire + neutre 20A | U | 0 | 30 | 0
EL 03 06 04 | Coupe circuit sectionneur tripolaire +neutre 20A | U | 0 | 30 | 0
EL 03 07 | Contacteurs modulaires
EL 03 07 01 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 20A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 07 02 | Contacteur de puissance modulaire 2 X 40A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 07 03 | Contacteur de puissance modulaire 4 X 40A | U | 0 | 15 | 0
EL 03 08 | Contacteur tarif heures creuses
EL 03 08 01 | Contacteur domestique HP/HC 20A | U | 0 | 2 | 0
EL 03 08 02 | Contacteur domestique HP/HC 25A | U | 0 | 2 | 0
EL 03 08 03 | Contacteur domestique HP/HC 40A | U | 0 | 2 | 0
EL 03 09 | Télérupteurs
EL 03 09 01 | Télérupteur bipolaire 16A -250V, tension de commande 24 V | U | 0 | 30 | 0
EL 03 09 02 | Télérupteurs bipolaire 16A-250V, tension de commande 230 V | U | 0 | 30 | 0
EL 03 09 03 | Compensateur pour télérupteurs 230 V | U | 0 | 30 | 0
EL 03 10 | Peigne d'alimentation
EL 03 10 01 | Peigne d'alimentation horizontal jusqu'à 13 modules | U | 0 | 30 | 0
EL 03 10 02 | Peigne d'alimentation vertical 2 ou 3 rangées de 13 modules | U | 0 | 30 | 0
EL 03 11 | Divers
EL 03 11 01 | Minuterie avec sortie 16A-250 V, réglable | U | 0 | 10 | 0
EL 03 11 02 | Préavis d'extinction de minuterie environ 40s | U | 0 | 10 | 0
EL 03 11 03 | Interrupteur horaire programmable à cadran digital, multifonction multiprogramme, heures été/hivers avec mise à l'heure automatique, avec réserve de marche de l'horloge, de type 047 71 LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 03 11 04 | Socle de tableau triphasée 3P+T+N, jusqu'à 32A avec éclips de protection | U | 0 | 10 | 0
EL 03 11 05 | Compteur divisionnaire | U | 0 | 1 | 0
EL 04 | DISTRIBUTION
EL 04 01 | Conducteurs
EL 04 01 01 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 02 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G1,5 mm² sous tube IRL | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 03 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 2,5 mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 04 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G2,5 mm² sous tube IRL | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 05 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 4 mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 06 | Conducteur FR-N1-X6-G3 3G 6 mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 07 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 08 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 1,5 mm² sous tube IRL | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 09 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 10 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 2,5 mm² sous tube IRL | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 11 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 4mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 12 | Conducteur FR-N1-X6-G3 5G 6mm² | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 01 13 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X10 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 14 | Conducteur FR-N1-X6-G3 2X16 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 15 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X10 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 16 | Conducteur FR-N1-X6-G3 4X16 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 17 | Conducteur H07 V-U 1,5 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 18 | Conducteur H07 V-U 2,5 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 19 | Conducteur H07 V-U 4 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 20 | Conducteur H07 V-R 6 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 21 | Conducteur H07 V-R 10 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 01 22 | Conducteur H07 V-R 16 mm² | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 02 | Conduits
EL 04 02 01 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 16 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 02 02 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 20 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 02 03 | Tube IRL posé sur colliers PVC diamètre 25 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 02 04 | Tube ICTA diamètre 16 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 02 05 | Tube ICTA diamètre 20 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 02 06 | Tube ICTA diamètre 25 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 | Moulures, goulottes, plinthes en PVC
Moulures, goulottes et cadres standards
EL 04 03 01 | Moulure standard de 12 x 10, simple compartiment | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 02 | Moulure standard de 20 x 10 à 22 x 12, simple ou à double compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 03 | Moulure standard de 30 x 15 à 32 x 17, simple ou double compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 04 | Moulure standard de 40 x 16 à 40 x 20, simple ou double compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 05 | Moulure standard de 50 x 20, double compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 06 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la moulure ou montage sur moulure | U | 0 | 50 | 0
EL 04 03 07 | Cadre appareillage Saillie 1 ou 2 postes, pour dito, montage horizontal ou vertical pour pose le long de la plinthe | U | 0 | 50 | 0
EL 04 03 08 | Goulotte de distribution de cables 50 x 105 ou 60 x 110 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 09 | Goulotte de distribution de cables 50 x 130 ou 50 x 150 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 10 | Cloison de séparation pour goulottes ci-dessus | ml | 0 | 500 | 0
Moulures et plinthes type DLP Plus et programme Mosaic de LEGRAND (ou équivalent)
EL 04 03 11 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 20 x 12,5 simple ou à 2 compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 12 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 32 x 12,5, simple ou à 2 compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 13 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 16, deux compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 14 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 40 x 20, simple compartiment | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 15 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 60 x 20, trois compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 16 | Moulure type DLP Plus ( ou équivalent ) de 75 x 20, trois compartiments | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 17 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm - 50 x 80 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 18 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm ou 85 mm - 50 x 105 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 19 | Goulotte type DLP monobloc (ou équivalent) compris couvercle 65 mm double compartiment - 50 x 150 | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 20 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 80 x 20, ou équivalent | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 21 | Plinthe 2 compartiments type DLP Plus 120 x 20, ou équivalent | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 22 | Cloison de séparation pour goulottes DLP | ml | 0 | 500 | 0
EL 04 03 23 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U | 0 | 50 | 0
EL 04 03 24 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour pose le long ou en bout de moulure, compris accesoires (adaptateur ou tiroir) pour montage du cadre | U | 0 | 50 | 0
EL 04 03 25 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 80 | ml | 0 | 50 | 0
EL 04 03 26 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmsimple compartiment - 50 x 105 | ml | 0 | 50 | 0
EL 04 03 27 | Goulotte type Programme Mozaïc à clippage direct (ou équivalent) compris couvercle 45 mmdouble compartiments - 50 x 145 | ml | 0 | 50 | 0
EL 04 03 28 | Cadre Programme Mosaïc 2 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U | 0 | 50 | 0
EL 04 03 29 | Cadre Programme Mosaïc 4 ou 6 modules pour montage sur plinthe, compris accesoires pour montage du cadre (Plaque et support) | U | 0 | 50 | 0
EL 04 04 | Chemins de câble
EL 04 04 01 | Chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml | 0 | 250 | 0
EL 04 04 02 | Chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml | 0 | 250 | 0
EL 04 04 03 | Chemin de câble de 151 à 200mm de largeur | ml | 0 | 250 | 0
EL 04 04 04 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble jusqu'à 100 mm de largeur | ml | 0 | 250 | 0
EL 04 04 05 | Couvercle avec fixation pour chemin de câble de 101 à 150 mm de largeur | ml | 0 | 250 | 0
EL 04 05 | Boîtes de dérivation
EL 04 05 01 | Boîte de dérivation encastrée y compris encastrement et scellement boîtier 85 x 85 PVC, couvercle vissé | U | 0 | 50 | 0
EL 04 05 02 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, ronde de diamètre 70 mm avec couvercle enclipsé | U | 0 | 50 | 0
EL 04 05 03 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 80 x 80 mm avec couvercle enclipsé | U | 0 | 50 | 0
EL 04 05 04 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 100 x 100 mm avec couvercle enclipsé | U | 0 | 50 | 0
EL 04 05 05 | Boite de dérivation étanche type PLEXO avec embouts, carré de 115 x 115 mm jusqu'à 170 x 170 mm avec couvercle enclipsé | U | 0 | 50 | 0
EL 04 06 | Ouvrages divers
EL 04 06 01 | Passage d'aiguille dans conduit existant sans possibilité d'utiliser d'anciens conducteurs avec percements éventuels | ml | 0 | 100 | 0
EL 04 06 02 | Passage de conduits en faux-plafonds non démontables ou dans les combles non accessibles | ml | 0 | 100 | 0
EL 05 | APPAREILLAGES LUMINAIRES
Fourniture et pose, yc la source nécessaire correspondante (tube ou ampoule)
EL 05 01 | Plafonniers et suspension LED
EL 05 01 01 | Plafonnier de 1x36 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 02 | Plafonnier de 1x58 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 03 | Plafonnier de 2x36 W simple optique | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 04 | Plafonnier de 2x36 W double optique | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 05 | Plafonnier de 2x58 W simple optique | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 06 | Plafonnier de 2x58 W double optique | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 07 | Plafonnier de 4x18 W simple optique | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 08 | Plafonnier de 4x18 W double optique | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 09 | Majoration pour la pose de plafonnier par système de suspension à câbles | U | 0 | 10 | 0
EL 05 01 10 | Majoration pour pose plafonnier par système de suspension à baldaquin ou à cache piton | U | 0 | 10 | 0
EL 05 02 | Luminaires encastrés dans plafonds suspendus en dalles
EL 05 02 01 | Dalle LED intégrée jusqu'à 18W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 02 02 | Dalle LED intégrée entre 18 et 36W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 02 03 | Dalle LED intégrée entre 36 et 45 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 03 | Luminaires étanches LED
EL 05 03 01 | Luminaire étanche de 1x18 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 03 02 | Luminaire étanche de 1x36 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 03 03 | Luminaire étanche de 1x58 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 03 04 | Luminaire étanche de 2x36 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 03 05 | Luminaire étanche de 2x58 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 04 | Luminaire à éclairage indirect 600 x600
EL 05 04 01 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer jusqu'à 20,4 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 04 02 | Dalle LED gamme US de ALTER ou équivalent à encastrer entre 34 et 36,8W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 04 03 | Applique LED gamme A-STRIP LED de ALTER ou équivalent jusqu'à 15W | U | 0 | 30 | 0
EL 05 04 04 | Applique LED gamme A-STRIP LED de ALTER ou équivalent entre 15,1 et 25W | U | 0 | 30 | 0
EL 05 04 05 | Applique LED gamme AYO LED de ALTER ou équivalent entre 25 et 50W | U | 0 | 30 | 0
EL 05 05 | Réglettes
EL 05 05 01 | Réglette LED < 10W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 05 02 | Réglette LED entre 14W et 18W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 05 03 | Réglette LED entre 36W et 40 W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 06 | Réglettes étanches
EL 05 06 01 | Réglette étanche LED jusqu'à 18W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 06 02 | Réglette étanche LED de 19 à 36W | U | 0 | 10 | 0
EL 05 07 | Appliques Appliques standards IP 44 / IK 07, classe II, LED 18 W
EL 05 08 | Hublots
EL 05 08 01 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection SL532185 de LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 05 08 02 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 10 W, à détection et anti vandale SL532195 de LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 05 08 03 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection SL532187 de LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 05 08 04 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 17 W, à détection et anti vandale SL532197 de LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 05 08 05 | Hublot fonctionnel LED rond, diffuseur polycarbonate clair, 16 W, associé à un détecteur PIR pour détection, anti vandale, pour utilisation en extérieure type SL532192 de LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 05 09 | Hublots étanches pour environnement sévère avec diffuseur en verre et grille de protection
EL 05 09 01 | Hublot étanche métal et verre rond, 12 W LED, type 0 604 83 de LEGRAND ou équiv. compris grille | U | 0 | 10 | 0
EL 05 09 02 | Hublot étanche rectangulaire, diffuseur polycarbonate clair, compris LED 8 W,type hublots Plexo réf 624.00 de LEGRAND ou équivalent | U | 0 | 10 | 0
EL 05 10 | Spot
EL 05 10 01 | Spot à LED entre 3 et 5W (encastré ou non) | U | 0 | 10 | 0
EL 05 10 02 | Lot de 5 spots encastrés à LED entre 3 et 5W par spot | U | 0 | 10 | 0
EL 05 10 03 | Spot encastré à LED entre 3 et 5W pour pièces humides | U | 0 | 10 | 0
EL 05 10 04 | Lot de 5 spots encastrés à LED puissance entre 3 et 5W par spot pour pièces humides | U | 0 | 10 | 0
EL 05 10 05 | Spot à LED entre 15 et 20 W (encastré ou non) | U | 0 | 10 | 0
EL 06 | PETIT APPAREILLAGE : PRISES, INTERRUPTEURS, MISE A LA TERRE
EL 06 01 | Petit appareillage : Programme MOSAIC de LEGRAND ou équivalent
EL 06 01 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" (2 modules) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 01 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux à voyant LED (2 modules) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 01 03 | Bouton poussoir (2 modules) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 01 04 | Bouton poussoir lumineux à voyant LED (2 modules) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 01 05 | Bouton poussoir porte-étiquette (2 modules) | U | 0 | 50 | 0
Prises de courant
EL 06 01 06 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T à détrompage | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 08 | Sortie de câble 20 A avec serre câble, équipée de 3 bornes pour raccordement | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 09 | Obturateur | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 10 | Prise spéciale 2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 11 | Prise spéciale 2x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 12 | Prise spéciale 3x2P+T à éclips, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 13 | Prise spéciale 2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 14 | Prise spéciale 2x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 15 | Prise spéciale 3x2P+T à détrompage, avec support, pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 16 | Prise spéciale standard 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 17 | Prise spéciale standard 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 18 | Prise spéciale standard 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 19 | Prise spéciale à détrompage 1x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 20 | Prise spéciale à détrompage 2x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 100 | 0
EL 06 01 21 | Prise spéciale à détrompage 3x2P+T pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 100 | 0
EL 06 02 | Petit appareillage : serie NEPTUNE de LEGRAND ou équivalent
EL 06 02 01 | Interrupteur et interrupteur "va-et-vient" | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 02 | Double "va-et-vient" | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 03 | Interrupteur variateur | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 04 | Bouton poussoir | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 05 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 06 | Bouton poussoir porte-étiquette lumineux compris lampe fluo fournie et raccordée | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 07 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 08 | Prise de courant 10/16 A - 2 P+T, avec éclips de protection | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 09 | Sortie de câble 20 A avec serre-câble | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 10 | Sortie de câble 32 A avec serre-câble | U | 0 | 10 | 0
EL 06 02 11 | Plaque d'obturation | U | 0 | 10 | 0
EL 06 03 | Petit appareillage étanche type PLEXO "complet saillie IP 55" de LEGRAND ou équivaleent
EL 06 03 01 | Interrupteur "va-et-vient" simple ou double (IP 55 IK 07) | U | 0 | 30 | 0
EL 06 03 02 | Interrupteur "va et vient" lumineux, simple ou double compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U | 0 | 30 | 0
EL 06 03 03 | Bouton poussoir lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U | 0 | 30 | 0
EL 06 03 04 | Bouton poussoir porte étiquette lumineux compris lampe fournie et raccordée (IP 55 IK 07) | U | 0 | 30 | 0
EL 06 03 05 | Prise de courant 2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) IP 55 IK 07 | U | 0 | 30 | 0
EL 06 03 06 | Prise de courant 2X2P + T, à volet, 16 A , avec éclips de protection ( IP 55 - IK 07) | U | 0 | 30 | 0
EL 06 04 | Prises de courant triphasées
EL 06 04 01 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U | 0 | 50 | 0
EL 06 04 02 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 16A, avec éclips de protection IP 44 | U | 0 | 50 | 0
EL 06 04 03 | Prise de courant 3P +T saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 04 04 | Prise de courant 3P +T + N saillie, à volet, 20 A, avec éclips de protection ( IP 55 - IK 08) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 04 05 | Prise de courant 3P + T saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 04 06 | Prise de courant 3P + T + N saillie, à volet, 32 A, avec éclips de protection ( IP 44 - IK 08) | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 | Boîtes d'encastrement
EL 06 05 01 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 65 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 02 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - 1 poste - diamètre 85 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 03 | Boite d'encastrement pour cloison sèche - multiposte - diamètre 65 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 04 | Boite de dérivation pour cloison sèche 115 x 115 mm à 170 x 170 mm, compris couvercle | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 05 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste - diamètre 65 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 06 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste - carrée 88 mm x 85 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 07 | Boite d'encastrement pour maçonnerie - 1 poste jumelable - carrée 70 mm x 70 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 08 | Boite d'encastrement pour maçonnerie spéciale Mosaïc - de 1 à 6 modules | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 09 | Boite d'encastrement pour maçonnerie spéciale Mosaïc - de 2 x 6 modules | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 10 | Boite d'encastrement pour maçonnerie pour appareillage 1 poste et pour dérivationcarrée 65 mm x 65 mm ou 85 mm x 85 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 11 | Couvercle pour boite de dérivation 65 x 65 mm ou 85 x 85 mm | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 12 | Boite de dérivation pour maçonnerie 115 x 115 mm à 170 x 170 mm, compris couvercle | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 13 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 2 modules | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 14 | Cadres saillie Mosaïc (pour murs ou cloisons) pour montage sur tout type de boite à visPour 4, 5 ou 2 x 2 modules horizontal ou pour 5 ou 2 x 2 module vertical | U | 0 | 50 | 0
EL 06 05 15 | Boite d'encastrement spéciale avec couvercle DCL conforme à la norme NFC 15-100 | U | 0 | 50 | 0
EL 06 06 | Fourniture et pose d'une minuterie réglable | U | 0 | 10 | 0
EL 07 | TERRE
EL 07 01 | Raccordement à la terre d'un local ou d'un logement | Forfait | 0 | 10 | 0
EL 07 02 | Prise de terre par piquet de terre | U | 0 | 10 | 0
EL 07 03 | Colonne montante de terre sous baguette ou sous tube IRL | U | 0 | 10 | 0
EL 07 04 | Liaison entre barrette de contrôle et le tableau de distribution par câble section appropriée | U | 0 | 10 | 0
EL 07 05 | Liaison tableau de distribution et appareils ou masse métallique borne de liaison en laiton | U | 0 | 10 | 0
EL 07 06 | Liaison tableau de distribution et appareils ou masse métallique borne de liaison brides de mise à terre | U | 0 | 10 | 0
EL 08 | INFORMATIQUE, RESEAUX
EL 08 01 | Coffret de communication
EL 08 01 01 | Coffret de communication grade 1 | U | 0 | 3 | 0
EL 08 01 02 | Coffret de communication grade 2 | U | 0 | 3 | 0
EL 08 01 03 | Coffret de communication grade 3 | U | 0 | 3 | 0
EL 08 01 04 | Baie de brassage 19 pouces (profondeur 50) | U | 0 | 3 | 0
EL 08 02 | Câbles et cordons
Câbles réseaux
EL 08 02 01 | Câble réseau 4 paires Cat.6a S/FTP gaine LSZH | ml | 0 | 100 | 0
EL 08 02 02 | Câble extérieur réseau 4 paires Cat.6a avec écran S/FTP gaine PE noir extérieur anti-UV | ml | 0 | 100 | 0
Câbles d'alimentation électrique très basse tension
EL 08 02 03 | Câble de commande souple blindé, 2 conducteurs 1 mm² gaine PVC | ml | 0 | 100 | 0
EL 08 02 04 | Câble de commande flexible non-blindé, 2 conducteurs 0,5 mm² gaine PVC | ml | 0 | 100 | 0
EL 08 02 05 | Câble rigide 4x 0,51 mm² (4x AWG24, 5/10è) avec écran | ml | 0 | 100 | 0
EL 08 03 | Equipements pour coffret de communication
EL 08 03 01 | Panneau de brassage 19 pouces à équiper | U | 0 | 10 | 0
EL 08 03 02 | Bloc de 6 connecteurs RJ 45 | U | 0 | 10 | 0
EL 08 03 03 | Guide cordon | U | 0 | 10 | 0
EL 08 03 04 | Bloc arrivée fibre optique connecteurs LC | U | 0 | 10 | 0
EL 08 03 05 | PDU 9 prises avec voyant de présence tension + interrupteur - 19pouces | U | 0 | 10 | 0
EL 08 04 | Prises RJ
EL 08 04 01 | Prise RJ encastrée ou en saillie | U | 0 | 30 | 0
EL 08 04 02 | Prise spéciale 1 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 30 | 0
EL 08 04 03 | Prise spéciale 2 x RJ 45, avec support pour montage direct sur goulotte DLP monobloc | U | 0 | 30 | 0
EL 08 04 04 | Prise spéciale 1 x RJ 45 pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 30 | 0
EL 08 04 05 | Prise spéciale 2 x RJ 45 pour goulottes Programme Mozaïc à clippage direct | U | 0 | 30 | 0
EL 09 | CHAUFFAGE ELECTRIQUE
EL 09 01 | Aérotherme électrique jusqu'à 5 Kw | U | 0 | 2 | 0
EL 09 02 | Aérotherme électrique au-delà de 5 kW et jusqu'à 15 kW | U | 0 | 2 | 0
EL 09 03 | Aérotherme électrique au-delà de 15 kW et jusqu'à 22 kW | U | 0 | 2 | 0
EL 09 04 | Programmateur pour radiateur électrique avec thermostat pour fonctionnement avec fil pilote | U | 0 | 2 | 0
EL 09 05 | Récepteurs radio de commande pour radiateurs | U | 0 | 2 | 0
EL 09 06 | Thermostat programmable sans fil | U | 0 | 2 | 0
|  |  |  | TOTAL HT du montant du DQE | 0