## Lot 01 - Plomberie
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
Lot 01 Plomberie
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
1 | Généralités
| Visite préalable du site Etudes d'execution et mise en service Documents à fournir DOE | ens | 1 |  |  | 0
2.1 | Installations de chantier
| Sécurité du chantier Protections et nettoyage du chantier Coordination avec les autres corps d'état | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Aménagement de la sous station
| Révisions des ventilations hautes et basses | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en place d'un filtre à particule au niveau de la ventilation basse et grille de d'aération | ens | 1 |  |  | 0
| Création d'un élément de protection autour de la grille de ventilation basse | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'une vanne de coupure à l'entrée de la sous station avec modification hydrauliques, coffret de protection et plaque signalétique | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un pot à boue avec pompe de circulation, modifications hydrauliques | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un pot d'injection, modifications hydrauliques | ens | 1 |  |  | 0
| Mise à jour du schéma de principe de la sous station | ens | 1 |  |  | 0
| Désembouage du réseau | ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Remplacement des réseaux change-over corrodés
| Fourniture d'un planning d'intervention détaillé |  |  |  |  | 0
| Travaux préparatoires : Vérification du périmètre concerné Vidange de l'installation Isolement des circuits Mise en place de protection plastifiées dans chaque zone d'intervention | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose des réseaux change over, longueur : 170 m | ens | 1 |  |  | 0
| Founiture et pose des nouveaux réseaux change over, longueur : 170 m | ens | 1 |  |  | 0
2.4 | Déshumidification du magasin au RDC
| Fourniture et pose de déshumidificateur pour le magasin de 254 m² | u | 2 |  |  | 0
| Fourniture et pose de déshumidificateur pour le magasin de 180 m² | u | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique et hydraulique | ens | 1 |  |  | 0
2.5 | Installation d'une climatisation VRV dans les 3 magasins du R+5 de 1986
| Fourniture et pose du groupe extérieure en toiture | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement électrique et hydraulique | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose des unités intérieures | ens | 1 |  |  | 0
| Raccordement des réseaux d'évacuation des condensats | ens | 1 |  |  | 0
| Essais et mise en service | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose d'un piège à son pour le groupe extérieur | ens | 1 |  |  | 0
| Fourniture et pose de ventilateurs brasseurs d'air dans les 3 magasins | u | 12 |  |  | 0
2.6 | Dépose, stockage et remise en service des équipements CVC en toiture
| Relevé sur site des installations concernées | ens | 1 |  |  | 0
| Mise en sécurité Balisage Déconnexion des alimentations électriques, aérauliques, hydrauliques Dépose des équipements | ens | 1 |  |  | 0
| Stockage des équipements pendant la durée des travaux de rénovation des toitures | ens | 1 |  |  | 0
| Remise en place des équipements en toiture Raccordements électriques, aérauliques, hydrauliques Remise en service et test d'étanchéité | ens | 1 |  |  | 0
2.7 | Travaux de plomberie dans le logement de fonction
2.7.1 | Neutralisation des réseaux ECS et EFS | ens | 1 |  |  | 0
2.7.2 | Fourniture et pose des équipements sanitaires
| Baignoire acrylique avec tablier | u | 1 |  |  | 0
| Lavabo céramique sur meuble | u | 3 |  |  | 0
| Wc sur pied | u | 2 |  |  | 0
| Douche avec receveur extra-plat + colonne de douche + mitigeur | u | 2 |  |  | 0
| Évier inox 2 bacs avec égouttoir + robinet mitigeur | u | 1 |  |  | 0
2.7.3 | Repose du ballon d’eau chaude existant | u | 1 |  |  | 0
2.8 | Travaux sur les réseaux EP, EU/EV
2.8.1 | Dépose des réseaux EP, EU/EV | ml | 484 |  |  | 0
2.8.2 | Suppression du réseau horizontal d’EP cheminant dans la cartothèque | ml | 21 |  |  | 0
2.8.3 | Remplacement des réseaux EP et EU/EV | ml | 484 |  |  | 0
2.8.4 | Système de détection de fuites EU avec bacs suspendus et cuvette de rétention | Ens | 1 |  |  | 0
2.8.5 | Création d’un nouveau réseau EP avec relevage | Ens | 1 |  |  | 0
Total général LOT 01 PLOMBERIE HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 01 PLOMBERIE en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## Lot 02 - Ventilation
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
Lot 02 Ventilation
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
Protection des ouvrages
1.2 | Fourniture d'un protocole d'intervention précis et détaillé Etudes DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Selon protocole du SIAF fournis en annexe : Protection des œuvres durant les travaux de dépose des gaines de ventilations et des travaux dans zone des magasins : - installations des protections (pose + dépose), avec 4 jeux de bâches complets de magasin et cartons de protections - équipements adaptés aux équipes d'intervention - nettoyage des locaux | ens | 1 |  |  | 0
Magasins de 1966
1.3 | Dépose et évacuation des gaines de ventilation horizontales du RDC au R+5 | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et évacuation des gaines de ventilation horizontales du sous sol | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et évacuation des colonnes de ventilation du RDC | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et évacuation de la CTA | ens | 1 |  |  | 0
Magasins de 1986
1.3 | Dépose et évacuation des gaines de ventilation horizontales du RDC au R+5 | ens | 1 |  |  | 0
| Dépose et évacuation des 2 CTA | ens | 1 |  |  | 0
Total général LOT 02 VENTILATION HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 02 VENTILATION en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## Lot 03 Petitemaconnerie
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
LOT 03 : Petite Maçonnerie Et Travaux Divers (lot principal)
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
1 | Généralités
| Visite préalable du site Etudes d'execution Documents à fournir DOE | ens | 1 |  |  | 0
| Constat d'huissier | ens | 1 |  |  | 0
| Aménagement et gestion de la base vie (mobilier, nettoyage quotidien, équipements réglementaires) | ens | 1 |  |  | 0
| Autorisations administratives et déclaration d'ouverture | PM
| Déchets de chantier (mise en place de bennes pour tri, y compris évacuation) | ens | 1 |  |  | 0
| Nettoyage fin de chantier | ens | 1 |  |  | 0
2 | Description des travaux
2.1 | Installations de chantier
| Sécurité du chantier Protections et nettoyage du chantier Coordination avec les autres corps d'état | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Reprise de fissures sur maçonnerie | ens | 1 |  |  | 0
2.3 | Création d’un joint de dilatation par disquage de la maçonnerie | ml | 12 |  |  | 0
2.4 | Rebouchage de réservations verticales | m2 | 30 |  |  | 0
2.5 | Rebouchage des trémies | m2 | 43 |  |  | 0
2.6 | Création d’un muret de soutènement avec apport de terre végétale
| Création d’un muret de soutènement | m2 | 8 |  |  | 0
| Apport de terre végétale | m3 | 15 |  |  | 0
2.7 | Réalisation d’un drain en pied du muret avec barbacanes
| Réalisation d’un drain en pied du muret | ml | 12.66 |  |  | 0
| Fourniture et pose de barbacanes | u | 13 |  |  | 0
2.8 | Rehausse du conduit de ventilation | m2 | 2.4 |  |  | 0
2.9 | Fourniture et pose de la grille de ventilation à ventelles avec dispositif anti-insectes | u | 1 |  |  | 0
2.10 | Fourniture d’une porte pare-flamme 1/2h pour le local TGBT | u | 1 |  |  | 0
2.11 | Intervention dans le logement de fonction du R+6
2.11.1 | Dépose des équipements sanitaires | Ens | 1 |  |  | 0
2.11.2 | Dépose soignée de la cuisine équipée | Ens | 1 |  |  | 0
2.11.3 | Dépose des revêtements muraux en faïence dans les pièces d’eau | m2 | 66 |  |  | 0
2.11.4 | Dépose des revêtements de sol carrelés dans les pièces d’eau | m2 | 26 |  |  | 0
2.11.5 | Étanchéité sous carrelage – Sols des pièces d’eau | m2 | 26 |  |  | 0
2.11.6 | Étanchéité sous faïence – Parois verticales des pièces d’eau | m2 | 109 |  |  | 0
2.11.7 | Pose collée du carrelage sur étanchéité – Sols des pièces humides | m2 | 26 |  |  | 0
2.11.8 | Pose de la faïence murale – Parois verticales des pièces humides | m2 | 109 |  |  | 0
2.11.9 | Repose soignée de la cuisine équipée | Ens | 1 |  |  | 0
2.12 | Travaux en coordination avec les autres lots
2.12.1 | Agrandissement ponctuel des réservations pour le passage des réseaux | ft | 1 |  |  | 0
2.12.2 | Réalisation de carottages pour passages des nouveaux réseaux EP
| Carottage en ø125 | u | 2 |  |  | 0
| Carottage en ø63 | u | 2 |  |  | 0
2.12.3 | Calfeutrement des traversées de réseaux – après agrandissements et carottages | ft | 1 |  |  | 0
2.12.4 | Calfeutrement de la traversée de façade au droit du conduit VMC – Plaque aluminium thermolaqué | ft | 1 |  |  | 0
2.13 | Curage du réseau EP dans vide sanitaire (VS) et au niveau des réseaux extérieurs au bâtiment | ft | 1 |  |  | 0
Total général LOT 03 : Petite Maçonnerie Et Travaux Divers en € HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 03 : Petite Maçonnerie Et Travaux Divers en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## LOT 04 Menuiseries Ext
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
LOT 04 : Réfection des menuiseries extérieures
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
1 | Généralités
| Visite préalable du site Etudes d'execution Documents à fournir DOE | ens | 1 |  |  | 0
2 | Description des travaux
2.1 | Installations de chantier
| Sécurité du chantier Protections et nettoyage du chantier Coordination avec les autres corps d'état | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Réfection des joints de calfeutrement entre parements en pierre et menuiseries extérieures | ml | 508 |  |  | 0
2.3 | Révision complète des menuiseries extérieures
| Révision complète des menuiseries extérieures existantes | u | 90 |  |  | 0
Révision complète des ouies
| En façade | u | 6 |  |  | 0
| En toiture | u | 14 |  |  | 0
2.4 | Remplacement des capotages en tête. | u | 22 |  |  | 0
2.5 | Contrôle de conformité et réception des ouvrages | ens | 1 |  |  | 0
Total général LOT 04 : Réfection des menuiseries extérieures en € HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 04 : Réfection des menuiseries extérieures en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## LOT 05 ETANCHEITE
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
LOT 05 : ETANCHEITE
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
1 | Généralités
| Visite préalable du site Etudes d'execution Documents à fournir DOE | ens | 1 |  |  | 0
2 | Description des travaux
2.1 | Installations de chantier
| Sécurité du chantier Protections et nettoyage du chantier Coordination avec les autres corps d'état | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses inaccessibles
2.2.1 | Généralités | PM
2.2.2 | Travaux de dépose et de préparation | m2 | 1224 |  |  | 0
2.2.3 | Pose d’un nouveau pare-vapeur | m2 | 1224 |  |  | 0
2.2.4 | Mise en place d’un nouvel isolant | m2 | 1224 |  |  | 0
2.2.5 | Étanchéité par membrane synthétique FPO en partie courante | m2 | 1224 |  |  | 0
2.2.6 | Traitement des angles rentrants et sortants | ens | 1 |  |  | 0
2.2.7 | Étanchéité des relevés | ml | 238 |  |  | 0
2.2.8 | Bandes-solins | ml | 238 |  |  | 0
2.2.9 | Couvertines métalliques | ml | 273 |  |  | 0
2.2.10 | Entrées d’eaux pluviales | ens | 1 |  |  | 0
2.2.11 | Protection des chemins de circulation des zones techniques | m2 | 82 |  |  | 0
2.2.12 | Dallettes de cheminement sur étanchéité | m2 | 82 |  |  | 0
2.2.13 | Garde-corps périphériques formant protection collective | ml | 191 |  |  | 0
2.3 | Réfection de l’étanchéité des toitures-terrasses accessibles
2.3.1 | Généralités | PM
2.3.2 | Travaux de dépose et de préparation | m2 | 418 |  |  | 0
2.3.3 | Pose d’un nouveau pare-vapeur | m2 | 418 |  |  | 0
2.3.4 | Mise en place d’un nouvel isolant | m2 | 418 |  |  | 0
2.3.5 | Étanchéité par membrane synthétique FPO en partie courante | m2 | 418 |  |  | 0
2.3.6 | Traitement des angles rentrants et sortants | ens | 1 |  |  | 0
2.3.7 | Étanchéité des relevés | ml | 289 |  |  | 0
2.3.8 | Traitement des becquets béton existants | ml | 51 |  |  | 0
2.3.9 | Entrées d’eaux pluviales | ens | 1 |  |  | 0
2.3.10 | Protection lourde par dalles sur plots | m2 | 418 |  |  | 0
2.4 | Réfection de l’étanchéité de la couverture des ouïes de la salle de lecture
2.4.1 | Généralités | PM
2.4.2 | Travaux de dépose et de préparation | m2 | 91 |  |  | 0
2.4.3 | Pose d’un nouveau platelage bois support d’étanchéité | m2 | 91 |  |  | 0
2.4.4 | Pose d’un nouveau pare-vapeur | m2 | 91 |  |  | 0
2.4.5 | Pose d’un nouvel isolant | m2 | 91 |  |  | 0
2.4.6 | Étanchéité par membrane synthétique FPO | m2 | 91 |  |  | 0
2.4.7 | Traitement des angles rentrants et sortants | ens | 1 |  |  | 0
2.4.8 | Étanchéité des relevés | ml | 140 |  |  | 0
2.4.9 | Couvertines métalliques | ml | 112 |  |  | 0
2.4.10 | Travaux de finition | ens | 1 |  |  | 0
2.5 | Révision de la couverture métallique et application d’un revêtement de finition Cool Roof
2.5.1 | Généralités | PM
2.5.2 | Travaux de dépose et de préparation des ouvrages périphériques | ens | 1 |  |  | 0
2.5.3 | Travaux de révision et de préparation de la couverture métallique
| Dépose des chatières | u | 56 |  |  | 0
| Réfection des chatières | u | 56 |  |  | 0
| Nettoyage de la couverture métallique | m2 | 870 |  |  | 0
2.5.4 | Application d’un revêtement de finition Cool Roof | m2 | 870 |  |  | 0
2.5.5 | Réfection des chéneaux | m2 | 64 |  |  | 0
2.5.6 | Réfection de l’étanchéité en rives de la couverture métallique | ml | 32 |  |  | 0
2.6 | Étanchéité des pieds de façades en parement pierre
2.6.1 | Généralités | PM
2.6.2 | Étanchéité des pieds de façades en parement pierre | m2 | 27.5 |  |  | 0
2.7 | Étanchéité des angles des façades de l’extension de 1996. | ml | 20.5 |  |  | 0
Total général LOT 05 : ETANCHEITE en € HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 05 : ETANCHEITE en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## LOT 06 Lavage et ravalement
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
LOT 06 : Lavage et ravalement ponctuel de façades
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
1 | Généralités
| Visite préalable du site Etudes d'execution Documents à fournir DOE | ens | 1 |  |  | 0
2 | Description des travaux
2.1 | Installations de chantier
| Sécurité du chantier Protections et nettoyage du chantier Coordination avec les autres corps d'état | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Échafaudage | m2 | 2922 |  |  | 0
2.3 | Nettoyage des façades en parement pierres
2.3.1 | Nettoyage des façades | m2 | 2922 |  |  | 0
2.3.2 | Traitement de protection des façades en parement pierres | m2 | 2922 |  |  | 0
2.4 | Travaux de ravalement ponctuel
2.4.1 | Décapage de la peinture sur béton | m2 | 50 |  |  | 0
2.4.2 | Réparations ponctuelles des bétons endommagés | ens | 1 |  |  | 0
2.4.3 | Ravalement | m2 | 50 |  |  | 0
2.5 | Réfection des joints de dilatation en façade avec couvre-joint métallique | ml | 73 |  |  | 0
Total général LOT 06 : Lavage et ravalement ponctuel de façades en € HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 06 : Lavage et ravalement ponctuel de façades en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## LOT 07 Second Oeuvre
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
LOT 07 : Second Œuvre
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité HT | Montant total HT
1 | Généralités
| Visite préalable du site Etudes d'execution Documents à fournir DOE | ens | 1 |  |  | 0
2 | Description des travaux
2.1 | Installations de chantier
| Sécurité du chantier Protections et nettoyage du chantier Coordination avec les autres corps d'état | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | Travaux sur faux-plafonds
2.2.1 | Dépose partielle de faux plafonds en plaques de plâtre | m2 | 65 |  |  | 0
2.2.2 | Dépose partielle de faux plafonds en dalles | m2 | 60 |  |  | 0
2.2.3 | Réfection des faux-plafonds en plaques de plâtre
| Réfection des faux-plafonds en plaques de plâtre standard | m2 | 52 |  |  | 0
| Réfection des faux-plafonds en plaques de plâtre acoustique | m2 | 13 |  |  | 0
2.2.4 | Repose des dalles de faux plafonds | m2 | 60 |  |  | 0
2.2.5 | Remplacement partiel des dalles de faux plafonds | m2 | 38 |  |  | 0
2.3 | Travaux sur habillages en plaques de plâtre
2.3.1 | Dépose des habillages en plaques de plâtre | m2 | 7 |  |  | 0
2.3.2 | Réfection des habillages en plaques de plâtre | m2 | 7 |  |  | 0
2.3.3 | Fourniture et pose de trappes de visite dans les habillages en plaques de plâtre | u | 2 |  |  | 0
2.4 | Création d’une cloison grande hauteur à double parement en plaques de plâtre | m2 | 6 |  |  | 0
2.5 | Travaux sur habillages métalliques existants
2.5.1 | Dépose soignée des habillages métalliques existants de gaines verticales | m2 | 108 |  |  | 0
2.5.2 | Repose des habillages métalliques y/c création de réservations pour trappes | m2 | 108 |  |  | 0
2.5.3 | Création de trappes de visite dans les habillages métalliques y/c fourniture et pose de quincaillerie. | u | 18 |  |  | 0
2.6 | Travaux de peinture
2.6.1 | Travaux de peinture sur plafonds en plaques de plâtre | m2 | 489 |  |  | 0
2.6.2 | Travaux de peinture sur habillages en plaques de plâtre | m2 | 7 |  |  | 0
2.6.3 | Peinture sur plafond dans pièces humides du logement de fonction | m2 | 44 |  |  | 0
2.6.4 | Travaux de peinture sur murs et plafonds | m2 | 2250 |  |  | 0
2.6.5 | Travaux de peinture sur la porte du local TGBT | m2 | 4 |  |  | 0
2.6.6 | Travaux de peinture sur trappes de visite dans faux plafonds et habillages en plaques de plâtre | m2 | 10 |  |  | 0
Total général LOT 07 : Second Oeuvre en € HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 07 : Second Oeuvre en € TTC : | [5 empty] | 0
7 | Travaux complémentaires SSI

## LOT 08 ELECTRICITE
Rénovation des réseaux et de l’amélioration thermique des ANOM Aix
LOT 08 ELECTRICITE
DPGF
L'Entreprise est tenue d'indiquer pour chaque article, les quantités et le prix unitaire dans le bordereau. Le prix de chaque article, s'entend pour une prestation terminée, comprenant toutes les sujétions de fourniture et de mise en œuvre. L'Entreprise est tenue de vérifier qu'aucune omission ou erreur ne subsiste dans l'énumération des ouvrages du descriptif et du cadre du DPGF, pour mener à leur terme les travaux faisant l'objet de la présente étude. Le DPGF n'est pas limitatif et il devra être le cas échéant, complété par l'Entreprise, compte tenu de l'étude réalisée et de l'appréciation qui lui est laissée pour définir ses travaux. L'Entreprise est donc tenue de métrer les quantités et de s'engager sur un prix global et forfaitaire.
N° | Désignation | U | qté MOE | qté Entreprise | Prix à l'unité | Montant total
2 | Etudes d’Exécution et mises en service
2.1 | DOSSIER D'EXECUTION EXE | ens | 1 |  |  | 0
2.2 | DOSSIER DES OUVRAGES EXECUTES DOE | ens | 1 |  |  | 0
2.3 | AUTOCONTROLES MISES EN SERVICE ET RECEPTION | ens | 1 |  |  | 0
2.4 | CONSUEL | ens | 1 |  |  | 0
3 | Travaux préparatoires d’électricité
3.1 | INSTALLATIONS ELECTRIQUES DE CHANTIER | PM
3.2 | CONSIGNATION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ens | 1 |  |  | 0
3.3 | MAINTIEN EN SERVICE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ens | 1 |  |  | 0
3.4 | DEPOSE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES | ens | 1 |  |  | 0
3.5 | MISE AU PROPRE DES CABLAGES EXISTANTS | ens | 1 |  |  | 0
3.6 | DEPOSE ARMOIRE COMMANDE ET REGULATION CTA | ens | 1 |  |  | 0
4 | Travaux d’électricité CFO
4.1 | RESEAU GENERAL DE TERRE
| PRISE DE TERRE | PM
| REMONTEE DE TERRE ELECTRIQUE | PM
| REMONTEE DE TERRE INFORMATIQUE | PM
| MISES A LA TERRE | ens | 1 |  |  | 0
| LIAISONS EQUIPOTENTIELLES PRINCIPALES | ens | 1 |  |  | 0
| LIAISONS EQUIPOTENTIELLES SUPPLEMENTAIRES | PM
4.2 | BRANCHEMENT ENEDIS TARIF JAUNE
| PLATINE DE COMPTAGE TARIF JAUNE | PM
| CABLE ENTRE LA PLATINE DE COMPTAGE ET LE COFFRET BT | PM
| COFFRET DE BRANCHEMENT BT | Unité | 1 |  |  | 0
| LIAISONS EN CABLES ENTRE LE COFFRET BT ET LE TGBT | PM
| TRAVAUX D’ELECTRICITE DIVERS LOCAL BT DU POSTE MIXTE | ens | 1 |  |  | 0
4.3 | TABLEAU GENERAL BASSE TENSION TGBT
| TGBT | Unité | 1 |  |  | 0
| TRAVAUX D’ELECTRICITE DIVERS LOCAL TGBT | ens | 1 |  |  | 0
4.4 | TABLEAUX DIVISIONNAIRES TD
TD LOCAUX BATIMENT INITIAL
| TDGE0 N + OND RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD05 N + OND BUREAUX RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD1.5 N + OND BUREAUX R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
| TDAZ0 N + OND BUREAUX RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD AZ1 N + OND R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD AZ2 N + OND BUREAUX R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
TD LOCAUX BATIMENT EXTENSION MAGASIN 2
| TD01N LABO PHOTO RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD1.4N ATELIER RESTAURATION R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
TD COLONNE MONTANTE NORD
| TD0N RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD1N R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD2N R+2 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD3N R+3 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD4N R+4 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD5N R+5 | Unité | 1 |  |  | 0
TD COLONNE MONTANTE EST
| TD0E RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD1E R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD2E R+2 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD3E R+3 | Unité | 1 |  |  | 0
TD4E R+4
TD COLONNE MONTANTE OUEST
| TD0W RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| TD1W R+1 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD2W R+2 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD3W R+3 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD4W R+4 | Unité | 1 |  |  | 0
| TD5W R+5 | Unité | 1 |  |  | 0
| TRAVAUX DIVERS PLACARDS ELECTRIQUES TD COLONNE NORD | ens | 1 |  |  | 0
| TRAVAUX DIVERS LOCAUX ELECTRIQUES TD COLONNE EST | ens | 1 |  |  | 0
| TRAVAUX DIVERS COLONNE OUEST | ens | 1 |  |  | 0
4.5 | COFFRETS ELECTRIQUES
| COFFRETS ELECTRIQUES MAINTENUS EN SERVICE | PM
| COFFRET ELECTRIQUE CFA BUREAU N°7 RDC | Unité | 1 |  |  | 0
| COFFRET ELECTRIQUE N+OND GARAGE RDC | Unité | 1 |  |  | 0
4.6 | TABLEAUX ELECTRIQUES ONDULES
| TD GENERAL ONDULE | Unité | 1 |  |  | 0
| COFFRETS ELECTRIQUES OND | PM
| DEPARTS ONDULES INTEGRES DANS LES TD | PM
4.7 | CHEMINS DE CABLES
| CDC CFO COMPLEMENTAIRES RDC > R+1 | m | 42 |  |  | 0
| CDC CFA COMPLEMENTAIRES RDC > R+1 | m | 42 |  |  | 0
| CDC CFO SOUS SOL | m | 60 |  |  | 0
| CDC CFO DESCENTES TABLEAUX ELECTRIQUES | m | 54 |  |  | 0
| AJOUT PONCTUEL DE CDC CFO | ens | 1 |  |  | 0
4.8 | GOULOTTES MODULAIRES
| GOULOTTES MODULAIRES 3 COMPARTIMENTS | m | 450 |  |  | 0
| PLASTRONS FINITION GOULOTTES EXISTANTES | ens | 1 |  |  | 0
4.9 | COLONNES ELECTRIQUES
| COLONNES ELECTRIQUES 4 COMPARTIMENTS | Unité | 2 |  |  | 0
4.10 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE PRINCIPALE
| ADAPTATION CABLES D'ALIMENTATION TGBT TD | ens | 1 |  |  | 0
| MAINTENANCE COFFRETS DERIVATEUR COLONNE NORD | ens | 1 |  |  | 0
| CABLE U1000 ARO2V COFFRET CFA BUREAU N°7 RDC | m | 45 |  |  | 0
| CABLE U1000 RO2V OND COFFRET GARAGE RDC | m | 60 |  |  | 0
4.11 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE TERMINALE
| U1000 RO2V 3G 1.5MM² NOUVEAUX LUMINAIRES | m | 350 |  |  | 0
| U1000 RO2V 3G 2.5MM² NOUVELLES PC | m | 3400 |  |  | 0
| U1000 RO2V 5G 1.5MM² BAES | m | 5000 |  |  | 0
| U1000 RO2V AUTRES DESTINATIONS | ens | 1 |  |  | 0
| TUBES IRO CABLAGES RO2V KNX MAGASINS | m | 6500 |  |  | 0
| PERCEMENTS REBOUCHAGES GAINES ET SUPPORTAGES DIVERS | ens | 1 |  |  | 0
4.12 | PARAFOUDRE
| PARAFOUDRE T1 | Unité | 2 |  |  | 0
| PARAFOUDRE T2 | Unité | 19 |  |  | 0
| PARAFOUDRE T2+3 | Unité | 1 |  |  | 0
4.13 | GESTION DE L’ENERGIE ELECTRIQUE
| CENTRALE DE MESURE TGBT | Unité | 1 |  |  | 0
| SOUS COMPTEUR D’ENERGIE ACTIVE TGBT | Unité | 16 |  |  | 0
| SOUS COMPTEUR D’ENERGIE ACTIVE TD | Unité | 85 |  |  | 0
| COMPTEUR D’ENERGIE ACTIVE (MID) | Unité | 2 |  |  | 0
4.14 | ECLAIRAGE
| LUMINAIRES TYPE 1 SAINTAIRES BUREAUX | Unité | 11 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 2 SAINTAIRES BUREAUX | Unité | 3 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 3 LT TJ TGBT | Unité | 3 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 4 HALL ENTREE | Unité | 4 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 5 COULOIR SALLES D'EXPO | Unité | 9 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 6 REUNION SALLES D'EXPO | Unité | 4 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 7 AMBIANCE SALLES D'EXPO | Unité | 20 |  |  | 0
| LUMINAIRES TYPE 8 ACCENTUATION SALLES D'EXPO | Unité | 16 |  |  | 0
| RAIL POUR LUMINAIRES TYPE 8 | m | 40 |  |  | 0
4.15 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| BAES EVACUATION | Unité | 260 |  |  | 0
| BAES AMBIANCE (GRANDE HAUTEUR) | Unité | 5 |  |  | 0
| BAEH HABITATION | Unité | 1 |  |  | 0
| BAPI | Unité | 2 |  |  | 0
4.16 | APPAREILLAGE ELECTRIQUES
| PC 16A 230V (A REMPLACER MAGASINS ET ERP) | Unité | 88 |  |  | 0
| PC 16A 230V (NOUVELLES PC) | Unité | 125 |  |  | 0
| PAI1 : 3xPCN + 1xPCO + 2xRJ45 (HORS CŒUR RJ45) | Unité | 86 |  |  | 0
| PAI2 : 1xPCN + 1xRJ45 (HORS CŒUR RJ45) | Unité | 8 |  |  | 0
| PAI3 : 2xPCO + 1xRJ45 (HORS CŒUR RJ45) | Unité | 6 |  |  | 0
| INTERRUPTEUR SA ETANCHE (A REMPLACER LOCAUX SS ET SALLES TRI) | Unité | 20 |  |  | 0
| DETECTEUR DE PRESENCE MURAL 90° (SANITAIRES BUREAUX) | Unité | 11 |  |  | 0
| COFFRET COMMANDE ECLAIRAGE SALLES D'EXPO | Unité | 1 |  |  | 0
| DETECTEUR PRESENCE LUMINOSITE PLAFOND 360° (COULOIRS RDC) | Unité | 4 |  |  | 0
| TRAVAUX ELECTRIQUES DIVERS | ens | 1 |  |  | 0
4.17 | COMMANDE KNX D’ECLAIRAGE DES MAGASINS
APPAREILLAGES KNX DANS LES TABLEAUX ELECTRIQUES
| APPAREILLAGES KNX TD0N RDC | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD1N R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD2N R+2 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD3N R+3 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD4N R+4 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD5N R+5 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD0E RDC | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD1E R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD2E R+2 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD3E R+3 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD4E R+4 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD0W RDC | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD1W R+1 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD2W R+2 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD3W R+3 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD4W R+4 | ens | 1 |  |  | 0
| APPAREILLAGES KNX TD5W R+5 | ens | 1 |  |  | 0
COMMANDES KNX DANS LES MAGASINS
| DETECTEUR DE PRESENCE ET MOUVEMENT 360° KNX | Unité | 45 |  |  | 0
| DETECTEUR DE PRESENCE ET MOUVEMENT180° KNX | Unité | 102 |  |  | 0
| BOUTON POUSSOIR KNX | Unité | 123 |  |  | 0
COMMANDE A ECRAN TACTILE KNX
| ECRAN 6 POUCES KNX | Unité | 1 |  |  | 0
CABLAGE KNX
| CABLE KNX VERT 4 PAIRES (2x2x0.8mm²) | m | 3500 |  |  | 0
PARAMETRAGE ET MISE EN SERVICE
| PARAMETRAGE PROGRAMMATION KNX | ens | 1 |  |  | 0
| MISE EN SERVICE | ens | 1 |  |  | 0
4.18 | COUPURE D’URGENCE ELECTRIQUE
| BP AU GENERAL ELECTRIQUE TGBT | Unité | 2 |  |  | 0
| BP AU GENERAL ONDULE TDG OND | Unité | 2 |  |  | 0
| BP AU GENERAL VENTILATION TGBT | Unité | 2 |  |  | 0
| BP AU GENERAL ELECTRIQUE TD | Unité | 27 |  |  | 0
| BP AU GENERAL ONDULE TD OND | Unité | 12 |  |  | 0
4.19 | ATTENTES ELECTRIQUES FORCES
ATTENTES ELECTRIQUES HVAC
| ATTENTE ELECTRIQUE DESHUMIDIFICATEUR RDC U1000 RO2V 1.08kW | Unité | 3 |  |  | 0
| ATTENTE ELECTRIQUE DRV EXTERNE CLIMATISATION U1000 RO2V 14kW | Unité | 1 |  |  | 0
| ATTENTE ELECTRIQUE UNITE INTERIEURE U1000 RO2V 1.66kW | Unité | 16 |  |  | 0
ATTENTES ELECTRIQUES SECURITE
| ATTENTE ELECTRIQUE CENTRALE SSI EXISTANTE CR1 C1 | m | 50 |  |  | 0
5 | Travaux d’électricité CFA
5.1 | SYSTEME DE SECURITE INCENDIE SSI
| DIFFUSEUR LUMINEUX DL | Unité | 10 |  |  | 0
| CABLAGE DL CR1 2x1,5mm² | m | 110 |  |  | 0
| MISE A JOUR PROGRAMMATION BAIE SSI EXISTANTE | ens | 1 |  |  | 0
| ESSAIS ET MISE EN SERVICE | ens | 1 |  |  | 0
5.2 | INFRASTRUCTURES VDI
| ADAPTATION REPARTITEUR GENERAL RG EXISTANT | ens | 1 |  |  | 0
| PRISES RJ45 ET CŒURS RJ45 DES PAI | Unité | 187 |  |  | 0
| CABLE CATEGORIE 6A F/UTP 500MHZ | m | 6545 |  |  | 0
| RECETTES TECHNIQUES | ens | 1 |  |  | 0
6 | Travaux de mise en conformité électrique
6.1 | OBS ELEC RAPPORT VISITE PERIODIQUE VERITAS DU 15/11/2024 | PM
6.2 | OBS ELEC RVRE VERITAS DU 04/12/2023 | PM
6.3 | OBS ELEC RAPPORT QUADRIENNAL VERITAS DU 09/12/2021 | PM
7 | Travaux complémentaires SSI
| SSI : REMPLACEMENT AES EXISTANTE | ens | 1 |  |  | 0
| SSI : AJOUT CARTE RADIO WIFI ALARME AUTONOME VIBRANT | ens | 1 |  |  | 0
| SSI : FOURNITURE REPORT D'ALARME AUTONOME VIBRANT | Unité | 5 |  |  | 0
Total général LOT 08 ELECTRICITE HT : | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
Total général LOT 08 ELECTRICITE en € TTC : | [5 empty] | 0

## TOTAL
Total général LOT 01 : Plomberie avec options en € HT : |  | 0
Total général LOT 02 Ventilation en € HT : |  | 0
Total général LOT 03 : Petite Maçonnerie Et Travaux Divers en € HT : |  | 0
Total général LOT 04 : Réfection des menuiseries extérieures en € HT : |  | 0
Total général LOT 05 : Etanchéité en € HT : |  | 0
Total général LOT 06 : Lavage et ravalement ponctuel de façades en € HT : |  | 0
Total général LOT 07 : Second Oeuvre en € HT : |  | 0
Total général LOT 08 Electricité en € HT : |  | 0
| TOTAL en € HT | 0
| TVA 20% | 0
| TOTAL en € TTC | 0