## PG
VAL D'OISE
***
PONTOISE
***
Résidence de la Coutellerie
DPGF TRANCHE UNIQUE
2025-11-12

## Mur soutènement
N° | CCTP | DÉSIGNATION DES ARTICLES | U. | Qtés. | PU | Total €
INSTALLATION / REPLI DE CHANTIER
1 | 1.1.16.2. | Cantonnements commun
Vestiaire / réfectoire de chantier
|  | Installation | u | 1 |  | 0
|  | Location | mois | 4 |  | 0
|  | Repli | u | 1 |  | 0
Sanitaire de chantier
|  | Installation | u | 1 |  | 0
|  | location | mois | 4 |  | 0
|  | Repli | u | 1 |  | 0
2 | 1.1.16.4. | Branchements et raccordements de chantier
Electricité de chantier
|  | Installation | ens | 1 |  | 0
|  | Location | mois | 4 |  | 0
|  | Repli | ens | 1 |  | 0
Eau potable de chantier
|  | Alimentation | ens | 1 |  | 0
|  | Location | mois | 4 |  | 0
|  | Repli | ens | 1 |  | 0
3 | 1.1.16.5. | Clotures de chantier
|  | Installation | ens | 1 |  | 0
|  | location | mois | 4 |  | 0
|  | repli | ens | 1 |  | 0
4 | 1.1.16.3. | Fourniture et pose de panneau de chantier | u | 1 |  | 0
5 |  | Echafaudages
| 1.1.16.6 1.1.16.9. 1.1.16.10. | échafaudage extérieur de pied | m² | 196 |  | 0
installation
|  | location | mois | 4 |  | 0
|  | repli | m² | 196 |  | 0
| 1.1.16.8. | treuil / sapine de levage
|  | installation | m² | 7 |  | 0
|  | location | mois | 4 |  | 0
|  | repli | m² | 7 |  | 0
6 | 1.1.16.7 | Location camion grue de chantier pour approvisionnement matériaux | ft | 1 |  | 0
| 1.1.16.11. | Alarme anti-intrusion avec report au service de sécurité de la préfecture | ft | 1 |  | 0
| 1.1.1. | Tri, chargement et mis en décharge de gravois et matériaux et terres excédentaires | ens | 1 |  | 0
| 1.1.2. | Nettoyage de fin de chantier | ens | 1 |  | 0
|  | TOTAL H.T. INSTALLATION / REPLI DE CHANTIER |  |  |  | 0
TRAVAUX PREPARATOIRES
|  | Constat d'huissier | ft | 1 |  | 0
7 | 1.1.17.1. | Démontage partiel de la clôture grillagée SUD / remise en place en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
8 | 1.1.17.2. | Suppression du cèdre par démontage progressif et dessouchage
|  | démontage aérien | ft | 1 |  | 0
|  | desouchage | ft | 1 |  | 0
9 | 1.1.17.3. | Dévégétalisations des bordures plantées | ens | 1 |  | 0
10 | 1.1.17.4. | Dépose des d’étaiements / enlèvement | ens | 1 |  | 0
11 | 1.1.17.5. | Empochement pour profilé métallique | u | 6 |  | 0
12 | 1.1.17.6. | Fourniture et pose de profilé métallique sur la hauteur du mur pour pemettre la suppression de la contrfiche centrale de l'étaiement existant | u | 6 |  | 0
13 | 1.1.17.7. | Purge et dépose de réseau et terminaux électriques existants | ens | 1 |  | 0
14 | 1.1.17.8. | Démolition de l’enrobé de sol | m² | 33 |  | 0
|  | TOTAL H.T. TRAVAUX PREPARATOIRES |  |  |  | 0
TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE
15 | 1.1.18.1. à 1.1.18.3. | Création de semelle en béton armé classe C30/37 fondé sur micropieux en pied du mur de soutènement, formant assise pour contreforts
|  | Esclavation en pied de mur | m3 | 24 |  | 0
|  | Remblaiement pleine terre (hors emprise contrefort) | m3 | 20 |  | 0
|  | Enlèvement des gravois en décharge | m3 | 24 |  | 0
| 1.1.18.1. | Micropieux de type II diamètre 200mm avec platine longueur 18m inclinaison maximale possible selon contrainte du mur (à confirmer par l'étude géotechnique dans le rapport G2PRO) | ml | 144 |  | 0
| 1.1.18.1. | Recépage et platine en tête de micropieux | u | 8 |  | 0
| 1.1.18.2. | Founiture et pose barres d'armature (4U par semelle) | u | 16 |  | 0
| 1.1.18.3. | Semelle béton armé | m3 | 3.5 |  | 0
16 | 1.1.18.4. | Création de contreforts maçonnés en gros moellons assisés jointoyés à la chaux, avec harpage en pierre de taille en profondeur dans le mur de soutènement et couronnement en pierre de taille de petit appareil.
|  | fourniture de moellons | m3 | 24.6 |  | 0
|  | maçonnerie de moellons | m3 | 24.6 |  | 0
|  | glaçis en pierre de taille | m3 | 4.32 |  | 0
17 | 1.1.18.5. | Remaillage des fissures du mur de soutènement, compris refichages profonds au mortier de chaux | ml | 21 |  | 0
18 | 1.1.18.6. | Tirants forés (diamètres 20mm longueur 250 cm) | ml | 15 |  | 0
Scellement à la résine époxydique
Acier austénitique
19 | 1.1.18.7. | Gommage des parements en pierre du mur de soutènement. | m² | 196 |  | 0
21 | 1.1.18.3. | Réfection en pierre du couronnement en ciment du mur de soutènement | m3 | 1.4 |  | 0
22 | 1.1.18.9. | Purge et réfection à la chaux de l’enduit en ciment du mur de soutènement formant parapet coté terrasse supérieure
|  | piochement d'enduit ciment | m² | 28 |  | 0
|  | enlèvement des gravois en décharge | m3 | 2.5 |  | 0
|  | préparation des supports | m² | 28 |  | 0
|  | enduit à la chaux grasse | m² | 28 |  | 0
23 | 1.1.18.10. | Réalisation d'un enduit lisé à la chaux sur l'ensemble du mur de soutènement
|  | préparation des supports | m² | 196 |  | 0
|  | enduit à la chaux grasse | m² | 196 |  | 0
24 | 1.1.18.11. | Restauration du vestige de baie dans le mur de soutènement compris bouchements enduit | ens | 1 |  | 0
25 | 1.1.18.12. | Remise en état des barbacanes existantes du mur de soutènement | ens | 3 |  | 0
26 | 1.1.18.13. | Creation de barbacane | ens | 6 |  | 0
27 | 1.1.18.14. | Provision de relancis de moellons en recherche | m2 | 196 |  | 0
28 | 1.1.18.15. | Repose des luminaires y compris le nouveau câblage et boitier de raccords étanches | ft | 1 |  | 0
|  | TOTAL H.T. TRAVAUX DE MACONNERIE |  |  |  | 0
|  | TOTAL H.T. RESTAURATION DU MUR DE SOUTENEMENT = |  |  |  | 0

## RECAP
RECAPITULATIF D'OPÉRATION
LOT 1 : VRD - Maçonnerie - Pierre de Taille | Restauration du mur de soutènement
INSTALLATION / REPLI DE CHANTIER | 0
TRAVAUX PREPARATOIRES | 0
TRAVAUX DE MACONNERIE - PIERRE DE TAILLE | 0
TOTAL (HT) | 0
T.V.A 10% | 0
TOTAL TRAVAUX T.T.C. | 0