## Maint Tech - PG AC
DIRECTION DE L'ARCHITECTURE,
DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS
TELEPHONE : 01 42 34 22 10 marches-apj@senat.fr
PALAIS DU LUXEMBOURG ET DEPENDANCES
EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE COURANT FORT, COURANTS FAIBLES, CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DESENFUMAGE ET PLOMBERIE ACCORD-CADRE
D.C.E.
B.P.U. pour la réalisation de menus travaux
NOVEMBRE 2025

## BPU Compl
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DU PATRIMOINE ET DES JARDINS
| EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE COURANT FORT, COURANTS FAIBLES, CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DESENFUMAGE ET PLOMBERIE |  | NOVEMBRE 2025
B.P.U. pour la réalisation de menus travaux
| Description des ouvrages | U | P.U. en € HT
Trx 0 | GENERALITES
Le présent bordereau de prix unitaires complémentaires a pour objet de permettre la réalisation de menus travaux qui n'ont pas de lien direct avec les prestations d'exploitation et de maintenance des équipements techniques.
Dans tous les cas, ces prestations feront l'objet d'un bon de commande.
Ces prestations seront en règle générale réalisées dans le cadre d'opération d'entretien des locaux.
Ces prestations seront donc à coordonner avec tous les entreprises intervenantes pour cette opération.
Nota important : L'entreprise titulaire du présent marché n'a aucune exclusivité sur la réalisation de ces prestations.
Trx 1 | Menus travaux dans le domaine "Électricité" (Courant Fort & Courants Faibles)
Trx 1.1 | Création de point G.T.B.
L'entreprise devra l'ensemble des prestations nécessaires à la création de ou des nouveaux points de "G.T.B." Cette prestation comprendra : - les interventions et adaptations nécessaires sur la "G.T.B." existante - la modification ou la création des textes nécessaires aux nouveaux points - la modification ou la création des vues graphiques nécessaires aux nouveaux points - toutes les sujétions notamment les tests de bon fonctionnement, etc.
Trx 1.1_1 | ♦ pour 1 point | U | 1
Trx 1.1_2 | ♦ pour 2 à 5 points | U | 1
Trx 1.1_3 | ♦ pour 6 à 10 points | U | 1
Trx 1.2 | Modification de point G.T.B.
L'entreprise devra l'ensemble des prestations nécessaires à la modification de points de "G.T.B." Cette prestation comprendra : - les interventions et adaptations nécessaires sur la "G.T.B." existante - la modification des textes - la modification des vues graphiques nécessaires aux nouveaux points - toutes les sujétions notamment les tests de bon fonctionnement, etc.
Trx 1.2_1 | ♦ pour 1 point | U | 1
Trx 1.2_2 | ♦ pour 2 à 5 points | U | 1
Trx 1.2_3 | ♦ pour 6 à 10 points | U | 1
Trx 2 | AUTRES PRESTATIONS
Trx 2.1 | Travaux au temps passé
Rémunération de divers menus travaux au temps passé.
Cette prestation sera rémunérée, comme suit :
Nombre d'heures réalisées réellement et justifiées X (multiplié par ) le coût horaire du salarié indiqué dans le bordereau
Le coût horaire comprendra :
- le salaire de l'employé, y compris ses charges
les frais de transport
- le matériel et l'outillage courant
- les frais généraux de l'entreprise
- les temps improductifs
Le coût horaire comprendra, également :
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel à pied d'œuvre
Les justificatifs d'horaire devront comporter les indications suivantes :
. les noms des employés et leurs qualifications exactes
. les dates avec le détail des heures en fonction des travaux exécutés (document signé par un représentant du D.A.P.J.)
Trx 2.1.1 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris samedi entre 6h et 21h
Trx 2.1.1_1 | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h | 1
Trx 2.1.1_2 | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h | 1
Trx 2.1.2 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris les samedi de nuit entre 21h et 6h
Trx 2.1.2_1 | • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h | 1
Trx 2.1.2_2 | • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h | 1
Trx 2.2 | Fournitures sur factures fournisseurs pour des menus travaux
Les fournitures pour permettre la réalisation de menus travaux ne figurant dans les articles du présent B.P.U. seront rémunérées par l'application d'un coefficient sur la base de la valeur nette d'achat, hors transport, facturée à l'entreprise titulaire du présent lot sur uniquement les quantités réellement mises en œuvre.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche,…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'œuvre
- les frais de transports, de stockage,...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en œuvre de cette fourniture
Justificatif à produire
Copie certifiée conforme de facture du fournisseur
Le prix à prendre en compte est bien évidement celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
RAPPEL - Mode de Métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales
Nota important : Dans le cas présent, les clauses de variation de prix ne s'appliquent pas.
Trx 2.2.1 | • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf | 1
Trx 2.2.2 | • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf | 1
Trx 2.2.3 | • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf | 1
Trx 2.2.4 | • Coefficient pour une valeur supérieur à 5 000 €HT | Cf | 1

## Détail DPGF Base (hidden)
Tableau du nombre d'heure estimé ou envisagé
| #REF! | [8 empty] | #REF!
Bâtiment | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Total par bâtiment ou groupe de bâtiment |  | #REF! | #REF!
| CVC | Désenfumage | ECS | CVC | Désenfumage | ECS | - | - | - | - | Nombre d'heure total | Déduction du coût par Bt
Bat A - 15 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat B - 15bis rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat C - 15ter rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat CA - 4 rue Casimir Delavigne | [10 empty] | 0 | 0
Bat CD - 6 rue Casimir Delavigne | [10 empty] | 0 | 0
Bat D - 19 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat GA - 6 rue de Garancière | [10 empty] | 0 | 0
Bat GB - 8-10 rue de Garancière | [10 empty] | 0 | 0
Bat GC - 10bis rue de Garancière | [10 empty] | 0 | 0
Bat GS - 11 rue Servandoni | [10 empty] | 0 | 0
Bat GT - 11 rue Servandoni | [10 empty] | 0 | 0
Bat H - 92 boulevard Raspail | [10 empty] | 0 | 0
Bat I - rue Auguste Comte (64 St Michel) | [10 empty] | 0 | 0
Bat J - 20 rue de Tournon | [10 empty] | 0 | 0
Bat L - 15 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat M - 20 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat NA - 75 rue Bonaparte | [10 empty] | 0 | 0
Bat NB - 77 rue Bonaparte | [10 empty] | 0 | 0
Bat O - 36 rue Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat P - 36 rue Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat RA - 26 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat RB - 36 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat RD - 46 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat S - 15 rue de Vaugirard | [10 empty] | 0 | 0
Bat UE - rue Auguste Comte (labo culture/ carré jardinière) | [10 empty] | 0 | 0
Bat UN - Pavillon Guynemer | [10 empty] | 0 | 0
Bat UR - Pavillon Raynal | [10 empty] | 0 | 0
Bat US - Serres | [10 empty] | 0 | 0
Bat UV - Pavillon Davioud (Vavin) | [10 empty] | 0 | 0
Bat YI - 64, boulevard Saint-Michel / Orangerie Auguste Comte et les deux pavillons d'entrée | [10 empty] | 0 | 0
Bat Z - 13, rue Garancière | [10 empty] | 0 | 0
Longpont sur orge | [10 empty] | 0 | 0
TOTAL des heures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Prix horaire en € HT | [12 empty] | #REF! | #REF!
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | #REF! |  |  | #REF! |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
Nota : Les volumes horaires renseignés par le candidat doivent inclure ceux qu'il envisage de sous-traiter

## ELEC - MS01 - AC BC - BPU (hidden)
SENAT - 15, RUE DE VAUGIRARD - 75006 PARIS - DIRECTION DE L'ARCHITECTURE, DU PATRIMOINE ET DES JARDINS |  |  |  |  | 132
D.C.E. - EXPLOITATION, MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES INSTALLATIONS TECHNIQUES DE COURANT FORT, COURANTS FAIBLES, CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, DESENFUMAGE ET PLOMBERIE ACCORD-CADRE
#REF!
| Description des ouvrages | U | Prix Unitaire en €
0 | GENERALITES |  |  | 0
0.1 | Nature des travaux
Bordereau de prix unitaire : - pour la réalisation de travaux modificatifs ou d'amélioration en dehors du forfait du présent marché de maintenance - mais également pour des travaux nécessités par l'entretien des locaux (réfection d'un bureau,….)
A titre indicatif, les travaux d'entretien et de rénovation à exécuter sont :
- la rénovation des bureaux du personnel du SENAT et des parlementaires
- la rénovation des locaux annexes tels que salles de réunion, sanitaires, vestiaires, locaux techniques, circulations, cages d'escalier,...
- la rénovation de salons dans le palais du Luxembourg
- la rénovation d'appartements de fonction
- l'entretien des équipements dans le jardin du Luxembourg
- des travaux ponctuels
Remarques : L'attention de l'entreprise est attirée sur le fait que les travaux seront à réaliser dans l'enceinte même du SENAT avec pour l'accès aux zones de travaux des cheminements passant dans des zones comportant des oeuvres d'art et où circulent de très nombreux hôtes de marque. Il y a donc lieu d'apporter un soin particulier aux protections.
Rappel : - les travaux (fournitures et mise en oeuvre) pour la maintenance corrective dont le montant des fournitures à l'unité est inférieur ou égal à 250 €HT sont dûs dans le cadre du forfait du présent marché et donc ne fera pas l'objet de demande financière complémentaire. - la main d'oeuvre pour la mise en oeuvre de travaux pour la maintenance corrective dont le montant des fournitures à l'unité est inférieur ou égal à 4 000 €HT est dû dans le cadre du forfait du présent marché et donc ne fera pas l'objet de demande financière complémentaire. Par-contre les fournitures seront dûs dans le cadre des dispositions du présent marché.
0.2 | Dispositions particulières |  |  |  |  | CH4
| L'entreprise devra inclure dans l'ensemble de ses prix unitaires l'enlèvement et l'évacuation de ses gravois à la décharge publique au fur et à mesure de l'avancement de ses travaux. |  |  |  |  | ART | 001-A091
Ses prix unitaires devront également inclure les frais de transport, de tri et les droits de la décharge publique.
0.3 | Mise en oeuvre - Matériaux
0.2 1 | Mise en oeuvre des matériaux
La mise en œuvre des matériaux sera en conformité avec :
- les D.T.U.
- les règles professionnelles
- les avis techniques
- les prescriptions des fabricants
0.2 2 | Matériaux
Les matériaux à mettre en oeuvre seront :
- neufs et sans vice
- conformes aux prescriptions des normes en vigueur,
- conformes au C.C.T.P.
- conformes aux échantillons acceptés par le Maître d'Ouvrage
L'emploi de matériaux de qualité supérieure à celle demandée, ou décrits dans le présent CCTP, ne donnera lieu à aucun supplément, à moins qu'il n'ait fait l'objet d'un ordre écrit du Maître d'Ouvrage.
L'emploi de matériaux de qualité inférieure entraînera automatiquement leur refus, aux frais de l'entrepreneur qui, de plus, supportera les frais de la remise en état des ouvrages qui en découlerait.
Cas particuliers :
1) Matériaux non normalisés
L'emploi de matériaux non normalisés devra obligatoirement avoir reçu l'agrément du Maître d'Ouvrage et du Contrôleur Technique s'il y a lieu.
2) Matériaux de réemploi
Étant donné le caractère très particulier des locaux, des matériaux de réemploi pourront être utilisés dans des cas très précis, définis dans le cadre du présent bordereau.
Ces matériaux de réemploi seront toujours soumis avant mise en oeuvre à l'accord du Maître d'Ouvrage et du Contrôleur Technique s'il y a lieu.
0.4 | Mode de métré
Dispositions particulières spécifiques au présent lot en complément des principes généraux indiqués dans le C.C.A.P.
Les prix du présent bordereau incluent tous les frais afférents à l'approvisionnement, au montage, à la descente, au coltinage des matériaux et matériels, ainsi que le tri et l'évacuation des gravois et déchets suivant les prescriptions définies au CCAP.
1 1 | Travail en hauteur
Les échafaudages prévus aux ouvrages communs ne seront applicables que pour des travaux situés à plus de 3,50 ml du sol.
1 2 | Travail sous faible hauteur
Il ne sera accordé aucune majoration pour des travaux effectués sous faible hauteur
1 3 | Travail en local exigu
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en local exigu ou espace restreint
1 4 | Travail en cage d'escalier
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en cage d'escalier.
1 5 | Travail en local insalubre
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés dans des locaux insalubres, sales, humides, etc.
1 6 | Travail en plafond
Il ne sera accordé aucune majoration pour travaux exécutés en plafond.
1 7 | Etudes, plans, DOE
Les prix unitaires du présent bordereau sont réputés inclure tous les frais affairants à l'élaboration des devis suivant les documents remis par la maîtrise d'oeuvre, les plans d'exécution, le DOE, etc.
1 | TRAVAUX PREALABLES (Déposes, tranchées,…) |  |  | 42
1.1 | Protection |  |  | 5
Nota :
Cette prestation devra être prise en compte uniquement lorsqu'elle aura fait l'objet d'une demande expresse de la D.A.P.J.
Mode de métré :
Surface réelle en protection. Les prix unitaires intégreront toutes les sujétions de recouvrement.
1.1.1 | Protection légère au sol
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation d'une protection légère du sol.
Cette protection sera constituée par une double épaisseur de polyane ou une bâche maintenue au sol par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.3.1 1 | • pose, entretien, dépose et évacuation | m2
1.1.2 | Protection moyenne au sol
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection moyenne du sol.
Cette protection sera constituée par :
- un feutre mince (bidime, toiles, bâches,..)
- un panneau d'aggloméré de 5mm d'épaisseur jointoyé au ruban adhésif de forte adhérence
1.3.2 1 | • installation, location et entretien jusqu'à 3 mois, dépose et double transport | m2
1.3.2 2 | • location mensuelle complémentaire après 3 mois | m2
1.1.3 | Protection légère au mur
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection légère au mur ou en paroi.
Cette protection sera constituée par une épaisseur de polyane ou une bâche maintenue au mur ou en paroi par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.3.4 1 | • pose, entretien, dépose et évacuation | m2
1.1.4 | Protection d'ouvrages divers ou de mobiliers contre les poussières
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires pour la réalisation d'une protection légère d'ouvrages divers ou de mobiliers contre les poussières, les projections de gravois, de peinture et autres.
Cette protection sera constituée par une épaisseur de polyane ou une bâche maintenue par des rubans adhésifs ou tout autre moyen.
1.3.5 1 | • pose, entretien, dépose et évacuation | m2
1.2 | Equipements de chantier |  |  | 7
1.2.1 | Echafaudage roulant avec l'ensemble de ses équipements et un platelage de protection
Cette prestation comprend l'installation, la location jusqu'à 3 mois, la dépose et toutes les sujétions de coltinage.
Cet échafaudage devra permettre de supporter une charge de 150 à 200 kg/m2.
Nota important : Les échafaudages seront à prendre en compte à partir de travaux à plus de 3,50m de hauteur
| a) Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 3,50m jusqu'à 5,00m de hauteur de travail | U
| b) Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 5,00m jusqu'à 7,00m de hauteur de travail | U
| c) Echafaudage roulant de 4,00 m2 de surface moyenne et de plus de 7,00m jusqu'à 9,00m de hauteur de travail | U
1.2.2 | Eclairage provisoire de chantier
Cette prestation comprend l'installation, la location jusqu'à 3 mois, la dépose et toutes les sujétions de coltinage et de protection
| a) Éclairage provisoire lors de dépose et repose de luminaires ou d'appliques | U
| b) Projecteur mobile | U
| c) Baladeuse | U
| d) Guirlande d'éclairage de chantier jusqu'à 100m de longueur | ml
1.3 | Dépose d'équipement existant électrique
La dépose des équipements existants inclut la déconnexion et l'isolation de la ligne.
1.3.1 | Dépose d'équipement existant
Toutes les déposes seront réalisées avec soin
a) Petit appareillage de toutes sortes (PC, RJ45, prise TV, interrupteur, bouton poussoir, ….)
| • en conservation compris mis en stock et reconditionnement pour une réutilisation | U
| • sans conservation compris évacuation et frais de décharge | U
b) Equipement de sécurité (balise, bloc de sécurité,tête de DI, support de tête de DI,...)
| • en conservation | U
| • sans conservation | U
c) Equipement d'éclairage (appliques, plafonnier,…)
compris mise en place d'un éclairage provisoire de chantier pendant toute la durée des travaux
| • en conservation | U
| • sans conservation | U
d) Equipement d'armoire (dijoncteur, bloc différentiel, concateur,…)
| • en conservation | U
| • sans conservation | U
1.3.2 | Dépose de conducteur (fils, câbles,…)
a) Dépose de câbles, fils,…. Quel que soit leur nombre par mètre linaire de gaines, tubes, moulures, chemin de câble,…..
| • en conservation jusqu'à 50,00ml | U
| • en conservation de 50,00ml jusqu'à 100,00ml | U
| • en conservation de 100,00ml jusqu'à 150,00ml | U
| • en conservation de 150,00ml jusqu'à 200,00ml | U
| • en conservation au-delà de 200,00ml | ml
| • sans conservation jusqu'à 50,00ml | U
| • sans conservation de 50,00ml jusqu'à 100,00ml | U
| • sans conservation de 100,00ml jusqu'à 150,00ml | U
| • sans conservation de 150,00ml jusqu'à 200,00ml | U
| • sans conservation au-delà de 200,00ml | ml
1.3.3 | Dépose de tubes, moulures, goulottes
a) Dépose de tubes, moulures, goulottes ,…. quelle que soit leur dimensions par mètre linaire
| • en conservation jusqu'à 25,00ml | U
| • en conservation de 25,00ml jusqu'à 50,00ml | U
| • en conservation de 50,00ml jusqu'à 100,00ml | U
| • en conservation de 100,00ml jusqu'à 150,00ml | U
| • en conservation de 150,00ml jusqu'à 200,00ml | U
| • en conservation au-delà de 200,00ml | ml
| • sans conservation jusqu'à 25,00ml | U
| • sans conservation de 25,00ml jusqu'à 50,00ml | U
| • sans conservation de 50,00ml jusqu'à 100,00ml | U
| • sans conservation de 100,00ml jusqu'à 150,00ml | U
| • sans conservation de 150,00ml jusqu'à 200,00ml | U
| • sans conservation au-delà de 200,00ml | ml
2 | FOURNITURES SEULES (sans mise en œuvre) |  |  | 18 |  | CH3
RAPPEL - Mode de Métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales
2.1 | Fournitures d'équipements électriques suivant les articles ci-après
2.1.1 | Fournitures de câbles
2.1.1 1 | - Câbles U 1000 R2V 3 x 1,5 mm² | U
2.1.1 2 | - Câbles U 1000 R2V 3 x 2,5 mm² | U
2.1.1 3 | - Câbles U 1000 R2V 5 x 1,5 mm² | U
2.1.1 4 | - Câbles U 1000 R2V 5 x 2,5 mm² | U
2.1.1 5 | - Fils H07 V-K 2,5 mm² | U
2.1.2 | Fournitures de tubes, gaines,moulures
Généralités
Les prix des fourreaux de toute nature ( utilisés ou en réserve ) posés en percement de plancher incluront le colmatage de ces fourreaux contre la propagation du feu.
Mode de métré
Toute longueur isolée inférieure à 0,50 sera comptée pour 0,50 ml.
2.1.2.1 | Tube plastique IRL
2.1.2.1.1 | • Tube plastique IRL de 16 mm | ml
2.1.2.1.2 | • Tube plastique IRL de 20 mm | ml
2.1.2.1.3 | • Tube plastique IRL de 25 mm | ml
2.2 | Fournitures sur catalogues d'appareillages "électriques"
Les fournitures d'appareillages "électriques" seront rémunérées par l'application d'un coefficient sur les tarifs d'un catalogue fournisseur.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche,…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'oeuvre
- les frais de transports, de stockage,...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en oeuvre de cette fourniture
RAPPEL - Mode de Métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimum
Nota important : il sera fait usage du même catalogue pendant toute la durée du marché. Les tarifs du catalogue avec leurs coefficents seront à valeur base marché. Les clauses de variation de prix s'appliquent.
2.2.1 | Coefficient sur le catalogue "LEGRAND" édition 201703
Document joint au dossier sous format Excel et PDF
| • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf
2.2.2 | Coefficient sur le catalogue "HAGER" édition Tarif Janvier 2017
Document joint au dossier sous format Excel et PDF
| • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf
2.3 | Fournitures sur factures fournisseurs |  |  | 4
Les fournitures ne figurant ni dans les articles du B.P.U. ci-avant ni sur les catalogues répertoriés ci-avant seront rémunérés par l'application d'un coefficient sur la base de la valeur nette d'achat, hors transport, facturée à l'entreprise titulaire du présent lot sur uniquement les quantités réellement mises en œuvre.
Ce coefficient devra prendre en compte :
- les frais généraux, bénéfices et aléas de l'entreprise
- les frais éventuels d'étude, de recherche,…
- les frais de chantier
- les frais de coltinage pour l'amené à pied d'oeuvre
- les frais de transports, de stockage,...
- les pertes, chutes liées aux transports ou à la mise en oeuvre de cette fourniture
Justificatif à produire
Copie certifiée conforme de facture du fournisseur
Le prix a prendre en compte est bien évidement celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
RAPPEL - Mode de Métré : les quantités à prendre en compte pour le calcul de ces fournitures sont les quantités réellement en œuvre sans spécifications particulières pour les quantités minimales
Nota important : Dans le cas présent, les clauses de variation de prix ne s'applique pas.
| • Coefficient pour une valeur entre 0 et 500 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur entre 501 et 2 000 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur entre 2 001 et 5 000 €HT | Cf
| • Coefficient pour une valeur supérieur à 5 000 €HT | Cf
3 | MISE EN ŒUVRE compris petites fournitures |  |  | 32 |  | CH3
Les prix du présent chapitre inclurent toutes les sujétions de pose, de raccordement, d'ajustement dans les menuiseries et les maçonneries, les percements et scellements éventuels, les raccordements ainsi que les accessoires ( cosses, bornes, repérage, etc. ).
Les prix du présent chapitre inclurent également toutes les petites FOURNITURES notamment pour les fixations de toutes sortes les chevilles, les vis, les attaches, les colliers, les cosses, les bornes, les éttiquettes de repérages,…
3.1 | Mise en œuvre d'équipements électriques
3.1.1 | Pose de tubes, moulures, goulottes, gaines,… |  |  |  |  | CH3
| Généralités |  |  |  |  | ART | 002-C724
Les prix du présent chapitre comprennent :
- la mise en oeuvre des conducteurs en tube, en goulotte ou en apparent,
- la fourniture et la mise en oeuvre des repérage des câbles par porte-étiquette et étiquette, bagues aux couleurs conventionnelles et/ou spécifiques au Sénat à raison d'un repérage tous les 10 ml, à chaque changement de direction, ainsi que de part et d'autre d'une traversée de maçonnerie.
- la fourniture et mise en oeuvre des boites carrés nécessaires ainsi que les accessoires nécessaires
- la fourniture et mise en oeuvre des accessoires de fixation ainsi que les percements nécessaires aux fixations
- les aiguillages nécessaires aux passages des conducteurs dans des ouvrages existants conservés ainsi que ceux éventuellements nécessaires dans des ouvrages neufs
| Mode de métré |  |  |  |  | ART | 002-C725
Attente aux différents points de raccordement:
A la longueur réelle des fils et câbles mis en oeuvre il sera ajouté pour permettre les raccordements:
- Pour le petit appareillage 0.10 ml
- Pour les appareils d'éclairage 0.50 ml
3.1.1.1 | - Pose de tube 16mm à 25mm de diamétre | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.1.2 | - Pose de moulure de 10mm x 10mm à 32mm x 16mm | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.1.3 | - Pose de moulure de 40mm x 20mm à 75mm x 20mm | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.1.4 | - Pose de goulotte de 35mm x 50mm à 50mm x 105mm | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.1.5 | - Pose de goulotte 50mm x 130mm à 65mm x 220mm | ml
3.1.1.6 | - Pose de gaine de 16mm à 32mm de diamétre | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.1.7 | - Pose de gaine de 40mm à 63mm de diamétre | ml
3.1.2 | Pose de Conducteurs |  |  |  |  | CH3
| Généralités |  |  |  |  | ART | 002-C724
Les prix du présent chapitre comprennent :
- la mise en oeuvre des conducteurs en tube, en goulotte ou en apparent,
- la fourniture et la mise en oeuvre des repérage des câbles par porte-étiquette et étiquette, bagues aux couleurs conventionnelles et/ou spécifiques au Sénat à raison d'un repérage tous les 10 ml, à chaque changement de direction, ainsi que de part et d'autre d'une traversée de maçonnerie.
- la fourniture et mise en oeuvre des boites carrés nécessaires ainsi que les accessoires nécessaires
- la fourniture et mise en oeuvre des accessoires de fixation ainsi que les percements nécessaires aux fixations
- les aiguillages nécessaires aux passages des conducteurs dans des ouvrages existants conservés ainsi que ceux éventuellements nécessaires dans des ouvrages neufs
| Mode de métré |  |  |  |  | ART | 002-C725
Attente aux différents points de raccordement:
A la longueur réelle des fils et câbles mis en oeuvre il sera ajouté pour permettre les raccordements:
- Pour le petit appareillage 0.10 ml
- Pour les appareils d'éclairage 0.50 ml
3.1.2.1 | - Câbles de toute nature 3 x 1,5 à 2,5 mm² | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.2.2 | - Câbles de toute nature 5 x 1,5 à 2,5 mm² | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.2.3 | - Pose de Fils H07 V-K 1,5mm2 à 2,5 mm² par toron de 3 | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.2.4 | - Pose de cable coaxial | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.2.5 | - Pose de cable Ethernet fin | ml |  |  |  | ART | EL040306
3.1.2.6 | - Pose de cable fibre optique | ml
3.1.1 | Pose d'équipement neuf et/ou Repose d'équipement existant
Cette prestation inclut les fixations et les raccordements conformément aux prescriptions générales du chapitre. compris dépose des éclairages provisoires de chantier
| a) Pour des petits appareillages (PC, RJ45, prise TV, interrupteur, douille, bouton poussoir,….) | U
| b) Pour des équipements de sécurité (balise, bloc de sécurité,..) | U
| c) Pour des équipements d'éclairage (appliques, plafonnier,…) | U
3.1.2 | Pose d'équipement d'armoire
| a) Bloc différentiel 30mA | U
| b) | U
| c) | U
3.2 | Travaux au temps passé |  |  | 13
Rémunération de divers menus travaux aux temps passés.
Cette prestation sera rémunérée, comme suit :
Nombre d'heures réalisées réellement et justifiées X (multiplié par ) le coût horaire du salarié indiqué dans le bordereau
Le coût horaire comprendra :
- le salaire de l'employé, y compris ses charges
- le transport
- le matériel et l'outillage courant
- les frais généraux de l'entreprise
- les temps improductifs
Le coût horaire comprendra, également :
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel à pied d'oeuvre
Les justificatifs d'horaire devront comporter les indications, suivantes :
. les noms des employés et leurs qualifications exactes
. les dates avec le détail des heures en fonction des travaux exécutés (document signé par un représentant du D.A.P.J.)
3.4.1 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris samedi entre 6h et 21h
| • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h
| • Technicien quelle que soit sa spécialité | h
| • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h
| • Compagnon qualifié de niveau 3 | h
| • Ouvrier professionnel de niveau 2 | h
| • Ouvrier d'exécution de niveau 1 | h
3.4.2 | - Travaux au temps passé les jours ouvrables y compris les samedi de nuit entre 21h et 6h
| • Technicien supérieur quelle que soit sa spécialité | h
| • Technicien quelle que soit sa spécialité | h
| • Compagnon hautement qualifié de niveau 4 | h
| • Compagnon qualifié de niveau 3 | h
| • Ouvrier professionnel de niveau 2 | h
| • Ouvrier d'exécution de niveau 1 | h
4 | FOURNITURES ET MISE EN ŒUVRE |  |  | 9 |  | CH3
Les prix du présent chapitre inclurent toutes les sujétions de pose, de raccordement, d'ajustement dans les menuiseries et les maçonneries, les percements et scellements éventuels, les raccordements ainsi que les accessoires ( cosses, bornes, repérage, etc. ).
Les prix du présent chapitre inclurent également toutes les petites FOURNITURES notamment pour les fixations de toutes sortes les chevilles, les vis, les attaches, les colliers, les cosses, les bornes, les éttiquettes de repérages,…
4.1 | Fournitures et Mise en œuvre d'équipements électriques
Fourniture et Mise en œuvre de XXX
Cette prestation inclut les fixations et les raccordements conformément aux prescriptions générales du chapitre.
| a) | U
| b) | U
| c) | U
Fourniture et Mise en œuvre de XXX
| a) | U
| b) | U
| c) | U
| Fourniture et Mise en œuvre de XXX |  |  |  |  | CH3
| Généralités |  |  |  |  | ART | 002-C724
| Mode de métré |  |  |  |  | ART | 002-C725
| a) | ml |  |  |  | ART | EL040306
| b) | ml |  |  |  | ART | EL040306
| c) | ml |  |  |  | ART | EL040306
5 | DIVERS |  |  | 30 |  | CH3
5.1 | Tranchées / Entailles / Percements / Bouchements / Scellements |  |  |  |  | CH4
Fourniture et mise en oeuvre nécessaires à la réalisation de tranchées, entailles, percements, bouchements et scellements divers dans des ouvrages en maçonnerie.
| Cette prestation comprend : |  |  |  |  | ART | 001-F078
- le repérage et le traçage
- la mise en place des protections nécessaires
- l'installation du matériel
- la réalisation de l'intervention proprement dite
- l'enlévement et l'évacuation des gravois
- le repliement du matériel
- le nettoyage de la zone d'intervention
5.1.1 | Entaille et tranchée |  |  |  |  | CH5
Mode de métré : Les entailles et tranchées ci-après seront comptées :
- jusqu'à 100 cm2 de section : au ml avec un minimum de 1,00 ml
- au delà de 100 cm2 de section : au m3 avec un minimum de 1,00 ml quelque soit la section
1.4.1 1 | • jusqu'à 100 cm2 de section dans tous matériaux sauf béton | ml |  |  |  | ART | 001-F079
1.4.1 2 | • jusqu'à 100 cm2 de section dans béton | ml |  |  |  | ART | 001-F080
1.4.1 3 | • au delà de 100 cm2 de section dans tous matériaux sauf béton | m3 |  |  |  | ART | 001-F081
1.4.1 4 | • au delà de 100 cm2 de section dans béton | m3 |  |  |  | ART | 001-F082
5.1.2 | Percements, abattages, refouillements |  |  |  |  | CH5
Mode de métré : Les percements, abattages, refouillements ci-après seront comptés :
- jusqu'à 40 cm à l'équerre : au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm
- au delà de 40 cm à l'équerre : au m3 avec un minimum de 5,00 cm quelque soit la section
| Mode de métré : Les percements, abattages, refouillements ci-après seront comptés : |  |  |  |  | ART | 001-F083
- jusqu'à 40 cm à l'équerre : au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm
- au delà de 40 cm à l'équerre : au m3 avec un minimum de 5,00 cm quelque soit la section
1.4.2 1 | • jusqu'à 20 cm à l'équerre dans tous matériaux sauf béton | cm |  |  |  | ART | 001-F084
1.4.2 2 | • jusqu'à 20 cm à l'équerre dans béton | cm |  |  |  | ART | 001-F085
1.4.2 3 | • de 21 à 30 cm à l'équerre dans tous matériaux sauf béton | cm |  |  |  | ART | 001-F086
1.4.2 4 | • de 21 à 30 cm à l'équerre dans béton | cm |  |  |  | ART | 001-F087
1.4.2 5 | • de 31 à 40 cm à l'équerre dans tous matériaux sauf béton | cm |  |  |  | ART | 001-F088
1.4.2 6 | • de 31 à 40 cm à l'équerre dans béton | cm |  |  |  | ART | 001-F089
5.1.3 | Percement à la mèche pour le passage de câbles, gaines, tubes,… |  |  |  |  | CH5
Mode de métré : Les percements à la mèche seront comptés au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm
Nota : les percement liés à la fixation d'équipements électriques sont compris dans les postes du chapitre "Mise en œuvre"
1.4.3 1 | • jusqu'à 25 mm de diamètre dans tous matériaux sauf béton | cm |  |  |  | ART | 001-F092
1.4.3 2 | • jusqu'à 25 mm de diamètre dans béton | cm |  |  |  | ART | 001-F093
1.4.3 3 | • de 26 à 50 mm de diamètre dans tous matériaux sauf béton | cm |  |  |  | ART | 001-F094
1.4.3 4 | • de 26 à 50 mm de diamètre dans béton | cm |  |  |  | ART | 001-F095
5.1.4 | Scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée |  |  |  |  | CH5
compris raccords
Mode de métré : Les scellements ou bouchements d'entaille et de tranchée ci-après seront comptés :
- jusqu'à 100 cm2 de section : au ml avec un minimum de 1,00 ml
- au delà de 100 cm2 de section : au m3 avec un minimum de 1,00 ml quelque soit la section
1.4.4 1 | • jusqu'à 100 cm2 de section | ml |  |  |  | ART | 001-F114
1.4.4 2 | • au delà de 100 cm2 de section | m3 |  |  |  | ART | 001-F115
5.1.5 | Scellements ou bouchements de percements |  |  |  |  | CH5
compris raccords
| Mode de métré : Les scellements ou bouchements de percements ci-après seront comptés : |  |  |  |  | ART | 001-F116
- jusqu'à 40 cm à l'équerre : au cm de profondeur avec un minimum de 5,00 cm
- au delà de 40 cm à l'équerre : au m3 avec un minimum de 5,00 cm quelque soit la section
1.4.1 1 | • jusqu'à 20 cm à l'équerre | cm |  |  |  | ART | 001-F117
1.4.1 2 | • de 21 à 30 cm à l'équerre | cm |  |  |  | ART | 001-F118
1.4.1 3 | • de 31 à 40 cm à l'équerre | cm |  |  |  | ART | 001-F119
5.2 | Travaux ponctuels hors articles du bordereau de prix unitaires
Cette prestation comprendra :
- tous les frais de déplacement y compris les frais liés aux temps de déplacement des personnels
- le salaire des personnels, y compris ses charges
- l'ensemble des équipements de protection nécessaires
- les petits matériels nécessaires à l'exécution des travaux ponctuels
- toutes les sujétions de manutention pour l’amenée du matériel et des fournitures à pied d'oeuvre
- les frais de chantier
- les frais généraux de l'entreprise
mais, également :
- toutes les petites fournitures (vis, câbles pour raccordement, tubes, gaines, pots d'encadrement,…)
- les fournitures jusqu'à une valeur déterminé dans les articles ci-après
Le prix a prendre en compte pour les fournitures est bien évidement celui du fournisseur déduction faite du rabais commercial et des frais de transport.
Les fournitures autres seront comptés suivant les conditions du chapitre "FOURNITURES SEULES"
Nota : Ces articles ne pourront pas être cumulatifs. Lors usage sera unique pour une même zone de travaux ou une même zone géographique
Ces articles devront avoir fait l'objet d'un accord écrit dans la commande (OS ou BC) de la DAPJ.
Après chaque intervention : le titulaire devra fournir un attachement sur la prestation réalisée.
Cet attachement comportera le nombres d'heure passés pour l'exécution de cette prestation ainsi que la liste des matériaux utilisés. Cet attachement devra être validé par un représentant de la DAPJ.
5.2.1 | Travaux pontuels exécutés par 1 personne pendant les jours ouvrables entre 6h et 21h
pour :
5.2.1.1 | • une intervention estimé à demi-journée au plus (4 heure maximum) | FF | 250 |  | 250
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 90,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.1.2 | • une intervention estimé à une journée au plus (de 4 à 8 heure maximum) | FF | 500 |  | 500
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 180,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.1.3 | • une intervention estimé à une journée et demi au plus (de 8 à 12 heure maximum) | FF | 750 |  | 750
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 270,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.1.4 | • une intervention estimé à deux journée au plus (de 12 à 16 heure maximum) | FF | 1000 |  | 1000
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 360,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.2 | Travaux pontuels exécutés par 2 personnes pendant les jours ouvrables entre 6h et 21h
pour :
5.2.2.1 | • une intervention estimé à demi-journée au plus (4 heure maximum) | FF | 500 |  | 500
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 180,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.2.2 | • une intervention estimé à une journée au plus (de 4 à 8 heure maximum) | FF | 1000 |  | 1000
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 360,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.2.3 | • une intervention estimé à une journée et demi au plus (de 8 à 12 heure maximum) | FF | 1500 |  | 1500
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 540,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
5.2.2.4 | • une intervention estimé à deux journée au plus (de 12 à 16 heure maximum) | FF | 2000 |  | 2000
| compris forfait fournitures jusqu'à une valeur de 720,00 €HT autres que "les petites fournitures" déjà comprises |  | Estimation
Exemple de prestation Elec :
- Mandat 1835 - OS n° 32 270
- Mandat 1937 - OS n° 32 087
- Mandat 1993 - OS n° 32 410
A voir ?
A voir ?