## DPGF LOT 5 ELECTRICITE
Le contenu des prestations à chiffrer se fait en regard du CCTP joint à la présente DPGF, les quantités sont communiquées à titre indicatif et doivent être vérifiées sous la seule responsabilité de l'entreprise.
Rep. | Descriptif des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total €HT
C. | Description des ouvrages
C.1. | Courants forts |  |  |  | 0
C.1.1. | Origine de l’installation
| Raccordement du TD sur attente à proximité | ens | 1 |  | 0
C.1.2. | Mise à la terre
C.1.2.1. | Mise à la terre du bâtiment
| Raccordement sur la terre du bâtiment et mesure valeur de terre | ens | 1 |  | 0
C.1.2.4. | Liaisons équipotentielles
| Liaisons équipotentielles de l’ensemble des masses métalliques | ens | 1 |  | 0
C.1.3. | Tableaux électriques
C.1.3.1. | TD CAFETERIA (TRI. 32A)
| Selon CCTP | ens | 1 |  | 0
C.1.4. | Alimentations et cheminements
C.1.4.1. | Chemins de câbles
Chemins de câbles à fils
| - 200 x 50 mm | ml | 12 |  | 0
| - Mise à la terre (MALT) filante | ml | 12 |  | 0
C.1.4.2. | Fourreaux, tubes et boites de dérivations
| ICTA ou IRL selon le type de local, compris boites de dérivation | ens | 1 |  | inclus
| Moulures terminales | ens | 1 |  | inclus
| Goulotte de distribution et d'appareillage 2 compartiments PVC | ml | 30 |  | 0
C.1.4.3. | Alimentations électriques
Les alimentations se terminent par une boite de dérivation
Compris cheminements hors chemin de câble et goulotte
Les sections sont à vérifier en phase EXE
CTA (CVC)
| Env. 1,5 kVA – 230 V – U1000 R2V 3G2,5² | ml | 15 |  | 0
| Boite de dérivation en attente IP55 | pce | 1 |  | 0
CTA - Batterie (CVC)
| Env. 3 kVA – 230 V – U1000 R2V 3G2,5² | ml | 15 |  | 0
| Boite de dérivation en attente IP55 | pce | 1 |  | 0
Volets électriques
| Env. 0,2 kVA – 230 V - U1000 R2V 3G2,5² | ml | 70 |  | 0
| Boite de faible dimension | pce | 7 |  | 0
Réfrigérateurs (sur contact S/D)
| Env. 0,5 kVA – 230 V - U1000 R2V 3G2,5² | ml | 50 |  | 0
| Prise 2P+T 10/16A coloris bleu (mosaic sur goulotte) | pce | 2 |  | 0
Ballon ECS
| Env. 2 kVA – 230 V - U1000 R2V 3G2,5² | ml | 40 |  | 0
| Sortie de câbles | pce | 2 |  | 0
Station de relevage (sur contact S/D)
| Env. 1,5 kVA – 230 V - U1000 R2V 3G2,5² | ml | 40 |  | 0
| Boite de dérivation en attente IP55 | pce | 3 |  | 0
Station de relevage – entre station et coffret d’alarme
| Fourreaux Ø25 mm et boite d'encastrement | ml | 12 |  | 0
C.1.5. | Appareillage électrique
Compris cheminements (ICTA, IRL, etc.) et câblages nécessaires
C.1.5.1. | Petites forces
| - PC 2P+T 16A | pce | 4 |  | 0
| - PC 2P+T 16A dédiée MO saillie | pce | 3 |  | 0
| - PC 2P+T 16A sur goulotte | pce | 4 |  | 0
| - PC 2P+T 16A sur moulure | pce | 4 |  | 0
| - PC 2 P+T 10/16A IP 55 | pce | 3 |  | 0
| Moulures | ml | 12 |  | 0
C.1.5.2. | Commande éclairage
| - Interrupteur simple allumage à témoin d'allumage IP55 | pce | 2 |  | 0
| - Interrupteur simple allumage à repérage lumineux IP55 | pce | 1 |  | 0
| Détecteur de présence 360° | pce | 10 |  | 0
C.1.5.3. | Arrêt d'urgence
| - Arrêt général électricité TD Cafétéria - coup de poing à clé | pce | 1 |  | 0
C.1.6. | Eclairage
Compris cheminements (ICTA, IRL, etc.) et câblages nécessaires
C.1.6.1. | Luminaires éclairage normal
Type E01 : étanche locaux techniques
| RESISTEX – NOCLIP 38W réglable | pce | 3 |  | 0
Type E02 : réglettes suspendues
| RESISTEX – KREA 36W réglable | pce | 10 |  | 0
| Plus-value raidisseurs inox | ens | 10 |  | 0
Type E03 : downlight
| RESISTEX – DOLED 16,8 W réglable | pce | 11 |  | 0
Type E04 : Applique pour escaliers (flux asymétrique)
| RESISTEX – STAIRLED 21W | pce | 1 |  | 0
C.1.6.2. | Luminaires éclairage de sécurité
| - BAES Drapeau | pce | 4 |  | 0
| - BAES applique | pce | 4 |  | 0
| - BAES IP55 | pce | 1 |  | 0
| - BAPI | pce | 1 |  | 0
| - Télécommande de mise au repos | pce | 1 |  | 0
C.2. | Courants faibles |  |  |  | 0
C.2.1. | SSI
| Fourreaux seuls Ø25 mm | ml | 30 |  | 0
C.2.2. | Réseau VDI |  |  |  | sans objet
C.2.3. | Contrôle d’accès |  |  |  | sans objet
C.3. | Travaux divers |  |  |  | 0
C.3.1. | Installations de chantier
C.3.1.1. | Branchement de chantier | ens | 1 |  | 0
C.3.1.2. | Coffret de chantier | pce | 1 |  | 0
C.3.1.3. | Eclairage de chantier (BOA 25000lm BL 5000K RESISTEX ou équivalent) | ml | 70 |  | 0
C.3.2. | Dépose, purge, organisation et évacuation | ens | 1 |  | 0
C.3.3. | Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
C.3.4. | DOE, essais, mise en service et attestations de conformité | ens | 1 |  | 0
| TOTAL C. Description des ouvrages |  |  |  | 0
| Total en euros hors taxes |  |  | € HT | 0
| TVA applicable (20%) |  |  | € | 0
| Total en euros toutes taxes comprises |  |  | € TTC | 0
DPGF
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Lot 05 - ELECTRICITE