## DPGF LOT 7 SANITAIRE
Le contenu des prestations à chiffrer se fait en regard du CCTP joint à la présente DPGF, les quantités sont communiquées à titre indicatif et doivent être vérifiées sous la seule responsabilité de l'entreprise.
Rep. | Descriptif des prestations | Unité | Quantité | Prix unitaire € HT | Prix total €HT
C. | Description des ouvrages
C.1.1. | Appareils sanitaires
C.1.1.1. | Evier 1 cuve à encastrer et robinetterie
Ensemble selon CCTP
| - Evier SPARK, SKN 610-37 de marque FRANKE ou équivalent | u | 2 |  | 0
| - Robinetterie MyCube 12316000 de marque HANSGROHE ou équivalent | u | 2 |  | 0
| - Mitigeur PREMIX COMPACT 733015 de marque DELABIE ou équivalent | u | 2 |  | 0
| - Ensemble d'accessoires selon CCTP (siphon, robinets d'arrêt) | u | 2 |  | 0
C.1.1.2. | Déversoir
Ensemble selon CCTP
| - Déversoir PUBLICA de marque GEBERIT ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Robinetterie Costa L GROHE ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Ensemble d'accessoires selon CCTP (siphon, robinets d'arrêt) | u | 1 |  | 0
C.1.1.3. | WC suspendu
Ensemble selon CCTP
| - Cuvette suspendue en céramique sanitaire | u | 2 |  | 0
| - Bâti-support autoportant réservoir 3/6 litres | u | 2 |  | 0
| - Abattant à frein de chute | u | 2 |  | 0
| - Ensemble d'accessoires selon CCTP (robinets d'arrêt, pipe de raccordement) | u | 2 |  | 0
C.1.1.4. | Lavabo suspendu
Ensemble selon CCTP
| - Lavabo 60 x 48 cm PUBLICA de marque GEBERIT ou équivalent | u | 2 |  | 0
| - Robinetterie temporisée TEMPOMIX 3 de marque DELABIE ou équivalent | u | 2 |  | 0
| - Ensemble d'accessoires selon CCTP (siphon, robinets d'arrêt) | u | 2 |  | 0
C.1.2. | Eaux usées
C.1.2.1. | Raccordement sur existant
Ensemble selon CCTP
| - Attente condensats CVC (local technique CTA) | ens | 1 |  | 0
| - Attente refoulement EV (local technique CTA) | ens | 1 |  | 0
| - Attente rexistante cuisine EU (cuisine) | ens | 1 |  | 0
| - Bouchonnage EU/EV sanitaires existants | ens | 2 |  | 0
C.1.2.2. | Tubes PVC NF E + Me
Compris accessoires et supportages
| - Ø100 mm | ml | 5 |  | 0
| - Ø75 à 32 mm | ml | 20 |  | 0
C.1.2.3. | Clapet aérateur
Gamme titulaire du DTA obligatoire (N° 14/16-2249).
| - Ø100 mm | u | 1 |  | 0
| - Ø50 à 75 mm | u | 1 |  | 0
C.1.2.4. | Manchons coupe-feu
| - Sur rejet relevage Ø50 mm (tube) | u | 2 |  | 0
| - WC vers vide sanitaire Ø100 mm (tube) | u | 2 |  | 0
| - Lavabo/déversoir vers vide sanitaire Ø40/50 mm (tube) | u | 3 |  | 0
| - Sur VH station de relevage | u | 2 |  | 0
C.1.2.5. | Attentes siphonnées
PVC avec serpentin, bouchon de vidange, garde d'eau 50 mm
| - DN 32 (machine à café) | u | 3 |  | 0
| - DN 32 (groupe de sécurité ECS) | u | 2 |  | 0
C.1.2.6. | Station de relevage eaux vannes
Ensemble selon CCTP
| - SANICUBIC 2 PRO de marque SFA ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Alarme | u | 1 |  | 0
| - Colonne de rejet en PVC PRESSION | ml | 18 |  | 0
| - Vanne d'arrêt | u | 1 |  | 0
| - Ventilation avec chapeau pare-pluie et filtre charbon actif | u | 1 |  | 0
C.1.1.4. | Station de relevage pour évier
Ensemble selon CCTP
| - SANISPEED+ de marque SFA ou équivalent | u | 1 |  | 0
| - Alarme | u | 1 |  | 0
| - Colonne de rejet en PVC PRESSION | ml | 4 |  | 0
| - Chute h> voirie Ø50 à 75 | ml | 3 |  | 0
| - Vanne d'arrêt | u | 1 |  | 0
C.1.3. | Eau froide
C.1.3.1. | Raccordement sur existant
Ensemble selon CCTP (compris désinfection)
Ensemble en DN 20 (sanitaires) comprennant :
| - Une vanne d’arrêt à poignée bleue allongée | u | 1 |  | 0
| - Un filtre à tamis inox ; | u | 1 |  | 0
| - Un clapet de protection anti-retour de type NF EA | u | 1 |  | 0
| - Un reducteur de pression NF | u | 1 |  | PM
| - [OPTION] Un compteur de calibre 15 Modbus RS485 - classe C | u | 1 |  | OPTION
Ensemble en DN 15 (évier) comprennant :
| - Une vanne d’arrêt à poignée bleue allongée | u | 1 |  | 0
| - Un filtre à tamis inox ; | u | 1 |  | 0
| - Un clapet de protection anti-retour de type NF EA | u | 1 |  | 0
| - Un reducteur de pression NF | u | 1 |  | PM
| - [OPTION] Un compteur de calibre 15 Modbus RS485 - classe C | u | 1 |  | OPTION
C.1.3.2. | Anticalcaire autonome [OPTION]
EF-i de chez DRAG’EAU
| - DN 20 mm | u | 1 |  | OPTION
| - DN 15 mm | u | 1 |  | OPTION
C.1.3.3. | Tubes cuivre
Compris accessoires et supportages
| - Ø 20 x 22 à 10 x 12 mm selon appareillages | ml | 35 |  | 0
C.1.3.4. | Calorifuge anti-condensation
| Manchons élastomère pré-fendus avec bande adhésive | ml | 30 |  | 0
C.1.3.5. | Vanne et robinet d’arrêt
Vannes ou robinets d’arrêt avec marquage NF ROBINETTERIE
| - DN 20 mm | u | 1 |  | 0
| - DN 15 mm | u | 1 |  | 0
C.1.3.6. | Anti-bélier
| Anti-coup de bélier pneumatique disposant de l’ACS | u | 2 |  | 0
C.1.3.7. | Panoplie d’alimentation ECS
Ensemble en DN 15 pour chauffe-eau comprennant :
| - Une vanne d’arrêt à poignée bleue allongée | u | 2 |  | 0
| - Un clapet de protection anti-retour de type NF EA | u | 2 |  | 0
| - Un groupe de sécurité G1/2" droit NF avec siphon | u | 2 |  | 0
C.1.3.8. | Attentes d'eau froide
Ensemble en DN 15 pour attente comprennant :
| - Un robinet d’arrêt équerre ou robinet d'isolement et raccordements | u | 4 |  | 0
| - Un bouchon à visser avec joint | u | 4 |  | 0
C.1.4. | Eau chaude sanitaire
C.1.4.1. | Ballon ECS
Ensemble en acier émaillé, sous évier et raccordements
électriques et hydrauliques
| - RISTRETTO ROND 15 L SOUS EVIER de marque THERMOR | u | 2 |  | 0
| - Une vanne d’arrêt à poignée rouge allongée | u | 2 |  | 0
C.1.4.2. | Tubes cuivre
Compris accessoires et supportages
| - Ø 20 x 22 à 10 x 12 mm selon appareillages | ml | 10 |  | 0
C.1.4.3. | Calorifuge anti-condensation
| Manchons élastomère pré-fendus avec bande adhésive | ml | 8 |  | 0
C.2. | Travaux divers
C.2.1. | Dépose, purge, organisation et évacuation | ens | 1 |  | 0
C.2.2. | Percements et rebouchages | ens | 1 |  | 0
C.2.3. | DOE, essais, mise en service et désinfection | ens | 1 |  | 0
| TOTAL C. Description des ouvrages |  |  |  | 0
| Total en euros hors taxes |  |  | € HT | 0
| TVA applicable (20%) |  |  | € | 0
| Total en euros toutes taxes comprises |  |  | € TTC | 0
DPGF
Décomposition des Prix Globale et Forfaitaire
Lot 07 - SANITAIRE