## PAGEGARD.XLS
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
CLERMONT FERRAND
SITE : GABRIEL MONTPIED
BATIMENT : Direction Informatique
OPERATION : Modification clim CRIH/DI
N° OPERATION : 6/DI/16887
CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX FORFAITAIRE
ce cadre doit être obligatoirement rempli à l'exclusion de toutes autres formes de présentation
L'entreprise est tenue de vérifier et de modifier, le cas échéant, les quantités indiquées dans le cadre de décomposition fourni avec le présent dossier
DIRECTION DES TRAVAUX, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA SECURITE
Département Génie Thermique et Climatique

## activité 1
CHU CLERMONT FERRAND SCES TECHNIQUES
| OPERATION : Modification clim CRIH/DI |  | N° OPERATION |  | 6/DI/16887
Prestation fourniture et travaux associés
| CADRE DE DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE |  |  |  |  | Situation
N° article | DESIGNATION | U. | P.U. | Q. | S. TOTAL | Q. réalisée | S. T. réalisé
| Déposes | Ens |  | 1
| Fourniture et pose du groupe froid | Ens |  | 1
| Mise en service | Ens |  | 1
| Gros œuvre et métallerie | Ens |  | 1
| Tuyauterie | Ens |  | 1
| Fourniture et pose de la pompe EG | Ens |  | 1
| Mise en service | Ens |  | 1
| Gros œuvre et métallerie | Ens |  | 1
| Tuyauterie | Ens |  | 1
| Fourniture et pose de l'extracteur | Ens |  | 1
| Dépose et repose du plafond | Ens |  | 1
| Mise en service | Ens |  | 1
| Modification vitrage et grille de rejet | Ens |  | 1
| Reseau de ventilation et terminaux | Ens |  | 1
| Création du départ pour alimentation électrique, câblage et raccordement de l'extracteur | Ens |  | 1
| Fourniture et pose de l'automate et des éléments de régulation (sondes, actionneurs, câblage,…) y compris module pour extracteur hall DI | Ens |  | 1
| Déposes électriques (éléments remplacés et non réutilisés) | Ens |  | 1
| Travaux et raccordements électriques et automatismes et mise en service GTC (imagerie, dynamisation, …) | Ens |  | 1
| Montant à repporter à l'AE | TOTAL HT
TVA
TOTAL TTC