## TRANCHE FERME
DETAIL DES UNITES D'ŒUVRE (*) | U | QTS | PU | PRIX TOTAL | TOTAL §
DETAIL DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE - DPGF
REAMENAGEMENT PARC DES EXPOSITIONS
LOT 5 LOTS TECHNIQUES
TRAVAUX TRANCHE FERME
TRAVAUX ELECTRICITE
Dépose des installations existantes | ens
Travaux induits par la division de parcelle
Isolement électrique des coffrets forains d’exposition desservant la partie bâti n°3 | ens
Isolement électrique des mâts d’éclairage desservant la partie bâti n°3 | ens
Déplacement du coffret forains d’exposition de la partie bâti n°3 vers la partie bâti n°2 compris modifications du principe d’alimentation en réutilisant le câble existant | ens
Réalimentation des 2 coffrets existants depuis la grille fausse coupure existante permettant des liaison d’alimentation BT dans l’emprise de la parcelle Bâti n°2
MONTANT TOTAL HT............ | ENS
Armoires de protections électriques
Travaux TGBT Hall Montaigne suivant CCTP | ens
Travaux TGBT 1 suivant CCTP | ens
Travaux TGBT 2 suivant CCTP | ens
1 Coffret extérieur de protections électriques et de distribution d’énergie pour les exposants suivant CCTP (Repère N sur plan) | ens
MONTANT TOTAL HT............ | ENS
Prestations Equipements Electriques Sanitaires
Création d’un circuit FM Ventilation Sanitaires 10A+N+T depuis TGBT | ens
Création d’un circuit FM Sèche Mains Electrique 16A+N+T depuis TGBT | ens
Création d’un circuit FM Chauffage Electrique Sanitaires 16A+N+T depuis TGBT | ens
Plafonnier étanche avec platine LED | ens
Principe d’allumage par un ensemble de détecteur de présence plafonnier | ens
Distribution secondaire Eclairage par câbles FR-N1X1G1 sous moulure | ens
Mise en œuvre de prises de courant (1 / par sanitaire) | ens
Distribution secondaire PC par câbles FR-N1X1G1 | ens
Mise en œuvre de convecteurs électriques de type Antichoc marque Noirot | ens
(1 / par sanitaire)
Distribution secondaire PC par câbles FR-N1X1G1 sous moulure | ens
MONTANT TOTAL HT............ | ENS
TRAVAUX DE PLOMBERIE / VENTILATION
Dépose des installations suivant CCTP | ens
Travaux de ventilation
Caisson d'extraction de marque ALDES basse consommation | ens
Traitement antivibratile du support par plots caoutchouc | ens
Toute sujétions de suspensions | ens
Rejet sur grille pare pluie compris plénum de raccordement | ens
Percement de façade | ens
Raccordement électrique sur attente électricien | ens
Registre de réglage à iris | ens
piège à son Reprise | ens
Gaine tôle d'acier galvanisée spiralée ø 200 | ens
Gaine tôle d'acier galvanisée spiralée ø 125 | ens
Raccordement sur réseau existant | ens
Bouche d'extraction autoréglable de marque France AIR ou équivalent | ens
Pose sur gaine
Travaux de Plomberie
Tube PVC de diamètre 100 | ens
Sortie Ventilation Primaire | ens
Réseau distribution EFS en cuivre écroui depuis l'alimentation principale | ens
Vannes d'isolement général + chaque équipement | ens
Cuvette de WC PMR (posé au sol) | ens
Cuvette de WC (posé au sol) | ens
Lavabo PMR | ens
Lave mains | ens
Robinet de puisage | ens
MONTANT TOTAL HT............ | ENS
REAMENAGEMENT PARC DES EXPOSITIONS
LOT 5 LOTS TECHNIQUES
TRAVAUX ELECTRICITE | ENS
TRAVAUX DE PLOMBERIE / VENTILATION | ENS
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC
REAMENAGEMENT PARC DES EXPOSITIONS
LOT 5 LOTS TECHNIQUES
PSE 7 - COFFRETS EXTÉRIEURS DE PROTECTIONS ÉLECTRIQUES ET DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE POUR LES EXPOSANTS
3 Coffrets extérieurs de protections électriques et de distribution d’énergie pour les exposants suivant CCTP (Repère NR sur plan) | ens
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC
PSE 8 -ECLAIRAGE EXTERIEUR
Dépose des projecteurs existants. | ens
Fourniture et pose des projecteurs décrits ci-dessous | ens
Façade Nord 3 projecteurs 14000lms sur ouvrages de serrurerie + 4 projecteurs à répartir de façon symétrique | ens
Façade Est 3 projecteurs 14000lms à répartir de façon symétrique | ens
Façade Ouest : 3 projecteurs 14000lms en lieu et place des existants | ens
Prestations de câblage associés via câbles FR-N1X1G1 (distribution intérieure à assurer) | ens
Réalisation de commande en façade d’armoire compris relayage associés (1 commande par façade – soit 4 commandes). | ens
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC
PSE 9 - ALARME INCENDIE
Dépose alarme incendie compris câblage | ens
1 BAAS PR 8 boucles compris protection et alimentation suivant CCTP | ens
2 BAAL SA compris alimentation 230V et télécommande suivant CCTP | ens
10 BAAS SAME + FLASH compris alimentation 230V
et télécommande suivant CCTP | ens
11 DMA à membrane réarmable suivant CCTP | u
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°1 suivant CCTP | ens
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°2 suivant CCTP | ens
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°3 suivant CCTP | ens
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°4 suivant CCTP | ens
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°5 suivant CCTP | ens
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°6 suivant CCTP | ens
Câblage 1p 9/10ième Cca-s1,d2,a1 ZDM N°7 suivant CCTP | ens
1 Répétiteur de confort TRC suivant CCTP | ens
Pilotage d'installations techniques en attente suivant CCTP | ens
Protection contre le risque foudre suivant CCTP | ens
Accessoires de poses et de raccordements | ens
Formation des utilisateurs des équipements d’alarme | ens
MONTANT TOTAL HT
TVA 20%
MONTANT TOTAL TTC