## LOT01A - IDC, VRD, MACONNERIE
Réf. | Poste |  |  |  | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
| INSTALLATIONS DE CHANTIER - VRD - MACONNERIE - ETANCHEITE | [10 empty] | Durée chantier | 18
INSTALLATIONS DE CHANTIER
1 | ETAT DES LIEUX |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| PANNEAU DE CHANTIER | [9 empty] | 0
2 | Transport aller et pose |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Entretien pour la durée des travaux |  |  |  | mois | 19 |  |  |  |  | 0
4 | Dépose et transport retour |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| BUNGALOW VESTIAIRES | [9 empty] | 0
5 | Transport aller et pose |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Location, entretien, maintenance |  |  |  | mois | 19 |  |  |  |  | 0
7 | Dépose et transport retour |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| BUNGALOWS REFECTOIRE - BUREAU DE CHANTIER | [9 empty] | 0
8 | Transport aller et pose |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Location, entretien, maintenance |  |  |  | mois | 19 |  |  |  |  | 0
10 | Dépose et transport retour |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| BUNGALOWS SANITAIRES | [9 empty] | 0
11 | Transport aller et pose |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
12 | Location, entretien, maintenance |  |  |  | mois | 19 |  |  |  |  | 0
13 | Dépose et transport retour |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| RACCORDEMENTS CANTONNEMENT DE CHANTIER | [9 empty] | 0
14 | Eau |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
15 | Electricité |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
16 | Egout |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
17 | Location, entretien, maintenance, consommations |  |  |  | mois | 19 |  |  |  |  | 0
18 | Dépose et transport retour |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
PROTECTION DES SOLS
Pour circulation des engins vers la serre & aménagement zone de stockage
19 | Mise en place en début de chantier et remaniements en cours de travaux |  |  |  | m2 | 200 |  |  |  |  | 0
20 | Dépose et évacuation |  |  |  | m2 | 200 |  |  |  |  | 0
0
| CLOTURES - PALISSADES - ACCES | [9 empty] | 0
| Clôtures grillagées 2m ht. avec filet occultant | [9 empty] | 0
21 | Mise en place en début de chantier et remaniements en cours de travaux |  |  |  | ml | 200 |  |  |  |  | 0
22 | Dépose et évacuation |  |  |  | ml | 200 |  |  |  |  | 0
0
| Palissades et installations sur rue | [9 empty] | 0
23 | Mise en place en début de chantier et remaniements en cours de travaux |  |  |  | ml | 21 |  |  |  |  | 0
24 | Fourniture et pose d'un portail |  |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
25 | Barbelés en partie haute ou autre système anti-intrusion |  |  |  | ml | 21 |  |  |  |  | 0
26 | Dépose et évacuation |  |  |  | ml | 21 |  |  |  |  | 0
Mise en œuvre de rampes/passerelles de franchissement
| Mise en place en début de chantier et remaniements en cours de travaux | [9 empty] | 0
27 | - pour trottoir |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
28 | - pour passage au-dessus des fondations / 1eres assises du mur bahut déposé |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
29 | Dépose des aménagements provisoires en fin de travaux |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| BRANCHEMENTS ELECTRIQUES DE CHANTIER | [9 empty] | 0
| et éclairage | [9 empty] | 0
30 | Branchement sur réseau et comptage, armoire principale |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
31 | Armoire de chantier secondaire compris câblage |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
32 | Eclairage des zones d'interventions intérieures |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
33 | Location et maintenance de l'ensemble des équipements |  |  |  | mois | 12 |  |  |  |  | 0
34 | Dépose et repli de l'ensemble des équipements |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| BRANCHEMENTS EN EAU | [9 empty] | 0
| pour zones de chantier | [9 empty] | 0
35 | Point de puisage principal, cis branchement sur réseau et comptage |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
36 | Point de puisage secondaire pour chantier |  |  |  | u | 3 |  |  |  |  | 0
37 | Location et maintenance de l'ensemble des équipements |  |  |  | mois | 19 |  |  |  |  | 0
38 | Dépose et repli de l'ensemble des équipements |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
AMENAGEMENT ACCES SUR RUE DE L'UNIVERSITE (SUD)
39 | Accompagnement pour dépose de la grille de clôture, descellements |  |  |  | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
40 | Dépose du mur bahut en conservation (couvertine et 2 assises) compris dévégétalisation, démoussage, décrottage |  |  |  | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
41 | Repose du mur bahut en conservation (couvertine et 2 assises) |  |  |  | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
42 | Provision pour remplacement de pierre et ragréages sur mur |  |  |  | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
43 | Accompagnement pour repose de la grille de clôture, scellements |  |  |  | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
Nota : Les tailles et coupes de végétation laissées à la responsabilité du jardin botanique
REMISE EN ETAT DES SOLS
En fin d'intervention
44 | Reprofilage des sol & réparation des sols stabilisés / gravillonnés |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
45 | Engazonnement, replantage de la végétation |  |  |  | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
0
MACONNERIE PIERRE-DE-TAILLE
EXTERIEURS
PIERRE-DE-TAILLE - GRES
Maçonneries en pierre de taille de la serre, du pavillon d'entrée, du local chaufferie et de la cheminée
46 | Caractérisation des pierres, essais, calepin |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
Nettoyage des maçonneries, dévégétalisation, traitement biocide
47 | * Maçonneries périphériques de la serre |  |  |  | m2 | 92 |  |  |  |  | 0
48 | * Chaufferie & cheminée |  |  |  | m2 | 32 |  |  |  |  | 0
49 | * Pavillon d'entrée |  |  |  | m2 | 41 |  |  |  |  | 0
Rejointoiement
50 | * Maçonneries périphériques de la serre |  |  |  | m2 | 92 |  |  |  |  | 0
51 | * Chaufferie & cheminée |  |  |  | m2 | 32
52 | * Pavillon d'entrée |  |  |  | m2 | 41 |  |  |  |  | 0
| Dépose de pierre sans conservation | [9 empty] | 0
53 | * en condition normale |  |  |  | m3 | 4.2 |  |  |  |  | 0
54 | * supplément ne pouvant être attaqué par le dessus ou refouillement nécessaire |  |  |  | m3 | 3.3992 |  |  |  |  | 0
| Dépose de pierre en conservation | [9 empty] | 0
55 | * en condition normale |  |  |  | m3 | 18 |  |  |  |  | 0
56 | * supplément ne pouvant être attaqué par le dessus ou refouillement nécessaire |  |  |  | m3 | 3 |  |  |  |  | 0
57 | * sujétion pour complément provisoire du vide entre parois du bassin périphérique et mur extérieur afin de faciliter les déposes/reposes |  |  |  | ml | 36 |  |  |  |  | 0
| Fourniture de pierre en grès des Vosges et d'alsace | [9 empty] | 0
58 | * grès rose |  |  |  | m3 | 3.25 |  |  |  |  | 0
59 | * grès blanc-jaune |  |  |  | m3 | 0.95 |  |  |  |  | 0
| Taille de parement uni et mouluré sur pierre neuve | [9 empty] | 0
60 | * Taille de parement Uni (layée, smillée ou bouchardée) |  |  |  | TPU | 29 |  |  |  |  | 0
61 | * Taille de parement Mouluré |  |  |  | TPM | 3.5 |  |  |  |  | 0
| Pose-repose de pierre neuve et ancienne | [9 empty] | 0
62 | * en condition normale |  |  |  | m3 | 22.2 |  |  |  |  | 0
63 | * supplément par incrustement isolé ou contigu |  |  |  | m3 | 7.1 |  |  |  |  | 0
64 | Bouchons - greffes en pierre en recherche |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
65 | Ragréages mortier en recherche |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
66 | Dessalement par compresses en recherche (soubassements) |  |  |  | m2 | 30 |  |  |  |  | 0
67 | Consolidation de surface au silicate d'éthyle |  |  |  | dm2 | 60 |  |  |  |  | 0
68 | Goujonnage-collage de pierres fracturées à conserver |  |  |  | u | 10
0
MACONNERIE - DIVERS
69 | Coulis de confortation interne des maçonneries |  |  |  | kg | 800 |  |  |  |  | 0
70 | Remaillage de fissures sur maçonneries conservées en place |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
PAVILLON D'ACCES
SOLS
71 | Restauration des sols conservés, nettoyage, consolidateur de surface / minéralisant, injection des fissures |  |  |  | m2 | 5.6 |  |  |  |  | 0
72 | Remplacement du seuil de la porte extérieure en grès |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
ENDUITS
73 | Purge et réfection des enduits (plâtre et chaux) |  |  |  | m2 | 28 |  |  |  |  | 0
74 | Finition par peinture minérale ou badigeon |  |  |  | m2 | 28 |  |  |  |  | 0
PLAFOND
75 | Purge du plafond existant |  |  |  | m2 | 7 |  |  |  |  | 0
76 | Plafond plâtre sur lattis posé sur la sous-face du support bois mis en œuvre par le charpentier en sous-face de la charpente |  |  |  | m2 | 7 |  |  |  |  | 0
77 | Mise en peinture |  |  |  | m2 | 7 |  |  |  |  | 0
0
| LINTEAUX DE BAIES | [9 empty] | 0
| Décapage, passivation, traitement, peinture des linteaux métal (ou bois) après purge des enduits | [9 empty] | 0
78 | Porte extérieure |  |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
79 | Porte vers chaufferie |  |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
80 | Fenêtre |  |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
81 | Porte vers serre |  |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
82 | Provision pour remplacement-renforcement de linteaux |  | 2u |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
0
| DIVERS | [9 empty] | 0
83 | Descellement et dépose des profilés métalliques support de l'ancien conduit de vase d'expansion au plafond |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
84 | Dépose du bouchement de la fenêtre |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
85 | Purge des aménagements obsolètes non conservés dans le projet (armoire, placard, etc…) |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
86 | Accompagnement menuisier pour scellements, descellements, calfeutrements |  |  |  | UMO | 40 |  |  |  |  | 0
LOCAL CHAUFFERIE
SOLS
Interventions à réaliser après désamiantage et dépose intégrale des équipements et réseaux par les lots techniques
87 | Démolition socles et conduits/gaines maçonnées |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
88 | Démolition partielle ou intégrale de la chape armée / dallage |  |  |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  | 0
89 | Accompagnement pour cheminement des réseaux et réalisation d'une fosse de relevage étanche |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
90 | Fourniture d'un tampon béton ou fonte pour la fosse de relevage |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
91 | Réfection du dallage en raccord avec les parties conservées |  |  |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  | 0
EMMARCHEMENTS
Marches entre pavillon d'entrée et local chaufferie
92 | Démolition des marches et support existants |  |  |  | u | 5 |  |  |  |  | 0
93 | Réfection des marches en B.A., compris support |  |  |  | u | 5 |  |  |  |  | 0
94 | Bandes podotactiles antidérapantes en nez de marches et sur palier haut |  |  |  | non prévu
ENDUITS
95 | Purge et réfection des enduits (plâtre et chaux) |  |  |  | m2 | 35 |  |  |  |  | 0
96 | Finition par peinture minérale ou badigeon |  |  |  | m2 | 35 |  |  |  |  | 0
| PLAFOND | sous dalle béton
97 | Purge de l'enduit |  |  |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  | 0
98 | Mise en œuvre d'un plafond en plaques de plâtre ou réalisation d'un enduit |  |  |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  | 0
99 | Finition |  |  |  | m2 | 16.5 |  |  |  |  | 0
ACCOMPAGNEMENT RESEAUX
100 | Réalisation de calfeutrement/bouchements CF au droit des passages de réseaux vers le local chaufferie |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
101 | Sujétion pour élargissement de la reservation existante par refouillement et remplacement/ajout de linteau |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
CHEMINEE
Aucune intervention prévue sur le conduit de cheminée en briques extérieur, ni son couronnement
SERRE
SEUIL ET MARCHES AU NIVEAU DE L'ACCES
102 | Restauration des marches |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
103 | Révision des cadres de regards recevant les tampons (2u) |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| CIRCULATION INTER-BASSINS | [9 empty] | 0
104 | Restauration des sols conservés, nettoyage, consolidateur de surface, injection des fissures |  |  |  | m2 | 25 |  |  |  |  | 0
105 | Provision pour démolition-réfection en raccord avec l'existant pour faciliter le passage des réseaux côté nord |  |  |  | m2 | 4 |  |  |  |  | 0
106 | Restitution cadre de regard sur carneau avec feuillure pour recevoir trappe |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| BASSIN CENTRAL | [9 empty] | 0
| Fond (compris parois verticales en milieu de bassin pour surpronfondeur) | [9 empty] | 0
107 | Nettoyage, dévégétalisation |  |  |  | m2 | 42 |  |  |  |  | 0
108 | Réparation du support par consolidation et ragréages en recherche ou purge-réfection intégrale de l'enduit |  |  |  | m2 | 42 |  |  |  |  | 0
109 | Injection de fissures |  |  |  | ml | 25 |  |  |  |  | 0
110 | Provision pour ouverture-fermeture du carneau sous le bassin en accompagnement des lots fluides |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| Relevés périphériques (3 faces) | compris petit bassin en demi lune | [8 empty] | 0
111 | Nettoyage, dévégétalisation |  |  |  | m2 | 37 |  |  |  |  | 0
112 | Réparation du support par consolidation et ragréages en recherche ou purge-réfection intégrale de l'enduit |  |  |  | m2 | 37 |  |  |  |  | 0
113 | Ouvertures des fissures, injection, ragréages en raccord |  |  |  | u | 12 |  |  |  |  | 0
114 | Descellement et réparations en raccord au droit des anciennes pattes de fixation des tuyaux périphériques |  |  |  | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Remplissage fond du bassin en sable enrobant les réseaux + briques en terre cuite disposées entre les tubes de chauffage sur 8 à 10 cm ht. | [9 empty] | 0
115 | Sable enrobant les réseaux + briques en terre cuite disposées librement entre les tubes de chauffage |  |  |  | m2 | 38 |  |  |  |  | 0
116 | Réalisation d'un petit acrotère maçonné en briques scellés au niveau supérieur du relevé de la cuvette centrale, retenant le sable de la partie périphérique du bassin |  |  |  | ml | 4.5 |  |  |  |  | 0
| BASSIN PERIPHERIQUE | [9 empty] | 0
| Fond | [9 empty] | 0
117 | Nettoyage, dévégétalisation |  |  |  | m2 | 22 |  |  |  |  | 0
118 | Réparation du support par consolidation et ragréages en recherche ou purge-réfection intégrale de l'enduit |  |  |  | m2 | 22 |  |  |  |  | 0
119 | Injection de fissures |  |  |  | ml | 10 |  |  |  |  | 0
120 | Provision pour ouverture-fermeture du carneau sous le bassin en accompagnement des lots fluides (côté nord) |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| Relevés périphériques | [9 empty] | 0
121 | Nettoyage, dévégétalisation |  |  |  | m2 | 70 |  |  |  |  | 0
122 | Réparation du support par consolidation et ragréages en recherche ou purge-réfection intégrale de l'enduit |  |  |  | m2 | 70 |  |  |  |  | 0
123 | Ouvertures des fissures, injection, ragréages en raccord - sur mur côté circulation |  |  |  | u | 10 |  |  |  |  | 0
124 | Remplissage fond du bassin en sable enrobant les réseaux sur 8 à 10cm ht. |  |  |  | m2 | 22 |  |  |  |  | 0
0
0
| ENCADREMENT PORTE D'ACCES | [9 empty] | 0
125 | Restauration de l'encadrement de la porte en grès gros grain (conglomérat type rocaille) , comprenant nettoyage, consolidation, ragréages remplacement d'éléments en recherche et coulinage au besoin |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
0
| ETANCHEITE DES BASSIN | [9 empty] | 0
| Etanchéité en résine polyester armée de fibre de verre multicouches formant coque non dépendante du support, compris sujétion pour présence de réseaux, bondes, siphons, etc… | [9 empty] | 0
126 | Installations spécifiques aux interventions, chauffage, protections |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
| Bassin central | [9 empty] | 0
127 | Le fond |  |  |  | m2 | 42 |  |  |  |  | 0
128 | Le relevé périphérique |  |  |  | m2 | 12.5 |  |  |  |  | 0
0
| Bassin périphérique | [9 empty] | 0
129 | Le fond |  |  |  | m2 | 22 |  |  |  |  | 0
130 | Les relevés périphériques |  |  |  | m2 | 31 |  |  |  |  | 0
0
131 | Contrôle qualité et épreuves d'étanchéité à l'eau |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| VRD - TRAVAUX DE BASE | [9 empty] | 0
0
| DRAINAGE | [9 empty] | 0
| Drain périphérique | [9 empty] | 0
132 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 60x80cm env. | ml | 43 |  |  |  |  | 0
133 | Nettoyage et restauration maçonneries enterrées |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
134 | Mise en œuvre d'un drain comprenant cunette, drain, géotextile, delta drain |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
135 | Remblai en matériau drainant (grès rose des Vosges en surface) |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
136 | Remblai en terre végétale issue des déblais et reprofilage de terrain au droit du drain |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
137 | Plinthe séparative des terres et du remblais drainant type planche bois brut |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
138 | Supplément pour mise en place de regards de visite préfabriqués avec tampons en grès |  |  |  | u | 4 |  |  |  |  | 0
| Tranchée de diffusion des EP drainées dans la terre côté ouest | [9 empty] | 0
139 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 100x100cm env. | ml | 11 |  |  |  |  | 0
140 | Mise en œuvre d'un drain de diffusion des eaux collectées |  |  |  | ml | 11 |  |  |  |  | 0
141 | Remblai en matériau drainant |  |  |  | ml | 11 |  |  |  |  | 0
142 | Remblai en terre végétale issue des déblais au-dessus, profilage du terrain |  |  |  | ml | 11 |  |  |  |  | 0
0
| RESEAUX ENTERRES | [9 empty] | 0
| Tranchée au nord / nord-ouest - Réseau EP - réseaux vidange chauffage | [9 empty] | 0
143 | Dépose des sols pavés et bordures en conservation côté nord compris forme de pose avec précaution au droit des plantations attenantes à la circulation |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
144 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 80x100cm moy. | ml | 22 |  |  |  |  | 0
145 | Réseaux d'évacuation EP sur lit de sable |  |  |  | ml | 22 |  |  |  |  | 0
| Réseaux vidange chauffage | au lot plomberie | [8 empty] | hors lot
146 | Remplacement des regards en pied de chute des DEP avec tampon en grès |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
147 | Supplément pour mise en place de regards de visite avec tampons préfabriqués |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
148 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 22 |  |  |  |  | 0
149 | Réfection des sols pavés et bordure au nord |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Evacuation cuve à fioul enterrée côté ouest - remplacement par cuve de vidange réseau de chauffage | [9 empty] | 0
150 | Déblais mécaniques puis manuels au droit de la cuve compris démolition d'ouvrages maçonnés rentrontrés lors des fouilles |  |  |  | m3 | 26 |  |  |  |  | 0
| Evacuation de la cuve et des réseaux rencontrés lors des fouilles |  |  | au lot plomberie | [6 empty] | 0
151 | Remplacement par cuve fournie par le lot plomberie |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
152 | Regard + grille sur cuve |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
153 | Apport de terre complémentaire au besoin |  |  |  | m3 | 4 |  |  |  |  | 0
154 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | m3 | 30 |  |  |  |  | 0
| Réseau drain : liaison drains en pied de bâtiment et tranchée diffusante à l'ouest | [9 empty] | 0
155 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 60x90cm moy. | ml | 4.5 |  |  |  |  | 0
156 | Réseaux d'évacuation EP sur lit de sable |  |  |  | ml | 4.5 |  |  |  |  | 0
157 | Supplément pour mise en place de regards de visite préfabriqués avec tampons en grès |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
158 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 4.5 |  |  |  |  | 0
| Accompagnements lots fluides pour cheminement réseaux à l'intérieur des bâtiments | [9 empty] | 0
159 | Forages |  |  |  | u | 3 |  |  |  |  | 0
159 | Accompagnement pour percement et scellement des éléments de fixation des tuyauteries |  |  |  | u | 36 |  |  |  |  | 0
160 | Accompagnement à l'intérieur des LT |  |  |  | UMO | 40 |  |  |  |  | 0
0
0
|  | TOTAL |  |  |  | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0
PSE n°1 : RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE DE LA SERRE DE BARY & DES SERRES ANNEXES
0
| VRD - MOINS-VALUE SUR TRAVAUX DE BASE | [9 empty] | 0
0
161 | DRAINAGE |  |  |  | ens | -1 | 0 |  |  |  | 0
0
162 | RESEAUX ENTERRES |  |  |  | ens | -1 | 0 |  |  |  | 0
0
| VRD - TRAVAUX OPTIONNELS - 1 | [9 empty] | 0
0
| CANIVEAUX ET DRAINS | [9 empty] | 0
| Caniveau et drain périphérique | [9 empty] | 0
163 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 60x80cm env. | ml | 43 |  |  |  |  | 0
164 | Nettoyage et restauration maçonneries enterrées |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
165 | Mise en œuvre d'un drain comprenant cunette, drain, géotextile, delta drain |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
166 | Remblai en matériau drainant (grès rose des Vosges en surface) |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
167 | Remblai en terre végétale issue des déblais et reprofilage de terrain au droit du drain |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
168 | Fourniture et pose d'un caniveau à grille en pose sur socle et épaulement béton |  |  |  | ml | 43 |  |  |  |  | 0
| Tranchée de diffusion des EP drainées dans la terre côté ouest | [9 empty] | 0
169 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 100x100cm env. | ml | 11 |  |  |  |  | 0
170 | Mise en œuvre d'un drain de diffusion des eaux collectées |  |  |  | ml | 11 |  |  |  |  | 0
171 | Remblai en matériau drainant |  |  |  | ml | 11 |  |  |  |  | 0
172 | Remblai en terre végétale issue des déblais au-dessus, profilage du terrain |  |  |  | ml | 11 |  |  |  |  | 0
0
| RESEAUX ENTERRES | [9 empty] | 0
| Réseaux nord / ouest - Réseau EP & réseaux vidange chauffage | [9 empty] | 0
173 | Dépose des sols pavés et bordures en conservation côté nord compris forme de pose avec précaution au droit des plantations attenantes à la circulation |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
174 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 80x100cm moy. | ml | 33 |  |  |  |  | 0
175 | Réseaux d'évacuation EP sur lit de sable |  |  |  | ml | 33 |  |  |  |  | 0
| Réseaux vidange chauffage |  |  | au lot plomberie | [6 empty] | hors lot
176 | Remplacement des regards en pied de chute des DEP |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
177 | Supplément pour mise en place de regards de visite avec tampons préfabriqués |  |  |  | u | 3 |  |  |  |  | 0
178 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 33 |  |  |  |  | 0
179 | Réfection des sols pavés et bordure au nord |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Evacuation cuve à fioul enterrée côté ouest - remplacement par cuve de vidange réseau de chauffage | [9 empty] | 0
180 | Déblais mécaniques puis manuels au droit de la cuve compris démolition d'ouvrages maçonnés rentrontrés lors des fouilles |  |  |  | m3 | 26 |  |  |  |  | 0
| Evacuation de la cuve et des réseaux rencontrés lors des fouilles |  |  | au lot plomberie | [6 empty] | hors lot
181 | Remplacement par cuve fournie par le lot plomberie |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
182 | Regard + grille sur cuve |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
183 | Apport de terre complémentaire au besoin |  |  |  | m3 | 4 |  |  |  |  | 0
184 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | m3 | 30 |  |  |  |  | 0
| Cuve complémentaire de collecte des EP au sud-ouest | [9 empty] | 0
185 | Déblais mécaniques, compris précautions vis-à-vis des réseaux enterrés existants |  |  |  | m3 | 20 |  |  |  |  | 0
186 | Pose de la cuve fournie par le lot plomberie |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
187 | Regard + grille sur cuve |  |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
188 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | m3 | 16 |  |  |  |  | 0
| Réseau drain/caniveaux : liaison drains-caniveaux en pied de serre et cuve de collecte | [9 empty] | 0
189 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 60x90cm moy. | ml | 8.5 |  |  |  |  | 0
190 | Réseaux d'évacuation EP sur lit de sable compris raccordement à la cuve |  |  |  | ml | 8.5 |  |  |  |  | 0
191 | Supplément pour mise en place de regards de visite préfabriqués avec tampons en grès |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
192 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 4.5 |  |  |  |  | 0
| Collecte EP serre annexe ouest | [9 empty] | 0
193 | Remplacement des gouttières pendantes en zinc à l'égout de la serre avec modification de la pente pour écoulement vers le sud uniquement Système de fixation des crochets à l'égout de la serre suivant principe existant |  |  |  | ml | 30 |  |  |  |  | 0
194 | Remplacement des descentes en zinc diam. 80 |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
195 | Forage dans chéneaux / cour anglaises maçonnées, compris calfeutrement étanche au droit d passage de descente |  |  |  | u | 2 |  |  |  |  | 0
196 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 50x70cm moy. | ml | 12.5 |  |  |  |  | 0
197 | Réseaux d'évacuation EP sur lit de sable cis raccordement à la cuve |  |  |  | ml | 12.5 |  |  |  |  | 0
198 | Supplément pour mise en place de regards de visite préfabriqués avec tampons en grès |  |  |  | u | 3 |  |  |  |  | 0
199 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 12.5 |  |  |  |  | 0
200 | Collecte EP serre annexe est |  |  |  | non prévu | [5 empty] | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0
PSE n°2 : Remplacement des réseaux de chauffage des serres annexes
0
| VRD - TRAVAUX OPTIONNELS - 2 | [9 empty] | 0
0
| RESEAUX DE CHAUFFAGE ENTERRES | [9 empty] | 0
| Serre annexe Ouest | [9 empty] | 0
201 | Barrière et clôtures complémentaires |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
202 | Dépose des sols pavés et bordures en conservation côté nord compris forme de pose avec précaution au droit des plantations attenantes à la circulation |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
203 | Purge des revêtements stabilisés/gravillonnés des allées et dépose de bordures en conservation |  |  |  | m2 | 36 |  |  |  |  | 0
204 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 100x130cm moy. | ml | 27 |  |  |  |  | 0
| Réseaux chauffage en dépose / remplacement |  |  | au lot plomberie | [6 empty] | hors lot
205 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 27 |  |  |  |  | 0
206 | Réfection des sols pavés et bordure au nord |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
207 | Réfection des sols stabilisés/gravillonnés et repose des bordures déposées |  |  |  | m2 | 36 |  |  |  |  | 0
208 | Remise en état terrain - reprofilage (hors ré-engazonnement et plantations) |  |  |  | m2 | 17.1 |  |  |  |  | 0
209 | Accompagnement pour passage / calfeutrement de réseaux vers l'intérieur de la serre au niveau des maçonneries |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Serre annexe Est | [9 empty] | 0
210 | Barrière et clôtures complémentaires |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
211 | Purge des revêtements stabilisés/gravillonnés des allées et dépose de bordures en conservation |  |  |  | m2 | 49 |  |  |  |  | 0
212 | Fouilles en tranchées, cis précautions au droit des réseaux enterrés existants |  |  | 100x130cm moy. | ml | 27 |  |  |  |  | 0
| Réseaux chauffage en dépose / remplacement |  |  | au lot plomberie | [6 empty] | hors lot
213 | Remblais cis grillage avertisseur |  |  |  | ml | 27 |  |  |  |  | 0
214 | Réfection des sols stabilisés/gravillonnés et repose des bordures déposées |  |  |  | m2 | 49 |  |  |  |  | 0
215 | Remise en état terrain - reprofilage (hors ré-engazonnement et plantations) |  |  |  | m2 | 12.25 |  |  |  |  | 0
216 | Accompagnement pour passage / calfeutrement de réseaux vers l'intérieur de la serre au niveau des maçonneries |  |  |  | ens | 1 |  |  |  |  | 0
0
|  | TOTAL |  |  |  | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0

## LOT01B - FONDATIONS
| ESTIMATION STRUCTURE - SERRE DE BARY | PHASE AVP |  | Ind. 00
LOT 01 - INSTALLATION CHANTIER - FONDATIONS
Réf. | Poste | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
1 | FRAIS GÉNÉRAUX
1.1 | Installation de chantier (dans l'emprise du site) | ens | 1 |  |  |  |  | 0
1.2 | Études EXE | ens | 1 |  |  |  |  | 0
2 | FONDATIONS ET PLANCHER BAS
2.1 | Fondations
Mission G3
| Mission géotechnique G3 | ens | 1 |  |  |  |  | 0
Reprise en sous-œuvre du muret
| Reprise / renforcement du muret en sousœuvre | ml | 33 |  |  |  |  | 0
| Stabilisation sous le muret | ml | 33 |  |  |  |  | 0
Stabilisation des bassins
| Stabilisation du bassin central par injections | m² | 38 |  |  |  |  | 0
| Stabilisation de la circulation par injections | m² | 31 |  |  |  |  | 0
| Stabilisation des bassins périphériques par injections | m² | 35 |  |  |  |  | 0
Supports occultation
| Plots supports occultation - fondation vissée yc platine tête de pieu | u | 8 |  |  |  |  | 0
2.2 | Réseaux enterrés | m² | 25 |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 01 - INSTALLATION CHANTIER - FONDATIONS | [6 empty] | 0

## LOT02A - DEPLOMBAGE SERRE
Réf. | Poste |  |  |  | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
DEPLOMBAGE SERRE
DECAPAGE - DEPLOMBAGE DE LA SERRE ET RETRAIT VITRAGE
INSTALLATIONS SPECIFIQUES ET TRAVAUS PREPARATOIRES
1 | Etablissement et transmission du mode opératoire |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Sas de décontamination |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
3 | Aménagement de sas d'accès, zone tampon, zone de stockage des déchets |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| ECHAFAUDAGES ET MOYENS D'ACCES | [9 empty] | 0
| Echafaudages et planchers de travail intérieurs (pour intervention par le dessous) | [9 empty] | 0
4 | Transport aller et pose |  |  | Emprise au sol : 105,00m2 | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
5 | Location, entretien, remaniements |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
6 | Dépose et transport retour |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
Nota : pas de parapluie prévu, les interventions se feront seulement lors de périodes météorologiques favorables
PROTECTIONS ET ISOLATION DE ZONES DE TRAVAUX
7 | Protection de l'intérieur de la serre (sols, bassins, etc…) |  | env. 200,00m2 dév. |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Confinement pour prévenir la dispersion des poussières contenant du plomb au cours de la dépose des ouvrages a réaliser en une ou plusieurs fois suivant méthodologie retenue par l'entreprise |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Nettoyage et aspiration THE après retrait des protections et confinement, à l'intérieur et aux abords extérieurs de la serre avant libération aux autres entreprises |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
10 | Contrôles par tests lingette en cours de travaux et après libération de la zone |  |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| RETRAIT DES VERRES ET DECAPAGE | [9 empty] | 0
11 | Purge des mastics et dépose des verres sans soucis de conservation |  |  |  | m2 | 175 |  |  |  |  | 0
12 | Décapage de la peinture plombée de l'ensemble de la structure métallique de la serre |  |  |  | m2 | 175 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  |  | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0

## LOT02B - CHARPENTE
| ESTIMATION STRUCTURE - SERRE DE BARY | PHASE AVP |  | Ind. 00
LOT 02A - CHARPENTE METALLIQUE - VERRIERE - SERRURIE
Numéro | Poste | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total H.T.
1 | FRAIS GÉNÉRAUX
1.1 | Installation de chantier (dans l'emprise du site) | %
| Amenée du matériel | ens | [5 empty] | 0
| Zone de stockage | ens | [5 empty] | 0
| Protection du sol | ens | [5 empty] | 0
| Protection des ouvrages | ens | [5 empty] | 0
| Moyen de levage (seulement pour le lot STR) | ens | [5 empty] | 0
| Evacuation des installations prorpres au lot en fin de chantier | ens | [5 empty] | 0
| Participation au compte PRO-RATA | ens | [5 empty] | 0
| Echaffaudage - Hors lot | PM | [5 empty] | 0
1.1 | Installation de chantier (dans l'emprise du site)
| Etaiement | ens | [5 empty] | 0
1.2 | Études EXE | %
| Relevé de l'ensemble de la structure pour établissement des plans EXE (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Plans et Etudes d'exécution ( compris Note de calcul des renforcements et de la stabilité générale de la serre) | ens | [5 empty] | 0
| Sondages métallographiques | ens | [5 empty] | 0
5 | DEPLOMBAGE - PM (Hors lot)
| Installation de chantier | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Echafaudage | ens | [5 empty] | 0
| Confinement | ens | 145 |  |  |  |  | 0
| Dépose en démolition des verres | m² | 195 |  |  |  |  | 0
| Retrait des peintures sur charpente par application de produit décapant, y compris reprises par nouvelle application du produit | m² | 195 |  |  |  |  | 0
| Nettoyage de la zone | m² | 145 |  |  |  |  | 0
| Repli du matériel | m² | 145 |  |  |  |  | 0
| Mesure des teneurs en plomb - lingettes | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Gestion des déchets | ens | 1 |  |  |  |  | 0
2 | RESTAURATION DE LA CHARPENTE
2.1 | Renfort de la cornière haute - partie verticale inférieure de la serre
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Nettoyage et préparation du support | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et Pose Plat 70x10mm inox 304 - goussets métalliques inclus (tous les 10cm environ) | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Rivets cornière | u | 380 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.2 | Renfort du poteau vertical
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Nettoyage et préparation du support | ml | 8.4 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et Pose de deux cornières de 60x8mm inox 304 - goussets métalliques inclus (tous les 10cm environ) | ml | 8.4 |  |  |  |  | 0
| Rivets refort poteau | u | 100 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.3 | Remplacement assemblage pied de poteau
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Dépose de l'assemblage exisant | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Nettoyage et préparation du support | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et Pose 2 équerres à 4 rivets + 2 goujons - inox 304 | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Rivets refort poteau | u | 48 |  |  |  |  | 0
| Ancrage sur maçonnerie - 4 Goujons par pied (longueur existante +10cm) | u | 48 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.4 | Remplacement Plat et tôle en pied de façade
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Dépose des élément existant | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Nettoyage et préparation du support maçonné | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Mortier - Ciment sur 2-2,5cm | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et Pose Plat 210x10mm - inox 304L - goussets métalliques inclus | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Remplacement à l'identique cornière basse 60x8mm - inox 304 - goussets métalliques inclus | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Rivets cornière ( 1 tous les 30cm, dixit existant) | u | 120 |  |  |  |  | 0
| Joints + fonds de joints | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Tôle pliée 3mm - inox 316L | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.5 | Remplacement du tirant
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Dépose des élément existant | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Nettoyage et préparation du support | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et Pose RD15 plein 316L | ml | 38.4 |  |  |  |  | 0
| Assemblage | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.6 | Remplacement à l'identique des plats extérieurs (x5)
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Dépose des élément existant | ml | 116.4 |  |  |  |  | 0
| Nettoyage et préparation du support | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et Pose Fer plats 60x8mm | ml | 116.4 |  |  |  |  | 0
| Assemblage | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.7 | Remplacement à l'identique des tubes creux extérieurs
| Déplombage, sablage (Hors lot) | PM | [5 empty] | 0
| Dépose des élément existant | ml | 91.2 |  |  |  |  | 0
| Nettoyage et préparation du support - inclus | [6 empty] | 0
| Fourniture et Pose Tubes creux 30x5mm | ml | 91.2 |  |  |  |  | 0
| Assemblage | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Peinture anticorrosion - inclus au poste global | PM | [5 empty] | 0
2.8 | Remplacement d'éléments altérés par la corosion
| Chevrons | ml | 26.25 |  |  |  |  | 0
Hypothèse : 5% du ml des chevrons existants
Dépose des chevrons existants
Fourniture et pose de chevrons métalliques (Profil non standard - Usinage par enlèvement de matière dans un fer plat de 30x60mm)
| Assemblage HEA sur portiques | u | 12 |  |  |  |  | 0
| Cornières Lanterneau | ml | 43.2 |  |  |  |  | 0
| Révision des assemblages rivetés/boulonnés | m² | 195 |  |  |  |  | 0
| Redressement / réparations locales | ens | 1 |  |  |  |  | 0
2.9 | Refection des éléments historiques
| Réfection des contre-poids | u | 6 |  |  |  |  | 0
| Réfection de la poulie centrale | ens | 1 |  |  |  |  | 0
2.10 | Peinture anticorrosion de l'ensemble de la charpente
| Peinture anticorrosion et peinture de finition - RAL selon architecte | m² | 196 |  |  |  |  | 0
TOTAL LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE - VERRIERE - SERRURIE

## LOT02B - VERRIERRE
| ESTIMATION STRUCTURE - SERRE DE BARY | PHASE AVP |  | Ind. 00
LOT 02B FACADE
Numéro | Poste | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total H.T.
1 | FRAIS GÉNÉRAUX
1.1 | Installation de chantier (dans l'emprise du site)
| Moyens de levage | [6 empty] | 0
| Echaffaudage - Hors lot | PM | [5 empty] | 0
1.2 | Études EXE | %
| Relevé de l'ensemble de la structure pour établissement des plans EXE | ens | [5 empty] | 0
| Plans et Etudes d'exécution (notes de calculs, etc… inclus) | ens | [5 empty] | 0
| Provision pour tests verre (à définir, garde corps, convenance…) | ens | [5 empty] | 0
| Provision pour tests verre (compatibilité feuilletage et intercalaire avec pose à bain de mastic) | ens | [5 empty] | 0
| Provision pour tests verre (vieillissement intercalaire bord libre) | ens | [5 empty] | 0
| Provision échantillons | ens | [5 empty] | 0
| Provision prototype | ens | [5 empty] | 0
| Echaffaudage - Hors lot | PM | [5 empty] | 0
2 | VERRERIE / MIROITERIE
2.1 | Founiture et pose de la verrière (HORS ECHAFAUDAGE)
| Fourniture verre | m² | 195 |  |  |  |  | 0
| Pose du verre en écailles - Pose à bain de mastic (avec agrafes) (3 ouvriers temps plein, 70€ HT/h sur 4 semaines, 10m²/j) | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Pose en écaille : inclus | [6 empty] | 0
| Palonnier + levage | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Profilés métallique, ajustement, reprise, percement/taraudage, support de cale | ml | 771 |  |  |  |  | 0
| Tirage des joints silicone, fond de joint, cale, capot | ml | 771 |  |  |  |  | 0
| Bavette | ml | 54 |  |  |  |  | 0
| Provision collerette tête lanterneau | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
0
2.2 | Refection des ouvrants - Plus value sur le poste 2.1
| Ouvrant hauts existants | u | 6 |  |  |  |  | 0
| Ouvrants bas existants | u | 22 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose du verre - Inclus au poste 2.1 | PM | [5 empty] | 0
| Peinture anticorrosion et finition inclus | PM | [5 empty] | 0
2.3 | Création de nouveaux ouvrants - Plus value sur le poste 2.1
| Ouvrants hauts supplémentaires | u | 0 |  |  |  |  | 0
| Ouvrants bas supplémentiares | u | 22 |  |  |  |  | 0
| Fourniture et pose du verre - Inclus au poste 2.1 | PM | [5 empty] | 0
| Peinture anticorrosion et finition inclus | PM | [5 empty] | 0
0
2.5 | Occultations
| Poteaux en T 80x8mm - Compris platine d'about. Prolongement haut de l'ame et d'une seule aile. Inox 316L microbillé | kg | 216 |  |  |  |  | 0
| Double cornière 60x6mm pour former profil Z, zupport de rails. Inox 316L microbillé | kg | 120 |  |  |  |  | 0
| Profil tubulaire rond creux 48,3x5mm. Inox 316L microbillé | kg | 64.8 |  |  |  |  | 0
| Rails métalliques, supports de claies | kg | 355 |  |  |  |  | 0
| Assemblages - 15% | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Claies en bois | m² | 40 |  |  |  |  | 0
| Fourniture système roulant et poulies | u | 4 |  |  |  |  | 0
| Pose - 5j 3 ouvriers à 70€/h | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Pose - engin de levage | ens | 1 |  |  |  |  | 0
| TOTAL LOT 02 - CHARPENTE METALLIQUE - VERRIERE - SERRURIE | [6 empty] | 0
3 | Option - Motorisation des ouvrants - Plus value sur le poste 2.1
| Motorisation des ouvrants | u | 50
| Ajout de pattes pour fixation des moteurs | u | 50
| Peinture anticorrosion et finition inclus | PM

## LOT2C - MENUISERIE METAL
Réf. | Poste | [5 empty] | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
MENUISERIE METAL
MENUISERIE METALLIQUE (hors Serre)
0
PORTES NEUVES ET EN RESTAURATION
| Porte métallique vitrée tierce entre pavillon d'accès et serre |  | 1.1 | x | 2.2 | m env.
1 | * état sanitaire et travaux préparatoires, sondages stratigraphiques | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
2 | * dépose et transport à l'atelier | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
3 | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
4 | * restauration de la porte ancienne | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
5 | * traitement anticorrosion et peinture, compris travaux préparatoires | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
6 | * transport retour, pose (témoignage) | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
| Porte inox vitrée neuve entre pavillon d'accès et serre |  | 1.1 | x | 2.2 | m env.
7 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
8 | * fabrication d'une porte complémentaire à neuf suivant dessin de l'architecte | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
9 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| MAIN-COURANTES | [11 empty] | 0
Métalliques, réalisées à façon suivant dessin architecte
Pour escaliers d'accès local chaufferie - acier peint
10 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
11 | * fabrication de deux main-courantes sur cavaliers à fixer dans maçonneries | [5 empty] | u | 2 |  |  |  |  | 0
12 | * transport sur site et pose | [5 empty] | u | 2 |  |  |  |  | 0
Pour rampe vers serre, sur montants à fixer sur ossature de la rampe ou sur écuyers fixés dans maçonneries - inox microbillé
13 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
14 | * fabrication de deux main-courantes sur cavaliers à fixer dans maçonneries | [5 empty] | u | 2 |  |  |  |  | 0
15 | * transport sur site et pose | [5 empty] | u | 2 |  |  |  |  | 0
0
| ELEMENTS DE FIXATION DES RESEAUX | [11 empty] | 0
16 | * dessin d'exécution, prototypes | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
17 | * éléments de fixation des 2 tuyaux superposés en périphérie du bassin central, composé de 4 éléments vissés les uns aux autres et encerclant les tuyauteries - inox | [5 empty] | u | 12 |  |  |  |  | 0
18 | * éléments de fixation aérien du tuyaux posé sous poutre, composé d'un U et système d'agrafage à la poutre métallique - inox | [5 empty] | u | 24 |  |  |  |  | 0
19 | * portiques de fixation des tuyaux sur mur périphérique, composé d'une Structure en T et U et de colliers de fixation des tuyaux - inox | [5 empty] | u | 12 |  |  |  |  | 0
| TRAPPES, TAMPONS ET OUVRAGES DIVERS | [11 empty] | 0
Pour fermeture de regards ou d'ouvertures
Tampon pour regard dans circulation de la serre, côté nord
20 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
21 | * fabrication d'un tampon en caillebottis à lames débordantes 80x95cm, compris cadre et contre cadre | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
22 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
Tampon pour regard dans circulation de la serre, au niveau de l'accès (en haut des marches)
23 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
24 | * fabrication d'un tampon en caillebottis à lames débordantes 75x90cm , compris cadre et contre cadre | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
25 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
Tampon pour en pied des escaliers d'accès à la serre
26 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
27 | * fabrication d'un tampon en caillebottis à lames débordantes 175x60cm , compris cadre et contre cadre, compris découpe pour passage des réseaux | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
28 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
Grilles à lames débordante inclinée inox pour menuiseries
29 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
| * fabrication de grilles inox avec croisée métallique séparative pour intégration dans menuiseries bois du local chaufferie et remise au menuisier pour l'assemblage et la pose | [11 empty] | 0
30 | pour VB (sur 4 carreaux) | [5 empty] | u | 1 |  |  |  |  | 0
31 | pour VH (sur 4 carreaux) | [5 empty] | u | 1 |  |  |  |  | 0
| AMENAGEMENT ACCES SUR RUE DE L'UNIVERSITE (SUD) | [11 empty] | 0
32 | Dépose de la grille de clôture pour création de l'accès | [5 empty] | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
33 | Entreposage sur site, protection pour la durée des travaux | [5 empty] | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
34 | Repose de la grille de clôture en fin de chantier | [5 empty] | hors lot | [5 empty] | pris en charge par le MOA
0
|  | TOTAL | [5 empty] | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[8 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0

## LOT3 - CHARP. BOIS COUV.
Réf. | Poste |  |  | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
CHARPENTE ET COUVERTURE ARDOISE & PLOMB
TOITURE PAVILLON D'ENTREE
0
| DEPOSE DE LA COUVERTURE EXISTANTE | [8 empty] | 0
1 | En démolition compris support et accessoires. Evacuation des gravois au centre de tri |  |  | m2 | 14 |  |  |  |  | 0
0
| CHARPENTE |  | comptée déposée reposée à 100% | [6 empty] | 0
2 | Dépose de charpente en recherche |  |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  | 0
3 | Fourniture de bois charpente de remplacement |  |  | m3 | 0.2 |  |  |  |  | 0
4 | Pose, repose de l'ensemble, révision de la charpente conservée en place |  |  | m3 | 0.45 |  |  |  |  | 0
| ISOLATION | [8 empty] | 0
5 | Voligeage en sous-face de la charpente formant fond de coffrage, compris tasseaux support |  |  | m2 | 6.5 |  |  |  |  | 0
6 | Isolant en béton de chanvre projeté entre chevrons, compris coffrage |  |  | m2 | 11.5 |  |  |  |  | 0
0
| COUVERTURE NEUVE EN SCHUPPEN | [8 empty] | 0
7 | Voligeage en sapin 27mm ép. |  |  | m2 | 13 |  |  |  |  | 0
8 | Pare-pluie |  |  | m2 | 13 |  |  |  |  | 0
9 | Fourniture d'ardoises type Schuppen |  |  | m2 | 13 |  |  |  |  | 0
10 | Pose des ardoises façon vieille allemande |  |  | m2 | 13 |  |  |  |  | 0
11 | Bas de pente |  |  | ml | 8 |  |  |  |  | 0
12 | Rives latérales libres |  |  | ml | 6.4 |  |  |  |  | 0
13 | Faitage à lignolet |  |  | ml | 3.9 |  |  |  |  | 0
0
| EVACUATION ET COLLECTE DES EP | [8 empty] | 0
14 | Bande d'égout en cuivre à l'égout des couvertures ardoise |  |  | ml | 8 |  |  |  |  | 0
15 | Chéneau en pas de pente sur corniche, compris fonçure et gorge en cuivre ou plomb |  |  | ml | 8 |  |  |  |  | 0
16 | Chéneau en cuivre entre pavillon d'entrée et serre |  |  | ml | 3.5 |  |  |  |  | 0
17 | Descente pluviale, compris crochet |  |  | ml | 2.8 |  |  |  |  | 0
18 | Dauphin en fonte, compris mise en peinture |  |  | u | 1 |  |  |  |  | 0
0
| HABILLAGES METALLIQUES | [8 empty] | 0
Habillage de la corniche haute en plomb
19 | Au droit des chéneaux, compris relevé sur devant de socle |  |  | ml | 8.2 |  |  |  |  | 0
20 | Au droit des rives latérales, compris relevé sur rive |  |  | ml | 7 |  |  |  |  | 0
Habillage de dessus de linteaux
21 | Pour linteau de la porte d'accès |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
22 | Pour linteau de la fenêtre |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
0
| COUVERTURE DE LA CHAUFFERIE | [8 empty] | 0
DEPOSE DE L'ETANCHEITE EXISTANTE
23 | Purge de l'étanchéité bitumineuse existante compris support et ouvrages accessoires |  |  | m2 | 19 |  |  |  |  | 0
0
COUVERTURE PLOMB
24 | Préparation du support béton par réalisation d'un glacis plâtre, compris purge du glacis existant le cas échéant |  |  | m2 | 19 |  |  |  |  | 0
25 | Couverture plomb 3mm ép. A noyaux roulés |  |  | kg | 950 |  |  |  |  | 0
26 | Bande de solin engravée au droit des relevés maçonnés |  |  | ml | 12.2 |  |  |  |  | 0
27 | Façon d'égout et raccord sur chéneau |  |  | ml | 6 |  |  |  |  | 0
0
| EVACUATION ET COLLECTE DES EP | [8 empty] | 0
28 | Chéneau en bas de pente sur corniche, compris fonçure et gorge en cuivre ou plomb |  |  | ml | 6 |  |  |  |  | 0
29 | Descente pluviale, compris crochet (ou dauphin) |  |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| HABILLAGES METALLIQUES | [8 empty] | 0
30 | Habillage plomb sur corniche au droit du chéneau, compris rélevé sur devant de socle |  |  | ml | 6 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL |  |  | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[5 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[5 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0

## LOT04 - MENUISERIE BOIS
Réf. | Poste | [5 empty] | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
MENUISERIE BOIS
MENUISERIE BOIS
0
MENUISERIES EN RESTAURATION
| Fenêtre local chaufferie n°1 |  | 0.75 | x | 0.75 | m env.
1 | * état sanitaire sondages stratigraphiques | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
2 | * dépose et transport à l'atelier | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
3 | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
4 | * restauration, compléments | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
5 | * modification pour intégration de grille et pose de la grille (fournie par le métallier) | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
6 | * peinture, compris travaux préparatoires | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
7 | * transport retour, repose cis accompagnement lot CVC pour pose de la gaine de VB | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
| Fenêtre local chaufferie n°2 | 2u | 0.75 | x | 0.75 | m env.
8 | * état sanitaire sondages stratigraphiques | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
9 | * dépose et transport à l'atelier | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
10 | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
11 | * restauration, compléments | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
12 | * fourniture et pose de vitrage feuilleté | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
13 | * peinture, compris travaux préparatoires | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
14 | * transport retour, repose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
MENUISERIES NEUVES
| Fenêtre local chaufferie n°3 | 1u | 0.75 | x | 0.75 | m env.
15 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
16 | * fabrication de la fenêtre en atelier (grilles fournies par le métallier) | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
17 | * peinture, compris travaux préparatoires | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
18 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| Fenêtre 6 carreaux 2 vantaux | 1u | 0.85 | x | 1.35 | m env.
19 | * état sanitaire sondages stratigraphiques | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
20 | * transport à l'atelier | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
21 | * décapage compris toutes sujétions pour présence de plomb | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
22 | * restauration, compléments, modification | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
23 | * fourniture et pose de vitrage feuilleté | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
24 | * peinture, compris travaux préparatoires | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
25 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| Porte extérieure pavillon d'entrée | 1u | 1.05 | x | 2.1 | m env.
26 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
27 | * fabrication de la porte en atelier | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
28 | * peinture, compris travaux préparatoires | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
29 | * transport sur site et pose | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| PLACARD TECHNIQUE DU PAVILLON D'ENTREE |  | 2.9 | x | 2.2 | m env. | [6 empty] | 0 | *
| Ossature et montants & traverses en chêne massif, lames sapin, comportant portes pour placards & porte d'accès au local chaufferie | [11 empty] | 0
30 | * dessin d'exécution, échantillons, essais | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
31 | * ossature support de la façade et des portes | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
32 | * habillage de façade fixes | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
| * portes sur placards | [11 empty] | 0
33 | - porte sur placard électrique 85x220cm env. | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
34 | - porte sur coffret sécurité / coupure 30x220cm env. | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
35 | * porte sur chaufferie : porte bois EI60 possédant un PV, habillé côté extérieur par bardage à façon, dito finition extérieur des portes de placard | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
| * compartimentage intérieur | [11 empty] | 0
36 | - aménagement d'un ébrasement CF indépendant, au débouché de l'escalier chaufferie, à l'arrière de la porte, afin garantir le coupe-feu au droit de la porte | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
37 | - cloison de compartimentage entre placard électrique et coffret sécurité | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
38 | * finition lasurée ou peinte toutes faces | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
39 | * signalétique | [5 empty] | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
|  | TOTAL | [5 empty] | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
[8 empty] | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
[8 empty] | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0

## LOT 5 - CVC-PB
Réf. | Poste | Unité | QBE | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
2 | CHAUFFAGE
2.1 | DEPOSE ET CURAGE
| Dépose et curage de l'ensemble des installations hydrauliques en chaufferie et dans la serre de Bary, y compris mesure spécifiques présence de plomb | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Neutralisation et évacuation de la cuve fioul, hors terrassement | Ens | 1 |  |  |  | 0
Local sous-station
| Pompe de relevage du puisard | U | 1 |  |  |  | 0
| Panoplie raccordement en eau de puit comprenant robinet de puisage en sous-station | U | 1 |  |  |  | 0
| Désembouage hydropneutamique des émetteurs des serres annexes | Ens | 1 |  |  |  | 0
Electricité
| Coffret DTU | U | 1 |  |  |  | 0
| Armoire électrique chaufferie y compris raccordement électrique des équipements | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Luminaires Led étanches | U | 3 |  |  |  | 0
| Interrupteur à voyant étanche | U | 1 |  |  |  | 0
| Prise étanche | U | 2 |  |  |  | 0
Livraison d'énergie
| Remplacement de l'échangeur primaire hors lot | PM
| Remplacement de l'armoire électrique primaire hors lot | PM
| Vannes papillon Ø65 limite de prestation | PM
Collecteurs secondaires
| Séparateur de microbulles d'air ZEPARO Ø65 | U | 1 |  |  |  | 0
| Clarificateur magnétique PROMAIGA Q = 2.6 m³/h | U | 1 |  |  |  | 0
| Vase d'expansion | U | 1 |  |  |  | 0
| Filtre à tamis Ø65 y compris kit de pression différencielle | U | 1 |  |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques secondaires et accessoires en tubes acier noir Ø65 calorifugés | ml | 12 |  |  |  | 0
| Collecteur départ et retour acier noir Ø100 calorifugé | ml | 10 |  |  |  | 0
Réseaux secondaires
| Pompe double de circulation | U | 6 |  |  |  | 0
| Vanne trois voies de régulation | U | 6 |  |  |  | 0
| Compteurs énerige | U | 6 |  |  |  | 0
| Raccordements hydrauliques en canalisations acier noir calorifugées, y compris manchons antivibratiles, thermomètres, doigts de gants, vanne d'équilibrage, filtre à tamis et accessoires, etc… | U | 6 |  |  |  | 0
Emission émetteurs périphériques extérieurs
| Réalisation des émetteurs de la serre de Bary à l'identique de l'existant en tuyauteries acier inox 316 L | PM
| Tuyauteries acier noir Ø50 en vide sanitaire depuis la sous-station | ml | 8 |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø50 à soupape | U | 2 |  |  |  | 0
| Tubes Inox 316 L Ø100 | ml | 167.5 |  |  |  | 0
| Brides anti-dilatation Inox 316 L Ø100 | U | 16 |  |  |  | 0
| Calorifugeage classe 3 finition tôle isoxale pour les tronçons émergants en circulation | ml | 4 |  |  |  | 0
Emission émetteurs cintrant le bassin intérieurs
| Réalisation des émetteurs de la serre de Bary à l'identique de l'existant en tuyauteries acier inox 316 L | PM
| Tuyauteries acier noir Ø32 en vide sanitaire depuis la sous-station | ml | 10 |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø32 à soupape | U | 2 |  |  |  | 0
| Tubes Inox 316 L Ø 65 cintrés | ml | 45 |  |  |  | 0
Chauffage bassin périphérique
| Tuyauteries acier noir Ø20 en vide sanitaire depuis la sous-station | ml | 12 |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø20 à soupape | U | 2 |  |  |  | 0
| Nourrices aller et retour y compris purgeur | U | 2 |  |  |  | 0
| Tubes PER BAO immergés | ml | 60 |  |  |  | 0
Chauffage bassin central
| Tuyauteries acier noir Ø25 en vide sanitaire depuis la sous-station | ml | 10 |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø25 à soupape | U | 2 |  |  |  | 0
| Nourrices aller et retour y compris purgeur | U | 2 |  |  |  | 0
| Tubes PER BAO immergés | ml | 100 |  |  |  | 0
Régulation GTC
| Passerelles de communication intégrée aux armoires électriques | U | 2 |  |  |  | 0
| Mise en service et paramétrage dans la supervision du site | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Raccordement modbus TPC des équipements | Ens | 1 |  |  |  | 0
PM : Chemins de câbles au lot ELEC
Divers
| Equilibrage des réseaux de chauffage | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution - DOE | Ens | 1 |  |  |  | 0
Options n°03 : Chaudière électrique secours
| Fourniture et mise en œuvre d'une chaudière LACAZE ENERGIE électrique 160 kW | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Protéction électrique 400 A | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Création d'une panoplie de découplage | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement Ø65 | U | 8 |  |  |  | 0
| Pompes de charge | U | 2 |  |  |  | 0
Options n°02 : Réféction des réseaux extérieurs
PM : Hors tranchée
| Dépose des canalisations extérieures existantes | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de canalisations pré isolées Ø32 A/R | ml | 100 |  |  |  | 0
| Sous total CHAUFFAGE (Hors options) HT | [5 empty] | 0
| Sous total CHAUFFAGE (Avec options) HT | [5 empty] | 0
3 | VENTILATION
Ventilation chaufferie
| PM remplacement des grilles de la chaufferie hors lot | PM
| Réalisation d'un plénum inox pour la VB | Ens | 1 |  |  |  | 0
Ventilation de la serre
| Fourniture et mise en œuvre d'un brasseur d'air hiver suspendu | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Msie en œuvre d'un supportage | Ens | 1 |  |  |  | 0
Options n°3 : Motorisation des ouvrants
PM motorisation des ouvrants hors lot
| Raccordement CFA des moteurs et paramètrage de la GTC | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous total VENTILATION | [5 empty] | 0
| Sous total CHAUFFAGE (Avec options) HT | [5 empty] | 0
4 | PLOMBERIE
Alimentation
| Dépose du coffret de régulation d'arrosage | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Dépose et curage de l'ensemble des installations de plomberie en chaufferie et dans la serre de Bary et évacuation en décharge spécialisée | Ens | 1 |  |  |  | 0
Alimentation en eau de puit
| Réféction de l'alimentation en eau de puit depuis pénétration existante y compris isolement déconnection et comptage | ml | 15 |  |  |  | 0
| Raccordement en tuyauterie acier galvanisé du robinet de puisage en chaufferie et du robinet de puisage pour arrosage dans la serre y compris équipements d'isolement, de déconnection et de comptage | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Fourniture et mise en œuvre de 3 points de puisage à clé amovible, aspect acier inox | U | 3 |  |  |  | 0
| PM : Identification "EAU NON POTABLE" à proximité de chaque point de puisage | PM
Assainissement
| Cuvelage du puisard (hors lot) | PM
| Fourniture de la canalisation de refoulement de la pompe de relevage PEHD Ø32 | ml | 25 |  |  |  | 0
| Fourniture d'une citerne de stockage des eaux usées 5m³ équipée d'une sonde de report de niveau raccordée sur GTC (mise en œuvre au lot VRD) | Ens | 1 |  |  |  | 0
Option n°01 : Mise en œuvre d'un système de collecte des eaux pluviales
| Fourniture d'une citerne de stockage des eaux pluviales 5m³ équipée d'une sonde de report de niveau raccordée sur GTC et d'une pompee immergée (mise en œuvre au lot VRD) | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Fourniture de la canalisation d'alimentation en eau pluviale pour arrosage | ml | 30 |  |  |  | 0
| Raccordement en bypass du point de puisage de la serre | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Création d'une panoplie bypassable pour l'arrosage y compris filtration | Ens | 1 |  |  |  | 0
| Sous total PLOMBERIE (hors option) | [5 empty] | 0
| Sous total PLOMBERIE (avec option) | [5 empty] | 0
| Total CVC-PLB hors options | [5 empty] | 0
| Total CVC-PLB avec toutes options | [5 empty] | 0
| TOTAL CVC-PLB HT | [5 empty] | 0
| TVA 20% | [5 empty] | 0
| TOTAL CVC-PLB-CFO/CFA TTC | [5 empty] | 0

## LOT 6 - ELECTRICITE
Réf. | Poste | Unité | QBE | QENT | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
INSTALLATION DE CHANTIER
| Raccordement provisoire ENEDIS (Gros œuvre /ENEDIS) | Ens | 1 |  | MO/LOT GO/ENEDIS
| Fourniture, mise en place et raccordement de l'armoire génerale de chantier | Ens | 1 |  | LOT GO
| Fourniture, mise en place et raccordement de coffrets de chantier, pour l'ensemble du chantier | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Eclairage provisoire des zones de travail | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Vérification de l'installation de chantier par un organisme agrée | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total INSTALLATION DE CHANTIER | [6 empty] | 0
CONSIGNATION ET DEPOSE
| Consignation | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Dépose partielle du TD existant | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Repérage et déconsignation des deux départs des serres annexes | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total CONSIGNATION ET DEPOSE | [6 empty] | 0
RESEAU DE TERRE
| Reprise et vérification de la prise de terre | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Liaison équipotentielle générale, mise à la terre de l'ensemble de l'instalation (huisseries, tuyauteries, gaines de ventillations, faux plafonds,...) | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total RESEAU DE TERRE | [6 empty] | 0
ARMOIRES ET ALIMENTATIONS
| Reprise de la protection dans le TGBT institut | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation TD serre depuis le TGBT de l'institut (160ml) | ml | 160 |  |  |  |  | 0
| TD serre | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation TD CVC | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation brasseur d'air | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation VDI | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation SSI | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Basculement des Alimentations des deux serres annexes y compris les protections dans le nouveau TD | Ens | 2 |  |  |  |  | 0
| Compteur RT2012 | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Dispositifs d'arrêt d'urgence | Ens | 2 |  |  |  |  | 0
| Sous Total ARMOIRES ET ALIMENTATIONS | [6 empty] | 0
DISTRIBUTION
| Chemin de câble CFO/CFA dans le vide sanitaire | ml | 18 |  |  |  |  | 0
| Chemin de câble CFO/CFA dans la serre | ml | 55 |  |  |  |  | 0
| Câble 3g1,5 mm² | ml | 100 |  |  |  |  | 0
| Câble 3g2,5 mm² | ml | 100 |  |  |  |  | 0
| Gaine ICTA, tube IMRL, tube IRL ,Conduits TCP, goulottes | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Boites de dérivation y compris toutes sujétions de bonne exécution | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total DISTRIBUTION | [6 empty] | 0
APPAREILLAGE
| Interrupteur à voyant | U | 1 |  |  |  |  | 0
| Prise de courant | U | 5 |  |  |  |  | 0
| Détecteur de présence | U | 3 |  |  |  |  | 0
| Sous Total APPAREILLAGE | [6 empty] | 0
ECLAIRAGE
Eclairage intérieur
| Type 1 | U | 10 |  |  |  |  | 0
| Type 2 | U | 6 |  |  |  |  | 0
Eclairage de sécurité
| BAES | U | 5 |  |  |  |  | 0
| BAPI | U | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total ECLAIRAGE | [6 empty] | 0
COURANT FAIBLE
| Coffret de communication compris DTIO | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Prise/Attente RJ45 | Ens | 3 |  |  |  |  | 0
| Précablage et câblage RJ45 catégorie 6A y accessoires et toutes sujétions de bonne exécution | ml | 150 |  |  |  |  | 0
| Essais, recettes et tests | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total COURANT FAIBLE | [6 empty] | 0
SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Centrale d'alarme type 4 | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Déclencheurs manuels | U | 1 |  |  |  |  | 0
| Mise en service et essai | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | [6 empty] | 0
| TOTAL ELEC HT | [6 empty] | 0
| TVA 20% | [6 empty] | 0
| TOTAL ELEC TTC | [6 empty] | 0
OPTION 1
| Alimentation des organes de commandes | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation pompe | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Prise/Attente RJ45 | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total OPTION 1 | [6 empty] | 0
OPTION 2
| Consignation et dépose des alimentations existantes | Ens | 2 |  |  |  |  | 0
| Fourreaux | Ens | 2 |  |  |  |  | 0
| Alimentation serres annexes compris protection dans le TD serre | ml | 50 |  |  |  |  | 0
| Sous Total OPTION 2 | [6 empty] | 0
OPTION 3
| Reprise du TGBT de l'institut pour la chaudière d'appoint | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Alimentation de l'alimentation pour le TD serre | ml | 160 |  |  |  |  | 0
| Ajout de la protection de la chaudière dans le TD serre | Ens | 1 |  |  |  |  | 0
| Sous Total OPTION 3 | [6 empty] | 0
OPTION 4
| Alimentation ouvrants motorisés | Ens | 17 |  |  |  |  | 0
| Interrupteur à voyant | Ens | 2 |  |  |  |  | 0
| Sous Total OPTION 4 | [6 empty] | 0

## LOT07 - DESAMIANTAGE
Réf. | Poste |  | Unité | Quantité | P U (€ HT) | Volonté de mécénat (cocher la/les case(s)) | Choisir entre Mise en œuvre ou installation (M) Fourniture (F) ou Fourniture et mise en œuvre (F & M) | Indiquer les Entreprise(s) qui exerceraient la prestation | Total volume de mécénat (€ HT)
DESAMIANTAGE
0
| DESAMIANTAGE | [7 empty] | 0
0
| RAPPORTS | [7 empty] | 0
1 | Plan de retrait / mode opératoire |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
2 | Rapport de fin de travaux |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| TRAVAUX PREPARATOIRES | [7 empty] | 0
3 | Installations de chantier spécifiques comprenant à minima sas de décontamination & branchements, aménagement zones d'approche, de récupération et stockage déchets, balisage & signalétiques |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
4 | Confinement et protection des surfaces compris matériel nécessaire au renouvellement de l'air et éclairage artificiel des zones de travaux |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| MESURES | [7 empty] | 0
5 | Mesures initiales, en cours de chantier et de première restitution |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| RETRAIT DE MATERIAUX AMIANTES | [7 empty] | 0
6 | Dépose de l'ancienne chaudière comprenant joints amiantés et évacuation |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
7 | Elimination des joints de brides amiantés (découpes possibles, réseaux non conservés) |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
8 | Plaques fibrociment entreposées dans le local chaufferie |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
9 | Aspiration complémentaire THE, compris tests lingette avant libération de la zone aux autres entreprises |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
| DISPOSITION FINALES | [7 empty] | 0
10 | Gestion des déchets |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
11 | Décontamination des installations et repli du matériel |  | forfait | 1 |  |  |  |  | 0
0
|  | TOTAL |  | Montant H.T. = |  |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20% = |  |  |  |  | 0
|  |  |  | Montant T.T.C. = |  |  |  |  | 0