MARCHE DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Consultation n° 2025-028

Plateforme d’élaboration de fusion à très haute Température par fusion en semi-lévitation magnétique et procédé de remise en forme de matériaux métalliques à haut point de fusion par fusion à l'arc

pour le laboratoire

Institut des Sciences Chimique de Rennes (ISCR-CM) à l’INSA Rennes

| INSA Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes CS 70839 35708 RENNES CEDEX 7 T. +33 2 23 23 82 00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Renseignements techniques | Renseignements administratifs | Renseignements financiers | Renseignements sur le paiement |
| Laboratoire Institut des Sciences Chimiques des Rennes – équipe Chimie - Métallurgie (ISCR-CMét) M. LAILLÉ Denis Tél : +33 2 23 23 86 31 denis.laille@insa-rennes.fr | Service Achats Marchés T. + 33 2 23 23 86 67 marches-publics@insa-rennes.fr | Service Budgétaire et financier T. +33 2 23 23 86 25 personnel-sbf@insa-rennes.fr | Service facturier T. +33 2 23 23 83 37 service-facturier@insa-rennes.fr |

Cahier des Clauses Particulières

# SOMMAIRE

Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales	3

1.1 - Objet	3

1.2 – Procédure & Forme	3

1.3 - Décomposition en tranches et lots	3

1.4 – Développement durable	3

1.5 Renseignements	4

Article 2 : Pièces contractuelles du marché	4

Article 3 : Spécifications techniques	5

3.1 – Clauses Techniques Particulières	5

3.2 - Livraison, installation et documentation	6

3.3 - Formation	6

3.4 - Réception de l’équipement	6

3.5 - Garantie	7

3.6 – Maintenance	7

Article 4 : Garanties financières	7

Article 5 : Avance	7

Article 6 : Prix du marché	8

6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués	8

6.2 – Modalités de variations des prix	8

Article 7 : Modalités de règlement des comptes	8

7.1 - Paiements	8

7.2 - Présentation des demandes de paiements	8

7.3 – Paiement des cotraitants	9

7.4 – Délai global de paiement	9

7.5 - Modalités de financement	9

Article 8 : Pénalités	9

Article 9 : Assurances	10

Article 10 : Résiliation du marché	10

Article 11 : Droit et Langue	10

Article 12 : Dérogations au C.C.A.G.	10

# Article premier : Objet de la consultation - Dispositions générales

## 1.1 - Objet

Les stipulations du présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) concernent :

L’acquisition d’une Plateforme d’élaboration de fusion à très haute Température par fusion en semi-lévitation magnétique et procédé de remise en forme de matériaux métalliques à haut point de fusion par fusion à l'arc pour le laboratoire ISCR-CM (UMR6226) à l’INSA Rennes.

Contexte :

L’INSA Rennes est une école publique d’ingénieurs située sur le campus de Beaulieu à Rennes. L’INSA Rennes est également un centre de recherche. Le site de 17 hectares, comporte 24 bâtiments et accueille près de 2 000 étudiants (élèves ingénieurs, étudiants en masters et doctorants) et fonctionne avec 500 personnels (enseignants, enseignants-chercheurs et personnels administratifs et techniques).

Les projets de recherche menés par l’équipe ISCR-CMét localisées à l’INSA de RENNES tels que la synthèse, l’étude et le développement d’alliages innovants à base de Titane pour des applications dans le domaine du biomédical (prothèse, implants, …) nécessitent un équipement de fusion sous vide à très haute température. En effet, la demande porte sur l’acquisition de nouveaux équipements pour pérenniser notre activité de synthèse et de mise en forme :

- Four à haute fréquence : four permettant de synthétiser et d’homogénéiser des alliages à très hauts points de fusion (> 3000 °C). La technique de fusion en semi-lévitation magnétique dans un creuset froid sectorisé permettra par brassage électro-magnétique d’obtenir une excellente homogénéité. Les lingots seront réalisés sous vide poussé et la température sera contrôlée par pyrométrie Infrarouge ;

- Four à arc sous atmosphère contrôlée : four pour la mise en forme des lingots permettant notamment de faire des barreaux par un système de coulée sous vide secondaire.

Actuellement la totalité des échantillons réalisés pour les différentes thèses et programmes de recherche sont élaborés avec un four haute fréquence devenu obsolète (achat en 2002) et remis en forme à l’aide d’un four à arc (achat en 1987 et rénové en 2000).

## 1.2 – Procédure & Forme

Procédure adaptée (articles R2123-1, R2123-4 du Code de la commande publique)

Forme : Marché conclu à prix forfaitaire

## 1.3 - Décomposition en tranches et lots

Il prévu de décomposer en lots :

- Lot 1 :

Générateur haute fréquence permettant de réaliser la fusion de nos échantillons base Titane

- Lot 2 :

Four à arc cathodique sous vide pour la remise en forme d’échantillons métalliques

## 1.4 – Développement durable

Dans le cadre de sa démarche en faveur du développement durable, l’INSA Rennes souhaite au titre du volet environnemental effectuer des achats respectueux de l’environnement. Les conditions d'exécution des prestations prennent en compte les objectifs de développement durable.

Ainsi sont privilégiés :

- un équipement économe en énergie ;

- les matériaux recyclables : les différents composants de l’équipement pourront être facilement démontés (fixation mécanique plutôt que colle) en vue de leur recyclage en fin de vie ;

- la durée de vie de l’équipement et la disponibilité des pièces détachées. Le titulaire du marché s’engage à assurer la disponibilité des pièces détachées pendant une durée minimale précisée dans son offre.

La gestion des déchets d’emballage doit se faire selon le tri sélectif.

Les prestations d’installations sont réalisées en limitant les émissions de poussière et les nuisances sonores.

Aussi, au titre du volet social, l’INSA Rennes est notamment engagé en faveur de la qualité de vie en études et au travail, l’égalité homme/femme, l’absence de discrimination dans l’emploi, la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la formation des salariés tant vers l’externe qu’à l’interne. Ainsi, le titulaire du marché doit s’assurer d’être cohérent avec les engagements de l’établissement.

Le titulaire met en œuvre tous les moyens dont il dispose pour respecter les objectifs de développement durable.

## 1.5 Renseignements

| INSA Rennes 20 avenue des Buttes de Coësmes CS 70839 35708 RENNES Cedex 7 Tél : 02 23 23 82 00 N° d’identification TVA : FR 26 193 500 972 / SIRET : 193 500 972 00016 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Renseignements techniques : Laboratoire ISCR-CM UMR 6226 M LAILLÉ Denis Tél : +33 2 23 23 86 31 denis.Laille@insa-rennes.fr | Renseignements administratifs (sous-traitance, avenant …) : Service Achats Marchés Tél : + 33 2 23 23 86 67 marches-publics@insa-rennes.fr | Renseignements sur l’exécution financière (suivi exécution financière : avances, révisions …) : Service Budget et Conventions Tél : +33 2 23 23 86 25 personnel-sbf@insa-rennes.fr | Renseignements sur la mise en paiement : Service facturier Tél : + 33 2 23 23 87 08 service-facturier@insa-rennes.fr |

# Article 2 : Pièces contractuelles du marché

Les pièces contractuelles sont les suivantes et, en cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans l’ordre de priorité ci-après :

- L’acte d’engagement (A.E.) ;

- L’annexe : décomposition du prix global et forfaitaire ou devis détaillé ;

- Le présent cahier des clauses particulières (C.C.P.) ;

- Le cahier des clauses administratives générales (C.C.A.G.-FCS) applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services, approuvé par l’arrêté du 30 mars 2021 ;

- L’offre technique du titulaire ;

- Le contrat de maintenance (si option retenue).

# Article 3 : Spécifications techniques

Généralités :

L’équipement doit être conforme aux normes de sécurité et d’utilisation en vigueur.

Contraintes liées aux caractéristiques du local dans lequel l’équipement est installé : Le dispositif ne devra pas excéder une largeur de 800 mm afin de pouvoir rentrer dans la salle.

Les délais de livraison, d'installation, et de mise en service sont indiqués dans la note technique.

Les renseignements sur le service après-vente et la maintenance de l’appareil (coût et périodicité d’entretien, délais d’intervention, coût d’intervention, contrat de maintenance, organisation du service après-vente, ...) sont indiqués dans l’offre technique.

## 3.1 – Clauses Techniques Particulières

Lot N°1 – Four à Haute fréquence

L’équipement est un générateur haute fréquence d’une puissance d’environ 50 kW pour chauffage inductif permettant la fusion d’alliages métalliques à très haut point de fusion (3000°C) dans un creuset sectorisé sous vide, déjà présent au laboratoire. Nous réaliserons des lingots d’environ 50-100 g maximum.

Le générateur devra pouvoir être contrôlé en mode local, mais également en mode distant. Il est nécessaire de prévoir la possibilité d’un mode de contrôle et de régulation par pyrométrie. Sa plage de fréquence d’utilisation doit être de 100 kHz à 400 kHz. Il faudra précisez le système de refroidissement de l’équipement (possibilité de branchement sur l’ancien système ou fourniture d’un nouveau groupe froid, sécurités, débitmètre). L’ensemble des paramètres modifiables pour son utilisation seront précisés, et si possible les différentes gammes d’utilisation seront fournies (type de régulation, puissances,…).

Il conviendra également de préciser la sécurité à mettre en place pour les utilisateurs et les moyens à mettre en œuvre concernant les rayonnements magnétiques (zonages ?) ainsi que la réglementation en vigueur.

Lot N°2 – Four à arc cathodique

L’équipement est un four à arc cathodique sous vide. Le système devra proposer un mode de fusion sur une sole refroidie et un mode de coulée par aspiration pour réaliser des lingots de diamètre 3 ou 5 mm et de longueur de 100 mm si possible. Le four à arc cathodique sera composé d’une enceinte sous vide avec indicateur de pression, d’un générateur adéquat, permettant d’élaborer et de remettre en forme des matériaux métalliques à haut point de fusion. L’équipement devra pouvoir fondre environ 100 g d’alliages composé de Titane, Zirconium, Niobium, Tantale,…. Il conviendra de fournir un protocole précis pour la fusion et les étapes de mise en coulée.

Il est demandé de proposer un groupe de pompage secondaire en option afin d’avoir la possibilité d’utiliser un groupe de pompage complet (pompe primaire sèche, pompe turbo-moléculaire et jauge full-range) déjà présent au laboratoire. Il faudra également proposer en option un manipulateur d’échantillon in-situ afin de pouvoir retourner notre lingot sans casser le vide de l’enceinte.

## 3.2 - Livraison, installation et documentation

L’équipement sera livré et installé dans la salle 009 du bâtiment 11 de l’INSA de Rennes :

INSA de Rennes

Bâtiment 11 - Salle 009

20 avenue des Buttes de Coësmes CS 70839

35708 RENNES Cedex 7

Le titulaire est réputé avoir pris connaissance des caractéristiques des lieux. Il ne pourra par la suite invoquer une méconnaissance des lieux pour modifier son prix ou prétendre à une rémunération complémentaire.

Le titulaire assurera le transport, le déchargement et l’installation de l’équipement et du matériel annexe. L’ensemble de ces phases sera placé sous sa responsabilité. Il s’engage à garantir le transport, le déchargement et la manutention.

Les coûts de transport, le stockage éventuel, la livraison, les frais de douane éventuels et l'installation seront compris dans l'offre.

Tout coût supplémentaire sera à la charge du titulaire.

Les emballages relèvent de la responsabilité du titulaire et restent sa propriété.

Le titulaire procédera à la mise en service du lot attribué. Il devra préciser toutes les conditions nécessaires à la mise en service complète de l’équipement incombant à l’INSA de Rennes (aide en personnel et outils divers).

Le titulaire remettra l’ensemble des documents concernant l’équipement : notices techniques, schémas électriques, schémas techniques de la machine, guide d’utilisation, manuel d’entretien. Ces documents seront fournis sur support numérique et éventuellement sur support papier.

## 3.3 - Formation

L’offre technique du titulaire décrit la prestation de formation des personnels utilisateurs (2 personnes minimum) sur site après la mise en service de chaque équipement. Elle comprend une présentation détaillée des fonctionnalités, des limites et du mode opératoire de l’utilisation de la machine ; des mises en situations pratiques (réglages, réalisation d’essais) et d’une présentation des principales étapes de maintenance.

La date de la formation sera fixée en accord avec les disponibilités du formateur et des personnels de l’INSA de Rennes amenés à travailler régulièrement sur l’équipement.

## 3.4 - Réception de l’équipement

Les opérations de vérification quantitative et qualitative simples de l’équipement comprennent le contrôle de l’intégrité des fournitures, le contrôle des caractéristiques fonctionnelles et dimensionnelles. Elles donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal.

Ces opérations seront suivies par le contrôle de bon fonctionnement après l’installation.

Un procès-verbal sera établi par l’INSA de Rennes. Le procès-verbal sera accompagné au minimum des pièces suivantes :

- Le certificat attestant le contrôle de conformité aux normes CE en vigueur.

- Un document spécifiant le succès dans la fabrication additive de pièces métalliques à partir de poudres de titane

Un procès-verbal d’admission constatant le fonctionnement correct de l’équipement sera dressé en présence d’un représentant dûment qualifié du titulaire et d’un personnel de l’INSA de Rennes dans un délai maximum de 1 mois après la date du procès-verbal dressé suite aux opérations de vérification quantitative et qualitative simples.

Si les conditions fixées en matière de fonctionnement ne sont pas respectées, le matériel pourra être refusé et son remplacement demandé. Dans ce cas, tous les frais occasionnés seront supportés par le titulaire.

L’INSA Rennes prendra une décision d’admission, d’ajournement, de réfaction ou de rejet dans les conditions prévues à l’article 30 du C.C.A.G.-F.C.S.

## 3.5 - Garantie

Les prestations font l’objet d’une garantie minimale d’un an à compter de la notification de la décision d’admission. Les modalités de cette garantie et son éventuelle prolongation sont détaillées dans l’offre technique du titulaire (délai d’intervention …).

Elle comprendra les pièces, la main d’œuvre et le déplacement. Les opérations de service après-vente et de réparation dans le cadre de la garantie seront exclusivement assurées par le soumissionnaire retenu ou par les collaborateurs de son réseau régional.

## 3.6 – Maintenance

La maintenance (si l’option est proposée par le titulaire et retenue par l’INSA Rennes) est dispensée dans les conditions stipulées dans le contrat de maintenance annexé au présent document. La maintenance prend effet à l’issue de la période de garantie.

# Article 4 : Garanties financières

Aucune clause de garantie financière ne sera appliquée.

# Article 5 : Avance

Une avance (option A du CCAG-FCS) est accordée lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 € HT, sauf indication contraire dans l’acte d’engagement et dans la mesure où le délai d’exécution est supérieur à 2 mois.

Le montant de l’avance est fixé à 20 % du montant initial du marché, toutes taxes comprises. Le montant de l’avance est porté à 30 % pour les petites et moyennes entreprises.

Le montant de l’avance ne peut être affecté par la mise en œuvre d’une clause de variation de prix.

Le remboursement de l’avance commence lorsque le montant des prestations exécutées par le titulaire atteint ou dépasse 65,00 % du montant du bon de commande. Il doit être terminé lorsque ledit montant atteint 80,00 % du montant, toutes taxes comprises, du bon de commande.

Ce remboursement s’effectue par précompte sur les sommes dues ultérieurement au titulaire à titre d’acompte ou de solde.

# Article 6 : Prix du marché

## 6.1 - Caractéristiques des prix pratiqués

Les prestations seront rémunérées par le prix global et forfaitaire dont la décomposition est indiquée dans le document : Décomposition du Prix Global et Forfaitaire » ou le devis détaillé.

Conformément au C.C.A.G. – F.C.S., les prix sont réputés comprendre toutes les charges fiscales ou autres frappant obligatoirement les prestations, les frais afférents au conditionnement, au stockage, à l’emballage, l’étiquetage, à la documentation, à la garantie, à l’assurance et au transport jusqu’au lieu de livraison, ainsi que toutes les autres dépenses nécessaires à l’exécution des prestations, les marges pour risque et les marges bénéficiaires. Les frais de manutention et de transport, qui naîtraient de l’ajournement ou du rejet des prestations, sont à la charge du titulaire.

Le prix des prestations est fixé hors TVA. La TVA applicable est celle en vigueur à la date du fait générateur.

## 6.2 – Modalités de variations des prix

Les prix sont établis sur la base des conditions économiques du mois de réception des offres ; ce mois est appelé « mois zéro ».

Le prix relatif à l’acquisition de l’équipement est ferme et non actualisable pendant toute la durée du marché.

Le prix relatif à la maintenance est révisable dans les conditions prévues au contrat de maintenance.

# Article 7 : Modalités de règlement des comptes

## 7.1 - Paiements

Des acomptes correspondant aux prestations réalisées pourront être versés dans la limite de 80% du montant du marché. Les 20% restants seront versés à l’issue de l’admission de l’équipement.

## 7.2 - Présentation des demandes de paiements

Les modalités de présentation des demandes de paiement seront établies selon les conditions prévues à l’article 11.3 du C.C.A.G.-F.C.S.

Les demandes de paiement mentionnent, outre les mentions légales, les indications suivantes :

- le nom ou la raison sociale du titulaire ;

- le cas échéant, la référence d’inscription au répertoire du commerce ou des métiers ;

- le cas échéant, le numéro de SIREN ou de SIRET ;

- le numéro du compte bancaire ou postal ;

- le numéro du marché ;

- la désignation de l’organisme débiteur : INSA Rennes ;

- la désignation des prestations ;

- le montant des prestations établi hors TVA ;

- le montant et taux de TVA applicable ;

- le montant total TTC des prestations livrées ou exécutées ;

- la date de facturation.

Transmission des factures :

Les factures sont déposées exclusivement sur le portail de facturation Chorus Pro (solution mutualisée mise gratuitement à la disposition des fournisseurs par l’Etat) : https://chorus-pro.gouv.fr/

| INSA Rennes : SIRET : 193 500 972 00016 | Code service : SFACT-02 |
| --- | --- |

La date de réception d'une demande de paiement transmise par voie électronique correspond à la date de notification du message électronique informant l'acheteur de la mise à disposition de la facture sur le portail de facturation (ou, le cas échéant, à la date d'horodatage de la facture par le système d'information budgétaire et comptable de l'Etat pour une facture transmise par échange de données informatisé).

## 7.3 – Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations ;

En cas de groupement solidaire, le paiement est effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire ou au nom du groupement, soit, chaque membre du groupement perçoit directement les sommes se rapportant à l’exécution de ses propres prestations.

Les autres dispositions relatives à la cotraitance s’appliquent selon l’article 12.1 du C.C.A.G.-F.C.S.

## 7.4 – Délai global de paiement

Les sommes dues au titulaire, seront payées dans un délai global de 30 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d’intérêts moratoires, ainsi qu’à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d’un montant de 40 €. Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage.

## 7.5 - Modalités de financement

Ressources externes : Etat - DRARI dans le cadre du CPER MAT&TRANS tranche 2025

# Article 8 : Pénalités

Les pénalités de retard commencent à courir le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution est dépassé, sans mise en demeure préalable. Par dérogation à l’article 14.1.3 du CCAF-FCS, il n’est pas prévu d’exonération à l’application des pénalités. Par dérogation à l’article 14.1.2 du CCAF-FCS, le montant total des pénalités ne peut pas dépasser 30 % du montant du marché.

- Retard de livraison et de mise en état de fonctionnement

Une pénalité de 150 € par jour ouvré de retard s'applique.

- Prestation de formation et de remise de documents

Une pénalité de 50 € par jour ouvré de retard s'applique.

# Article 9 : Assurances

Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d’exécution, le titulaire devra justifier qu’il est couvert par un contrat d’assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1382 à 1384 du Code civil. Il devra donc fournir une attestation de son assureur justifiant qu’il est à jour de ses cotisations et que sa police contient les garanties en rapport avec l’importance de la prestation.

A tout moment durant l’exécution de la prestation, le titulaire doit être en mesure de produire cette attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande.

# Article 10 : Résiliation du marché

Seules les stipulations du C.C.A.G.-F.C.S. (articles 38 à 45), relatives à la résiliation du marché, sont applicables.

Par dérogation à l’article 43.2.2.4, en cas de résiliation pour faute du titulaire, par le pouvoir adjudicateur, le titulaire ne percevra pas d’indemnité. Seules les prestations effectuées seront réglées.

Résiliation pour évènement extérieurs aux parties : Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de même de tout jugement ou décision susceptible d'avoir un effet sur l'exécution du marché.

En cas de résiliation pour motif d’intérêt général, l’indemnité est calculée conformément à l’article 42 du CCA-FCS en appliquant un taux de 5 %.

# Article 11 : Droit et Langue

En cas de litige, les parties s'efforceront de trouver une solution amiable à leur différent. A défaut, seul le Tribunal Administratif de Rennes est compétent en la matière.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes d’emploi doivent être entièrement rédigés en langue française. S’ils sont rédigés dans une autre langue, ils doivent être accompagnés d’une traduction en français, certifiée conforme à l’original par un traducteur assermenté.

# Article 12 : Dérogations au C.C.A.G.

Les dérogations aux C.C.A.G.-Fournitures Courantes et Services, explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.P., sont apportées aux articles suivants :

L’article 2 déroge à l’article 4 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services.

L’article 3.4 déroge à l’article 28.2 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services.

L’article 8 déroge aux articles 14.1.1, 14.1.2 14.1.3 et du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services.

L’article 10 déroge à l’article 43.2.2.4 du C.C.A.G. Fournitures Courantes et Services.