## Bureaux
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Bureaux 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence |  |  | 1 |  |  | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Thérapie Familiale
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Thérapie Familiale 113
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence |  |  | 1 |  |  | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Local séparé avec cloison et baie vitrée équipée d'un store Eclairage sur variateur pour chaque zone du local Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Secrétariat 1
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Secrétariat 1 - 103
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
2 guichets avec châssis coulissant vérrouillable et stores Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Secrétariat 2
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Secrétariat 2 - 104
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Attente 102
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Attente 102
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 1 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Châssis vitré fixe Diffusion musicale pilotée depuis le secrétariat 1
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Attente 112
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Attente 112
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 1 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Diffusion musicale pilotée depuis le secrétariat 1
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Attente 121
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Attente 121
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 1 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Diffusion musicale pilotée depuis le secrétariat 1
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Accueil
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Accueil 125
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 4 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Bloc PC + RJ45 + HDMI en plafond et au mur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Activité cuisine
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Activité Cuisine 126
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 10 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T |  |  | 1 |  |  | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation |  |  | 2 |  |  | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 1 |  |  | Attentes | X
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Châssis fixe avec store Crédence PVC au dessus du plan de travail | [5 empty] | Meubles de cuisine équipée : Meubles bas, meubles hauts, plans de travail évier 2 bacs avec égouttoir, meuble colonne pour four et micro onde, meuble pour lave vaisselle encastré Robinet mitigeur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Activité Humide
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Activité Humide 138
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 10 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T |  |  | 1 |  |  | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes | X
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Placards avec serrure et étagères Bloc PC + RJ45 + HDMI en plafond et au mur | [5 empty] | Plan de travail évier 2 bacs avec égouttoir Crédence PVC au dessus du plan de travail Robinet mitigeur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Salle Polyvalente
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Salle Polyvalente 137
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 10 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T |  |  | 1 |  |  | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 2 |  |  | Attentes | X
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
| Prise TV |  |  | 1
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Bloc PC + RJ45 + HDMI en plafond et au mur | [5 empty] | Plan de travail évier 2 bacs avec égouttoir Crédence PVC au dessus du plan de travail Robinet mitigeur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Tisanerie
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Tisanerie 129
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 6 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 1 |  |  | Attentes | X
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte | [5 empty] | Plan de travail évier 2 bacs avec égouttoir Meubles bas et meubles hauts de cuisine Crédence PVC au dessus du plan de travail Robinet mitigeur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Salle de soins
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Salle de soins 130
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 4 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) |  |  | 1 |  |  | Attentes | X
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
| Téléphone IP |  |  | 1
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence |  |  | X |  |  | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur variateur Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Contrôle d'accès par badge | [5 empty] | Plan de travail en résine avec évier moulé. Meubles sous plan de travail et meubles hauts dans la gamme du plan de travail en résine Robinet mitigeur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Local Ménage
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Local Ménage 131 et 210
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 2 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes | X
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital) | 1
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte | [5 empty] | Vidoir avec réservoir de chasse et robinet de puisage Attente EF avec flexible pour remplissage autolaveuse Attente PVC ø100 avec bouchon au ras de sol pour vidange de l'autolaveuse
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Local Déchets
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Local Déchets 136
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Protection PVC sur les murs et sur la porte toute hauteur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Livraisons
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Livraisons 135
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Protection PVC sur les murs et sur la porte toute hauteur
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Douche
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Douche 134
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  |  |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche | 1
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol | 1
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Revêtement de sol et mural type TARADOUCHE avec siphon de sol Accessoires PMR réglementaires | [5 empty] | Colonne de douche bicommande SECURITHERM DELABIE Réf. 792334
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Sanitaires Hommes
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Sanitaires Hommes 128 et 204
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 19
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu | X
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo | X
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail | X
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Protection PVC au niveau du WC suspendu Crédence PVC au dessus du lavabo et plan vasque Accessoires PMR réglementaires Applique et miroir au dessus du plan vasque | [5 empty] | Bâti-support GEBERIT Robinets mitigeurs
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Sanitaires Femmes
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Sanitaires Femmes 127 et 209
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 19
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 1 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu | X
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo | X
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail | X
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Protection PVC au niveau du WC suspendu Crédence PVC au dessus du lavabo et plan vasque Accessoires PMR réglementaires Applique et miroir au dessus du plan vasque | [5 empty] | Bâti-support GEBERIT Robinets mitigeurs
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Stock
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Stock - 211
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique | [5 empty] | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 4 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Vestiaire F
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Vestiaire Femmes - 206
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 2 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation | X
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche | X
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Contrôle d'accès par badge
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Vestiaire H
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Vestiaire Hommes - 207
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 2 |  | Eau | Chaude | X
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide | X
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche | X
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Contrôle d'accès par badge
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Non Affecté
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Non affecté 202 et 212
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté
| Climatisation | [5 empty] | Hiver | 19
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 4 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
RJ45 - Cablâge banalisé
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Palier
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Palier 101 et 201
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 2 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
| RJ45 - Cablâge banalisé |  |  | X
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Prises RJ 45 situées au ras du faux-plafond en nombre suffisant pour bornes WIFI et DECT pour obtenir une couverture complète du site
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES

## Dégagements
EPSM de la Marne | FICHE D'ESPACE LOCAL | [5 empty] | Relocalisation CMP Adultes d'Epernay
Dégagements
CARACTERISTIQUES ARCHITECTURALES
VP = Voir Plan | Surface utile nécessaire (en m²) |  |  | VP |  | Revêtement mural | Faïence
| Hauteur libre minimum (en mètre) |  |  | 2.7 |  |  | Peinture | X
| Charge admissible (en kg/m²) |  |  | Exist. |  |  | Revêtement décoratif
| Capacité d'accueil | [5 empty] | Revêtement PVC douche
Revêtement de sol | Sol souple PVC |  |  | X |  |  | Protection anti-choc
| Sol souple spécial douche | [5 empty] | Protection d'angle
| Carrelage |  |  |  |  | Revêtement plafond | Brut sans peinture
| Carrelage anti-dérapant | [5 empty] | Peinture
| Peinture de sol | [5 empty] | Démontable accoustique | X
| Autre revêtement | [5 empty] | Lessivable
| Classement | U | P | E | C | Eclairage | Lumière du jour directe | X
|  | 4 | 3 | 3 | 2 |  | Lumière du jour 2ème jour
Niveau d'éclairement | Général (lux) |  |  | 400 |  |  | Lumière du jour pas nécessaire
| Localisé poste de travail (lux) | [5 empty] | Lumière artificielle | X
Nombre de portes | Voir Plan |  |  |  |  | Largeur de portes | Voir Plan
PERFORMANCES TECHNIQUES
Occultation | Volet roulant électrique |  |  |  |  | Chauffage | Radiateur robinet thermostatique
| Store intérieur électrique |  |  | X |  |  | Radiateur paroi froide ou anti-brulure
| Store extérieur | [5 empty] | Chauffage par le sol
| Rafraichissement | [5 empty] | Panneau rayonnant plafond
| Ventilation |  |  | X |  | Température (°C) | Eté | 23
| Climatisation |  |  | X |  |  | Hiver | 21
CONNEXIONS - FLUIDES
Prises électriques | PC 10/16 A + T - Entrée du local |  |  | 2 |  | Eau | Chaude
| PC 32 A + T | [5 empty] | Froide
| PC sur onduleur 10/16 A + T | [5 empty] | Mitigée
| Alimentation | [5 empty] | Evacuation
VDI | Poste de travail (5 PC + 3 RJ45) | [5 empty] | Attentes
Poste de travail (5 PC sur onduleur + 3 RJ45)
| RJ45 - Cablâge banalisé |  |  | X
Prise TV
Téléphone IP
EQUIPEMENTS TECHNIQUES
Equipement électrique | Veilleuse |  |  |  |  | Equipement sanitaire | WC suspendu
| Tête de lit | [5 empty] | Lavabo
| Tête de lit anti-vandalisme | [5 empty] | Lave mains
| Applique | [5 empty] | Vasque sur plan de travail
| Applique anti-vandalisme | [5 empty] | Douche
| Eclairage central |  |  | X |  |  | Baignoire
| Eclairage mural décoratif | [5 empty] | Evier sur plan de travail
| Appel infirmier | [5 empty] | Vidoir (type hôpital)
| Témoin de présence | [5 empty] | Siphon de sol
EQUIPEMENTS IMMOBILIERS ET TECHNIQUES PARTICULIERS
Eclairage sur détecteur de présence indépendant Protection d'angle Protection PVC au niveau des poignées de porte Prises RJ 45 situées au ras du faux-plafond en nombre suffisant pour bornes WIFI et DECT pour obtenir une couverture complète du site
EQUIPEMENTS PARTICULIERS HORS PROGRAMME
COMMENTAIRES