## DPGF
T.E.B. – 2023-045 - Remplacement de la production d'Eau Chaude Sanitaire
des bâtiments A et B de la Résidence Etudiante Les Taillées à Saint Martin d'Hères
Lot Unique
DCE ind.A
DESCRIPTIONS DES OUVRAGES |  | U. | QTE | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES
| Pour mémoire, pris en compte dans le prix global | PM
| TOTAL CHAPITRE 1. € H.T. |  |  |  | /
| T.V.A. 20 % |  |  |  | /
| TOTAL CHAPITRE 1. € T.T.C. |  |  |  | /
2. | DESCRIPTIF TRAVAUX GENERAUX ET PREPARATION DE CHANTIER
2.1 | PRINCIPES EXISTANT ET PROJET
2.1.1 | Existant
| Pour mémoire, pris en compte dans le prix global | PM
2.1.2 | Projet tranche ferme
| Pour mémoire, pris en compte dans le prix global | PM
2.1.3 | Projet tranche conditionnelle
| Pour mémoire, pris en compte dans le prix global | PM
| TOTAL 2.1. € H.T. |  |  |  | PM
2.2 | CONTRAINTES DE COUPURES
Moyens et équipes pour respect des temps de bascules:
| Panoplie EF | ens | 1 |  | 0
| Produciton et panoplie ECS | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.2. € H.T. |  |  |  | 0
2.3 | DEPOSES ET EVACUATIONS
| Dépose panoplie EF existante | ens | 1 |  | 0
| Dépose production et panoplie ECS existants | ens | 1 |  | 0
| Evacuation et traitements des déchets | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.3. € H.T. |  |  |  | 0
2.4 | PANNEAU DE CHANTIER
| Fourniture et pose du panneau de chantier | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.4. € H.T. |  |  |  | 0
2.5 | ETUDES PREPARATOIRES
| Ensemble des études et documents de préparation de chantier | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.5. € H.T. |  |  |  | 0
2.6 | SCHEMA DE PRINCIPE DE RECOLLEMENT
| Schéma de principe, y compris recollement | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.6. € H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 2. € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 2. € T.T.C. |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTIF PRODUCTION ECS ET PANOPLIES PRIMAIRES
3.1 | PRINCIPE ET DIMENSIONNEMENT
| Pour mémoire, pris en compte dans le prix global | PM
| TOTAL 3.1. € H.T. |  |  |  | PM
3.2 | PANOPLIES HYDRAULIQUES PRIMAIRES
3.2.1 | Primaire ballon de stockage primaire
Equipements et accessoires DN80:
| Raccordement sur piquage existant bouteille de découplage | ens | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement et by-pass | ens | 3 |  | 0
| Circulateur double avec comptage | ens | 1 |  | 0
| Vanne de réglage | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 2 |  | 0
| Manomètre en by-pass avec vannes d'isolement | ens | 1 |  | 0
3.2.2 | Ballon de stockage primaire
| Ballon tampon | ens | 1 |  | 0
| Jaquette d'isolation | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Purgeur avec vanne d'arrêt | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange raccordée et protection | ens | 1 |  | 0
3.2.3 | Primaire échangeur instantanné
Equipements et accessoires DN80:
| Vanne d'isolement et by-pass | ens | 4 |  | 0
| Filtre à tamis | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 2 |  | 0
| Manomètre en by-pass avec vannes d'isolement | ens | 1 |  | 0
3.2.4 | Primaire échangeur instantanné
| Echangeur instantanné avec jaquette et régulation intégrée | ens | 1 |  | 0
| Option - second circulateur primaire | ens | 1 |  | 0
| Option - 2 sondes stockage | ens | 1 |  | 0
| Option - 1 sonde primaire | ens | 1 |  | 0
| Option - 1 sonde boucle ECS | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 3.2. € H.T. |  |  |  | 0
3.3 | DISTRIBUTION
3.3.1 | Locaux techniques et non chauffés
Réseaux
Tube acier noir soudé:
| DN80 | ml | 20 |  | 0
Calorifuge
Calorifuge classe 4 finition PVC:
| DN80 | ml | 20 |  | 0
3.3.2 | Repérage commun à tous les réseaux
| Etiquettage réseaux | ens | 1 |  | 0
| Etiquettage équipements et accessoires | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 3.3. € H.T. |  |  |  | 0
3.4 | ESSAIS ET MISES EN SERVICE
Essais pression
| Essai pression en eau | ens | 1 |  | 0
| Vidange | ens | 1 |  | 0
Remplissage définitif
| Remplissage définitif eau adoucie | ens | 1 |  | 0
Réglages
| PV, attestations et fiches d'équilibrage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et essais | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 3.4. € H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 3. € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 3. € T.T.C. |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTIF EF, ECS ET BOUCLAGE
4.1 | PANOPLIE EAU FROIDE
| Raccordement sur AEP | ens | 1 |  | 0
Equipements et accessoires DN80:
| Vanne d'isolement | ens | 3 |  | 0
| Détendeur | ens | 1 |  | 0
| Filtre à tamis | ens | 1 |  | 0
| Filtre fin 100 microns équipé avec by-pass | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Manomètre avec vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
Départ EF brute bâtiment A DN65:
| Vanne d'isolement | ens | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
Départ EF brute bâtiment B DN65:
| Vanne d'isolement | ens | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
Départ EF adoucie DN80:
| Vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
Départ EF brute puisage local PAC DN15:
| Vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Disconnecteur contrôlable | ens | 1 |  | 0
| Robinet de puisage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.1. € H.T. |  |  |  | 0
4.2 | TRAITEMENT D'EAU
| Poste de filtration | ens | 1 |  | 0
| Poste d'adoucissement complet | ens | 1 |  | 0
| Charge résine mise en eau | ens | 1 |  | 0
| Fourniture charge résine complète à réception | ens | 1 |  | 0
Départ EF adoucie remplissage chauffage DN25:
| Vanne d'isolement | ens | 2 |  | 0
| Disconnecteur contrôlable | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Raccordement sur piquage existant bouteille de découplage | ens | 1 |  | 0
Départ EF adoucie alimentation ECS DN80:
| Vanne d'isolement | ens | 6 |  | 0
| Disconnecteur contrôlable | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Clapet anti-retour | ens | 2 |  | 0
| TOTAL 4.2. € H.T. |  |  |  | 0
4.3 | DEPART ECS
Equipements et accessoires DN80:
| Vanne d'isolement | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
Collecteur ECS bâtiment A DN65:
| Vanne d'isolement | ens | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Raccordements sur départs existants | ens | 1 |  | 0
Collecteur ECS bâtiment B DN65:
| Vanne d'isolement | ens | 2 |  | 0
| Clapet anti-retour EA | ens | 1 |  | 0
| Vanne de vidange DN20 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| Thermomètre | ens | 1 |  | 0
| Raccordements sur départs existants | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.3. € H.T. |  |  |  | 0
4.4 | MITIGEAGE BATIMENT B
| Vanne 3 voies motorisée et régulée | ens | 1 |  | 0
| Aquastat | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.4. € H.T. |  |  |  | 0
4.5 | RETOUR BOUCLAGE
| Vanne d'isolement DN80 bouchonnée | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.5. € H.T. |  |  |  | 0
4.6 | VANNE DE COUPURE SURCHAUFFE BATIMENT A
| Vanne 2 voies motorisée et régulée | ens | 1 |  | 0
| Aquastat | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.6. € H.T. |  |  |  | 0
4.7 | DISTRIBUTION EF ET ECS
Réseaux
Tube inox 316 à sertir:
| Ø80/86 | ml | 25 |  | 0
| Ø73/76 | ml | 20 |  | 0
| Ø26/28 | ml | 10 |  | 0
| Ø16/18 | ml | 2 |  | 0
Calorifuge et repérage
Calorifuge classe 4 finition PVC:
| Ø80/86 | ml | 25 |  | 0
| Ø73/76 | ml | 20 |  | 0
Calorifuge classe 4:
| Ø26/28 | ml | 10 |  | 0
| Ø16/18 | ml | 2 |  | 0
| Etiquetage et repérage | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.7. € H.T. |  |  |  | 0
4.8 | ESSAIS ET MISES EN SERVICE
| Mises en service, essais et autocontrôles | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 4.8. € H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 4. € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 4. € T.T.C. |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTIF ELECTRICITE, REGULATION ET SUPERVISION
5.1 | ELECTRICITE
| Modification armoire électrique existante | ens | 1 |  | 0
| Schéma électrique, y compris recollement | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 5.1. € H.T. |  |  |  | 0
5.2 | REGULATION ET SUPERVISION
5.2.1 | Contrôle températures ECS et Bouclage
| Liste de points EXE | ens | 1 |  | 0
| Ensemble de régulation capteurs/actionneurs/régulateurs | ens | 1 |  | 0
| Intégration et analyse fonctionnelle | ens | 1 |  | 0
5.2.2 | Serveur web
| Serveur web et niveaux d'accès | ens | 1 |  | 0
5.2.3 | Imagerie
| Ecrans de présentation et imagerie | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 5.2. € H.T. |  |  |  | 0
5.3 | ESSAIS ET MISES EN SERVICE
| PV, attestations et fiches d'équilibrage | ens | 1 |  | 0
| Mise en service et essais | ens | 1 |  | 0
| Formation utilisateurs | ens | 1 |  | 0
| DOE | ens | 1 |  | 0
| TOTAL 2.4. € H.T. |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 5. € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 5. € T.T.C. |  |  |  | 0
6. | DESCRIPTIF TRANCHE CONDITIONNELLE
| Mise en œuvre de piquage DN65 avec vanne d'isolement bouchonnée | ens | 2 |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 6. € H.T. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL CHAPITRE 6. € T.T.C. |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1. | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES ET PARTICULIERES |  |  |  | PM
2. | DESCRIPTIF TRAVAUX GENERAUX ET PREPARATION DE CHANTIER |  |  |  | 0
3. | DESCRIPTIF PRODUCTION ECS ET PANOPLIES PRIMAIRES |  |  |  | 0
4. | DESCRIPTIF EF, ECS ET BOUCLAGE |  |  |  | 0
5. | DESCRIPTIF ELECTRICITE, REGULATION ET SUPERVISION |  |  |  | 0
6. | DESCRIPTIF TRANCHE CONDITIONNELLE |  |  |  | 0
| TOTAL € H.T. TRANCHE FERME |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. TRANCHE FERME |  |  |  | 0
| TOTAL € H.T. TRANCHE COND. |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. TRANCHE COND. |  |  |  | 0
| TOTAL € H.T. TOUTES TRANCHES |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € T.T.C. TOUTES TRANCHES |  |  |  | 0