## Récap
CARRIERES-SOUS-POISSY
ZAC NOUVELLE CENTRALITE
MARCHE TEMPORAIRE
DPGF
Lot unique - Voirie Assainissement - réseaux divers - mobiliers - espaces verts
RECAPITULATION
A | TRAVAUX PRELIMINAIRES | 0
B | TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX | 0
C | CHAUSSEES ET REVETEMENTS | 0
D | RESEAU D'ASSAINISSEMENT | 0
E | DIVERS | 0
F | SIGNALISATION | 0
G | RESEAUX | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA 20 % | 0
| TOTAL TTC | 0

## MARCHE
CODE | TRAVAUX | U | QTE | PRIX/U | TOTAL HT
A | TRAVAUX PRELIMINAIRES
A1 | Amenée, mise en place et repli des installations de chantier | F | 1 |  | 0
A2 | Débroussaillage et nettoyage du terrain | m² | 2700 |  | 0
A3 | Arrachage du revêtement | m² | 20 |  | 0
A4 | Abattage d’arbres et dessouchage | u | 1 |  | 0
A5 | Fourniture et pose de GBA en béton | u | 20 |  | 0
A6 | Dépose et repose de potelet existant | u | 6 |  | 0
A7 | Dépose et évacuation de tole ondulée y compris dépose des poteaux et fondations et évacuation | ml | 250 |  | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
B | TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX
B1 | Terrassements généraux exécutés aux engins mécaniques
B1.1 | . Déblais y compris compris remblais avec les matériaux du site pour réaliser une plateforme | m² | 1750 |  | 0
B1.2 | . Déblais y compris évacuation pour former les noues | m² | 300 |  | 0
B2 | Exécution de fosses et tranchées: terrassement en déblai y compris réglage du fond de fosse, décompactage et évacuation des déchets
B2.1 | Fosse d'arbres haute-tige (6m3) | m3 | 54 |  | 0
B2.2 | Fosses de plantation des massifs arbustifs (profondeur 0,5m) | m3 | 28 |  | 0
B2.3 | Fosses de plantation pour prairie (profondeur 0,3m) | m3 | 48 |  | 0
B3 | Exécution de tranchées aux engins mécaniques y compris évacutaion et mise en œuvre de GNT en remblai
B3.1 | .Tranchée pour conduite d'assainissement | m3 | 20 |  | 0
B3.2 | .Tranchée pour mise en œuvre des fourreaux | m3 | 75 |  | 0
B3.3 | .Tranchée pour mise en œuvre des fourreaux y compris refection des revêtements existants | m3 | 15 |  | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
C | CHAUSSEES ET REVETEMENTS
C1 | Fourniture et mise en œuvre de géotexile sur le sol support | m² | 1850 |  | 0
C2 | Fourniture et mise en œuvre de grave 0/31,5 sur 15cm moyen y compris compactage suite au réglage du fond de forme | m² | 1850 |  | 0
C3 | Fourniture et mise en œuvre de d'enrobé 0/10 sur 5cm pour les stationnements, emplacements pour les stands et cheminements piétons et le sciage propre après coulage y compris couche d'accrochage | m² | 850 |  | 0
C3 | Fourniture et mise en œuvre d'un bicouche. Ce poste comprend les volige pour fermer proprement sur les extérieurs | m² | 1000 |  | 0
C4 | Fourniture et mise en œuvre de terre végétale
C4.1 | Pour les arbres haute tiges _Fourniture et mise en œuvre de terre végétale amendée dans les fosses_ volume 6m3 | m3 | 54 |  | 0
C4.2 | Pour les arbustes _Fourniture et mise en œuvre de terre végétale amendée dans les fosses_ épaisseur 50cm | m3 | 28 |  | 0
C4.3 | Pour les prairies _Fourniture et mise en œuvre de terre végétale amendée dans les fosses_ épaisseur 30cm | m3 | 48 |  | 0
C5 | Raccordement à la chaussée existante y compris reprise des trottoirs en enrobé au niveau des raccordements sur les voies Bertaux et Reine Blanche | m² | 30 |  | 0
C6 | Fourniture et pose d'un caniveau CC1 | ml | 60 |  | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
D | RESEAU D'ASSAINISSEMENT
D1 | Fourniture et mise en œuvre de regard en béton préfabriqué DN1000 percé sans fond dans un géotextile sur grille y compris tete réductrice, grille concave et joint d'étanchéite | u | 1 |  | 0
D2 | Fourniture et pose d'une canalisation DN100 fonte | ml | 20 |  | 0
D3 | Réalisation d'une noue en terre végétale pour tamponner les Ep du parking y compris engazonnement et haie arbustive | m² | 220 |  | 0
D4 | Fourniture et plantation des végétaux y compris accessoire de plantation (type natte de bambou sur les troncs), tuteurage + garantie de reprise et entretien d'1 an après réception
Arbres Haute-tige 18/20, MG 3xTr. Minimum
D4.1 | Paulownia tomentosa | u | 9 |  | 0
Arbustes
D4.2 | Abelia grandiflora, motte, 60/80, 1,5u/m² | u | 6 |  | 0
D4.3 | Salix purpurea 'Nana, motte 40/60, 1,5u/m² | u | 27 |  | 0
D4.4 | Cornus sanguinea, motte 80/100, 1,5u/m² | u | 6 |  | 0
D4.5 | Amelanchier ovalis, motte 80/100, 1,5u/m² | u | 9 |  | 0
Vivaces & graminées
D4.6 | Euphorbia characias, G9, 5u/m² | u | 157 |  | 0
D4.7 | prairie champetre | m² | 175 |  | 0
PAILLAGE
D4.8 | Fourniture et mise en œuvre de paillage végétal de feuillus de type bois BRF ép. 10cm sur surface arbustive | m² | 110 |  | 0
GANIVELLES
D4.9 | Fourniture et mise en œuvre de ganivelles en chataignier sur le pourtour de toutes les zones plantées, y compris son retrait au bout de 4ans de végétation. Ht. 60cm | ml | 25 |  | 0
D5 | Réalisation de redan en terre | u | 4 |  | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
E | DIVERS
E1 | Dépose et repose de barrière forestière existante pour mettre au niveau des accès | u | 2 |  | 0
E2 | Fourniture et pose de douille pour implanter le marché dans l'enrobé y compris capuchon | u | 56 |  | 0
E3 | Réalisation d'un DOE comprenant es essais de portance, les pénétros, les plans (assainissements, réseaux et revêtements) | F | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL HT |  |  |  | 0
F | SIGNALISATION
F1 | Signalisation verticale
F1.1 | . panneau : interdiction de tourner à droite | u | 1 |  | 0
F1.2 | . panneau : Sens interdit | u | 2 |  | 0
F1.3 | . panneau : Stop | u | 1 |  | 0
F2 | Signalisation horzontale
F2.1 | . Marquage bande stop | u | 1 |  | 0
F2.2 | . Marquage d'un passage piéton | u | 1 |  | 0
F2.3 | . Marquage des stands au sol | ml | 270 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
G | RESEAUX
G1 | Fourniture et pose de fourreaux DN160 TPC pour le réseau basse tension afin d'alimenter les bornes foraines y compris remontée au droit des emplacements des futurs bornes | ml | 110 |  | 0
G2 | Fourniture et déroulage de câble d'alimentation pour les bornes foraines y compris remontée au droit des emplacements des futurs bornes | ml | 110 |  | 0
G2 | Déraccordement et déplacement des bornes forraines existantes y compris mise en œuvre et raccordement | u | 6 |  | 0
G3 | Réalisation de la demande de raccordement pour le compte de la ville y compris article et plan nécessaire jusqu'à la livraison et la mise en service | F | 1 |  | 0
G4 | Déraccordement et déplacement des candélabres sur plot béton existant | u | 4 |  | 0
G5 | Fourniture et pose de fourreaux cablé y compris terre dans la tranchée pour alimenter l'éclairage y compris raccordement sur réseau existant | ml | 70 |  | 0
G6 | Fourniture et pose d'une canalisation DN19/25PEHD sous fourreaux pour alimentation en eau potable | ml | 35 |  | 0
G7 | Raccordement sur réseau existant de la ville y compris comptage | F | 1 |  | 0
G8 | Fourniture et pose d'une borne de puisage comprenant la mise en œuvre d'un raccord rapide | u | 1 |  | 0
G9 | Fourniture et pose d'un collier à bride percement pour raccordement | u | 1 |  | 0
G10 | Fourniture et pose d'un robinet vanne sous bouche à clé | u | 1 |  | 0
| SOUS TOTAL |  |  |  | 0
| TOTAL HT GENERAL |  |  |  | 0