Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP)

Objet : Sélection d’un prestataire pour la réalisation d’un diagnostic sanitaire des menuiseries de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux

Article 1.	Objet de la consultation	3

Article 1.1.	Généralités	3

Article 1.2.	Détails	3

Article 2.	Réglementation	3

Article 3.	Descriptif des locaux	3

Article 3.1.	La CCIBG	3

Article 3.2.	Les menuiseries	4

Article 4.	Missions	4

Article 4.1.	Phase 1 – Lancement & collecte documentaire	4

Article 4.2.	Phase 2 – Visites et relevés in situ	4

Article 4.3.	Phase 3 – Analyse et hiérarchisation	5

Article 4.4.	Phase 4 – Rapport	5

Article 4.5.	Phase 5 –livrables	5

## Objet de la consultation

### Généralités

La consultation porte sur les prestations désignées ci-après :

Sélection d’un prestataire pour la réalisation d’un diagnostic sanitaire des menuiseries de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux

### Détails

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde souhaite réaliser

- Une Typologie des menuiseries (matériau, vitrage, ouvrants, quincailleries, occultations).

- Un État sanitaire et fonctionnel (désordres, usures, jeux, défauts d’étanchéité, condensations, pourrissements, corrosion, casse).

- Une vérification des Performances estimées :

  - Thermique : Uw/Sw/TLw (données du fabricant si disponibles, sinon estimation par abaques/méthode justifiée).

  - Étanchéité à l’air / à l’eau / au vent (classements de référence et appréciation in situ des fuites visibles, défauts de calfeutrement, perméabilité des coffres).

- Un Inventaire quantitatif par menuiserie : repérage sur plans, codification, dimensions approximatives, photos géolocalisées, état (exemple de barème 1 à 5 selon l’état).

## Réglementation

Le diagnostic s’appuiera sur les textes en vigueur à la date de remise des offres, notamment :

- DTU 36.5 – Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures.

- NF EN 14351-1 – Fenêtres et portes extérieures – Caractéristiques de performance.

- NF EN 12207 / 12208 / 12210 (perméabilité à l’air, étanchéité à l’eau, résistance au vent) et EN 1026 / EN 1027 (méthodes d’essais) à titre de référentiel.

- Règles relatives à l’accessibilité des ERP et à la sécurité incendie (vitrages de sécurité, issues).

- Code de la construction et de l’habitation, CCTG/CCAG applicables le cas échéant.

## Descriptif des locaux

### La CCIBG

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Bordeaux Gironde, située au 17 place de la Bourse à Bordeaux, est un établissement recevant du public de 1ière catégorie.

Le bâtiment :

Surface : environ 20 000 m²

Classement ERP : 1ière catégorie

Nombre d’occupants : 2 170

Secteur d’activité : Tertiaire

Assujettissement : B (code du travail + ERP)

Types et catégories de l’établissement :

- L : Salle de réunion

- W : Administration

- N : Restaurant

- Y : Musée

Ce bâtiment est Classé au titre des monuments historiques.

A noter :

Au sein de la CCIBG, un prestataire BPB Bordeaux Palais de la Bourse, 17 place de la Bourse, 33000 Bordeaux - locataire avec activités événementielles au sein du bâtiment du 17 place de la Bourse

Le greffe et le Tribunal de Commerce sont également des occupants des locaux

D’autres locataires sont également présents et occupent les locaux via des AOT ;

Una attention toute particulière devra être prévue afin de passer dans ses locaux via une information préalable.

### Les menuiseries

Ci-joint la liste des menuiseries pour pouvoir chiffrer la prestation :

- Façade du 12 : (55)

- Façade du 17 : (21)

- Façade du 19 : (44)

- Façade du Coté Garonne : (48)

- Façade du Jean Jaurès : (31)

- Façade du Gabriel : (64)

- Façade du Garage à vélo : (49)

- Patio intérieur : (47)

- Au dessus du hall R+2 et 3 alu : (19) et en bois (36)

Soit un total de 395 fenêtres bois et 19 aluminiums

## Missions

### Phase 1 – Lancement & collecte documentaire

Réunion de démarrage.

Collecte et analyse des pièces mises à disposition : plans DWG/PDF, DOE, fiches techniques, historiques d’entretien, sinistres, consommations énergétiques.

### Phase 2 – Visites et relevés in situ

Visite(s) de l’ensemble des façades et menuiseries accessibles.

Réaliser un relevé visuel systématique, avec photographies, et test.

Vérification des points singuliers : calfeutrements, appuis, dormants, liaisons coffre/linteau, grilles d’aération, quincailleries, seuils PMR.

### Phase 3 – Analyse et hiérarchisation

Proposer une Grille d’évaluation par menuiserie (état, criticité sécurité, impact énergétique/confort, maintenabilité).

Proposer une hiérarchisation : urgences HSE, priorités 0–1 an / 2–3 ans / 4–7 ans / 8–10 ans.

### Phase 4 – Rapport

Fournir un rapport de diagnostic comprenant :

- Méthodologie, limites et hypothèses.

- Cartographie des désordres et des priorités (plans/élévations annotés).

### Phase 5 – Livrables

Scénarios de traitement : entretien/réparation/remplacement, fiches techniques de solutions types.

Estimations budgétaires